КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

***№ извещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

г. **Тюмень [число, месяц, год]**

Заявитель

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое нименование организации |  |
| Полное наименование организации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Статус (является ли субъектом малого или среднего предпринимательства, учреждением уголовно-исполнительной системы, общероссийской общественной организацией инвалидов) |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| ОКТМО |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКПО |  |
| ОКФС |  |
| ОКВЭД |  |
| Расчетный счет |  |
| Лицевой счет |  |
| БИК |  |
| Кредитная организация, наименование |  |
| Кредитная организация, адрес |  |
| Кредитная организация, корр/счет № |  |
| Руководитель (должность) |  |
| Фамилия Имя Отчество руководителя |  |
| Действует на основании: |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О., № телефона, факса,e-mail) |  |

изучив содержание извещения о проведении запроса котировок, размещенного на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> , предлагает осуществить **[поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика]** на следующих условиях:

**[наименование и характеристика поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;**

**цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в неё расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)]**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | размер | Характеристика | Количество | Единицы измерения | Цена | Сумма |
| 1. | Печатки хирургические Benovy, | размер указывается при подаче заявки | Перчатки хирургические из натурального латекса, стерильные, неопудренные. Внешняя поверхность текстурированная. Одинарная толщина: средний палец не менее 0,20мм. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с Регистрационным удостоверением. | 3000 | пара |  |  |
| 2. | Перчатки смотровые латексные неопудренные Benovy, | размер указывается при подаче заявки | Перчатки диагностические для проведения медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур. Материал изготовления – натуральный каучуковый латекс без опудривания с внутренним покрытием из полиуретана. Маркировка на упаковке материалов изготовления (в том числе материалов изготовления внутреннего покрытия/слоя). Универсальной формы, длиной не менее 240 мм, манжета с валиком. Полностью текстурированные для улучшенного захвата инструмента во влажной среде. Толщина текстурированных участков перчатки на пальцах не менее 0,15 мм, на ладони не менее 0,12 мм. | 3000 | пара |  |  |
| 3 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности Ambulance PF, Mercator Medical, | размер указывается при подаче заявки | Перчатки диагностические для проведения медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, повышенной прочности. Материал изготовления – натуральный каучуковый латекс без опудривания с внутренним покрытием из полиуретана. Без хлоринации. Универсальной формы, длиной не менее 300 мм, манжета с валиком. Текстурированные по всей рабочей поверхности для улучшенного захвата инструмента во влажной среде. Толщина текстурированных участков перчатки на пальцах не менее 0,35 мм, на ладони не менее 0,34 мм для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и высокого уровня защиты от воздействия химически агрессивных сред. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с Регистрационным удостоверением. | 500 | пара |  |  |
| 4 | Перчатки смотровые нитриловые Peha-soft nitrile white, | размер указывается при подаче заявки | Перчатки смотровые, нитриловые, неопудренные, нестерильные. Предназначены для всех видов обследований, диагностики и ухода за больными. Рекомендованы для персонала с аллергией на натуральный латекс. Химически устойчивы к действию слабых щелочей и кислот. Внешняя поверхность текстурированная для лучшего захвата инструментов (в сухой и влажной среде). Одинарная толщина (средний палец) 0,09 мм +/-0,01мм. Уменьшение толщины перчаток позволяет проводить процедуры, при которых требуется повышенная чувствительность. Длина перчатки не менее 240 мм. | 91000 | пара |  |  |
| 5 | Перчатки хирургические Protexis Latex, | размер указывается при подаче заявки | Перчатки хирургические стерильные одноразовые неопудренные многослойные, предназначены для защиты рук во время работы с ВИЧ инфицированными пациентами. В перчатках должен быть промежуточный слой, содержащий дезинфицирующий состав на основе хлоргексидина, либо слой из смеси нитрила и латекса в равных пропорциях. Внешний слой перчаток должен быть выполнен из высокоэластичного натурального латекса, внутренний слой перчаток должен состоять из 100% нитрила, либо представлять собой полимерный слой с гидрофильными и гидрофобными компонентами. Внешняя поверхность должна быть микрошероховатая, либо гладкая с противоскользящим эффектом. Манжета должна быть "армированная" - повышенной прочности и эластичности (чередование продольных уплотненных /утонченных слоев латекса) с венчиком, либо без венчика с фиксирующей адгезивной полосой. Прочность на разрыв не менее 20 Н (Ньютон). Толщина (одинарная стенка): средний палец не менее 0,20. Длина перчатки не менее 290 мм. Класс потенциального риска применения не ниже 2а. | 200 | пара |  |  |
| 6 | Презервативы для УЗИ №1 без смазки. Армавирский завод резиновых изделий. |  | Изготовлены из натурального прозрачного латекса, с гладкой поверхностью, без смазки, без накопителя. Диаметр – не менее 28 мм, в точности соответствует датчику аппарата УЗИ; длина - не менее 190 мм; толщина - 0,05-0,09 мм. | 10000 | штук |  |  |
| 7 | Жгут одноразовый, безлатексный, венозный SARSTEDT (Сарштедт, . |  | Назначение: для прижатия вены и выделения места венепункции. Жгут одноразовый. Выполнен из специального композитного материала (бумага/пластик), не содержит латекса. Упаковка в коробке в рулоне по 200 штук. Каждый жгут отделен от другого перфорационной лентой. | 3000 | штук |  |  |

**ИТОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (руб.)**

В случае принятия нашей котировки цен мы обязуемся осуществить **[поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика]** на указанных выше условиях

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника закупки) сообщает о согласии исполнить условия, определённые проектом договора, указанные в извещении и документации о прямой закупке, также декларирует о своем соответствии требованиям, установленным в п.п. 1.2.2-1.2.7 п. 1.2 Раздела 1 документации о прямой закупке и подтверждает что:

1. В отношении\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствуют решения арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. Деятельность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника закупки) не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи настоящей декларации;

3. У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

4. У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. В отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника закупки) отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). Отсутствуют документально оформленные претензий по исполнению договоров с муниципальными медицинскими учреждениями города Тюмени.

6. В отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника закупки) отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника закупки) обязуется предоставить заказчику подписанный договор в течение 5 дней с момента размещения протокола прямой закупки на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru"

[наименование должности лица подписавшего заявку] [подпись] [Ф.И.О.]

М. П.