**Приложение № 2 к Документации об аукционе в электронной форме**

## *УТВЕРЖДАЮ*

*Директор*

*Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №111 городского округа город Уфа Республики Башкортостан*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Чугунова*

*(подпись, М.П.)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)**

Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №111 корпус 2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу :г. Уфа, ул. Коммунаров, 12а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объем работ. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.** | **Начальная (максимальная) цена контракта, руб.** |
| 1 | Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №111 корпус 2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу :г. Уфа, ул. Коммунаров, 12а  *(см. Приложение № 1 к Техническому заданию)* | 1 693 321,24 |

***Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:*** 2 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и Работы, выполненные подрядчиком по Контракту.

В случае если в локальном сметном расчете установлены требования к участникам закупки, считать их недействительными.

Ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование места

происхождения товара, наименование производителя считать ничтожными

*Приложение № 1 к Техническому заданию*

*Директор*

*Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №111 корпус 2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Чугунова*

*(подпись, М.П.)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г*

*.*

**Объем работ. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки**

***Поз.1***

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

|  |
| --- |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №111 корпус 2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| *(наименование стройки)* |
|  |
|  |
| Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №111 корпус 2  городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Коммунаров, 12а |

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сводный сметный расчет в сумме 1693321,24 руб. |

Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №111 корпус 2

городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Коммунаров, 12а

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, .руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
| строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | Прочие затраты |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Глава 2. Основные объекты** | | | | | | | |
| 1 | ЛСР№1 от 25.01.2018г. | Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №111 корпус 2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу :г. Уфа, ул.Коммунаров, 12а | 298962,00 |  |  |  | 298962,00 |
| 2 |  | Итого по Главе 2 | 298962,00 |  |  |  | 298962,00 |
|  | | | | | | | |
| 3 | "Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2017г. №8 прил.4 п 2,3 | Раздел 1.Ремонт кровли с К=4,80 (298962\*4,80=1435018) | 1435018 |  |  |  | 1435018 |
| 4 |  | Итого | 1435018 |  |  |  | 1435018 |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |
| 5 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 258303,24 |  |  |  | 258303,24 |
| 6 |  | Итого Налоги | 258303,24 |  |  |  | 258303,24 |
| 7 |  | Всего по сводному расчету | 1693321,24 |  |  |  | 1693321,24 |

***Поз.2***

|  |
| --- |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №111 корпус 2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| *(наименование стройки)* |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** |
|  |
| Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №111 корпус 2  городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Коммунаров, 12а |

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание: |  |  | |  |  |  | |
| Сметная стоимость | | 298,962 | тыс. руб. | | | |
| Средства на оплату труда | | 14,377 | тыс. руб. | | | |
| Сметная трудоемкость \_ | | 1262,07 | чел.час | | | |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2018 г. | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Кровля из профнастила** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР46-04-008-04** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 12,64 *1264/100* | 182,67 | 156,77 | 25,9 |  | 2309 | 1982 | 327 |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 110% 70% |  |  |  |  | 2180 1387 5876 |  |  |  |
| 2 | **ТЕРр58-2-3** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 100 окон | 0,04 *4/100* | 1397,12 | 1389,54 | 7,58 |  | 56 | 56 |  |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 83% 65% |  |  |  |  | 46 36 138 |  |  |  |
| 3 | **ТЕРр58-18-1** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1,35 *135/100* | 1326,62 | 458,83 | 16,2 |  | 1791 | 619 | 22 |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 83% 65% |  |  |  |  | 514 402 2707 |  |  |  |
| 4 | **ТЕР12-01-015-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 12,64 *1264/100* | 976,76 | 86,63 | 34,97 | 2,12 | 12346 | 1095 | 442 | 27 |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 120%\*0,9 65%\*0,85 |  |  |  |  | 1396 714 14731 |  |  |  |
| 5 | **ТССЦ-101-0856** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | -1390 | 6,04 |  |  |  | -8396 |  |  |  |
| 6 | **ТССЦ-101-7187** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Пленка подкровельная гидроизоляционная армированная, марка "Ондутис RS" | 10 м2 | 139 *1390/10* | 57,8 |  |  |  | 8034 |  |  |  |
| 7 | **ТЕР09-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 12,64 *1264/100* | 1182,43 | 392,28 | 563,05 | 45,36 | 14946 | 4958 | 7117 | 573 |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 90%\*0,9 85%\*0,85 |  |  |  |  | 5199 4637 27305 |  |  |  |
| 8 | **ТССЦ-101-1751** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 758,4 *1264\*6/10* | 7,94 |  |  |  | 6022 |  |  |  |
| 9 | **ТССЦ-101-49521** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 1390,4 *1264\*1,1* | 143,81 |  |  |  | 199953 |  |  |  |
| 10 | **ТЕР10-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 4 | 415,01 | 71,47 | 22,46 | 1,8 | 1660 | 286 | 90 | 7 |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 118%\*0,9 63%\*0,85 |  |  |  |  | 359 181 2266 |  |  |  |
| 11 | **ТССЦ-203-0251** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 | м2 | -2 | 173,11 |  |  |  | -346 |  |  |  |
| 12 | **ТССЦ-201-0350** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) | шт. | 4 | 716,28 |  |  |  | 2865 |  |  |  |
| 13 | **ТЕР10-01-008-09** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,08 *2\*4/100* | 10075,32 | 259,28 | 20,18 |  | 806 | 21 | 2 |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 118%\*0,9 63%\*0,85 |  |  |  |  | 25 13 848 |  |  |  |
| 14 | **ТССЦ-509-0919** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | -0,0256 | 7640,4 |  |  |  | -196 |  |  |  |
| 15 | **ТССЦ-101-1706** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | -0,0352 | 16689,89 |  |  |  | -587 |  |  |  |
| 16 | **ТССЦ-101-4571** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 8,8 *8\*1,1* | 143,81 |  |  |  | 1266 |  |  |  |
| 17 | **ТЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 *100/100* | 324,51 | 71,47 | 8,77 | 0,12 | 325 | 71 | 9 |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 90%\*0,9 70%\*0,85 |  |  |  |  | 66 49 453 |  |  |  |
| 18 | **ТЕР13-03-004-07** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 *100/100* | 688,8 | 28,33 | 6,74 | 0,12 | 689 | 28 | 7 |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 90%\*0,9 70%\*0,85 |  |  |  |  | 26 19 740 |  |  |  |
| 19 | **ТЕР15-04-030-04** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 *200/100* | 1225,33 | 795,87 | 2,95 | 0,16 | 2451 | 1592 | 6 |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 105%\*0,9 55%\*0,85 |  |  |  |  | 1730 856 5278 |  |  |  |
| 20 | **ТЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,5 *50/100* | 11853,41 | 1215,45 | 35,88 | 3,27 | 5927 | 608 | 18 | 2 |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 120%\*0,9 65%\*0,85 |  |  |  |  | 758 388 7169 |  |  |  |
| 21 | **ТССЦ-101-1875** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | -0,391 | 13325,93 |  |  |  | -5210 |  |  |  |
| 22 | **ТССЦ-101-4128** *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 50 | 178,07 |  |  |  | 8904 |  |  |  |
| 23 | **ТЕРр58-10-1** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1,5 *150/100* | 8756,49 | 396,7 | 11,41 |  | 13135 | 595 | 17 |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 83% 65% |  |  |  |  | 494 387 14016 |  |  |  |
| 24 | **ТЕРр58-10-5** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,15 *15/100* | 5744,42 | 572,42 | 7,02 |  | 862 | 86 | 1 |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 83% 65% |  |  |  |  | 71 56 989 |  |  |  |
| 25 | **ТЕРр58-10-6** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,15 *15/100* | 9084,42 | 572,42 | 7,02 |  | 1363 | 86 | 1 |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 83% 65% |  |  |  |  | 71 56 1490 |  |  |  |
| 26 | **ТЕРр58-22-1** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 0,6 *4\*15/100* | 1188,82 | 390,47 | 0,88 |  | 713 | 234 | 1 |  |
|  | | *Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП* |  | 83% 65% |  |  |  |  | 194 152 1059 |  |  |  |
| 27 | **ТССЦпг01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 25 | 43,98 |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 28 | **ТССЦпг03-21-01-030** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 25 | 19,55 |  | 19,55 |  | 489 |  | 489 |  |
|  | | *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 273277 | 12317 | 8549 | 609 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-6, 8-9, 20-21, 7, 22, 10-19)) | | | | | | | | | 276499 | 13616 | 10472 | 761 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 13130 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 9333 |  |  |  |
| **Итоги по разделу 1 Кровля из профнастила :** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 5876 |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 20400 |  |  |  |
| Кровли | | | | | | | | | 222302 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 36209 |  |  |  |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | 6115 |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 1193 |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 5278 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 1100 |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 489 |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 298962 |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 251311 |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 10472 |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 14377 |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 13130 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 9333 |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 Кровля из профнастила** | | | | | | | | | **298962** |  |  |  |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 273277 | 12317 | 8549 | 609 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-6, 8-9, 20-21, 7, 22, 10-19)) | | | | | | | | | 276499 | 13616 | 10472 | 761 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 13130 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 9333 |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 5876 |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 20400 |  |  |  |
| Кровли | | | | | | | | | 222302 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 36209 |  |  |  |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | 6115 |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 1193 |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 5278 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 1100 |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 489 |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 298962 |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 251311 |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 10472 |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 14377 |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 13130 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 9333 |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **298962** |  |  |  |

***Поз.3***

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №111 корпус 2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Коммунаров, 12а

Ю. Хамидуллина

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | |
| начало | окончание |
| 1 | Капитальный ремонт кровли здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №111 корпус 2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Коммунаров, 12а | с момента  заключения  договора | в течение 30 (тридцати) календарных дней |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Подрядчик:** |