ЧАСТЬ № 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики основных товаров, используемых при выполнении работ (оказание услуг) (установленные заказчиком) | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики основных товаров, используемых при выполнении работ (оказание услуг) (предложение участника) | Наименование страны происхождения товара | Наименование производителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товары, используемые при выполнении работ «Ремонт пола» |  |  |  |  |  |
| 1 | Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ для пола | МА-25, красно-коричневая, ГОСТ 10503-71, |  |  |  |
| 2 | Гранит керамический | Цвет серый или темно-серый неполированный, размером не менее 400х400х9 мм, ГОСТ 6787-2001 |  |  |  |
| 3 | Плинтуса из древесины | тип ПЛ-2, размером не менее 19х54 мм, ГОСТ 8242-88 |  |  |  |
| 4 | Раствор готовый кладочный цементный | марки 150, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 5 | Раствор готовый кладочный цементный | марки 200, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 6 | Бордюр напольный | Цвет оттенки серого, или темно-серого керамогранит, размер не менее72*450 мм, ГОСТ 6787-2001 |  |  |  |
| 7 | Линолеум коммерческий гетерогенный | цвет ACCZENT TIMBER TRINIDAD 2, толщина не менее 2 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2, ГОСТ 11529-86 |  |  |  |
| 8 | Профили стыкоперекрывающие | из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной не менее 30 мм, цвет оттенки коричневого, ГОСТ 8617-81 |  |  |  |
| Товары, используемые при выполнении работ «Ремонт входной группы и крыльца» |  |  |  |  |  |
| 1 | Краска водоэмульсионная | ВЭАК-1180, цвет оттенки белого, ГОСТ 2819689 |  |  |  |
| 2 | Гранит керамический | Цвет оттенки серого или темно-серого, неполированный, размером не менее 400х400х9 мм, ГОСТ 6787-2001 |  |  |  |
| 3 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами | Цвет белый, ГОСТ 30970-2002 |  |  |  |
| 4 | Бетон тяжелый | крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) |  |  |  |
| 5 | Бетон тяжелый | крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) |  |  |  |
| 6 | Раствор готовый | кладочный цементный марки 150, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 7 | Раствор готовый | кладочный цементный марки 200, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 8 | Раствор готовый | отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 9 | Бордюр напольный | Цвет оттенки серого, или темно-серого керамогранит, размер не менее 72*450 мм, ГОСТ 6787-2001 |  |  |  |
| 10 | Наличники | Материал ПВХ, ширина 60 мм, цвет -белый |  |  |  |
| 11 | Плитка тротуарная | декоративная (брусчатка), размер не менее 350х350 мм, толщина не менее 40 мм, цвет- оттенки красного, ГОСТ 17608-91 |  |  |  |
| Товары, используемые при выполнении работ «Переоборудование музыкального зала» |  |  |  |  |  |
| 1 | Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ для пола | МА-25, красно-коричневая ГОСТ 10503-71 |  |  |  |
| 2 | Краска акриловая | Цвет оттенки белого, ВД-АК 2180, ВГТ ТУ 2316-001-63142741-2009. |  |  |  |
| 3 | Плинтуса из древесины | тип ПЛ-2, размером не менее 19х54 мм, ГОСТ 8242-88 |  |  |  |
| 4 | Раствор готовый | кладочный цементный марки 150, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 5 | Раствор готовый | отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 6 | Линолеум коммерческий гетерогенный | цвет ACCZENT TIMBER TRINIDAD 2, толщина не менее 2 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2, ГОСТ 11529-86 |  |  |  |
| 7 | Профили стыкоперекрывающие | из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной не менее 30 мм, цвет оттенки коричневого , ГОСТ 8617-81 |  |  |  |
| Товары, используемые при выполнении работ «Переоборудование санузла» |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранит керамический неполированный | ЦветVenezia и Marmi или Quarzite и Silk , размером не менее 400х400х9 мм Водопоглощение (%)< 0.07 Морозостойкость (циклов)200 Предел прочности на изгиб (МПа)> 45 Линейные отклонения по длине и ширине (%)± 0.6 Линейные отклонения по длине и ширине (мм)± 0.5 Отклонения по толщине (%)± 5 Искривление лицевой поверхности (%)± 0.2 Твердость (по шкале MOHS)7 Устойчивость к глубокому истиранию (куб.мм)190 ГОСТ 6787-2001 |  |  |  |
| 2 | Трубы | стальные сварные водогазопроводные,с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки не менее 2,8 мм, ГОСТ 3262-75 |  |  |  |
| 3 | Муфты | надвижные диаметром 100 мм ГОСТ Р 51613-2000. |  |  |  |
| 4 | Тройники косые | под 60 градусов диаметром 100х100 мм |  |  |  |
| 5 | Клей фенолполивинилацетатный | марки БФ-2, сорт I ГОСТ 12172-2016 |  |  |  |
| 6 | Блоки дверные | наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами, цвет белый, ГОСТ 30970-2002 |  |  |  |
| 7 | Горячекатаная арматурная сталь | класса А-I, А-II, А-III, ГОСТ 5781-82 |  |  |  |
| 8 | Умывальники | полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, цвет белый |  |  |  |
| 9 | Нагреватель индивидуальный | водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 |  |  |  |
| 10 | Унитаз | компакт «Комфорт» - Тип унитаза напольный унитаз-компакт - Система антивсплеск - Направление выпуска- косое (под углом) - Материал -фарфор - Сиденье в комплекте - Ширина, 34,5 см - Длина, 66 см - Высота, 81,5 см - Высота чаши, 41 см Технические свойства - Объем смывного бачка не менее 6 литров - Подвод воды снизу бачка - Режим слива воды одна кнопка (старт-стоп) - Механизм слива механическая кнопка ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93, ГОСТ 21485-94, цвет -белый |  |  |  |
| 11 | Смеситель | латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, ГОСТ 25809-96, цвет хром |  |  |  |
| 12 | Заглушки | Чугунные, диаметром 100 мм |  |  |  |
| 13 | Вентили | проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм |  |  |  |
| 14 | Трубопроводы канализации | из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм |  |  |  |
| 15 | Трубопроводы канализации | из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм |  |  |  |
| 16 | Бетон тяжелый, | крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) |  |  |  |
| 17 | Раствор готовый | кладочный цементный марки 100, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 18 | Раствор готовый | кладочный цементный марки 150, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 19 | Смесь сухая (фуга) | разных цветов для заделки швов, водостойкая ТУ 5745-002-59243784-03. |  |  |  |
| 20 | Раствор готовый | отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 21 | Трубы напорные | из полиэтилена, низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм ,ГОСТ 18599-2001 |  |  |  |
| 22 | Скобы | скрепляющие и для подвеса, ГОСТ 2216-84 |  |  |  |
| 23 | Пьедесталы для умывальников | полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм, цвет белый |  |  |  |
| 24 | Фиксатор | пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2" |  |  |  |
| 25 | Угольник | Н-В размером 1/2" |  |  |  |
| 26 | Тройник | размером 1/2" |  |  |  |
| 27 | Кран шаровой В-В | размером 1/2" |  |  |  |
| Товары, используемые при выполнении работ «Замена дверных блоков» |  |  |  |  |  |
| 1 | Гвозди толевые | круглые 3,0х40 мм |  |  |  |
| 2 | Сетка | плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия |  |  |  |
| 3 | Шкурка шлифовальная | двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |
| 4 | Толь | С крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |  |  |  |
| 5 | Швеллеры | № 10-14 сталь марки 18сп |  |  |  |
| 6 | Краска водоэмульсионная | ВЭАК-1180 ГОСТ 28196 89, белая |  |  |  |
| 7 | Доски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта |  |  |  |
| 8 | Наличники | из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм, ГОСТ 8242-88 |  |  |  |
| 9 | Раствор готовый | отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 10 | Межкомнатная дверь экошпон в комплекте | 2000*900 (в просвете) (коробка телескопическая, полотно, наличник телескопический, замок врезной) , цвет Венге |  |  |  |
| Товары, используемые при выполнении работ «Переоборудование раздевалки» |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкурка шлифовальная | двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |
| 2 | Краска | акриловая ВД-АК 2180, ВГТ, ТУ 2316-001-63142741-2009, цвет оттенки белого |  |  |  |
| 3 | Шпатлевка водно-дисперсионная | ГОСТ Р 52020-2003, Цвет- оттенки белого |  |  |  |
| 4 | Грунтовка акриловая | ТУ 2316-034-24505934-05, цвет- оттенки белого |  |  |  |
| 5 | Клей плиточный | ГОСТ 31357-2007 |  |  |  |
| 6 | Гранит керамический | Цвет оттенки серого или темно-серого, неполированный, размером не менее 400х400х9 мм, ГОСТ 6787-2001 |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами | Цвет белый, ГОСТ 30970-2002 |  |  |  |
| 8 | Раствор готовый | кладочный цементный марки 150, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 9 | Раствор готовый | кладочный цементный марки 200, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 10 | Раствор готовый | отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 11 | Бордюр напольный керамогранит | Цвет оттенки серого, или темно-серого, размер не менее 72*450, ГОСТ 6787-2001 |  |  |  |
| 12 | Грунтовка | ГОСТ 25129-82, цвет оттенки белого |  |  |  |
| Товары, используемые при выполнении работ «Переоборудование ГРУППЫ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ | МА-25, красно-коричневая ГОСТ 10503-71 |  |  |  |
| 2 | Краска акриловая | ВД-АК 2180, ВГТТУ 2316-001-63142741-2009, цвет-белый |  |  |  |
| 3 | Шпатлевка водно-дисперсионная | ГОСТ Р 52020-2003, Цвет- белый |  |  |  |
| 4 | Грунтовка акриловая | ТУ 2316-034-24505934-05, цвет белый |  |  |  |
| 5 | Плинтуса из древесины | тип ПЛ-2, размером 19х54 мм, ГОСТ 8242-88 |  |  |  |
| 6 | Раствор готовый | кладочный цементный марки 150, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 7 | Раствор готовый | отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, ГОСТ 28013-98 |  |  |  |
| 8 | Линолеум коммерческий гетерогенный | цвет ACCZENT TIMBER TRINIDAD 2 толщина не менее 2 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2, ГОСТ 11529-86 |  |  |  |
| 9 | Профили стыкоперекрывающие | из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной не менее 30 мм, цвет оттенки коричневого, ГОСТ 8617-81 |  |  |  |
| Товары, используемые при выполнении работ «Установка настенных поручней» |  |  |  |  |  |
| 1 | Поручень для раковины, с опорой к стене из нержавеющей стали | СП 35-101-2001, ГОСТР 51261-99, СПРК 3.06-15-2005 Назначение: создание опоры вокруг раковины материал: Нержавеющая сталь Цвет: Хром |  |  |  |
| 2 | Поручень для унитаза стационарный из нержавеющей стали | ГОСТР 51261-99, создание опоры возле унитаза, нержавеющая сталь, цвет хром, диаметр 32 мм. |  |  |  |
| 3 | Поручень настенный в комплекте (повороты, заглушки) из нержавеющей стали | ГОСТР 51261-99, создание опоры у стены, нержавеющая сталь, цвет хром, диаметр 32 мм. |  |  |  |

(рекомендуемая форма)

Изучив документацию об электронном аукционе по извещению № ______________________ на «_____________________»в соответствии с описанием объекта закупки, сообщаем Вам о согласии на выполнение работ (оказание услуг) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.

При этом даю согласие на выполнение следующих видов работ, в объемах, указанных в документации, самостоятельно без привлечениядругих лиц к исполнениюконтракта:

|  | № п/п | Наименование работ* |  |  | Сметная стоимость строительных работ, тыс. руб. |  |  | Доля в % от общей сметной стоимости работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*конкретные виды работ из групп работ, указанных в постановлении Правительства РФ от 15.05.2017 №570

Инструкция по заполнению заявки в части дачи согласия на выполнение конкретных видов работ участником закупки самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению контракта согласно постановлению Правительства РФ от 15.05.2017 №570:

Участнику закупки следует выбрать, из представленных возможных видов и объемов работ, и в первой части своей заявки в соответствии с ч. 3 ст. 66 Закона №44-ФЗ дополнительно дать согласие (с указанием видов работ) на выполнение одного или нескольких конкретных видов работ участником закупки самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению контракта в объемах, указанных в вышеуказанной таблице.

Выбранные виды работ после подачи ценового предложения по сметной стоимости должны быть не менее 15% от предполагаемой цены контракта.При заключении контракта виды и объемы работ в денежном выражении, указанные в таблице, включаются в контракт, при этом, снижаются пропорционально ценовому предложению к начальной (максимальной) цене контракта.