## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2018 г. | [8 empty] | "______ " _______________2018 г.
ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Выполнение требований по обеспечению пожарной безопасности. Электроснабжение. Электроосвещение: Основное здание музея – г. Кяхта, ул.Ленина д.49
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2547477,03 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1071,67 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2018 г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Электроосвещение, электроснабжение
1 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (498,89 руб.): 95% от ФОТ (525,15 руб.) СП (341,35 руб.): 65% от ФОТ (525,15 руб.) | шт | 1 | 65.16 | 23.51 | 38.65 | 3.97 | 65.16 | 23.51 | 38.65 | 3.97
2 | ФССЦ-62.1.02.23-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ящики вводно-учетные ЯВУ4-440ХЛ4 | шт | 1 | 4562.38 |  |  |  | 4562.38
3 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР (538,82 руб.): 95% от ФОТ (567,18 руб.) СП (368,67 руб.): 65% от ФОТ (567,18 руб.) | шт | 2 | 35.98 | 14.84 | 1.05 |  | 71.96 | 29.68 | 2.1
4 | ФССЦ-62.1.01.09-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 25А, характеристика С | шт | 2 | 56.31 |  |  |  | 112.62
5 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А НР (1215,63 руб.): 95% от ФОТ (1279,61 руб.) СП (831,75 руб.): 65% от ФОТ (1279,61 руб.) | шт | 3 | 61.48 | 22.06 | 3.05 | 0.26 | 184.44 | 66.18 | 9.15 | 0.78
6 | ФССЦ-62.1.01.09-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С | шт | 2 | 56.31 |  |  |  | 112.62
7 | ФССЦ-62.1.01.09-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 63А, характеристика С | шт | 1 | 56.31 |  |  |  | 56.31
8 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (498,89 руб.): 95% от ФОТ (525,15 руб.) СП (341,35 руб.): 65% от ФОТ (525,15 руб.) | шт | 1 | 65.16 | 23.51 | 38.65 | 3.97 | 65.16 | 23.51 | 38.65 | 3.97
9 | ФССЦ-61.2.07.11-0201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 | шт | 1 | 261.52 |  |  |  | 261.52
10 | ФЕРм20-01-038-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щит установки питающей совмещенной: распределительный НР (7628,83 руб.): 92% от ФОТ (8292,21 руб.) СП (4146,11 руб.): 50% от ФОТ (8292,21 руб.) | шт | 1 | 1542.29 | 426.9 | 58.23 | 7.02 | 1542.29 | 426.9 | 58.23 | 7.02
11 | ФССЦ-62.1.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пункт распределительный, тип: ПР-3 на 24 модуля, навесной | шт | 1 | 12758.96 |  |  |  | 12758.96
12 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР (2963,54 руб.): 95% от ФОТ (3119,52 руб.) СП (2027,69 руб.): 65% от ФОТ (3119,52 руб.) | шт | 11 | 35.98 | 14.84 | 1.05 |  | 395.78 | 163.24 | 11.55
13 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт | 10 | 13.12 |  |  |  | 131.2
14 | ФССЦ-62.1.01.09-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 25А, характеристика С | шт | 1 | 56.31 |  |  |  | 56.31
15 | ФЕРм20-01-038-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щит установки питающей совмещенной: распределительный НР (7628,83 руб.): 92% от ФОТ (8292,21 руб.) СП (4146,11 руб.): 50% от ФОТ (8292,21 руб.) | шт | 1 | 1542.29 | 426.9 | 58.23 | 7.02 | 1542.29 | 426.9 | 58.23 | 7.02
16 | ФССЦ-62.1.02.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пункт распределительный, тип: ПР-2 на 36 модулей, навесной | шт | 1 | 13774.85 |  |  |  | 13774.85
17 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А НР (810,42 руб.): 95% от ФОТ (853,07 руб.) СП (554,5 руб.): 65% от ФОТ (853,07 руб.) | шт | 2 | 61.48 | 22.06 | 3.05 | 0.26 | 122.96 | 44.12 | 6.1 | 0.52
18 | ФССЦ-62.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА | шт | 1 | 154.22 |  |  |  | 154.22
19 | ФССЦ-62.1.01.09-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 25А, характеристика С | шт | 1 | 56.31 |  |  |  | 56.31
Осветительная арматура, источники света
20 | ФЕРм08-03-594-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 НР (13466,83 руб.): 95% от ФОТ (14175,61 руб.) СП (9214,15 руб.): 65% от ФОТ (14175,61 руб.) | 100 шт | 0.55 | 1523.57 | 1341.18 | 53.31 | 7.53 | 837.96 | 737.65 | 29.32 | 4.14
21 | ФССЦ-20.3.03.04-0353 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа: ARS/S 418 с ЭМПРА | шт | 55 | 335.68 |  |  |  | 18462.4
22 | ФССЦ-20.3.02.08-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18 | 10 шт | 22 | 23.06 |  |  |  | 507.32
23 | ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР (28865,29 руб.): 95% от ФОТ (30384,52 руб.) СП (19749,94 руб.): 65% от ФОТ (30384,52 руб.) | 100 шт | 2.2 | 1370.83 | 700.75 | 155.72 | 21.97 | 3015.83 | 1541.65 | 342.58 | 48.33
24 |  | Светильник трековый под лампу PAR30 цоколь E-27 | шт. | 220 | 420 |  |  |  | 92400
25 | ФССЦ-20.3.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лампы накаливания галогенные рефлекторные PAR 30S, напряжение 220 В, мощность 15 W, цоколь Е-27 | шт | 220 | 128.12 |  |  |  | 28186.4
26 | ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР (1180,95 руб.): 95% от ФОТ (1243,11 руб.) СП (808,02 руб.): 65% от ФОТ (1243,11 руб.) | 100 шт | 0.09 | 1370.83 | 700.75 | 155.72 | 21.97 | 123.37 | 63.07 | 14.01 | 1.98
27 | ФССЦ-20.3.03.03-0110 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 11-100 (IP 54) | шт | 9 | 201.3 |  |  |  | 1811.7
28 | ФССЦ-20.3.02.12-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лампа энергосберегающая: 20W 4200K Е27 | 10 шт | 0.9 | 145.65 |  |  |  | 131.09
29 | ФЕРм08-02-419-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шинопровод осветительный на установленных конструкциях НР (22292,82 руб.): 95% от ФОТ (23466,13 руб.) СП (15252,98 руб.): 65% от ФОТ (23466,13 руб.) | 100 м | 2.6 | 616.49 | 450.45 | 154.6 | 21.84 | 1602.87 | 1171.17 | 401.96 | 56.78
30 | ФССЦ-20.5.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шинопровод однофазный прямоугольного сечения на напряжение 220 В, длиной 2000 мм | шт | 130 | 377.57 |  |  |  | 49084.1
31 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка ответвительная на стене НР (7460,54 руб.): 80% от ФОТ (9325,68 руб.) СП (5595,41 руб.): 60% от ФОТ (9325,68 руб.) | шт | 100 | 5.29 | 4.88 |  |  | 529 | 488
32 | ФССЦ-20.5.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка протяжная У994МУ3 | шт | 100 | 24.9 |  |  |  | 2490
Установочное оборудование
33 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР (7482,92 руб.): 95% от ФОТ (7876,76 руб.) СП (5119,89 руб.): 65% от ФОТ (7876,76 руб.) | 100 шт | 1.2 | 453.93 | 342.84 | 4.67 | 0.64 | 544.72 | 411.41 | 5.6 | 0.77
34 | ФССЦ-20.4.03.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка открытой проводки | 100 шт | 1.2 | 577 |  |  |  | 692.4
35 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР (3193,38 руб.): 95% от ФОТ (3361,45 руб.) СП (2184,94 руб.): 65% от ФОТ (3361,45 руб.) | 100 шт | 0.56 | 423.97 | 313.47 | 4.67 | 0.64 | 237.42 | 175.54 | 2.62 | 0.36
36 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 0.6 | 68 |  |  |  | 40.8
37 | ФССЦ-20.4.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт | 5 | 72.8 |  |  |  | 364
38 | ФЕРм20-01-039-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бесперебойного питания (УБП), кВА: свыше 10 до 20 НР (39288,71 руб.): 92% от ФОТ (42705,12 руб.) СП (21352,56 руб.): 50% от ФОТ (42705,12 руб.) | шт | 10 | 448.9 | 216.45 | 58.23 | 7.02 | 4489 | 2164.5 | 582.3 | 70.2
39 | ФССЦ-62.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок аварийного питания Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Es1) встраиваемый в светильник | шт | 10 | 280.67 |  |  |  | 2806.7
40 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка ответвительная на стене НР (14921,09 руб.): 80% от ФОТ (18651,36 руб.) СП (11190,82 руб.): 60% от ФОТ (18651,36 руб.) | шт | 200 | 5.29 | 4.88 |  |  | 1058 | 976
41 | ФССЦ-20.5.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2606 "HEGEL" размером 150х110х70 мм | 10 шт | 20 | 276.3 |  |  |  | 5526
Кабели и провода
42 | ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 НР (19209,82 руб.): 95% от ФОТ (20220,86 руб.) СП (13143,56 руб.): 65% от ФОТ (20220,86 руб.) | 100 м | 9 | 195.61 | 115.06 | 35.27 | 2.51 | 1760.49 | 1035.54 | 317.43 | 22.59
43 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.9 | 6920.41 |  |  |  | 6228.37
Трубы, кабель-каналы
44 | ФЕРм08-05-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах, масса 1 м: до 1 кг НР (6918,68 руб.): 95% от ФОТ (7282,82 руб.) СП (4733,83 руб.): 65% от ФОТ (7282,82 руб.) | 100 м | 5 | 207.99 | 69.46 | 49.7 | 6.76 | 1039.95 | 347.3 | 248.5 | 33.8
45 | ФССЦ-20.2.05.04-0030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм | 100 м | 2 | 680 |  |  |  | 1360
46 | ФССЦ-20.2.05.04-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16x16 мм | 100 м | 3 | 118 |  |  |  | 354
47 | ФЕРм08-02-407-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм НР (276,67 руб.): 95% от ФОТ (291,23 руб.) СП (189,3 руб.): 65% от ФОТ (291,23 руб.) | 100 м | 0.1 | 347.26 | 142.88 | 95.07 | 9.54 | 34.73 | 14.29 | 9.51 | 0.95
48 | ФССЦ-23.5.02.02-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,2 мм | м | 10 | 11.15 |  |  |  | 111.5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 261857.46 | 10330.16 | 2176.49 | 263.18
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по строительству объектов капитального строительства Республики Бурятия, финансируемых с привлечением средств республиканского бюджета в текущие цены первого квартала 2018 года. Из Приложения к Приказу Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ от 4 мая 2018 года № 037-079. ОЗП=19,11; ЭМ=11,07; ЗПМ=19,11; МАТ=6,8) | [8 empty] | 1917088.59 | 197409.35 | 24093.74 | 5029.37
Накладные расходы | [8 empty] | 186341.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 121292.88
Итого по разделу 1 Электроосвещение, электроснабжение | [8 empty] | 2224723.01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 261857.46 | 10330.16 | 2176.49 | 263.18
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по строительству объектов капитального строительства Республики Бурятия, финансируемых с привлечением средств республиканского бюджета в текущие цены первого квартала 2018 года. Из Приложения к Приказу Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ от 4 мая 2018 года № 037-079. ОЗП=19,11; ЭМ=11,07; ЗПМ=19,11; МАТ=6,8) | [8 empty] | 1917088.59 | 197409.35 | 24093.74 | 5029.37
Накладные расходы | [8 empty] | 186341.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 121292.88
Итоги по смете:
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 1726886.99
Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | [8 empty] | 375345.93
Монтаж оборудования | [8 empty] | 122490.09
Итого | [8 empty] | 2224723.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1695585.5
Машины и механизмы | [8 empty] | 24093.74
ФОТ | [8 empty] | 202438.72
Накладные расходы | [8 empty] | 186341.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 121292.88
Строительный контроль 2,14% | [8 empty] | 47609.07
Авторский надзор 0,2% | [8 empty] | 4449.45
Индивидуальный индекс 2 224 723,01 * 0,97040343 | [8 empty] | 2158878.84
НДС 18% | [8 empty] | 388598.19
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2547477.03