|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ Лущиц С.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ . _________________ 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое задание по Лоту № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по запросу котировок в электронной форме№ ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для нужд: ООО «Теплоэнерго» по номенклатуре _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД 35.30.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Газовый клапан Ду 150 мм ВН6Н-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Нет |  |  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Газовый клапан Ду 100 мм ВН4Н-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Нет |  |  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Газовый клапан Ду 80 мм ВН3Н-1Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Нет |  |  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Газовый клапан Ду 25 мм ВФ1Н-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Нет |  |  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Газовый клапан Ду 20 мм ВФ3/4Н-4Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Нет |  |  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Газовый клапан Ду 20 мм ВН3/4Н-4К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Нет |  |  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Газовый клапан Ду 15 мм ВН1/2Н-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Нет |  |  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 30 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос котировок в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на всю партию Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к гарантийным обязательствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарантийный срок не менее двух лет со дня изготовления. Поставщик (производитель) продукции в гарантийный период берет на себя обязательства по устранению всех дефектов, допущенных по вине производителя, и устраняет их за свой счет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к товару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар не заложен в споре и под арестом (запретом) не состоит, правами 3-х лиц не обременен и не является предметом исков 3-х лиц. Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим ГОСТам. ТУ, нормативной документации и подтверждаться сертификатом качества для данной группы товаров. В техническом паспорте должна быть указана комплектация в полном объеме, должна быть приложена инструкция по эксплуатации. Обязательное наличие документов подтверждающих качество товара (паспорт, сертификат). Обязательно наличие следующих документов: 1) Декларация о соответствии на продукцию Евразийского союза. 2) Сертификат соответствия ИСО (от производителя). 3) Сертификат соответствия на продукцию. 4) Паспорт с внесенными туда реквизитами изготовителя и номерами телефонов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное условие проведения закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлен приоритет товаров Российского производства согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер__________               _______________________              ____Хайретдинов Р.М.___

Должность                                                                                       Подпись                                                                                        ФИО

Главный бухгалтер                                    ____________________                        Камартдинова Р.С.

Должность                                                                                       Подпись                                                                                      ФИО