# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг

выполняемых специалистами: электриком, плотником, слесарем- сантехником.

1.Заказчик: МАОУ «СОШ № 109» г.Перми

2.Наименование услуг: оказание услуг, выполняемых специалистами: электриком, плотником, слесарем-сантехником.

3.Место оказания услуг: Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 4

4.Срок оказания услуг: с 01.05.2019г до 31.12.2021г.

Перечень работ, выполняемых специалистом электриком

1. Техническое обслуживание инженерных систем электрохозяйства.

-профилактический визуальный осмотр и диагностика внутренних инженерных сетей и оборудования до границы эксплуатационной ответственности;

-замена перегоревших ламп и мелкий ремонт светильников, выключателей, розеток на основании поданных заявок от заказчика;

-ревизия рву и що согласно графику проведения ппр;

-проверка состояния соединений в распределительных коробках (отсутствие нагрева проводов и кабелей в местах спайки и присоединения);

-проверка заземления, оборудования;

-очистка от пыли и протяжка присоединения в силовых щитах и щитках освещения;

-диагностика электрооборудования.

-выявление причин сбоев и аварий при эксплуатации электрооборудования, принятие мер по их предупреждению и устранению.

2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств:

- ремонт, включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

-мелкий ремонт электропроводки в распределительных коробках;

-устранение неисправностей электропроводки;

-замена вышедшего из строя автоматического выключателя в ЩО;

-смена штепсельных розеток и выключателей;

-смена перегоревших электро-лампочек;

-снятие плафонов со светильников для очистки от пыли;

-поддерживать в рабочем состоянии внутреннее и наружное освещение зданий, розеточной сети.

Все материалы необходимые для ремонта приобретаются за счет средств заказчика, по заранее составленному заказу, за исключением случаев, если ремонт необходимо проводить по вине исполнителя

Перечень работ, выполняемых специалистом плотником

- Настил и ремонт половых покрытий, плинтусов (линолеум, половые покрытия) не более 5 кв.м.

- Ремонт и установка простых столярных изделий (шкафы, стулья, столы, и другое учебное оборудование).

- Проведение простых столярных работ.

- Ремонт, замена дверных замков и оконных ручек.

- Выполнять заявки и поручения, указанные в журнале заявок находящегося в учреждении.

- Ремонт оборудования, находящегося на спортивных площадках.

Все материалы необходимые для ремонта приобретаются за счет средств заказчика, по заранее составленному заказу, за исключением случаев, если ремонт необходимо проводить по вине исполнителя

Перечень работ, выполняемых специалистом слесарем-сантехником

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

- Смена прокладок в водопроводных кранах.

- Уплотнение сгонов.

- Устранение засоров.

- Регулировка смывных бочков.

- Крепление санитарно-технических приборов.

- Прочистка сифонов.

- Притирка пробочных кранов в смесителях.

- Набивка сальников.

- Смена поплавка шара.

- Замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана.

- Установка ограничителей - дроссельных шайб.

- Очистка бочка от известковых отложений и регулировка смывных бачков.

- Прочистка канализационного лежака.

- Проверка исправности канализационных вытяжек.

- Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу.

- Укрепление трубопроводов.

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения:

- Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных.

- Набивка сальников.

- Мелкий ремонт теплоизоляции.

- Разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек.

- Очистка от накипи запорной арматуры.

- Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу.

- Укрепление трубопроводов.

- Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках.

Все материалы необходимые для ремонта приобретаются за счет средств заказчика, по заранее составленному заказу, за исключением случаев, если ремонт необходимо проводить по вине исполнителя