Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (техническое задание)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке оконных блоков МОАУ СОШ с. Васильевки

Место выполнения работ: Амурская область, Белогорский район, с. Васильевка, ул. Школьная 12 а

Сроки выполнения работ: с 25.06.2019 г по 15.07.2019г.

| 1. | Основания для производства работ | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Белогорского района», утвержденная постановлением главы муниципального образования Белогорского района от 30.05.2014 №281. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Главный распорядитель | МКУ Отдел образования Белогорского района |
| 3. | Заказчик работ | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Васильевки |
| 4. | Требования к качественным характеристикам выполняемых работ | Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документаций, техническим заданием, и в соответствии с условиями исполнения договора. Строительные работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами, устанавливающими требования к работам, являющимися предметом договора, в соответствии с законодательством РФ. |
| 5. | Требования к срокам производства работ | Начало работ: 25.06.2019 г. Окончание работ: 15.07.2019 г. |
| 6. | Требования к сроку и (или) объему гарантий качества | Гарантийный период непрерывной эксплуатации составляет 5 (пять) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. Гарантийный период на поставленное и смонтированное оборудование не менее 12 месяцев с начала его эксплуатации. |
| 7. | Расположение объекта строительства | Объект расположен по адресу: Амурская область, Белогорский район, с.Васильевка, ул. Школьная 14 А |
| 8. | Технико-экономические показатели | Общая площадь здания –7100 кв. м; |
| 9. | Характеристика здания и основные виды работ, подлежащие выполнению. | 1. Демонтаж и установка оконных блоков – 55,45 м2. Профиль ПВХ не менее 3 камер. Белая цветовая гамма. Двухкамерный стеклопакет. Толщина стеклопакета не менее 32 мм. Окна должны быть оснащены поворотно-откидными створками (согласно эскизу) и фурнитурой. Доски подоконные ПВХ - Ширина не менее 600 мм, монтаж по фактическим размерам. Предельные отклонения номинальных размеров высоты, ширины, а также функциональных размеров пазов для уплотняющих прокладок, штапиков, запирающих приборов и других размеров главных профилей. Белая цветовая гамма, окрашенный в массе; или отделанный декоративной пленкой (ламинированный); или с коэкструдированным лицевым покрытием. Устойчивость к воздействию растворов солей, щелочей, кислот, масел, жиров, воды – наличие. Устойчивость к механическим повреждениям – наличие. Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей солнца - наличие. Листы облицовочные для откосов- бумажно-слоистый пластик или листы из синтетических материалов. Цвет белый. Отливы оконные из стали листовой оцинкованной с полимерным покрытием. Водоотлив оконный, шириной планки не менее 0,4 м из оцинкованной стали с полимерным покрытием |

| Ведомость объемов работ № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |
| МОАУ СОШ с.Васильевки |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол.по смете | Кол по факту | Разница | Примеча-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,5545 |  | 0,5545 |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,5339 |  | 0,5339 |  |
| 3 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0206 |  | 0,0206 |  |
| 4 | ТЕР26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 1,85 |  | 1,85 |  |
| 5 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,1925 |  | 0,1925 |  |
| 6 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,304 |  | 0,304 |  |
| 7 | ТСЦ-101-2912 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм | м | 30,3 |  | 30,3 |  |
| 8 | ТЕРр61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1397 |  | 0,1397 |  |
| 9 | ТЕР15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1397 |  | 0,1397 |  |
| 10 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,331 |  | 0,331 |  |

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями сертификации, требованиями ГОСТ, СНиП, техническими условиям, стандартами, санитарными нормами и другими нормативными документами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обеспечивает качество используемых материалов, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СНиП, техническим условиям, стандартам. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за применение качественных, безопасных материалов и методов выполнения работ.

Подрядчик должен обеспечить в месте выполнения работ необходимые мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охране материалов, оборудования, изделий, строительной техники и другого имущества, результатов работ от начала работ и до передачи Заказчику.

Обеспечивается соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственными стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ, а также требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных законодательством.

Подрядчик должен обеспечить уборку строительного мусора в течение рабочего дня.

В течение трех дней после окончания работ вывести за пределы территории помещения, принадлежащие Подрядчику машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, которое использовалось для производства работ, а также строительный мусор в место его утилизации.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет и исчисляется с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств, в сроки, указанные Заказчиком.

Подрядчик предоставляет: акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, сертификаты соответствия применяемых материалов требованиям качества, санитарным требованиям, пожарным требованиям, сертификаты на применяемые материалы с указанием их характеристик, паспорта на применяемые материалы и изделия

Заказчик:                                                                                                                Подрядчик: