Приложение №1 к Извещению

УТВЕРЖДАЮ

Ректор АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ»

____________________________________В.Р. Ковалев

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

На текущий ремонт покрытия кровли из наплавляемых материалов в мастерских учебного корпуса по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.3

для Автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Согласовано:

Зав. соц.-экономическим отделом ______________________ Неклюдов А.Ф.

Заказчик: автономное образовательное учреждение высшего образования ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Почтовый адрес:188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская, д.5                   Контактное лицо и телефон: Анатолий Федорович Неклюдов, тел. (881371) 41-807.

| 1 | Наименование заказчика: | Автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения заказчика: | 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская,д.5 |
| 3 | Почтовый адрес заказчика: | 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская,д.5 |
| 4 | Способ закупки: | Запрос котировок в электронной форме |

- Наименование выполняемых работ:

Текущий ремонт покрытия кровли из наплавляемых материалов в мастерских учебного корпуса по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.3.

- Краткое описание работ:

Необходимо выполнить ремонт кровли здания мастерских Технического факультета АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ», Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.3.

Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого учебного корпуса. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной.

- Объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (прим. разборка кровель из наплавляемых материалов) | 100 м2 покрытия | 10,57 |  |  |
| 2 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 10,57 |  |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 10,57 |  |  |
| 4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,1592 |  |  |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 10,57 |  |  |
| 6 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 10,57 |  |  |
| 7 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1,33 |  |  |
| 8 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 0,66 |  |  |
| 9 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 1,18 |  |  |
| 10 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. монтаж пристенной планки примыканий) | 100 м плинтуса | 1,33 |  |  |
| 11 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0,166 |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6,603 |  |  |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 6,603 |  |  |

4. 	Начальная (максимальная) цена договора:

1 272 692,00 рублей,

Налог на добавленную стоимость учтен в размере 20 %, согласно действующему законодательству РФ.

- Место выполнения работ:

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3.

- Сроки (периоды) выполнения работ:

в соответствии с Графиком выполнения отдельных этапов работ (Приложение № 1 к договору).

Общий срок выполнения работ — до 30 июля 2019 года. Объект передается в распоряжение Подрядчика в течение 2-х дней с момента заключения договора на текущий ремонт кровли.

7.  	Цели использования результатов работ:

Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки. Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей студентов АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ» при эксплуатации помещений учебных корпусов. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности.

Правовым основанием для закупки является:

План закупок на 2019 год.

- Виды выполняемых работ:

Полный перечень отдельных видов работ устанавливаются Техническим заданием.

- Условия выполнения работ:

      - До начала производства работ Победитель запроса котировок (Подрядчик) должен:

- Изучить сметную документацию в течение 4-х календарных дней и по итогам изучения инженерно-техническими работниками Победителя запроса котировок, непосредственно задействованные для выполнения работ на объекте (мастер, прораб, начальник участка, начальник производственно-технического отдела), подтверждают знание проектной документации, технологии производства работ Представителю технического надзора, назначенного Заказчиком на Объекте строительства. Победитель запроса котировок при выполнении работ должен строго руководствоваться данной проектной документацией.

- Иметь способность выполнять строительно-монтажные работы за счет своих оборотных средств не зависимо от финансирования объекта Заказчиком.

- В срок 1 (один) календарный день после подписания договора должен принять строительную площадку с оформлением Акта приема-передачи объекта, в рамках действия договора нести ответственность перед Заказчиком за ранее выполненные работы подрядными организациями. В случае повреждения или уничтожения ранее выполненных работ на объекте в установленные Заказчиком сроки обязуется устранить выявленные дефекты.

- Заказчик оставляет за собой право контролировать промежуточные сроки выполнения работ и в случае срыва сроков, поставить вопрос о расторжении договора с выставлением штрафных санкций в адрес подрядной организации.

      - При проведении работ Победитель запроса котировок (Подрядчик) должен:

- Проведение работ начинать только при условии выполнения и сдаче Заказчику всех требований раздела I Технической части документации.

- Победитель запроса котировок (подрядчик) несет ответственность и контролирует выполнение работ организациями, привлекаемыми для выполнения специализированных  видов работ.

- Информировать Заказчика о приемке скрытых работ за 3 рабочих дня в письменной форме.

- Применяемые строительные материалы должны соответствовать качеству и типу действующих ГОСТов, указанных в Ведомости объемов работ.

- До начала выполнения конкретных видов работ представлять Заказчику Сертификаты, Паспорта на используемые строительные материалы и сами строительные материалы для проведения их обследования (в том числе лабораторные испытания) и лишь только после утверждения Заказчиком тех или иных строительных материалов приступать к выполнению работ. Извещения о готовности предоставления к освидетельствованию строительных материалов, документов на материалы направить Заказчику за 5 рабочих дней до начала производства работ.

- Обеспечить содержание и уборку площадки (в том числе помещений) и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего транспорта. Убирать строительный мусор за свой счет со строительной площадки ежедневно.

- В случае невыполнения требований технической части документации Заказчик может поставить вопрос о расторжении договора.

3. После завершения работ Победитель запроса котировок (Подрядчик) должен:

- Освободить строительную площадку (кабинеты) от строительных материалов и строительного мусора в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания работ. В противном случае Заказчик имеет право применить к победителю запроса котировок (Подрядчику) штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством на территории РФ за нарушение установленных сроков.

- Принимать участие в сдаче выполненных работ, в том числе ранее выполненных другими организациями, Ростехнадзору, коммунальным службам, эксплуатирующим организациям.

- Нести гарантию за выполненные работы в течение 2-х лет с момента подписания Акта выполненных работ, устранять выявленные дефекты.

- Представить исполнительные схемы, сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных материалов.

- Замечания, выданные Заказчиком победителю запроса котировок, должны быть устранены в течение времени, указанного в предписании.

4. Требования к содержанию и расчету стоимости работ

- При составлении локально-сметного расчета применять территориальные сметные нормативы Ленинградской области.

- Цена договора должна учитывать все затраты Подрядчика на выполнение полного комплекса работ по договору, а также все налоги, сборы, страхование, НДС-20% (в случае его уплаты) и иные налоги в соответствии с действующим законодательством РФ, а также погрузка и вывоз строительного мусора.

- Расчет стоимости работ выполняется в виде сметы.

- Цена договора должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения работ по договору и изменению не подлежит, за исключением случая, когда цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

- Снижение стоимости работ, производимое Подрядчиком, должно быть указано по конкретным статьям, а также структуре затрат (материалы, механизмы, зарплата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты). Не допускается занижение стоимости материалов, приводящее к ухудшению качества работ.

- Снижение затрат по материалам должно быть обоснованным (свое производство, отказ от части накладных расходов, сметной прибыли, лимитированных затрат и т.д.). Не допускается снижение стоимости работ Подрядчиком путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполнения работ.

5. Прочие требования

- Заказчик не предоставляет площадей для размещения строительных материалов и проживания работников участника размещения Заказа, признанного Победителем.

- Частичное выполнение работ не допускается.

- Досрочное выполнение работ допускается только после получения согласия Заказчика.

- Работы должны выполняться в условиях действующего учреждения (функционирование корпусов, не подвергаемых ремонту, не будет прекращаться).

10.	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:

При выполнении работ должны быть выполнены все сопутствующие работы, оказаны сопутствующие услуги (в т.ч. с использованием необходимых товаров, в т.ч. оборудования), которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом договора, однако должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом договора.

11.	Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в т. ч. СНиП, ГОСТ, ПУЭ и ПТБ.

Основными документами нормативного регулирования в части выполнения строительных работ для работ, являющих предметом договора являются (в случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам):

	Глава 37 «Подряд» второй части ГК РФ;

	Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями на 2 января 2000 года) № 39-ФЗ;

	Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями на 10 января 2003 года);

	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

	СНиП 10–01–94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (с изменениями, утвержденными 23 июня 1997 г.);

	СНиП 2.02.01–83 Основания зданий и сооружений, Постановление Госстроя СССР от 5.12.1983 № 311;

	Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, Постановление Госстроя России от 29.10.2002 № 150, СНиП от 29.10.2002 № 11–04–2003;

	Изменение № 3 к СНиП 2.04.05–91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, Постановление Госстроя России от 22.10.2002 № 137, СНиП от 22.10.2002 № 2.04.05–91;

	Изменение № 2 СНиП 21–01–97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, Постановление Госстроя России от 19.7.2002 № 90, СНиП от 19.7.2002 № 21–01–97;

	СНиП 11–02–96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения, Постановление Минстроя России от 29.10.1996 № 18–77;

	Изменение № 2 СНиП 3.01.01–85 Организация строительного производства, Постановление Минстроя России от 6.2.1995 № 18–8, СНиП от 6.2.1995 № 3.01.01–85;

	СНиП 82–01–95 Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения. Постановление Минстроя России от 20.6.1995 № 18–60;

	СНиП 12–03–2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Постановление Госстроя России от 23.7.2001 № 80;

	СП 11–102–97 Инженерно-экологические изыскания для строительства, Свод правил (СП) от 10.7.1997 № 11–102–97;

	Изменение № 1 СНиП 3.05.01–85 Внутренние санитарно-технические системы, Постановление Госстроя России от 24.2.2000 № 17, СНиП от 24.2.2000 № 3.05.01–8;

	О Своде правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», Постановление Госстроя России от 8.1.2003 № 2, Свод правил (СП) от 8.1.2003 № 12–135–2003;

	СНиП III-10–75 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории, Постановление Госстроя СССР от 25.9.1975 № 158;

	Руководство по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, согласованное Министерствами экономики и финансов РФ 27 мая 1992;

	О руководстве по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, Письмо Минстроя России от 10.6.1992 № БФ-558/15,

а также СНиП 3.0301–87, СНиП 3.04.01–87, СНиП 12–03–2001, СНиП 12–04–2002, ГОСТ 12.1.019–79, СНиП 3.01–04.87, ГОСТ 24–297–87, ГОСТ 40.9004.95 МДС 12–1-98.

Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на подрядчика в соответствии с требованиями СНиП 12–03.2001, СНиП 12.04–2002, ГОСТ 12.01.019–79 ССБТ, ГОСТ 12.2.013 0–91 ССБТ и других нормативных документов.

Качество отделочных работ должно удовлетворять требованиям СНиП III-21–73, качество электромонтажных работ — требованиям СНиП III-30–74, СНиП 2.08.02–89.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в соответствии с действующими нормативами.

Подрядчик выполняет работы, самостоятельно обеспечивая их необходимыми строительными материалами, изделиями, конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, при этом на все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметься соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям проектной документации, государственным стандартам и строительным нормам.

12.	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

Подрядчик предоставляет График производства работ, соответствующий графику выполнения отдельных этапов работ (Приложение №2 к Договору). Порядок выполнения работ указывается Подрядчиком в своей заявке и утверждается при заключении договора вместе с графиком производства работ.

График проведения работ (как в целом, так и отдельных этапов) должен минимально препятствовать собственной деятельности заказчика на объекте.

График проведения отдельных этапов работ может быть по требованию Заказчика скорректирован (без изменения сроков начала и завершения этапа, указанных подрядчиком в своей заявке, и позднее зафиксированных в договоре) для увязки с деятельностью Заказчика на объекте.

Проведение отдельных видов работ должно быть увязано между собой, с тем чтобы не пострадали качество одних видов работ вследствие выполнения других, сохранность материалов, находящихся на объекте, а также состояние самого объекта.

13.	Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

Соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (ISО 9001–2001).

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договора не предусмотрено, — для обычного использования результата работы такого рода.

Все требования к выполняемым работам, в том числе к материалам и технологиям, содержащиеся в проектно-сметной документации, а также в действующих строительных нормативах, должны быть безусловно выполнены, что должно быть отражено в техническом предложении Подрядчика.

Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в локальном сметном расчете. Цветовые решения отделочных и иных материалов согласовываются с Заказчиком.

Материалы, используемые для ремонта помещений, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и разрешены для применения в учреждениях, иметь сертификаты качества или соответствия.

Во всех случаях, когда в настоящем техническом задании или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые материалы, оборудование и другие товары, а также выполняемые работы и испытания, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

Технология и методы производства работ — в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте строительства в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, предусмотреть спецсредства для защиты уже построенных элементов объекта (стены, окна, двери, полы и т. п.), а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.

При нарушении пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, повреждения покрытия дворовой территории, зеленых насаждений, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком установку строительной техники, грузоподъемных механизмов, места расположения контейнеров-накопителей мусора.

Подрядчик должен согласовывать с заказчиком время проведения ремонтных работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузками на электросети.

Экологические мероприятия — в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Ленинградской области, а также предписаниями надзорных органов. Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие проведения строительства либо вследствие некачественно проведенного строительства. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Внесение изменений допускается только с письменного согласия Заказчика.

Применяемые строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные составные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов. Материалы, указанные в проекте, не подлежат замене. Все строительные материалы и устанавливаемое на объекте оборудование, должны быть самых последних или текущих моделей и включать в себя все последние усовершенствования в конструкции и материалах, если иное не предусмотрено в условиях договора.

14.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Безопасность выполняемых работ — согласно Федеральному закону от 17.07.99 № 181-ФЗ.

Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003 г. № 44 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1178–02.

Безопасность при работе на высоте — руководствоваться требованиям безопасности, изложенными в «Инструкции по охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов.

Мероприятия по охране труда — охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций — при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. Наличие плана мероприятий по предприятию.

Подрядчик обязан осуществлять страхование от рисков, связанных с проведением строительно-монтажных работ, как имущества и объекта строительства, так и ущерба, который может быть причинен третьим лицам (гражданской ответственности). Страхование должно осуществляться с момента фактического начала работ Подрядчиком до момента приемки работ Заказчиком.

15.	Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется уполномоченной заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ.

Результаты работ считаются принятыми после подписания всех необходимых актов сдачи-приемки (по каждому этапу), а также общего акта сдачи-приемки результатов работ по договору.

16.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Сертификаты на примененные материалы (в случае, если они не были переданы ранее). Протоколы испытаний в случаях, требуемых нормативами. Сертификаты пожарной безопасности. Журнал производства работ. Акты на скрытые работы (во время выполнения скрытых работ). Акты сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу. Общий акт сдачи-приемки результатов работ по договору.

17.	Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах:

Обучение не требуется.

18.	Требования по объему гарантий качества работ:

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

19.	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

не менее 24 месяцев с момента принятия Заказчиком результатов работ.

Главный специалист по закупкам __________________ Степанова Н.А.