Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                         1                                            132190021

Форма № 4

Индивидуальный тепловой пункт здания начальной школы МБОУ СОШ № 5 г.Улан-Удэ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    02-01-02

(локальный сметный расчет)

на      ИТП, объект -  Индивидуальный тепловой пункт здания начальной школы МБОУ СОШ № 5 г.Улан-Удэ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3.2-2019-ИТП

Сметная стоимость_____________________________________________________________________        60,229 тыс.руб./383,141 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         1,209 тыс.руб.

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./IVкв.2018г.                                                                 руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Тепловой узел

===============================================

Н21=3

1 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,1    285,84    122,24        29        14        12     15,49         2

06          80 мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          10 шт                  143,91      9,39                             1      0,77       -

Минстрой

РФ пр. №

1039/пр

2 18.5.14.01 -Фильтры для очистки воды в              1    1027,7      -         1028       -         -        -          -

-0006       трубопроводах систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   отопления диаметром 80 мм                      -         -                              -        -          -

Минстрой                          шт.

РФ пр. №

1039/пр

3 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,1    217,27     90,09        22        12         9     12,46         1

05          65 мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          10 шт                  115,78       8,7                             1      0,73       -

Минстрой

РФ пр. №

1039/пр

4 18.5.14.01 -Фильтры для очистки воды в              1    937,67      -          938       -         -        -          -

-0005       трубопроводах систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   отопления диаметром 65 мм                      -         -                              -        -          -

Минстрой                          шт.

РФ пр. №

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                         2                                            132190021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1039/пр

5 18-06-002- -Установка грязевиков наружным           2    937,25     15,34      1874        75        31      4,02         8

03          диаметром патрубков до 89 мм              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          шт                      37,32      0,52                             1      0,04       -

Минстрой

РФ пр. №

1039/пр

6 23.8.03.11 -Фланцы стальные плоские                 8        37      -          296       -         -        -          -

-0655       приварные из стали ВСт3сп2,               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа                     -         -                              -        -          -

Минстрой    (10 кгс/см2), диаметром 80 мм

РФ пр. №                          шт.

1039/пр

7 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           4     81,24      8,64       325       109        35         3        12

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                           27,18      0,53                             2      0,04       -

Минстрой    трубопроводах из стальных

РФ пр. №    труб диаметром до 100 мм

1039/пршт

8 18.1.09.11 -Kраны шаровые фланцевые "LD"            2    625,69      -         1251       -         -        -          -

-0130       для воды, нефтепродуктов,                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   горюче-смазочных материалов,                   -         -                              -        -          -

Минстрой    стандартнопроходные, из стали

РФ пр. №    20 типа

1039/пр     КШ.Ц.Ф.080/070.025.02,

давлением 2,5 МПа (25

кгс/см2), длиной 210 мм,

условным диаметром 80 мм

шт.

9 23.8.03.11 -Фланцы стальные плоские                 4        37      -          148       -         -        -          -

-0655       приварные из стали ВСт3сп2,               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа                     -         -                              -        -          -

Минстрой    (10 кгс/см2), диаметром 80 мм

РФ пр. №                          шт.

1039/пр

10 18.1.09.11 -Kраны шаровые фланцевые "LD"            2     491,1      -          982       -         -        -          -

-0127       для воды, нефтепродуктов,                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   горюче-смазочных материалов,                   -         -                              -        -          -

Минстрой    стандартнопроходные, из стали

РФ пр. №    20 типа КШ.Ц.Ф.065.016.02,

1039/пр     давлением 1,6 МПа (16

кгс/см2), длиной 200 мм,

условным диаметром 65 мм

шт.

11 23.8.03.11 -Фланцы стальные плоские                 4        34      -          136       -         -        -          -

-0654       приварные из стали ВСт3сп2,               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа                     -         -                              -        -          -

Минстрой    (10 кгс/см2), диаметром 65 мм

РФ пр. №                          шт.

1039/пр

12 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           4     81,24      8,64       325       109        35         3        12

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                           27,18      0,53                             2      0,04       -

Минстрой    трубопроводах из стальных

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                         3                                            132190021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РФ пр. №    труб диаметром до 100 мм

1039/пршт

13 18.1.03.02 -Затворы дисковые поворотные             4    525,81      -         2103       -         -        -          -

-0022       (корпус-чугун,                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   затвор-хромированный чугун)                    -         -                              -        -          -

Минстрой    давлением 1,6 МПа (16

РФ пр. №    кгс/см2), диаметром 65 мм

1039/пр                           шт.

14 23.8.03.11 -Фланцы стальные плоские                 8        34      -          272       -         -        -          -

-0654       приварные из стали ВСт3сп2,               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа                     -         -                              -        -          -

Минстрой    (10 кгс/см2), диаметром 65 мм

РФ пр. №                          шт.

1039/пр

15 18.1.09.08 -Kран шаровой латунный,                  6     28,58      -          171       -         -        -          -

-0021       резьбовой марки "Danfoss",                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   диаметром 15 мм                                -         -                              -        -          -

Минстрой                          шт.

РФ пр. №

1039/пр

16 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           3     81,24      8,64       244        82        26         3         9

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                           27,18      0,53                             2      0,04       -

Минстрой    трубопроводах из стальных

РФ пр. №    труб диаметром до 100 мм

1039/пршт

17 23.8.03.11 -Фланцы стальные плоские                 6        34      -          204       -         -        -          -

-0654       приварные из стали ВСт3сп2,               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа                     -         -                              -        -          -

Минстрой    (10 кгс/см2), диаметром 65 мм

РФ пр. №                          шт.

1039/пр

18 18.1.04.03 -Kлапаны обратные подъемные              3    193,89      -          582       -         -        -          -

-0153       фланцевые 16ч6р для воды                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   давлением 1,6 МПа (16                          -         -                              -        -          -

Минстрой    кгс/см2), диаметром 65 мм

РФ пр. №                          шт.

1039/пр

19 18-07-001- -Установка термометров в                 5      4,86      -           24        15       -        0,32         2

04          оправе прямых и угловых                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                    3      -                              -        -          -

Минстрой

РФ пр. №

1039/пр

20 63.4.05.04 -Термометр прямой (угловой)              5     334,1      -         1671       -         -        -          -

-0001       ртутный (ножка 66 мм) до 160              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   град С в оправе                                -         -                              -        -          -

Минстрой                          компл.

РФ пр. №

1039/пр

21 18-07-001- -Установка манометров с                 11      3,09      -           34        25       -        0,23         2

02          трехходовым краном                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 2,25      -                              -        -          -

Минстрой

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                         4                                            132190021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РФ пр. №

1039/пр

22 63.4.01.01 -Манометр для неагрессивных             11     223,7      -         2461       -         -        -          -

-0002       сред (класс точности 1.5) с               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   резьбовым присоединением                       -         -                              -        -          -

Минстрой    марка МП-3У-16 с трехходовым

РФ пр. №    краном 11П18пкРу16

1039/пркомпл.

Н21=0

23 12-10-001- -Бобышки, штуцеры на условное         0,04   2984,25    444,14       119        25        18      65,4         3

01          давление до 10 МПа                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001                         100 шт.                629,15      0,12                           -        0,01       -

Минстрой

РФ пр. №

1039/пр

24 12-12-003- -Арматура фланцевая с                    1     46,54      1,97        47        42         2       4,4         4

02          электрическим приводом на                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   номинальное давление до 4                     42,33      0,35                           -        0,03       -

Минстрой    МПа, номинальный диаметр 40

РФ пр. №    мм

1039/пршт

25 18.1.06.05 -Kлапан регулирующий                     1   7632,18      -         7632       -         -        -          -

-0025       двухходовой "Danfoss", марка              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   VB 2, диаметр 40 мм                            -         -                              -        -          -

Минстрой                          шт.

РФ пр. №

1039/пр

26 69.3.01.02 -Электропривод редукторный к             1   5993,95      -         5994       -         -        -          -

-0003       клапану, тип AMV25                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001                         шт.                      -         -                              -        -          -

Минстрой

РФ пр. №

1039/пр

27 11-02-022- -Ротаметр показывающий,                  2      9,18      -           18        18       -        1,03         2

01          диаметр условного прохода до              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   10 мм; счетчик, диаметр                           9      -                              -        -          -

Минстрой    условного прохода до 40 мм,

РФ пр. №    устанавливаемые на резьбовых

1039/пр   (муфтовых) соединениях

шт

28 63.4.03.01 -Датчик температуры погружной            2   1288,78      -         2578       -         -        -          -

-0007       ESMU с длиной трубки 100 мм               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001                         шт.                      -         -                              -        -          -

Минстрой

РФ пр. №

1039/пр

29 11-02-001- -Прибор, устанавливаемый на              1     11,53      -           12        10       -        1,03         1

01          резьбовых соединениях, масса              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   до 1,5 кг                                     10,22      -                              -        -          -

Минстрой                          шт

РФ пр. №

1039/пр

30 Прайс-лист -Стоимость защиты от сухого              1   1363,24      -         1363       -         -        -          -

хода                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                         5                                            132190021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5971:3,65:1,2                                  -         -                              -        -          -

Отпускная цена -                               1363,24                1363

Транспортные расходы -                    3%      40,9                  41

Заготовительно-складские расходы        1,2%     16,85                  17

Стоимость оборудования                         1420,99                1421

Н21=3

31 18-05-001- -Установка насосов                       2    201,86     12,13       404       271        24      14,6        29

01          центробежных с                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    электродвигателем, масса                     135,59      1,06                             2      0,08       -

Минстрой    агрегата до 0,1 т

РФ пр. №                          1 насос

1039/пр

32 68.1.03.02 -Насос циркуляционный                    2   6787,89      -        13576       -         -        -          -

-0022       "GRUNDFOS" серии 200, марки               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   UPS-40х120F (230 В)                            -         -                              -        -          -

Минстрой                          шт.

РФ пр. №

1039/пр

Н21=0

33 11-06-001- -Щиты и пульты, масса до 50 кг           1     152,7      9,56       153        46        10      5,15         5

01                                шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001                                                 45,63      0,89                             1      0,07       -

Минстрой

РФ пр. №

1039/пр

34 63.4.03.02 -Регулятор температуры                   1   5971,04      -         5971       -         -        -          -

-0003       электронный ECL Comfort 310               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   (230 В) с ключом приложения                    -         -                              -        -          -

Минстрой    для контроллера ECL

РФ пр. №                          компл.

1039/пр

35 63.4.03.03 -Kлюч электронный А230 для             0,1   10938,8      -         1094       -         -        -          -

-0001       регулирования температуры в               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   контуре теплоснабжения или                     -         -                              -        -          -

Минстрой    холодоснабжения

РФ пр. №                          10 шт.

1039/пр

36 11-02-001- -Прибор, устанавливаемый на              1     11,53      -           12        10       -        1,03         1

01          резьбовых соединениях, масса              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   до 1,5 кг                                     10,22      -                              -        -          -

Минстрой                          1 шт.

РФ пр. №

1039/пр

Н21=3

37 63.4.03.01 -Датчик температуры наружного            1    786,07      -          786       -         -        -          -

-0005       воздуха ESMT с длиной трубки              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   100 мм                                         -         -                              -        -          -

Минстрой                          шт.

РФ пр. №

1039/пр

38 16-02-005- -Прокладка трубопроводов              0,03   1026,82    173,47        31        24         5     82,14         2

04          отопления и водоснабжения из              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    стальных электросварных труб                 801,71     21,88                             1      1,82       -

Минстрой    диаметром 80 мм

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                         6                                            132190021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РФ пр. №                100 м трубопровода

1039/пр

39 23.7.01.04 -Трубопроводы из стальных                3     61,76      -          185       -         -        -          -

-0004       электросварных труб с                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   гильзами для отопления и                       -         -                              -        -          -

Минстрой    водоснабжения, наружный

РФ пр. №    диаметр 89 мм, толщина стенки

1039/пр     3,5 мм

м

40 16-07-005- -Гидравлическое испытание             0,03    117,04     45,85         4         2         1      5,16       -

02          трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    отопления, водопровода и                      60,07      -                              -        -          -

Минстрой    горячего водоснабжения

РФ пр. №    диаметром до 100 мм

1039/пр                 100 м трубопровода

41 16-02-005- -Прокладка трубопроводов              0,07     881,2    121,77        62        51         9     74,32         5

03          отопления и водоснабжения из              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    стальных электросварных труб                 725,41     15,27                             1      1,28       -

Минстрой    диаметром 65 мм

РФ пр. №                          100 м

1039/пр

42 23.7.01.04 -Трубопроводы из стальных                7     53,12      -          372       -         -        -          -

-0003       электросварных труб с                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   гильзами для отопления и                       -         -                              -        -          -

Минстрой    водоснабжения, наружный

РФ пр. №    диаметр 76 мм, толщина стенки

1039/пр     3,5 мм

м

43 16-07-005- -Гидравлическое испытание             0,07    117,04     45,85         8         4         3      5,16       -

02          трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    отопления, водопровода и                      60,07      -                              -        -          -

Минстрой    горячего водоснабжения

РФ пр. №    диаметром до 100 мм

1039/пр                 100 м трубопровода

44 16-02-001- -Прокладка трубопроводов              0,07    394,88      40,3        28        23         3     33,96         2

03          отопления из стальных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    водогазопроводных                            326,69      6,27                           -        0,52       -

Минстрой    неоцинкованных труб диаметром

РФ пр. №    25 мм

1039/пр                 100 м трубопровода

45 18.5.13.01 -Узлы укрупненные монтажные              7     25,51      -          179       -         -        -          -

-0003       (трубопроводы) из стальных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   водогазопроводных                              -         -                              -        -          -

Минстрой    неоцинкованных труб с

РФ пр. №    гильзами для систем отопления

1039/пр     диаметром 25 мм

м

46 16-07-005- -Гидравлическое испытание             0,07    110,21     45,85         8         4         3      5,16       -

01          трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    отопления, водопровода и                      60,07      -                              -        -          -

Минстрой    горячего водоснабжения

РФ пр. №    диаметром до 50 мм

1039/пр                 100 м трубопровода

47 16-02-001- -Прокладка трубопроводов              0,02     393,8      40,3         8         7         1     33,96         1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                         7                                            132190021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01          отопления из стальных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    водогазопроводных                            326,69      6,27                           -        0,52       -

Минстрой    неоцинкованных труб диаметром

РФ пр. №    15 мм

1039/пр                           100 м

48 18.5.13.01 -Узлы укрупненные монтажные              2     19,62      -           39       -         -        -          -

-0001       (трубопроводы) из стальных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   водогазопроводных                              -         -                              -        -          -

Минстрой    неоцинкованных труб с

РФ пр. №    гильзами для систем отопления

1039/пр     диаметром 15 мм

м

49 16-07-005- -Гидравлическое испытание             0,02    110,21     45,85         2         1         1      5,16       -

01          трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    отопления, водопровода и                      60,07      -                              -        -          -

Минстрой    горячего водоснабжения

РФ пр. №    диаметром до 50 мм

1039/пр                 100 м трубопровода

50 08.3.08.02 -Сталь угловая 50х50 мм               0,03      5763      -          173       -         -        -          -

-0022                             т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001                                                  -         -                              -        -          -

Минстрой

РФ пр. №

1039/пр

Н21=0

51 11-02-042- -Kлапан с рычажным приводом              1     52,03     35,54        52        10        36      1,12         1

02          регулирующий, диаметр                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   условного прохода 15; 20 мм                    9,79      5,02                             5       0,4       -

Минстрой                          шт

РФ пр. №

1039/пр

52 18.1.05.01 -Kлапан предохранительный                1    258,98      -          259       -         -        -          -

-0001       малоподъемный пружинный                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   17б2бк диаметром 20 мм                         -         -                              -        -          -

Минстрой                          шт.

РФ пр. №

1039/пр

53 26-01-009- -Изоляция трубопроводов матами       0,223    685,16     43,41       153        41        10     18,85         4

01          минераловатными, плитами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    минераловатными на                           183,98      7,42                             2      0,64       -

Минстрой    синтетическом связующем

РФ пр. №                          м3

1039/пр

54 26-01-050- -Покрытие поверхности изоляции       0,067   5445,97     29,82       365       109         2    156,67        10

01          трубопроводов фольгой                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    алюминиевой дублированной                   1621,53       2,9                           -        0,25       -

Минстрой                          100 м2

РФ пр. №

1039/пр

55 12.2.04.06 -Маты минераловатные прошивные       0,241   1662,98      -          401       -         -        -          -

-0002       с покрытием сеткой и                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   кашированные армированной                      -         -                              -        -          -

Минстрой    алюминиевой фольгой, марка

РФ пр. №    "Wiredmat 80 ALU" ROCKWOOL,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                         8                                            132190021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1039/пр     толщиной 50 мм

м3

56 08-02-402- -Kабель трех-пятижильный по            0,2    195,61     35,27        39        23         7     12,24         2

01          установленным конструкциям и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   лоткам с установкой                          115,06      2,51                             1       0,2       -

Минстрой    ответвительных коробок в

РФ пр. №    помещениях с нормальной

1039/пр     средой сечением жилы до 10

мм2

100 м

57 20.2.05.04 -Kабель-канал (короб)                  0,2        83      -           17       -         -        -          -

-0021       "Электропласт" 12х12 мм                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001                         100 м                    -         -                              -        -          -

Минстрой

РФ пр. №

1039/пр

58 21.1.06.09 -Kабель силовой с медными             0,02    3036,7      -           61       -         -        -          -

-0099       жилами с поливинилхлоридной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   изоляцией и оболочкой, не                      -         -                              -        -          -

Минстрой    распространяющий горение

РФ пр. №    марки ВВГнг, напряжением 0,66

1039/пркВ, с числом жил - 3 и

сечением 1,5 мм2

1000 м

59 20.4.04.02 -Щиты распределительные                  1    441,84      -          442       -         -        -          -

-0027       навесные ЩРН-48, размер                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФССЦ-2001   корпуса 610х300х125 мм                         -         -                              -        -          -

Минстрой                          шт.

РФ пр. №

1039/пр

60 08-03-573- -Шкаф (пульт) управления                 1     65,16     38,65        65        24        39      2,37         2

04          навесной, высота, ширина и                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   глубина до 600х600х350 мм                     23,51      3,97                             4      0,36       -

Минстрой                          шт

РФ пр. №

1039/пр

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    руб.                             57827      1184       320                 126

----                                             ---------           ---------

руб.                                                    26                   2

Стоимость оборудования -                    руб.                             35493       -         -                   -

Транспортные расходы -                      руб.                                41       -         -                   -

Заготовительно-складские расходы -          руб.                                17       -         -                   -

Всего,стоимость оборудования -              руб.                             35550       -         -                   -

Стоимость монтажных работ -                 руб.                              2092       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               198       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         219       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              1575       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               183       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               134       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              2408       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    23

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                         9                                            132190021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная заработная плата -              руб.                               -         219       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                              1091       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               356       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         152       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                               574       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               152       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               106       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              1349       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    15

Сметная заработная плата -              руб.                               -         152       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             19151       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                              2407       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         839       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             15721       -         -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                30       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              1074       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               696       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             20922       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    90

Сметная заработная плата -              руб.                               -         839       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   руб.                             60229       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   128

Сметная заработная плата -               руб.                               -        1209       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

128%     Позиции - 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19, 21,   руб.       1074,09                     =((14+1)+(12+1)+(75+1)+(109+2)+(109+

31, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49                                             2)+(82+2)+(15+0)+(25+0)+(271+2)+(24+

1)+(2+0)+(51+1)+(4+0)+(23+0)+(4+0)+(7+

0)+(1+0))*128%

80%     Позиции - 23, 24, 27, 29, 33, 36, 51    руб.        134,11                     =((25+0)+(42+0)+(18+0)+(10+0)+(46+1)+

(10+0)+(10+5))*80%

100%     Позиции - 53, 54                        руб.        151,52                     =((41+2)+(109+0))*100%

95%     Позиции - 56, 60                        руб.         48,45                     =((23+1)+(24+4))*95%

Итого накладные расходы:                    руб.                              1408

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

83%     Позиции - 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19, 21,   руб.        696,49                     =((14+1)+(12+1)+(75+1)+(109+2)+(109+

31, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49                                             2)+(82+2)+(15+0)+(25+0)+(271+2)+(24+

1)+(2+0)+(51+1)+(4+0)+(23+0)+(4+0)+(7+

0)+(1+0))*83%

60%     Позиции - 23, 24, 27, 29, 33, 36, 51    руб.        100,57                     =((25+0)+(42+0)+(18+0)+(10+0)+(46+1)+

(10+0)+(10+5))*60%

70%     Позиции - 53, 54                        руб.        106,07                     =((41+2)+(109+0))*70%

65%     Позиции - 56, 60                        руб.         33,14                     =((23+1)+(24+4))*65%

Итого сметная прибыль:                      руб.                               936

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                             57827      1184       320                 126

----                                             ---------           ---------

руб.                                                    26                   2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                        10                                            132190021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость оборудования -                    руб.                             35493       -         -                   -

Транспортные расходы -                      руб.                                41       -         -                   -

Заготовительно-складские расходы -          руб.                                17       -         -                   -

Всего,стоимость оборудования -              руб.                             35550       -         -                   -

Стоимость монтажных работ -                 руб.                              2092       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               198       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         219       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              1575       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               183       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               134       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              2408       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    23

Сметная заработная плата -              руб.                               -         219       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                              1091       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               356       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         152       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                               574       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               152       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               106       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              1349       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    15

Сметная заработная плата -              руб.                               -         152       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             19151       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                              2407       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         839       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             15721       -         -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                30       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              1074       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               696       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             20922       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    90

Сметная заработная плата -              руб.                               -         839       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                             60229       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   128

Сметная заработная плата -               руб.                               -        1209       -                   -

Пересчет итогов в цены на 21.12.2018г г.

Оплата труда осн. рабочих             1184         х 7,68                 9093

Затраты на экспл. машин               319          х 7,68                 2450

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     26           х 7,68                  200

Стоимость материальных ресурсов       20831        х 7,68               159982

Итого прямых затрат                                                     171525

Стоимость оборудования                35550        х 3,65               129758

Накладные расходы в текущих ценах  1408            х 7,68    х 1,0       10813

Сметная прибыль в текущих ценах    936             х 7,68    х 1,0        7188

ИТОГО в ценах на 21.12.2018г г.                                         319284

Налог на добавленную стоимость     20 %                                63856,8

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                        383140,8

стоимость (НДС)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)                        11                                            132190021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого в прогнозном уровне             383140,8     х                       -

Составил                                 Иванова О.В.