Протокол рассмотрения

первых частей заявок в открытом аукционе в электронной форме

г.о. Химки	            «09» августа 2019 года

1.   Заказчик: ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

Почтовый адрес: 141435, Московская область, городской округ Химки, микрорайон Новогорск.

Адрес электронной почты: okr@amchs.ru

2.  Предмет аукциона: оказание услуг по техническому обслуживанию вентиляции и  кондиционеров ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

3.  Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 2 117 000 (два миллиона сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

4.   Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме проводилось комиссией по закупкам №2 в составе: председателя комиссии -  начальника отдела ОЭКСиР центра (МТО) Ерохина Р.А., членов комиссии: начальника отделения (капитального строительства и ремонта) отдела ОЭКСиР центра (МТО) Ходакова С.Д., начальника отделения (производственно-технического) отдела ОЭКСиР центра (МТО) Рожмина В.С., назначенной приказом Академии от 31 января 2019 года №65.

Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии по закупкам №2, что составляет 60 % от общего количества членов комиссии.

5.   Комиссия по закупкам №2, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в период с 08 августа по 09 августа 2019 года  рассмотрела поступившие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и приняла решение:

5.1. до окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме было подано 4 заявки, зарегистрированные под номером 241599 (дата и время подачи – 06.08.2019 17:52), 242967 (дата и время подачи - 07.08.2019 13:43), 243003 (дата и время подачи – 07.08.2019 13:43), 243131 (дата и время подачи – 07.08.2019 22:26).

5.2. допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участником открытого аукциона в электронной форме участника закупки № 241599:

Сведения о решении каждого члена комиссии по закупкам №2 о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме (заявка №241599):

| ФИО члена комиссии по закупкам | Решение о допуске | Причина не соответствия | Подпись члена комиссии по закупкам |
| --- | --- | --- | --- |
| Ерохин Р.А. | допустить |  |  |
| Ходаков С.Д. | допустить |  |  |
| Рожмин В.С. | допустить |  |  |

5.3. отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику закупки №242967 по причине несоответствия заявки требованиям п. 22 (требования к содержанию, форме, оформлению и составу первых частей заявки на участие в закупке) и инструкции аукционной документации (несоответствие информации) по позициям:

№3 «Кран шаровый» (участником закупки указано «Рабочая температура1 +149,0 °С» и «Рабочее давление1 39 бар», требования документации «Рабочая температура1 должна быть до +150,0 °С» и «Рабочее давление1 должно быть до 40,0 бар» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации)), участником закупки указано «Срок службы  29 год», требования документации «Срок службы не должен быть менее 30,0 год» (не соответствие требованиям документации)),

№10 «Привод воздушной заслонки» (участником закупки указано «Размеры (Ш х В х Г) привода 80,0 x 185,0 x 60,0 мм», требования документации «Размеры (Ш х В х Г) привода	должны быть меньше 85,0 x 192,0 x 63,0 мм» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «смысловое значение символа должно применяться лишь к значению показателя характеристики, перед которым оно стоит», т.е. в данном случае только к ширине (не соответствие требованиям документации)), (участником закупки указано «Площадь заслонки1 1,20 м2», требования документации «Площадь заслонки1 должна быть до 1,50 м2» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации)),

№14 «Реле» (участником закупки указано «[Максимальное напряжение] на контактах (при переменном токе) 250,0 В», требования документации «[Максимальное напряжение] на контактах (при переменном токе) должно быть менее 250,0 В» (не соответствие требованиям документации)),

№15 «Контактор (магнитный пускатель)» (участником закупки указано «Рабочее напряжение1 685 В», требования документации «Рабочее напряжение1 должно быть до 690,0 В» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации))),

№20 «Фильтр #1» (участником закупки указано «Относительная влажность должна быть1 90 %», требования документации «Относительная влажность должна быть1 до 95,0%» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации))),

№21 «Фильтр #2» (участником закупки указано «Относительная влажность должна быть1 90 %», требования документации «Относительная влажность должна быть1 до 95,0%» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации))),

№23 «Фильтр #4» (участником закупки указано «Относительная влажность должна быть1 90 %», требования документации «Относительная влажность должна быть1 до 95,0%» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации))),

№24 «Фильтр #5» (участником закупки указано «Относительная влажность должна быть1 90 %», требования документации «Относительная влажность должна быть1 до 95,0%» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации))),

№25 «Фильтр #6» (участником закупки указано «Относительная влажность должна быть1 90 %», требования документации «Относительная влажность должна быть1 до 95,0%» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации))),

№26 «Фильтр #7» (участником закупки указано «Относительная влажность должна быть1 90 %», требования документации «Относительная влажность должна быть1 до 95,0%» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации))),

№27 «Фильтр #8» (участником закупки указано «Относительная влажность должна быть1 90 %», требования документации «Относительная влажность должна быть1 до 95,0%» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации))),

№28 «Фильтр #9» (участником закупки указано «Относительная влажность должна быть1 90 %», требования документации «Относительная влажность должна быть1 до 95,0%» (в соответствии с Правилами чтения символов формы «надстрочный символ «1» после наименования параметра указывает, что значение данного параметра является неизменным» (не соответствие требованиям документации))).

Сведения о решении каждого члена комиссии  по закупкам №2 о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме (заявка №242967):

| ФИО члена единой комиссии | Решение о допуске | Причина не допуска | Подпись члена единой комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| Ерохин Р.А. | отказать | Заявка не соответствует требованиям информации п. 22 (требования к содержанию, форме, оформлению и составу первых частей заявки на участие в закупке) и инструкции аукционной документации |  |
| Ходаков С.Д. | отказать |  |  |
| Рожмин В.С. | отказать |  |  |

5.4. допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участником открытого аукциона в электронной форме участника закупки № 243003:

Сведения о решении каждого члена комиссии по закупкам №2 о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме (заявка №243003):

| ФИО члена комиссии по закупкам | Решение о допуске | Причина не соответствия | Подпись члена комиссии по закупкам |
| --- | --- | --- | --- |
| Ерохин Р.А. | допустить |  |  |
| Ходаков С.Д. | допустить |  |  |
| Рожмин В.С. | допустить |  |  |

5.5. допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участником открытого аукциона в электронной форме участника закупки № 243131:

Сведения о решении каждого члена комиссии по закупкам №2 о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме (заявка №243131):

| ФИО члена комиссии по закупкам | Решение о допуске | Причина не соответствия | Подпись члена комиссии по закупкам |
| --- | --- | --- | --- |
| Ерохин Р.А. | допустить |  |  |
| Ходаков С.Д. | допустить |  |  |
| Рожмин В.С. | допустить |  |  |

6. Аукцион будет проведен в установленный в извещении срок.

Председатель комиссии:

Ерохин Р.А.

Члены комиссии:

Ходаков С.Д.

Рожмин В.С.

Секретарь комиссии:

Узденова А.Э.