## ТЗ
Техническое задание
На поставку продукции "Трубы стальные электросварные д.42-114" для ООО "УК "ТЕПЛОКОМПЛЕКС" на 1 квартал 2020г.г.
Таблица 1
№ П/П | Наименование продукции, технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Плановая сумма без НДС руб. | Месяц поставки | Способ доставки (Ж/Д, авто) | Место поставки (Реквизиты Грузополучателя)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Труба 42х3,0 ГОСТ 10704-91 ст. 20 | м.п. | 1280 | 1070000 | с 15-31 января 2020г. | автотранспорт | Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОКОМПЛЕКС" " ООО "УК "ТЕПЛОКОМПЛЕКС" 623418 Свердловская обл. г.К-Уральский,ул.Мичурина,2В Способ доставки :Автотранспорт Поставщика до склада Грузополучателя,Свердловская обл. г.К-Уральский,ул.Войкова,8 ИНН/КПП 6612047373/661201001
2 | Труба 89х4,0 ГОСТ 10704-91 ст. 20 Наличие фаски обязательно | м.п. | 310
3 | Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 ст. 20 Наличие фаски обязательно | м.п. | 765
4 | Труба 114х4,0 ГОСТ 10704-91 ст. 20 Наличие фаски обязательно | м.п. | 300
| Предполагаемая стоимость (руб) без НДС |  | 2655 | 1070000
| Сумма НДС |  |  | 214000
| Сумма с учетом НДС |  |  | 1284000
Таблица 2
№ П/П | Описание
1 | Продукция должна быть маркирована в соответствии ГОСТ. Трубная продукция поставляется мерными пакетами. Мерность одного пакета не менее 6 метров. Допускается изменение толщины стенки в большую сторону с сохранением количества заказываемых погонных метров.
Поставка осуществляетcя путем отгрузок Продукции автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика соответственно до склада Грузополучателя с 15-31 января 2020г.
Объем поставки является предварительным и уточняется Заказчиком по текущей потребности.
Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Заказчика
Допускается толеранс объема поставки +/-10%.
2 | Продукция должна соответствовать ГОСТ.
Продукция должна быть новой, изготовлена не ранее 2019 года в заводских условиях .
Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с даты получения Покупателем Продукции.
3 | Поставщик обязан передать Заказчику копии, заверенные участником: 1. Документа(Сертификат или Декларация),подтверждающего соответствие продукции требованиям технического Регламента таможенного союза "О безопасности машин и оборудования " 2. Свидетельство о государственной регистрации на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованием к товарам ,подлежащим санитарно -эпидемиологическому надзору (контролю)
Поставщик обязан передать заказчику сертификат качества на каждую партию в момент поставки продукции.
4 | Оплата Продукции производится Покупателем с отсрочкой не более 90 календарных дней с момента поставки Продукции Покупателю, при условии предоставления Поставщиком документов.
5 | Участник должен быть непосредственно заводом-изготовителем, организацией аффилированной с заводом-изготовителем (в силу принадлежности к одной холдинговой структуре, наличия общих органов управления и по иным основаниям) единственной или основной деятельность которых является реализация товара, производимого заводом-изготовителем, самостоятельно не реализующим произведенный свой товар; дилером, подтвердившим право реализации соответствующими документами (дилерские соглашения, сертификат и т.п.).
Наличие опыта поставки продукта, предлагаемого Участником к поставке, не менее 1 года.
Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрированным в установленном порядке)
Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест
| Директор ООО "УК "ТЕПЛОКОМПЛЕКС" |  |  |  |  | Г.Н.Виноградов
| Главный инженер ООО "УК "ТЕПЛОКОМПЛЕКС" |  |  |  |  | К.В. Смирнов