Утверждаю:

Директор ГАУ СО «РЦПВ»

___________И.О. Родобольский

«____»___________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов

Заказчик: Государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».

Место нахождения: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16. офис 423.

Почтовый адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Коминтерна 16, офис 423.

Е-mail: rcpv.so@yandex.ru

1. Предмет: вывоз и организация размещения жидких бытовых отходов из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков из Центра подготовки, и призыва граждан на военную службу имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, с. Большое Трифоново, 1300 м. на юго-восток от дома № 6 ул. Набережная.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: с момента подписания договора и по «31» декабря 2019 г. (включительно).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (услуг):

3.1. Осуществлять вывоз: ЖБО и хозяйственно-бытовых стоков в объеме: 3 655 м³ с момента подписания договора и по «31» декабря 2020 г. (включительно).

4. ГРАФИК ВЫВОЗА:

| № | Адрес вывоза | Объем, м3 | Дни вывоза |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свердловская область, Артемовский район, с. Большое Трифоново, 1300 м. на юго-восток от дома № 6 ул. Набережная. | 3 655 м3 | По заявке «Заказчика» |

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Систематическая своевременная откачка (сбор) жидких бытовых отходов производится специализированными ассенизационными автомашинами.

Заявка на откачку выгребных резервуаров с указанием объемов и даты (при необходимости с учётом откачки в выходные и праздничные дни) составляется Заказчиком и не менее чем за три рабочих дня до начала рабочего отчётного периода передаётся ответственному лицу Исполнителя под роспись.

В случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных переполнением, какого-либо из выгребных резервуаров учреждения, откачка и вывоз ЖБО производится по телефонному звонку.

Исполнитель самостоятельно, с привлечением специализированной организации, производит обезвреживание и очистку сточных вод из выгребных ям. Подтверждением передачи сточных вод из выгребных ям на обезвреживание и очистку является договор со специализированной организацией и акты приема — передачи стоков.

Откачка и вывоз ЖБО из выгребных резервуаров осуществляется в условиях действующего учреждения без нарушения производственного (рабочего) цикла Заказчика с 09:00 до 17:30 часов согласно заявке. Исполнитель должен выполнять указания уполномоченного представителя Заказчика по соблюдению требований внутреннего распорядка, действующего у Заказчика.

Недостатки должны устраняться Исполнителем оказания услуг в течение 24 часов с момента его уведомления.

В случае повреждения Исполнителем имущества и отделки зданий и сооружений Заказчика при оказании услуг, Исполнитель возмещает в полном объеме ущерб за свой счет после составления и получения соответствующего акта.

6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ:

Предлагаемые к оказанию услуги, по качеству должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к выполняемой услуге и требованиям, указанным в контракте.

Исполнитель гарантирует при оказании услуг соблюдение действующего законодательства, санитарно-гигиенических норм, противопожарных норм и правил, требований органов Гостехнадзора, Роспотребнадзора, соблюдение норм:

- Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. 31.01.2018) "Об охране окружающей среды";

- Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изм. на 29.07.2018) "Об отходах производства и потребления";

- ГОСТ 30772-2001 - Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

- ГОСТ Р 53692-2009 - Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов;

- "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изм. на 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Постановления Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 "Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов" (с изм. на 30.07.2018);

Исполнитель обязан использовать на объекте только материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующий данный вид деятельности. Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и соблюдением правил техники безопасности.

Начальник структурного

подразделения                                                                                                                В.И. Бардин