Приложение № 5 
к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли 
в дошкольном отделении № 2 МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»

расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Мамина, д. 15

1. Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт кровли в дошкольном отделении № 2 МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»

2. Место выполнения работ: г. Челябинск, ул. Мамина, д. 15

3.  Объем и виды выполняемых работ: согласно локальной смете на выполнение работ.

4. Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора

Срок окончания работ: в течении 45 календарных дней

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1. Режим работы персонала при производстве работ должен согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

5.2. Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать Ведомости материалов, а также требованиям СанПиН, ГОСТ, СНиП и должны быть разрешены для применения в общеобразовательных учреждениях. Все материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

5.4. Обязательно составление актов на скрытые работы.

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом, учитывая погодные условия производства работ. Перед устройством гидроизоляционного кровельного ковра должны быть закончены все виды подготовительных работ, осуществлена приемка основания под кровлю и составлены акты на скрытые работы. По окончании всех работ предъявить их Заказчику и подписать акт выполненных работ.

7. Требования к качеству работ: подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.).

- СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

- СП 64.13330.2017 «ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

«Нагрузки и воздействия»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

(с Изменением N 1)»;

# - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

# - СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)

# - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)»;

- ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

- ГОСТами, и другими документами, регламентирующими данные виды деятельности, либо требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего вида.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

При выполнении работ по мере необходимости использовать Подрядчиком защитных средств и сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.

При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять следующие условия:

- в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства. - в случае необходимости произвести ограждение места производства работ временными огораживающими устройствами;

-  обеспечить возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ.

Подрядчик обязан осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и товарной накладной по контракту) окончательную уборку объектов мест выполнения работ от отходов по результатам выполнения работ. Вывезти принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, конструкции. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно условиям Договора.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: согласно условиям Договора.

- Требования по объему гарантий качества работ:

- гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по муниципальному контракту;

- если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки;

- прочие требования изложены в муниципальном контракте.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ по унифицированным формам «КС-2», «КС-3» и распространяется на все выполненные работы. В случае обнаружения дефектов гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Гарантийный срок на материалы должен быть не менее, гарантийного срока, установленного производителем материалов.

13. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ:

Дата выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), предъявления счет-фактуры и счета на оплату.

| Ведомость материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт кровли в дошкольном отделении № 2 МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», |  |  |  |

| № п/п | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,554 |
| 2 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,751 |
| 3 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт. | 93,5 |
| 4 | Вода | м3 | 0,2637 |
| 5 | Аэратор кровельный | шт | 4 |
| 6 | Мастика полимерно-битумная на основе хлорсульфированного полиэтилена "Абрин" | тн | 1,55516 |
| 7 | Эмаль на основе хлорсульфированного полиэтилена "Абрин С" | тн | 0,327402 |
| 8 | Бикрост ХПП | м2 | 5,8 |
| 9 | Ткань стеклянная | 1000 м2 | 0,714828 |
| 10 | Раствор готовый цементный | м3 | 1,6997 |

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

По капитальному ремонту кровли в дошкольном отделении № 2 МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики |  | Количество, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неизменяемый показатель (значения показателей не подлежат изменению Участником закупки) | Максимальное и/или минимальное значение изменяемого показателя (точное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | Аэратор кровельный | Материал: пластик | Диаметр влагоотводящей трубы: -вход не менее 130 мм, но не более 160 мм; - выход: не менее 100 мм, но не более 110 мм; Диаметр юбки: не менее 390 мм, но не более 460 мм; Высота: не менее 450 мм. | 4 шт |
| 2 | Ткань стеклянная | Переплетение: полотняное | Толщина – не менее 0,13 мм; Плотность ткани, (нить/см): основа - не менее 16 уток – не менее 6 Разрывная нагрузка Н: основа – не менее 680, уток – не менее 568; | 0,714828 тн |
| 3 | Мастика* «Абрин» (или эквивалент) полимерно-битумная на основе хлорсульфированного полиэтилена | Вид: полимерно-битумная многокомпонентная Основа: ХСПЭ (хлорсульфированный полиэтилен) | Время высыхания до степени 3 при естественной сушке: не более 2 ч; Адгезия покрытия: не более 1 балла; Жизнеспособность мастики после смешивания компонентов при температуре (20+2) ºС, часов: не менее 8; Массовая доля нелетучих веществ,% –(не менее 29 и не более 37)** Класс пожарной опасности – КМ1 или КМ0 | 1,55516 тн |
| 4 | Эмаль * «Абрин С» (или эквивалент) на основе хлорсульфированного полиэтилена | Основа: ХСПЭ (хлорсульфированный полиэтилен) | Время высыхания до степени 3 при естественной сушке: не более 2 ч; Адгезия покрытия: не более 1 балла; Условная вязкость при температуре (20,0+0,5)оС, с: не менее 90 Жизнеспособность эмали после смешивания компонентов при температуре (20+2) оС, часов: не менее 8 Массовая доля нелетучих веществ – (не менее 25% и не более 35%)** Класс пожарной опасности – КМ1 или КМ0 | 0,327402 тн |

* Мастика и эмаль на основе хлорсульфированного полиэтилена должны сопровождаться сертификатом класса пожарной опасности не ниже КМ1

** Указанные величины, определенные заявленными показателями, могут конкретизироваться путем указания Участником конкретных показателей или может указываться диапазон значений в соответствии с техническими характеристиками производителя в пределах заявленного диапазона.