Техническое задание.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики и комплектация, гарантийный срок | Производитель | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь катодной защиты | УКЗТ –АУ ОПЕ ТМ-GSM-3,0 У1(система телемеханики «СТЕЛ-К», контроллер «Катрон СКЗ») | Россия | шт. | 2 |
| 2 | Активатор КМА | Коксо- минеральный активатор прианодного пространства(КМА) ТУ 2458-003-24707490-2001 | Россия | тонна | 3(т) |
| 3 | Контактное устройство в колонке | КИП ХС-4-23-8-6 (стойка белая четырёхгранная) | Россия | шт. | 8 |
| 4 | Комплект поверхностных анодных заземлителей | «Менделеевец»-ММ(20ММ-2-300-КЗ). В комплекте:20 штук анодных ферросилидовых заземлителей с кабелем присоединения длиной 2м., сечением медных жил 10мм2, магистральный кабель длиной 300метров, сечением жилы 16мм2, комплект монтажный для изготовления и изоляции кабельных соединений из кабельных зажимов и термоусаживаемых муфт. | Россия | шт. | 3 |
| 5 | Электрод СМЭС-2(ВЭ)-7 | Неполяризующийся электрод сравнения «Менделеевец СМЭС-2Э (длина кабеля 7 метров) | Россия | шт. | 6 |
| 6 | Антенна для кабеля | Антенна «Триада МА-994(SMA) длина кабеля 1,5 метра | Россия | шт. | 2 |
| 7 | Кабель | Кабель ВБбШв 3*16мм-220В(0,66кВт) | Россия | м. | 320 |
| 8 | Наконечник | Наконечник кабельный медный КВТ 95-12 | Россия | шт. | 25 |
| 9 | Наконечник | Наконечник кабельный медный КВТ 25-8-7 | Россия | шт. | 100 |
| 10 | Наконечник | Наконечник кабельный медный КВТ 16-6-6 | Россия | шт. | 100 |

1.Товар   должен  быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, с отсутствием внешних дефектов, оригинальным, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов.

1.2 Поставляемый товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности ,не являться предметом залога, под арестом не состоять, быть свободным от прав третьих лиц.

1.3 Участник открытого запроса предложения, в случае определения его победителем, одновременно с товаром передает Заказчику надлежащим образом оформленный комплект документов, в том числе: договор поставки, акт приема-передачи товара, а так же сертификаты соответствия.

1.4 Поставщик должен выполнить комплекс работ по предпродажной подготовке в объеме, установленном заводом-изготовителем и требованиями Заказчика, произвести оформление необходимых документов ,подтверждающих переход права собственности  на товар.

1.5  Расходы на доставку , погрузку и выгрузку Поставщиком по указанному адресу Покупателя,   данного товара  не должны превышать, суммы установленной Продавцом(Исполнителем) и осуществляться силами Поставщика(Исполнителя).

1.6 Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами :

а)требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в запросе предложения (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников запроса предложения  за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом запроса предложения;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе предложений (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

е) условие отнесения участника запроса предложения к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе предложении, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

Условия поставки: устанавливается в соответствии с проектом договора.

Адрес поставки:  Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Степная, 21