## Мои данные
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
Стройка
Объект
Смета №
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол.
2 | 3 | 4 | 5
01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.092
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.932
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.516
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 3.288
01.3.05.38-0031 | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0.2671
01.3.05.38-0241 | Метилен хлористый технический | кг | 0.3
01.6.04.02-0011 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 234.45
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.182
01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0.0067
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 9.6949
01.7.06.01-0041 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм | м | 506.35
01.7.06.01-0042 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм | м | 124.72
01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 78.2
01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 14.627
01.7.06.04-0002 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 695.02
01.7.06.04-0007 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 4.4111
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 11.1351
01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 7
01.7.06.11-0001 | Лента предварительно сжатая, уплотнительная | 10 м | 5.227
01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.0828
01.7.07.12-1006 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм | м2 | 29.28
01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0206
01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0001
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.277
01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные, диаметр 4 мм | кг | 23.1934
01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные, диаметр 5 мм | т | 0.0095
01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм | т | 0.0506
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4.418
01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.0036
01.7.15.04-0048 | Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 9.718
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0275
01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм | 10 шт | 12.442
01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 5.6004
01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x30 мм | 1000 шт | 0.9014
01.7.15.07-0023 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x30 мм | 1000 шт | 0.004
01.7.15.07-0024 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм | 1000 шт | 0.0394
01.7.15.07-0042 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), размер 3x58,5 мм | т | 0.0007
01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм | 100 шт | 0.7462
01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм | 100 шт | 11.9247
01.7.15.10-0057 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | 2
01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм | 100 шт | 30.192
01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм | 100 шт | 153.535
01.7.15.14-0166 | Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм | т | 0.0006
01.7.15.14-0171 | Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм | т | 0.0001
01.7.15.14-0173 | Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм | т | 0.0001
01.7.15.14-0185 | Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм | т | 0.0006
01.7.15.14-0194 | Шурупы с шестигранной головкой 12x70 мм | т | 0.0018
01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 43.638
01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 100 шт | 0.0024
01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.08
01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | 100 шт | 0.126
01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.102
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2.0545
02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0032
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0035
03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.0031
04.3.01.07-0011 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2 | м3 | 0.0265
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0084
07.2.06.03-0112 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм | м | 168.43
07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм | м | 360.35
07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 | м | 71
07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм | м | 1259
07.2.06.03-0155 | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 | м | 248.5
07.2.06.03-0195 | Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм | м | 270.7
07.2.06.03-0229 | Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм | м | 280.62
07.2.06.04-0011 | Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | 100 шт | 0.1492
07.2.06.04-0061 | Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | 100 шт | 0.1492
07.2.06.04-0076 | Подвес прямой для ПП-профиля | 100 шт | 0.6816
07.2.06.04-0076 | Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 3.4165
07.2.06.05-0017 | Соединитель профиля одноуровневый потолочный | 100 шт | 7.076
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.102
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0004
08.1.02.25-0031 | Ерш металлический строительный | кг | 9.45
08.1.02.25-0101 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.456
08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.012
11.1.01.04-0026 | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 1.484
11.1.01.09-0002 | Лаги для устройств полов антисептированные тип II, сечение 100-150x40-60 мм | м3 | 0.328
11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные, размер 50х50 мм | м3 | 0.1039
11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.0202
11.1.03.06-0090 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 0.0144
11.2.09.02-0004 | Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм | 100 м2 | 2.9662
11.3.03.08-0004 | Подложка под паркет и ламинат, толщина 2 мм | 10 м2 | 4.2
11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм | 100 шт | 0.2736
11.3.03.14-0011 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм | 100 шт | 0.2736
11.3.03.14-0021 | Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 1.368
11.3.03.14-0031 | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.2394
11.3.03.14-0033 | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.2394
11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 4.5598
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 8.4
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 3.9282
14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат | т | 0.273
14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.24
14.1.05.03-0012 | Клей фенолополивинилацетальный БФ-2, сорт I | т | 0.0001
14.1.06.01-0001 | Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа | кг | 366
14.2.01.01-0002 | Композиция органо-силикатная ОС-12-01 | т | 0.0606
14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 49.02
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.566
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 3.0848
14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.932
14.5.01.10-0003 | Пена монтажная | л | 49.3974
14.5.02.02-0105 | Замазка суриковая | кг | 0.6
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0002
14.5.09.10-0001 | Толуол каменноугольный и сланцевый, марка А | т | 0.0068
14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.03
14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.2815
14.5.11.03-0001 | Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа | кг | 35.06
14.5.11.03-0004 | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 307.77
18.1.10.09-0011 | Кран латунный для спуска воздуха | компл | 23
18.5.08.05-0031 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных | компл | 17.616
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 6.2
20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0.9821
20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.2396
20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.1131
24.3.01.02-1004 | Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт | 1
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 8
999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 151.0813
Прайс-лист |  | шт. | 768
Прайс-лист | - Решетка радиаторная | шт. | 20
Прайс-лист | - Решетка радиаторная | шт. | 8
Прайс-лист | - Саморез 7,5*98 | шт. | 480
Прайс-лист | - Светильник точечный | шт | 20
Прайс-лист | - Уголок крепежный усиленный 105*105мм | шт. | 240
Прайс-лист | Уголок металлический 20*20 окрашенный | м | 43
ФССЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 893.64
ФССЦ-01.6.01.11-0012 | Панели с утеплителем/Прим. Сэндвич-панели/ | м2 | 11.03
ФССЦ-01.6.02.02-0005 | Стеклообои:, рогожка крупная | 10 м2 | 86.508
ФССЦ-01.6.03.03-1000 | Ковровые покрытия | м2 | 58.14
ФССЦ-01.6.03.04-0095 | Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 248.92
ФССЦ-01.6.04.02-0014 | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG | м2 | 234.45
ФССЦ-01.7.04.04-0012 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл | 12
ФССЦ-01.7.04.11-0001 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл | 8
ФССЦ-01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 11.79
ФССЦ-01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 шт | 0.01
ФССЦ-04.3.02.01-0413 | Смеси сухие для наливных полов, (расход 1,6кг/м2 на 1мм толщины) | т | 9.3696
ФССЦ-09.2.03.02-0019 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 37 мм, длиной 0,9 м | шт | 14
ФССЦ-11.1.01.04-0025 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м3 | 1.484
ФССЦ-11.1.01.06-0002 | Доска отбойная шириной 200 мм (Прим.) | м | 78.4
ФССЦ-11.1.03.06-0090 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | -0.0144
ФССЦ-11.2.02.01-0035 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном | м2 | 25.2
ФССЦ-11.2.03.02-0001 | Ламинат (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 9 мм, тиснение в регистре, эффект оптической фаски, хромированные зоны, эффект ручной обработки) | м2 | 46.13
ФССЦ-11.2.09.02-0004 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм | 100 м2 | -2.9662
ФССЦ-11.2.09.05-0024 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 12 мм | м2 | 296.58
ФССЦ-11.3.01.01-0024 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2 | м2 | 3
ФССЦ-11.3.01.05-0012 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 6.76
ФССЦ-11.3.02.02-0006 | Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 | м2 | 2.8
ФССЦ-11.3.02.02-0009 | Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 17.94
ФССЦ-11.3.03.01-0005 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | м | 53
ФССЦ-11.3.03.02-0001 | Наличники из ПВХ | м | 29.12
ФССЦ-11.3.03.06-0002 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом | м | 345.46
ФССЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 шт | 1.4
ФССЦ-12.2.04.05-0001 | Маты прошивные из минеральной ваты: в обкладках из стеклоткани М3-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 50 мм | м3 | 5.395
ФССЦ-14.2.01.01-0002 | Органо-силикатная композиция: ОС-12-01 | т | -0.0606
ФССЦ-14.2.02.11-0005 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор) | л | 47.84
ФССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка: «Бетоконтакт» | кг | 102.48
ФССЦ-14.3.02.01-0005 | Краска | л | 387.05
ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка: | кг | -57.41
ФССЦ-14.4.01.02-0028 | Грунтовка акриловая: | л | 118.2402
ФССЦ-14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг | 58.56
ФССЦ-14.5.01.01-0001 | Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный, для монтажа оконных блоков | кг | 5.817
ФССЦ-14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0.2897
ФССЦ-14.5.11.06-0005 | Шпатлевка:, расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 5.404
ФССЦ-18.1.09.07-0012 | Кран шаровой, диаметром: 25 мм | шт | 46
ФССЦ-18.1.10.10-0071 | Смеситель центральный с универсальным термостатом | компл | 2
ФССЦ-18.2.01.05-0144 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл | 1
ФССЦ-18.2.01.06-0021 | Унитазы напольные керамические шамотированные | компл | 1
ФССЦ-18.2.06.01-0002 | Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл | 1
ФССЦ-18.2.06.08-0001 | Гофра для унитаза гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | шт | 1
ФССЦ-18.5.08.04-0001 | Ковер | шт | 3
ФССЦ-18.5.08.05-0031 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1- РС | компл | 23
ФССЦ-18.5.10.04-1000 | Радиаторы алюминиевые количество секций 1, мощность 155 Вт | шт | 230
ФССЦ-18.5.10.08-0011 | Пробки радиаторные | шт | 46
ФССЦ-20.3.03.07-0057 | Светильник ... | шт | 96
ФССЦ-20.3.03.07-0057 | - Светильник /прим. светильник светодиодный/ | шт | 48
ФССЦ-20.3.03.07-0057 | - Светильник светодиодный | шт | 48
ФССЦ-20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 1.9
ФССЦ-20.4.03.07-0016 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | 100 шт | 0.92
ФССЦ-20.4.04.02-0021 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм /прим. щрн-8/ | шт | 1
ФССЦ-20.5.02.06-0030 | Разветвительная коробка: У994 | 10 шт | 4
ФССЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 1.4
ФССЦ-21.1.06.10-0422 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 3х1,5... | 1000 м | 1.9641
ФССЦ-21.1.06.10-0422 | - Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 3х1,5 | 1000 м | 0.7741
ФССЦ-21.1.06.10-0422 | - Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: ВВГнг-HF 3х1,5 /прим. 3х2,5/ | 1000 м | 1.19
ФССЦ-23.1.02.06-0101 | Хомутики для крепления труб | 100 шт | 0.74
ФССЦ-24.3.02.02-0001 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 32 мм | м | 1.996
ФССЦ-24.3.02.05-0034 | Труба из полипропилена: PN 25/25 | м | 111.48
ФССЦ-24.3.04.01-0012 | Труба винипластовая диаметром: 25 мм | м | 1964.1
ФССЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм | шт | 3.4
ФССЦ-62.1.01.09-0075 | Выключатели автоматические: 1Р 25А | шт | 22
ФССЦпг03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 3.126
ФССЦпг-03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 1.35
ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4.476
Note on B4: Титул::<Наименование стройки>
Note on B5: Титул::<Наименование объекта>
Note on A6: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on B6: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A10: ВедРесурсов::'<Код ресурса>
Note on B10: ВедРесурсов::<Наименование ресурса >
Note on C10: ВедРесурсов::<Единица измерения ресурса>
Note on D10: ВедРесурсов::<Общее количество ресурса>