«УТВЕРЖДАЮ»

________________ Директор ООО «ЦДС-ТОРГОВЫЙ ДОМ»

С.В. Фетисов

Техническое задание к квалификационному отбору № ТД20-К05 поставщиков

на поставку дорожно-строительных материалов для нужд ООО «ЦДС-ТОРГОВЫЙ ДОМ» в 2020 году

| № п/п | Наименование товара | Адрес | Объём (т) | Ориентировочный срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Щебень гранитный фракции 5-20 мм, Цвет - серый, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1200-1400, И-1, Лещадность до 15% , F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806 Код получателя 1084 | 168 000,00 | В течение года |  |
| 1.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 69 000,00 | В течение года |  |
| 1.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 69 000,00 | В течение года |  |
| 1.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296 Код получателя 3037 | 135 000,00 | В течение года |  |
| 2.1 | Щебень гранитный фракции 15-20 мм, Цвет - серый, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1200-1400, И-1, Лещадность до 15% , F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806 Код получателя 1084 | 94 00,00 | В течение года |  |
| 2.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 6 000,00 | В течение года |  |
| 2.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 6 000,00 | В течение года |  |
| 2.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296 Код получателя 3037 | 62 000,00 | В течение года |  |
| 3.1 | Щебень гранитный фракции 20-40 мм, Цвет - серый, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1200-1400, И-1, Лещадность до 15% , F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806 Код получателя 1084 | 11 000,00 | В течение года |  |
| 3.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 10 000,00 | В течение года |  |
| 3.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 7 000,00 | В течение года |  |
| 3.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 7 000,00 | В течение года |  |
| 4.1 | Щебень гранитный фракции 0-5 мм, Цвет - серый, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1200-1400, И-1, Лещадность до 15% , F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806 Код получателя 1084 | 49 000,00 | В течение года |  |
| 4.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 5 000,00 | В течение года |  |
| 4.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 3 000,00 | В течение года |  |
| 4.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 18 000,00 | В течение года |  |
| 5.1 | Щебень гранитный фракции 5-10 мм, Цвет - серый, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1200-1400, И-1, Лещадность до 15% , F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 21 000,00 | В течение года |  |
| 5.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 5 000,00 | В течение года |  |
| 5.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 3 000,00 | В течение года |  |
| 5.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 5 000,00 | В течение года |  |
| 6.1 | Щебень гранитный фракции 10-15 мм, Цвет - серый, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1200-1400, И-1, Лещадность до 15% , F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 44 000,00 | В течение года |  |
| 6.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 7 000,00 | В течение года |  |
| 6.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 3 000,00 | В течение года |  |
| 6.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 8 000,00 | В течение года |  |
| 7.1 | Щебень гранитный фракции 10-20 мм, Цвет - серый, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1200-1400, И-1, Лещадность до 15% , F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 7 000,00 | В течение года |  |
| 7.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 7 000,00 | В течение года |  |
| 7.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 3 000,00 | В течение года |  |
| 7.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 8 000,00 | В течение года |  |
| 8.1 | Щебень известняковый фракции 5-20 мм, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – не выше 2 в том числе глины в комках 0, М 800, И-2, F100, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-9 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 21 000,00 | В течение года |  |
| 8.2 |  | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 10 000,00 | В течение года |  |
| 8.3 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 10 000,00 | В течение года |  |
| 8.4 |  | г. Долгопрудный, проезд Строителей, д.1 | 10 000,00 | В течение года |  |
| 9.1 | Щебень гравийный фракции 5-20 мм, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – не выше 1 в том числе глины в комках 0, М 1000, И-2, F150-200, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 20 000,00 | В течение года |  |
| 9.2 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 15 000,00 | В течение года |  |
| 9.3 |  | г. Долгопрудный, проезд Строителей, д.1 | 15 000,00 | В течение года |  |
| 9.4 |  | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 20 000,00 | В течение года |  |
| 9.5 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 5 000,00 | В течение года |  |
| 9.6 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 5 000,00 | В течение года |  |
| 9.7 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 5 000,00 | В течение года |  |
| 10.1 | Щебень габбро-диабаз 15-20 мм, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1400, И-1, F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 30 000,00 | В течение года |  |
| 10.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 8 000,00 | В течение года |  |
| 10.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 5 000,00 | В течение года |  |
| 10.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 10 000,00 | В течение года |  |
| 11.1 | Щебень габбро-диабаз 5-20 мм, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1400, И-1, F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 20 000,00 | В течение года |  |
| 11.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 10 000,00 | В течение года |  |
| 11.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 10 000,00 | В течение года |  |
| 11.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 10 000,00 | В течение года |  |
| 12.1 | Щебень габбро-диабаз 0-5 мм, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1400, И-1, F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 30 000,00 | В течение года |  |
| 12.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 7 000,00 | В течение года |  |
| 12.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 8 000,00 | В течение года |  |
| 12.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 8 000,00 | В течение года |  |
| 13.1 | Щебень габбро-диабаз 5-10 мм, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1400, И-1, F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 2 000,00 | В течение года |  |
| 13.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 2 000,00 | В течение года |  |
| 13.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 2 000,00 | В течение года |  |
| 13.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 2 000,00 | В течение года |  |
| 14.1 | Щебень габбро-диабаз 10-15 мм, Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе – до 1 в том числе глины в комках 0, М 1400, И-1, F300, Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 6 000,00 | В течение года |  |
| 14.2 |  | Ст. Чертаново Московский ж.д. Код станции 193203 Код получателя 3294 | 3 000,00 | В течение года |  |
| 14.3 |  | Ст. Бирюлево Московской ж.д. Код станции 193307 Код получателя 3425 | 2 000,00 | В течение года |  |
| 14.4 |  | Ст. Домодедово, Московской ж.д. Код станции 19296. Код получателя 3037 | 2 000,00 | В течение года |  |
| 15.1 | Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014, Мкр. 2,3-2,5 Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 3% (в асфальт) | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 20 000,00 | В течение года |  |
| 15.2 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 10 000,00 | В течение года |  |
| 15.3 |  | г. Долгопрудный, проезд Строителей, д.1 | 30 000,00 | В течение года |  |
| 16.1 | Песок для строительных работ 1 Класса ГОСТ 8736-2014, Мкр. 2,2-2,5 Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 2% (в бетон) | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 50 000,00 | В течение года |  |
| 16.2 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 40 000,00 | В течение года |  |
| 16.3 |  | г. Долгопрудный, проезд Строителей, д.1 | 100 000,00 | В течение года |  |
| 17.1 | Цемент ПЦ500Д0Н ГОСТ 10178-85 (Нормального твердения) | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 50 000,00 | В течение года |  |
| 17.2 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 20 000,00 | В течение года |  |
| 17.3 |  | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 72 000,00 | В течение года |  |
| 18.1 | Цемент ЦЕМ1 42,5Н ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2003 (нормального твердения) | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 10 000,00 | В течение года |  |
| 18.2 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 10 000,00 | В течение года |  |
| 18.3 |  | Ст. Марк Московской ж.д. Код станции 237806. Код получателя 1084 | 25 000,00 | В течение года |  |
| 19.1 | Битумы нефтяные дорожные вязкие ГОСТ 22245-90, Марка БНД 60/90 | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 39 000,00 | В течение года |  |
| 19.2 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 11 000,00 | В течение года |  |
| 19.3 |  | г. Долгопрудный, проезд Строителей, д.1 | 25 000,00 | В течение года |  |
| 20.1 | Минеральный порошок МП-1, не активированный, ГОСТ Р52129-2003 | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 30 000,00 | В течение года |  |
| 20.2 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 20 000,00 | В течение года |  |
| 20.3 |  | г. Долгопрудный, проезд Строителей, д.1 | 57 000,00 | В течение года |  |
| 21.1 | Добавка для бетонов и строительных растворов Пластификатор С-3 (жидкий) ТУ 5745-001-97474489-2007, ГОСТ 24211-2008 | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 7 000,00 | В течение года |  |
| 21.2 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 3 000,00 | В течение года |  |
| 21.3 |  | г. Долгопрудный, проезд Строителей, д.1 | 3 000,00 | В течение года |  |
| 22.1 | Добавка стабилизирующая VIATOP | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 1 000,00 | В течение года |  |
| 22.2 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 1 000,00 | В течение года |  |
| 22.3 |  | г. Долгопрудный, проезд Строителей, д.1 | 1 000,00 | В течение года |  |
| 22.1 | Противоморозные добавка в бетон ГОСТ 24211-2008 | г. Москва, ул. Дорожная д.21 стр.1, | 10 000,00 | В течение года |  |
| 22.2 |  | г. Домодедово, ул. Промышленная, 31; | 10 000,00 | В течение года |  |
| 22.3 |  | г. Долгопрудный, проезд Строителей, д.1 | 20 000,00 | В течение года |  |
| 23 | Щебень М800 40-70 | Объект строительства - автодорога «Симферополь – Евпатория – Мирный» | 50 000,00 (м3) | В течение года |  |
| 24 | Щебень М80010-20 |  | 0(м3) | В течение года |  |
| 26 | Песок средний, Кф - больше 2 м, модуль крупности - от 2 мм |  | 30 000 (м3) | В течение года |  |
| 27 | Песок мытый, первый класс, модуль крупности – от 2,3 - 2,5 |  |  | В течение года |  |
| 28 | Грунт минеральный (не суглинок) |  | (м3) | В течение года |  |
| 29 | Щебень М1200, F300, серый, 2 группа по лещадности, 5-20 |  | от 100 000 | В течение года |  |
| 30 | Щебень М1200, F300, серый, 2 группа по лещадности, 10-20 |  | от 100 000 | В течение года |  |
| 31 | Щебень 0-5 отсев, серый |  |  |  |  |
| 32 | Щебень М1200, F300, серый, 2 группа по лещадности, 20-40 |  | От 30 000 | В течение года |  |
| 33 | ЖБИ |  | - | - |  |
| 34 | Дизельное топливо Евро-5, производства Роснефть, Газпром, Лукойл. |  | - | В течение года |  |
| 34/1 | Двустороннее барьерное ограждение удерживающая способность 300 КДж, высота ограждения 0,75м, шаг стойки 2м, динамический прогиб не более 1,29м |  |  | В течение года |  |
| 34/2 | Двустороннее барьерное ограждение удерживающая способность 350 КДж, высота ограждения 1,1м, шаг стойки 3м, динамический прогиб не более 0,82м |  |  | В течение года |  |
| 34/3 | Одностороннее барьерное ограждение удерживающая способность 190 КДж, высота ограждения 0,75м, шаг стойки 2м, динамический прогиб не более 0,78м |  |  | В течение года |  |
| 34/4 | Одностороннее барьерное ограждение удерживающая способность 250 КДж, высота ограждения 0,75м, шаг стойки 2м, динамический прогиб не более 1,0м |  |  | В течение года |  |
| 34/5 | Одностороннее барьерное ограждение удерживающая способность 300 КДж, высота ограждения 0,75м, шаг стойки 1м, динамический прогиб не более 1,05м |  |  | В течение года |  |
| 34/6 | Одностороннее барьерное ограждение удерживающая способность 350 КДж, высота ограждения 1,1м, шаг стойки 3м, динамический прогиб не более 0,91м |  |  | В течение года |  |
| 34/7 | Двустороннее барьерное ограждение удерживающая способность 400 КДж, высота ограждения 1,1м, шаг стойки 3м, динамический прогиб не более 1,01м |  |  | В течение года |  |
| 34/8 | Кабель силовой |  |  | В течение года |  |
| 34/8 | Арматура |  |  | В течение года |  |
| 35 | Геокомпозит DUO GRID 50-50 | "Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)" | - | В течение года |  |
| 36 | Щебень 40-70 от М1000 |  | 50 000 | В течение года |  |
| 37 | Щебень 20-40 от М1000 |  | 10 000 | В течение года |  |
| 38 | Песок мытый |  | 25 000 | В течение года |  |
| 39 | Цемент 500 ДОН |  | 10 000 | В течение года |  |
| 40 | Битумная эмульсия |  | - | В течение года |  |
| 41 | Щебень гранитный 5-20, М1200-1400 |  | 25 000 | В течение года |  |
| 42 | Бордюр Камбулатовское месторождение П*300*400мм | Коммунарка | 3 000 м | апрель |  |
| 43 | Бордюр Камбулатовское месторождение П*400*450мм | Коммунарка | 100 м | апрель |  |
| 44 | Грунт растительный | Коммунарка | 5 000 м3 | апрель |  |
| 45 | Прокладка полиэтиленовая аэродромная ППА по ТУ 2245-001-20870677-93 2 слоя по 02,мм каждый | Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)" |  |  |  |
| 46 | Шумозащитные экраны |  |  | В течение года |  |
| 47 | Опоры силовые, освещения и др. |  |  | В течение года |  |
| 48 | ПЭ трубы |  |  | В течение года |  |
| 49 | Цемент |  |  | В течении года |  |