Форма I.3.I

Сеть газопотребления №2 МАУ "ЦРФ" города Пензы" А50-06498-0002

- СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | 2018 | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | 10 | % |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |  |  |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ |  |  |
| 1.3.1.1. | Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов | Есть | «Есть», «Нет», «Не требуется» |
| 1.3.1.2. | Технические решения по герметизации оборудования и его узлов | Есть |  |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ |  |  |
| 1.3.2.1. | Технические решения по безопасному отсечению потоков | Есть | «Есть», «Нет», «Не требуется» |
| 1.3.2.2. | Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования | Есть |  |
| 1.3.2.3. | Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ | Есть |  |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |  |  |
| 1.3.3.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса | Есть | «Есть», «Нет», «Не требуется» |
| 1.3.3.2. | Системы блокировок технологического процесса | Есть |  |
| 1.3.3.3. | Системы сигнализаций технологического процесса | Есть |  |
| 1.3.3.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций | Есть |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |  |  |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) | 0 | число |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности | 0 |  |
| 1.5. | Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] |  |  |
| 1.5.1. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов | Есть | «Есть», «В стадии оформления», «Не требуется» |
| 1.5.2. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов | Есть |  |
| 1.5.3. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения | Есть |  |
| 1.5.4 | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Есть |  |
| 1.6. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |  |  |
| 1.6.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | Да | «Да», «Нет» |
| 1.6.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | 100 | число |
| 1.7. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |  |  |
| 1.7.1. | Положение о производственном контроле | Есть | «Есть», «Нет», «Не требуется» |
| 1.7.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке | Есть |  |
| 1.7.3. | Декларация промышленной безопасности | Есть |  |

| 1.8. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях | Есть | «Есть», «Нет» |
| 1.8.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях | Есть |  |
| 1.9. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |  |  |
| 1.9.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) | Есть | «Есть», «Нет» |
| 1.9.2. | Система профессионального отбора персонала | Есть |  |
| 1.9.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе | Есть |  |
| 1.9.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности | Есть |  |

- СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара | Есть | «Есть», «Нет», «Не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации | Есть |  |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения | Есть |  |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод | Есть |  |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники | Есть |  |
| 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения | Есть |  |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения | Есть |  |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | Есть |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |  |  |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) | 0 | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности | 0 |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |  |  |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности | Есть | «Есть», «Нет», «Не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения | Есть |  |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре | Есть |  |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности | Есть |  |

- СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Резервные источники электроснабжения | Есть | «Есть», «Нет», «Не требуется» |
| 3.1.2. | Резервные источники водоснабжения | Есть |  |
| 3.1.3. | Резервные системы связи | Есть |  |
| 3.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |  |  |
| 3.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) | 0 | число |
| 3.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС | 0 |  |
| 3.3. | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  |  |
| 3.3.1. | Паспорт безопасности опасного объекта | Есть | «Есть», «Нет», «Не требуется» |
| 3.3.2. | План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | Есть |  |
| 3.3.3. | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Есть |  |

| 3.3.4. | Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте | Есть |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.5. | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Есть |  |
| 3.3.6. | План гражданской обороны | Есть |  |
| 3.3.7. | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Есть |  |
| 3.4. | Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  | дата / прочерк |
| 3.5. | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |  |  |
| 3.5.1. | Финансовые ресурсы | Есть | «Есть», «Нет» |
| 3.5.2. | Материальные ресурсы | Есть |  |
| 3.6. | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |  |  |
| 3.6.1. | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте | Есть | «Есть», «Нет» |
| 3.6.2. | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику | Есть |  |
| 3.6.3. | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб | Есть |  |
| 3.6.4. | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий | Есть |  |
| 3.7. | Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |
| 3.7.1. | Объектовая пожарная охрана | Есть | «Есть», «Нет», «Не требуется» |
| 3.7.2. | Газоспасательные подразделения | Есть |  |
| 3.7.3. | Медицинская служба | Есть |  |
| 3.7.4. | Невоенизированные формирования | Есть |  |
| 3.7.5. | Аварийно-восстановительные подразделения | Есть |  |
| 3.8. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |
| 3.8.1. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий | Есть | «Есть», «Нет» |
| 3.9. | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |
| 3.9.1. | Оповещение персонала объекта | Есть | «Есть», «Нет» |
| 3.9.2. | Оповещение соседних организаций | Есть |  |
| 3.9.3. | Оповещение населения | Есть |  |
| 3.9.4. | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций | Есть |  |
| 3.9.5. | Наличие локальной системы оповещения | Есть |  |
| 3.10. | Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [ПБ, ЧС] | Есть | «Есть», «Нет» |
| 3.11. | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |  |  |
| 3.11.1. | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта | Есть | «Есть», «Нет», «Не требуется» |
| 3.11.2. | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) | Есть | «Есть», «Нет» |

| 3.11.3. | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) | Есть |  |
| --- | --- | --- | --- |

Источники информации

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора [Б] – бухгалтерия

[К] – отдел кадров [О] – служба охраны

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор [ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор

[Р] – руководитель объекта

[Т] – технический отдел / главный инженер [ТР] – технический руководитель объекта [ЧС] – служба ГО ЧС

[Ю] – юридический отдел

Примечания:

- Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру.

- В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].

Страхователь

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Страховщик

(представитель страховщика)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

(дата заполнения)