Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Сведения о цене на услуги, являющиеся предметом закупки:*

| № п\п | Наименование | Описание | Кол-во (шт) | Цена |  | Предлагаемая цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одной позиции, руб. | Всего, руб. |  |
| 1 | Дезинфектор для рук бесконтактный | ## Характеристика Объём колбы- 1000мл Размеры – не более 127*260*110мм Чувствительность сенсора – 8см +/- 1см Рабочая температура - +1…+45OС Тип заправляемого раствора – жидкий антисептик Питание – LR14(С) 1,5В (не менее 4 шт) Компклект поставки: Автоматический дозатор – 1шт Комплекты крепления: Винты с дюбелями – 4шт Самоклеющиися настенный держатель – 2шт Сервисный ключ – 1шт Кабель USB – 1шт | 6 | 7200,00 | 43200,00 |  |
| 2 | Облучатель-рециркулятор утльтрафиолетовый бактерицидный передвижной | ## Передвижной облучатель-рециркулятор воздуха предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях I-V категории в присутствии людей. ## Технические характеристики Производительность: не менее 60 кв.м. Габаритные размеры:не более 780*200*120мм Применение: помещения I-V категории Способ крепления: передвижное исполнение Лампы: не менее 3шт Не менее 15Вт Тип цоколя:G13 Вентилятор: не менее 1шт Срок работы ламп: не менее 8 000 часов Срок службы облучателя: не менее 8 лет обязательно указание срока эксплуатации в документах. Тип электровилки: российский стандарт # Гарантийный срок: 12 мес и более. Вес оборудования:не более 5,6кг Производитель: Россия Объём обрабатываемого помещения: не менее 75 и не более 200 куб.м. Стойка для 3-лампового рециркулятора: наличие | 6 | 30000,00 | 180000,00 |  |
|  | Итого: |  | 6 |  | 223200,00 |  |

Общая предлагаемая цена договора составляет:_223200_ (_Двести двадцать три тысячи двести)*рублей __00__ копеек.

(указать цену цифрами и прописью)

Заявленная нами цена окончательная, изменению не подлежит и включает в себя все расходы, установленные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, связанные с исполнением договора.

*Цена за единицу товара (работ, услуг) по каждой позиции товара (работ, услуг), предложенная участником закупки, не должна превышать начальную (максимальную) цену, установленную заказчиком за единицу товара (работ, услуг)  для каждой соответствующей позиции. При этом цена поданная участником без учета НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену, установленную заказчиком за единицу товара для каждой соответствующей позиции без НДС.

Сумма цен за единицу товара (работ, услуг) по каждой позиции установлена в Приложении №7 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Участник закупки

/уполномоченный представитель			_________________ (Аристова О.Б..)	
								(подпись)

М.П.

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе котировок)