## ИЗВЕЩЕНИЕ

## о проведении запроса котировок в электронной форме

## на право заключения договора на поставку тест-систем для нужд ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»

## «23» декабря 2020г.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Свердловский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»), информирует о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку тест-систем для нужд ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Процедура запроса котировок в электронной форме осуществляется в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

- Запрос котировок в электронной форме - способ закупки продукции, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении запроса на универсальной торговой площадке ESTP.RU в сети «Интернет» (далее – УТП) по адресу: http://estp.ru/.

3. Участник процедуры закупки должен соответствовать единым требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом запроса котировок в электронной форме;

- соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурентной закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного

производства;

-   неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

-  отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурентной закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурентной закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

-  отсутствие у участника конкурентной закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурентной закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные  статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой конкурентной закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- непривлечение участника конкурентной закупки – юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником конкурентной закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии, руководитель структурного подразделения Заказчика, коллегиального органа Заказчика или должностное лицо, уполномоченные на обеспечение закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников конкурентной закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, –участниками конкурентной закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- местом регистрации участника конкурентной закупки не является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц;

- отсутствие у участника конкурентной закупки ограничений для участия в таких закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- не числиться в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки»;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                           «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

-  иметь аккредитацию на универсальной торговой площадке ESTP.RU в сети «Интернет» (далее – УТП) по адресу: http://estp.ru/  в качестве поставщика (участника процедуры закупок).

4.  Заявки подаются в электронном виде в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», извещением о запросе котировок в электронной форме, документацией о размещении заказа, регламентами, руководствами и иными документами, регулирующими работу на УТП.

Подача заявки на участие в запросе котировок в электронном виде осуществляется участником из личного кабинета посредством штатного интерфейса закрытой части УТП в соответствии с регламентом соответствующей торговой секции.

Заявка на участие в запросе котировок в электронном виде предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника посредством штатного интерфейса закрытой части УТП, если иное не установлено регламентом соответствующей торговой секции. Документы и сведения, указанные участником при регистрации на УТП, автоматически загружаются в форму заявки на участие. После подачи заявки сведения и документы, загруженные автоматически, не актуализируются при обновлении сведений участником в регистрационных данных в соответствии с регламентом УТП.

Для подтверждения соответствия участника запроса котировок требованиям, указанным в пункте 3 участник процедуры закупки в составе заявки должен представить следующие документы:

- полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения на и сайте УТП извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте УТП извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; документы, удостоверяющие личность (для индивидуального предпринимателя);

- надлежащим образом заверенная выписка (или ее надлежащим образом заверенная копия) из торгового реестра страны учреждения иностранного юридического лица с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения на сайте УТП о проведении запроса котировок (для иностранного юридического лица или индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный документ (или его надлежащим образом заверенная копия) о регистрации иностранного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, полученный не ранее чем за один месяц до дня размещения на  сайте УТП извещения о проведении запроса котировок.

-	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки юридического лица - заверенная копия решения о назначении или об избрании физического лица, имеющего в соответствии с учредительными документами юридического лица право действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности. В случае если от имени участника процедуры закупки действует лицо по доверенности, заявка на участие должна содержать данную доверенность, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную от имени участника процедуры закупки лицом или лицами, которому (ым) в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица предоставлено право подписи доверенностей, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (легализованную копию такой доверенности или с проставленным на ней апостилем - для иностранных лиц). В случае если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также основная доверенность, на основании которой выдана доверенность в порядке передоверия (или ее надлежащим образом заверенная копия);

-	учредительные документы участника процедуры закупки (для российских юридических лиц), легализованные или с проставленным апостилем учредительные документы с приложением нотариально заверенного перевода (для иностранных юридических лиц).

-	решение об одобрении или о совершении крупной сделки/сделки с заинтересованностью либо заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации/законодательством иностранного государства, а также решение об одобрении сделки, если необходимость одобрения предусмотрена уставом юридического лица, включая одобрение внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки и обеспечения исполнения договора;

-	заверенные копии документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (если такие требования установлены), а также требованиям, установленным настоящим извещением к закупаемой продукции.

5. Прием и вскрытие (ознакомление с содержимым) файлов, содержащих заявки участников процедур закупки, проводятся с использованием программных и технических средств электронной площадки. Заказчик в порядке и в сроки, установленные извещением о запросе котировок в электронной форме, принимает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в процедуре закупки участников, подавших заявки, если иное не предусмотрено документацией о запросе котировок. Для этого Заказчик, заполняет на УТП специальную форму решения о допуске (отказе в допуске) к участию в процедуре закупки относительно каждой заявки, если иное не установлено регламентом соответствующей торговой секции.

6. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник, аккредитованный на универсальной торговой площадке ESTP.RU в сети «Интернет» в соответствии с правилами данной УТП, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, заявка которого допущена к участию в процедуре закупки и предложивший наиболее низкую цену договора.

### Разъяснение положений Документации

- При проведении запроса котировок в электронной форме какие-либо переговоры заказчика или котировочной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения запрос котировок может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений котировочной документации.

- Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение запроса котировок в электронной форме запрос о разъяснении положений котировочной документации. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений котировочной документации.

- Оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. Заказчик размещает разъяснение положений котировочной документации с указанием предмета запроса в течении 3 рабочих дней с даты поступления запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

7. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

7.1. Все документы, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего извещения, входящие в состав котировочной заявки, должны быть предоставлены участником процедуры закупки в форме электронного документа в сроки и по адресу, указанные в настоящей документации.  Каждый документ, входящий в котировочную заявку, должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченного им лица на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае отсканированная копия доверенности включается в состав котировочной заявки. Качество сканированных копий документов, предоставляемых в составе котировочной заявки, должны обеспечивать возможность их прочтения без изъятий и искажений. Исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением и скреплены печатью участника процедуры закупки.

  - Котировочная заявка должна быть подготовлена по форме Приложения № 2 к Извещению с учетом Приложений к котировочной заявке.

  - Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются.

Заказчик, официально разместивший на УТП извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, разместив извещение об этом, на сайте УТП в день принятия этого решения.

- В случае если до окончания срока подачи заявок подана только одна котировочная заявка или не подано ни одной заявки, Котировочная комиссия принимает решение о признании запроса котировок несостоявшимся. В случае если до окончания срока подачи заявок подана только одна котировочная заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 14.

- Котировочная комиссия Заказчика в сроки, установленные извещением о закупке, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

- Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Котировочной комиссии и в течение 3 дней после его подписания размещается на открытой части торговой секции сайта УТП.

- После завершения всех этапов процедуры закупки по всем лотам за исключением процедуры закупки у единственного поставщика Заказчик посредством штатного интерфейса ТС формирует протокол подведения итогов и (или) сведения о завершении процедуры (не публикуются в открытой части ТС).

- Оператор торговой площадки средствами УТП формирует и направляет победителю процедуры закупки сообщение с отчетом об итогах процедуры закупки.

- Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов передает победителю запроса котировок в электронной форме проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

- По результатам проведения запроса котировок договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и по цене, указанной в котировочной заявке победителя/единственного участника запроса котировок.

- Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем/единственным участником запроса котировок в случае выявления несоответствия (появления информации о недостоверности представленных сведений, выявление которых ранее было невозможным на стадии рассмотрения и подведения итогов запроса котировок) победителя/единственного участника запроса котировок требованиям извещения о проведении запроса котировок.

- В случае если в извещении о проведении запроса котировок предусмотрено обеспечение исполнения договора, договор может быть заключен при условии предоставления победителем/единственным участником запроса котировок соответствующего обеспечения исполнения договора, предусмотренного извещением о проведении запроса котировок.

- Порядок заключения договора:

17.1. Перед заключением договора Заказчик и победитель запроса котировок могут проводить переговоры, направленные на оптимизацию условий договора в пользу Заказчика.

17.2. Договор по результатам запроса котировок должен быть заключен:

- срок подписания договора победителем - не позднее 7 дней со дня протокола рассмотрения и оценки заявок на сайте УТП;

- срок подписания договора заказчиком - не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на УТП протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

17.3. По итогам запроса котировок Заказчиком заключается договор с победителем закупки (иным участником закупки, с которым заключается договор в случае признания запроса котировок несостоявшимся) на условиях, указанных в извещении и документации о закупке (при ее наличии), а также в заявке такого участника закупки. При этом такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договор.

17.4. В случае если победитель запроса котировок в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения договор.

17.5. При уклонении от заключения договора победителя запроса котировок или иного участника закупки, с которым заключается договор, который не вправе отказаться от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются.

17.6. В случае если победитель запроса котировок уклонился от заключения договора, Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

1) признать запрос котировок несостоявшимся;

2) обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

3) уведомить участника, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, о намерении заключить с ним договор.

17.7. В случае если участник запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе признать запрос котировок несостоявшимся.

17.8. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся, при этом только один участник закупки был допущен к участию в запросе котировок и признан участником запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки на условиях, указанных в извещении и документации о закупке, а также заявке участника закупки. При этом данный участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

17.9. Перед заключением договора с участником закупки, подавшим единственную заявку или заявке которого присвоен второй номер, в том числе в случае, если расторгнут договор с победителем процедуры закупки, Заказчик вправе провести с таким участником закупки переговоры по снижению цены без изменения иных условий договора и вправе заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения переговоров.

18. Применении антидемпинговых мер:

18.1. если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, при этом извещением о закупке и документацией о закупке (при ее наличии) предусмотрено обеспечение исполнения договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 2 (два) раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке.

18.2. если при проведении закупки начальная (максимальная) цена договора составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствие с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

18.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурентной закупки, относится:

18.3.1. информация, подтверждающая исполнение надлежащим образом (без применения неустоек: штрафов, пеней) таким участником в течение срока, установленного в извещении о закупке и документации о закупке (при ее наличии) 3 (трех) и более договоров. В этих случаях цена одного из договоров должна составлять не менее чем 50 (пятьдесят) процентов цены, по которой участником конкурентной закупки предложено заключить договор;

18.3.2. обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара, выполнить работы, оказать услуги по предлагаемой цене.

18.4. Обеспечение исполнения договора или информация, предоставляются участником конкурентной закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником закупки данного требования или признании информации недостоверной (необоснованной), договор с таким участником не заключается, участник признается уклонившимся от заключения договора.

18.5. В случае неисполнения участником конкурентной закупки требований, предусмотренных настоящей статьей, такой участник закупки утрачивает внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке денежные средства (в случае, если требование о предоставлении обеспечения заявки было предусмотрено извещением о закупке и документацией о закупке (при ее наличии)). Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, участнику такой закупки не возвращаются.

19. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением запроса котировок в электронной форме документы и сведения хранятся на электронной площадке в форме электронных документов.

Электронные документы (в т.ч. скан-копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов), размещаемые на электронной площадке в процессе аккредитации или проведения закупочной процедуры должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Заказчика, организатора закупки, поставщика либо участника закупки.

Наличие электронной подписи лиц, указанных выше, и автоматическое направление электронных документов электронной площадкой с помощью программных и технических средств такой площадки означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Заказчика, организатора закупки, поставщика или участника закупки, электронной торговой площадки, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ИКЗК)

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Свердловский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора») |
| 2 | Юридический адрес Почтовый адрес адрес электронной почты | Российская Федерация, 620016 г. Екатеринбург, ул. Мостовая 15 б ekb@refcentr66.ru |
| 3 | Контактный тел./факс: | +7 (343) 264-89-55 |
| 4 | Контактное лицо | Москалев Александр Николаевич |
| 5 | Источник финансирования | Внебюджетные средства |
| 6 | Наименование предмета запроса котировок | Поставка тест-систем для нужд ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» |
| 7 | Информационное обеспечение проведения запроса котировок | Настоящее извещение размещено на Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и на сайте универсальной торговой площадки ESTP.RU по адресу: http://estp.ru/ |
| 8 | Номер позиции в плане закупок | 102 |
| 9 | Код ОКДП2 | 20.59.52.199 |
| 10 | Код ОКВЭД2 | 20.59.5 |
| 11 | Наименование, количество, характеристика поставляемого товара | Перечень требований и характеристик поставляемого товара указан в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок |
| 12 | Срок поставки товара | В соответствии с графиком поставки установленным в Приложении № 3 к извещению о проведении запроса котировок. |
| 13 | Место поставки товара | г. Екатеринбург, ул. Мостовая 15 б, каб. 005 |
| 14 | Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) | 949 041 (девятьсот сорок девять тысяч сорок один) рубль 67 копеек |
| 15 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах | Цена включает стоимость товара и упаковки, доставку, погрузо-разгрузочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. |
| 16 | Срок оплаты товара | Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара при предоставлении Поставщиком надлежащим образом оформленных счета, (счета-фактуры (если Поставщик работает с НДС)), накладной, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания соответствующих документов, предусмотренных договором |
| 18 | Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | Не установлено. |
| 19 | Официальный язык процедуры закупки | Русский. |
| 20 | Валюта процедуры закупки, включая валюту договора | Российский рубль. |
| 21 | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Оказание услуг самостоятельно без привлечения сторонних организаций. Стоимость поставляемого товара и оказываемых услуг могут изменяться в течение всего периода действия договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. |
| 22 | Размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном запросе котировок | Не установлено. |
| 23 | Размер обеспечения исполнения договора (способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно) | Не установлено. |
| 24 | Требования к участникам процедуры закупки | Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 3 раздела I настоящего извещения. Соответствия требованиям должны быть продекларированы участниками закупки |
| 25 | Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав котировочной заявки | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к участникам процедуры закупки: - документы, указанные в пункте 4 раздела 1 котировочной документации. Уведомление о применение или переходе на режим налогообложения в виде: - Единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности; - Упрощенной системы налогообложения; - Патентной системы налогообложения. (При применении) Участник процедуры закупки вправе приложить иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие данного участника процедуры закупки установленным требованиям. |
| 26 | Состав котировочной заявки и порядок размещения документов в составе котировочной заявки | Котировочная заявка (Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок); Приложения к заявке: - Анкета; - Приложение №2, прикладывается при подаче ценового предложения; - Сведения о конкретных показателях товара; 4)документы, указанные в п. 25 ИКЗК, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям. |
| 27 | Котировочная заявка участника должна содержать информацию о поставляемом товаре: | либо: конкретные характеристики товара, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; либо: если участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией и наименование страны происхождения товара; либо: при условии отсутствия товарного знака у поставляемого товара, конкретные характеристики товара, указание «товарный знак отсутствует» и наименование страны происхождения товара |
| 28 | Сведения о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 при проведении запроса котировок установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее для данного раздела - приоритет). 2. При проведении запроса котировок оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 3. На основании пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 в извещение включены следующие сведения: а) участник закупки в заявке на участие в закупке должен указать (продекларировать) наименования страны происхождения поставляемых товаров; б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки представлены заказчиком в Приложении № 3 «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА» Извещения о проведении запроса котировок; г) отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку товаров указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 4 настоящего раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; е) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); ж) указание страны происхождения поставляемого товара производится на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; з) при уклонении победителя закупки от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 4. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником запроса котировок, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; |
| 29 | Место подачи котировочных заявок | Подача заявки на участие в процедуре закупки осуществляется участником из личного кабинета УТП посредством штатного интерфейса торговой секции (далее - ТС). Заявка на участие в процедуре закупки предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) уполномоченного лица участника посредством штатного интерфейса ТС. |
| 30 | Порядок предоставления разъяснений положений документации | Оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. Заказчик размещает разъяснение положений котировочной документации с указанием предмета запроса в течении 3 рабочих дней с даты поступления запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. |
| 31 | Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации | С момента размещения извещения и документации в единой информационной системе (на официальном сайте) и до 28.12.2020 включительно. |
| 32 | Дата и время начала приема котировочных заявок | 23.12.2020 с момента опубликования извещения |
| 33 | Дата и время окончания приема котировочных заявок | 31.12.2020 09:00 (время местное) |
| 35 | Дата и время рассмотрения котировочных заявок | 11.01.2021 09:30 (время местное) |
| 36 | Дата и время подведения итогов | 11.01.2021 10:30 (время местное) |
| 37 | Место вскрытия и рассмотрения | Прием и вскрытие (ознакомление с содержимым) файлов, содержащих заявки участников процедур закупки, проводятся с использованием программных и технических средств электронной площадки. Рассмотрение, оценка котировочных заявок и подведение итогов запроса котировок в электронной форме проводится по месту нахождения Заказчика: 620016, г. Екатеринбург, ул. Мостовая, д. 15 б. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайте УТП и в единой информационной системе в течение 3 дней после его подписания членами комиссии. |
| 38 | Срок подписания договора победителем | Не позднее 7 дней со дня протокола рассмотрения и оценки заявок на сайте УТП. |
| 39 | Срок подписания договора заказчиком | Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на УТП протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| 40 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены. |

При проведении запроса котировок в электронной форме допускаются отклонения от норм Положения о закупке, обусловленные особенностями обмена электронными документами и использованием электронной площадки в соответствии с официально принятым регламентом этой площадки.

Приложения:

1) Техническое задание;

2) Форма котировочной заявки.

| Директор | С.Г. Курлович |
| --- | --- |
| Контрактный управляющий | А.Н. Москалев |

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку тест-систем для нужд ФГБУ «Свердловский референтный центр «Россельхознадзора»

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящее техническое задание определяет технические требования к поставке тест-систем.

Исполнителю заказа необходимо осуществить поставку тест-систем.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Срок поставки: В соответствии с графиком поставки установленным в Приложении № 3 к извещению о проведении запроса котировок в количестве и по наименованиям, определенным заказчиком в пределах технического задания.

- Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Мостовая 15 б, каб. 005.

- Время поставки: Поставщик осуществляет поставку тест-систем в рабочее время Заказчика с предварительным уведомлением последнего по телефону или эл. почте указанных в реквизитах договора: понедельник-пятница с 9:00 до 16:00.

- Гарантия: на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан за свой счет заменить его в течение 3-х дней с момента получения претензии. Все расходы (в том числе и транспортные) при замене товара ненадлежащего качества возлагаются на Поставщика.

Перечень поставляемого товара и их характеристики:

| № | Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Кол-во | Срок годности, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выделения ДНК из растительного материала, продуктов питания, пищевого сырья растительного и животного происхождения, кормов для животных и семян с использованием ЦТАБ «Сорб-ГМО-Б» (ЦТАБ+сорбент) | Назначение: выделение ДНК из растительного сырья, продуктов питания и кормов для анализа на количественное содержание ГМО; Характеристика: выделение ДНК основано на лизисе измельченного материала, удаления белковых примесей с помощью протеиназы К, нуклеосорбции на силике, отмывке ДНК от загрязнителей, элюции чистой ДНК; Формат набора: полностью готовые растворы для выделения ДНК, 9 шт.: лизирующий буфер, протеиназа К, буфер для сорбента, сорбент, промывочный раствор А, промывочный раствор Б, ТЕ-буфер, хлороформ, промывочный раствор В; Форма расфасовки: флаконы из полупрозрачного полипропилена, упакованные в полиэтиленовый пакет; Исследуемый образец: измельченные образцы растительного сырья, продуктов питания и кормов; масса исследуемого образца 50-200 мг; жидкие образцы объемом до 300 мкл; Количество и качество выделяемой ДНК: 2-6 мкг ДНК, чистотой OD260/280нм 1,8-2; Количество исследуемых образцов – 50 образцов, включая контроли; Срок и условия хранения - не менее 12 месяцев при комнатной температуре, протеиназа К хранится при температуре (-18-20°С); Условия транспортировки - до 10 суток при температуре до 25°С. | Шт. | 8 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 2 | Набор реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT multiplex» | - предназначен для обнаружения дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo); - позволяет провести одновременно в одной пробирке 3 независимых реакции амплификации; - позволяет выявить специфичный для индейки ген с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем ROX/Orange; - позволяет выявить специфичный для курицы ген с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM/Green; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля (флуоресцентный краситель R6G/JOE /HEX /YELLOW) для исключения ложноотрицательных результатов; - чувствительность тест-системы не более 30 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитана на проведение 50 реакций; - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, позволяющее автоматизировать результаты анализа. | Шт. | 5 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 3 | Набор реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Sus scrofa Ident RT» | - предназначена для обнаружения видоспецифичной ДНК свиньи (Sus scrofa); - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимых реакции амплификации; - позволяет выявить специфичный для свиньи ген с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM/Green; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля (флуоресцентный краситель Cy5/Red) для исключения ложноотрицательных результатов; - чувствительность тест-системы не более 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитана на проведение 50 реакций; - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, позволяющее автоматизировать результаты анализа. | Шт. | 5 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 4 | Набор реагентов «ГМО-МагноСорб- Автомат 48» (гуанидин + магнитный сорбент) для автоматического выделения ДНК из растительного сырья и пищевых продуктов на роботизированных станциях TECAN | Назначение: выделение ДНК из растительного сырья, продуктов питания и кормов для анализа на количественное содержание ГМО; Характеристика: выделение ДНК основано на лизисе измельченного материала, удалении белковой примеси с помощью протеиназы К, нуклеосорбции на магнитном сорбенте, отмывке ДНК от загрязнителей, элюции чистой ДНК; Формат набора: полностью готовые растворы для выделения ДНК, 7 шт.: лизирующий буфер, протеиназа К, осаждающий раствор, сорбирующий раствор, промывочный раствор 1, промывочный раствор 2, элюирующий раствор; Форма расфасовки: флаконы из полупрозрачного полипропилена и сорбирующий раствор, раскапанный в 1,5 мл пробирки, упакованные в полиэтиленовый пакет; Исследуемый образец: измельченные образцы растительного сырья, продуктов питания и кормов; масса исследуемого образца 50-200 мг; жидкие образцы объемом до 300 мкл; Количество и качество выделяемой ДНК: 2-6 мкг ДНК, чистотой OD260/280нм 1,8-2; Количество исследуемых образцов: 48 образцов, включая контроли; Срок и условия хранения - не менее 12 месяцев при комнатной температуре, Протеиназа К хранится при температуре (-18-20°С); Условия транспортировки - до 10 суток при температуре до 25°С. | Шт. | 10 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 5 | Набор реагентов для обнаружения растительной ДНК и регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/35S+FMV/NOS скрининг» | - предназначена для качественного анализа ГМО; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 5 независимых реакций амплификации; - позволяет выявить специфичный ген растения с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем R6G/HEX/YELLOW; - позволяет выявить промотор 35S CaMV и 35S FMVс помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем ROX/Orange; - позволяет выявить терминатор NOS с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM/Green; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля (флуоресцентный краситель Cy5/Red) для исключения ложноотрицательных результатов; - чувствительность тест-системы не более 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования его активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитана на проведение 100 реакций; - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, которое позволяет автоматизировать результаты анализа. | Шт. | 15 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 6 | Набор реагентов для обнаружения вируса мозаики цветной капусты и промотора 35S CaMV в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «CaMV / 35S скрининг» | - предназначена для качественного анализа ГМО; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 5 независимых реакции амплификации; - позволяет выявить видоспецифичный ген сои с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем R6G/HEX/YELLOW; - позволяет выявить промотор 35S CaMV и 35S FMV с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем ROX/Orange; - позволяет выявить терминатор NOS с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM/Green; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля (флуоресцентный краситель Cy5/Red) для исключения ложноотрицательных результатов; - чувствительность тест-системы не более 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования его активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитана на проведение 100 реакций; - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, которое позволяет автоматизировать результаты анализа. | Шт. | 2 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 7 | Набор реагентов для обнаружения вируса мозаики цветной капусты и промотора 35S CaMV в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «CaMV / 35S скрининг» | - предназначена для обнаружения вируса мозаики цветной капусты (качественнный анализ); - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимых реакции амплификации; - позволяет выявить ДНК вируса мозаики цветной капусты (CaMV) с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM/Green; - позволяет выявить промотор 35S CaMV с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем R6G/HEX/YELLOW; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля (флуоресцентный краситель Cy5/Red) для исключения ложноотрицательных результатов; - чувствительность тест-системы не более 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования его активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитана на проведение 50 реакций; - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, которое позволяет автоматизировать результаты анализа. | шт. | 1 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 8 | Набор реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pat/EPSPS/Bar скрининг» | - предназначена для качественного анализа ГМО; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 4 независимых реакции амплификации; - позволяет выявить ген Pat с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM/Green; - позволяет выявить ген EPSPS с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем R6G/HEX/YELLOW; - позволяет выявить ген Bar с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем ROX/Orange; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля (флуоресцентный краситель Cy5/Red) для исключения ложноотрицательных результатов; - чувствительность тест-системы не более 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования его активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитана на проведение 50 реакций; - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, которое позволяет автоматизировать результаты анализа. | Шт. | 9 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 9 | Набор реагентов для обнаружения ДНК картофеля и чужеродного гена Cry3A в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Картофель / Cry3A скрининг» | - предназначена для качественного анализа ГМ-картофеля; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 3 независимых реакции амплификации; - позволяет выявить специфическую генетическую конструкцию Cry3A с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем ROX/Orange; - позволяет выявить специфичный ген картофеля с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем R6G/HEX/YELLOW; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля (флуоресцентный краситель Cy5/Red) для исключения ложноотрицательных результатов; - чувствительность тест-системы не более 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования его активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; -рассчитана на проведение 50 реакций; - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, которое позволяет автоматизировать результаты анализа. | Шт. | 3 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 10 | Набор реагентов для обнаружения ДНК рапса и регуляторной последовательности терминатора NOS, генов pat и cp4 EPSPS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг» | - предназначена для качественного анализа ГМО; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 4 независимых реакции амплификации; - позволяет выявить специфичный ген рапса с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем R6G/HEX/YELLOW; - позволяет выявить ген Pat с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем ROX/Orange; - позволяет выявить терминатор NOS с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM/Green; - позволяет выявить ген EPSPS с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем Cy5/Red; - чувствительность тест-системы не более 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования его активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитана на проведение 50 реакций; - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, которое позволяет автоматизировать результаты анализа. | Шт. | 3 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 11 | Набор реагентов «ФитоСорб-Автомат-48» для автоматического выделения нуклеиновых кислот из растительного материала на роботизированных станциях TECAN. | Назначение: Предназначен для выделения ДНК и РНК из растительного материала Характеристика: Сорбция ДНК и РНК осуществляется на магнитных частицах, покрытых оксидом кремния. Формат набора: полностью готовые растворы для выделения ДНК.: экстрагирующий раствор, лизирующий раствор, сорбирующий раствор, осаждающий раствор, промывочный раствор1, элюирующий раствор, вода. Форма расфасовки: флаконы из полупрозрачного полипропилена, пробирки, упакованные в полиэтиленовый пакет; Количество исследуемых образцов – 48 образцов, включая контроли; Срок и условия хранения - не менее 12 месяцев при комнатной температуре, в темноте. Условия транспортировки - при температуре до 25°С, в темноте. | Шт. | 4 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 12 | Набор реагентов «Ralstonia solanacearum-РВ» для выявления ДНК Ralstonia solanacearum (раса 3, bv.2) и Ralstonia solanacearum (раса 1, bv.1) | - предназначен для обнаружения ДНК ДНК Ralstonia solanacearum (раса 3, bv.2) и Ralstonia solanacearum (раса 1, bv.1); - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; - позволяет выявить специфичную для ДНК Ralstonia solanacearum (раса 3, bv.2) и Ralstonia solanacearum (раса 1, bv.1) последовательность гена с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G); - Чувствительность ПЦР при использовании набора реагентов «Ralstonia solanacearum-РВ» не менее 6,0*103 копий ДНК в миллилитре пробы; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза (5ед/мкл) модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитан на проведение не менее 100 тестов. | Шт. | 2 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 13 | Набор реагентов «Synchytrium endobioticum-РВ» для выявления ДНК возбудителя рака картофеля | - предназначен для обнаружения ДНК Synchytrium endobioticum; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; - позволяет выявить специфичную для Synchytrium endobioticum последовательность гена с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G); - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза (5ед/мкл) модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитан на проведение не менее 100 тестов. | Шт. | 1 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 14 | «ERWINIA AMYLOVORA-РВ» для выявления ДНК возбудителя бактериального ожога Ervinia amylovora плодовых методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | - предназначена для обнаружения ДНК Ervinia amylovora - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; - позволяет выявить специфичный для Ervinia amylovora ген с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G); - чувствительность тест-системы – не менее 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза (5ед/мкл) модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК - рассчитана на проведение 100 тестов. -адаптирована для BIORAD IQ5, BIORAD CFX, АНК 32, Rotore gene 6000, Rotore gene Q. - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, позволяющее автоматизировать результаты анализа (для АНК 32). | Шт. | 4 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 15 | «ВИРУС ШАРКИ (ОСПЫ) СЛИВЫ - РВ» для выявления РНК возбудителя шарки (оспы) сливы Plum Pox Virus методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) | - предназначена для обнаружения РНК Plum Pox Virus - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; -совмещение стадии обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в одной пробирке; - позволяет выявить кДНК Plum Pox Virus с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G);; - чувствительность тест-системы – в пределах 5-ого и 6-ого разведения РНК объекта средней зараженности; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - содержит фермент M-MLV рекомбинантную обратную транскриптазу,в кoнцентрация 50ед/мкл - используется фермент SynTaq-полимераза (5ед/мкл) модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК - рассчитана на проведение 50 тестов. -адаптирована для BIORAD IQ5, BIORAD CFX, АНК 32, Rotore gene 6000, Rotore gene Q. - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, позволяющее автоматизировать результаты анализа (для АНК 32). | Шт. | 3 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 16 | Набор реагентов «Ralstonia solanacearum (раса 3, bv.2), Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum -РВ» для выявления ДНК возбудителя бурой и кольцевой гнили картофеля методом ПЦР-РВ | - предназначен для обнаружения ДНК Ralstonia solanacearum (раса 3, bv.2) и Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum - позволяет провести одновременно в одной пробирке 3 независимые реакции амплификации; - позволяет выявить специфичную для Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum последовательность гена с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - позволяет выявить специфичную для Ralstonia solanacearum (раса 3, bv.2) последовательность гена с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем ROX; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G); - чувствительность тест-системы – не менее 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза (5ед/мкл) модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитан на проведение не менее 100 тестов; | Шт. | 1 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 17 | «Бактериальный вилт кукурузы-РВ» для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii | - предназначена для обнаружения ДНК Pantoea stewartii subsp. stewartii - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; - позволяет выявить специфичный для Pantoea stewartii subsp. stewartii ген с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G); - чувствительность тест-системы – не менее 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза (5ед/мкл) модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК - рассчитана на проведение 100 тестов. -адаптирована для BIORAD IQ5, BIORAD CFX, АНК 32, Rotore gene 6000, Rotore gene Q. - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, позволяющее автоматизировать результаты анализа (для АНК 32). | Шт. | 4 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 18 | Набор реагентов «Monilinia –РВ» для выявления ДНК Monilinia fructicola, а также Monilinia fructigena, polystroma и laxa методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-РВ) | - предназначен для обнаружения ДНК Monilinia fructicola, а также Monilinia fructigena, polystroma; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 3 независимые реакции амплификации; - позволяет выявить специфичную для Monilinia fructicola последовательность гена с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - позволяет выявить специфичную для Monilinia fructigena, polystroma и laxa последовательность гена с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем ROX; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G); - чувствительность тест-системы – не менее 10 копий ДНК; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - используется фермент SynTaq-полимераза (5ед/мкл) модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК; - рассчитан на проведение не менее 100 тестов; | Шт. | 1 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 19 | «ВИРУС НЕКРОТИЧЕСКОЙ ПЯТНИСТОСТИ БАЛЬЗА МИНА» для выявления РНК вируса некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot virus) | - предназначена для обнаружения РНК Impatiens necrotic spot virus - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; -совмещение стадии обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в одной пробирке; - позволяет выявить кДНК Impatiens necrotic spot virus с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G); - чувствительность тест-системы – в пределах 5-ого и 6-ого разведения РНК объекта средней зараженности; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - содержит фермент M-MLV рекомбинантную обратную транскриптазу,в кoнцентрация 50ед/мкл - используется фермент SynTaq-полимераза (5ед/мкл) модифицированный с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК - рассчитана на проведение 50 тестов. -адаптирована для BIORAD IQ5, BIORAD CFX, АНК 32, Rotore gene 6000, Rotore gene Q. - имеется программное обеспечение, интегрируемое в лабораторную информационную систему, позволяющее автоматизировать результаты анализа (для АНК 32). | Шт. | 4 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 20 | Набор реагентов для выделения ДНК из растительного материала, продуктов питания, пищевого сырья растительного и животного происхождения, кормов для животных и семян «Сорб-ГМО-А» (гуанидин+сорбент) | Назначение: выделение ДНК из растительного сырья, продуктов питания и кормов для анализа на количественное содержание ГМО; Характеристика: выделение ДНК основано на лизисе измельченного материала, удалении белковой примеси с помощью протеиназы К, нуклеосорбции на силике, отмывке ДНК от загрязнителей, элюции чистой ДНК; Формат набора: полностью готовые растворы для выделения ДНК, 7 шт.: лизирующий буфер, протеиназа К, буфер для сорбента, сорбент, промывочный раствор А, промывочный раствор Б, ТЕ-буфер; Форма расфасовки: флаконы из полупрозрачного полипропилена, упакованные в полиэтиленовый пакет; Исследуемый образец: измельченные образцы растительного сырья, продуктов питания и кормов; масса исследуемого образца 50-200 мг; жидкие образцы объемом до 300 мкл; Количество и качество выделяемой ДНК: 2-6 мкг ДНК, чистотой OD260/280нм 1,8-2; Количество исследуемых образцов: 50 образцов, включая контроли; Срок и условия хранения - не менее 12 месяцев при комнатной температуре, Протеиназа К хранится при температуре (-18-20°С); Условия транспортировки - до 10 суток при температуре до 25°С. | Шт. | 6 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 21 | Набор реагентов для выявления РНК вируса бронзовости томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tomato spotted wilt virus – РВ» | - предназначен для обнаружения РНК вируса бронзовости томата; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; -позволяет выявить специфичную для Tomato spotted wilt virus последовательность гена с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM -содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G); - - чувствительность тест-системы – в пределах 5-ого и 6-ого разведения РНК объекта средней зараженности; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; содержит смесь ферментов: M-MLV рекомбинантную обратную транскриптазу и SynTaq-полимеразу (модифицированную с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК) - рассчитан на проведение не менее 100 тестов | Шт. | 12 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 22 | Набор реагентов «Tomato brown rugose fruit virus-РВ» для выявления РНК вируса коричневой морщинистости плодов томата методом ОТ-ПЦР-РВ | - предназначена для обнаружения РНК Tomato brown rugose fruit virus; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; -совмещение стадии обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в одной пробирке; - позволяет выявить РНК Tomato brown rugose fruit virus с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G);; - чувствительность тест-системы – в пределах 7-ого и 8-ого разведения РНК объекта средней зараженности; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - содержит смесь ферментов: M-MLV рекомбинантную обратную транскриптазу и SynTaq-полимеразу (модифицированную с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК) - рассчитан на проведение 100 тестов. -адаптирована для амплификаторов DT prime/lite, CFX96, АНК-32/48, Rotor gene 6000 | Шт. | 12 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 23 | Набор реагентов «Chrysanthemum stunt pospoviroid-РВ» для выявления РНК вироида карликовости хризантем методом ОТ-ПЦР-РВ. | - предназначен для обнаружения РНК Chrysanthemum stunt pospoviroid; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; -совмещение стадии обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в одной пробирке; - позволяет выявить РНК Chrysanthemum stunt pospoviroid с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G); - чувствительность тест-системы – в пределах 5-ого и 6-ого разведения РНК объекта средней зараженности; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - содержит смесь ферментов: M-MLV рекомбинантную обратную транскриптазу и SynTaq-полимеразу (модифицированную с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК) - рассчитан на проведение 100 тестов. -адаптирован для амплификаторов IQ5, CFX96, АНК-32/48, Rotor gene 6000, Rotor gene Q. | Шт. | 1 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 24 | Набор реагентов «Andean potato mottle virus-РВ» для выявления РНК андийсккого комовируса крапчатости картофеля методом ОТ-ПЦР-РВ. | - предназначена для обнаружения РНК Andean potato mottle virus; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; -совмещение стадии обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в одной пробирке; - позволяет выявить РНК Andean potato mottle virus с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G);; - чувствительность тест-системы – в пределах 5-ого и 6-ого разведения РНК объекта средней зараженности; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - содержит смесь ферментов: M-MLV рекомбинантную обратную транскриптазу и SynTaq-полимеразу (модифицированную с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК) - рассчитан на проведение 100 тестов. -адаптирована для амплификаторов IQ5, CFX96, АНК-32/48, Rotor gene 6000, Rotor gene Q, | Шт. | 2 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 25 | Набор реагентов «Tomato ringspot virus-РВ» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата методом ОТ-ПЦР-РВ. | - предназначена для обнаружения РНК Tomato ringspot virus; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; -совмещение стадии обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в одной пробирке; - позволяет выявить РНК Tomato ringspot virus с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM; - содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G);; - чувствительность тест-системы – в пределах 5-ого и 6-ого разведения РНК объекта средней зараженности; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; - содержит смесь ферментов: M-MLV рекомбинантную обратную транскриптазу и SynTaq-полимеразу (модифицированную с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК) - рассчитан на проведение 100 тестов. -адаптирована для амплификаторов IQ5, CFX96, АНК-32/48, Rotor gene 6000, Rotor gene Q. | Шт. | 2 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |
| 26 | Набор реагентов для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости табака методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tobacco ringspot virus-РВ». | - предназначен для обнаружения РНК вируса кольцевой пятнистости табака; - позволяет провести одновременно в одной пробирке 2 независимые реакции амплификации; -позволяет выявить специфичную для Tobacco ringspot virus последовательность гена с помощью флуоресцентного зонда, меченного красителем FAM -содержит реакцию внутреннего положительного контроля для исключения ложноотрицательных результатов (канал HEX/R6G); - - чувствительность тест-системы не менее 3,0*103 копий кДНК в миллилитре пробы; - содержит положительный контрольный образец; - содержит отрицательный контрольный образец; содержит смесь ферментов: M-MLV рекомбинантную обратную транскриптазу и SynTaq-полимеразу (модифицированную с помощью антител и химических реагентов для ингибирования активности при комнатной температуре и предотвращения неспецифического связывания праймеров с ДНК) - рассчитан на проведение не менее 100 тестов | Шт. | 2 | на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80%, установленного для данного товара |

Инструкция по предоставлению сведений в заявке на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) – далее – Инструкция: Участник в составе своей заявки должен представить конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке (аукционе, запросе котировок и др.) и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

При заполнении первой части заявки участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических характеристик, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» к документации о закупке (далее – Техническое задание).

Слово «более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, больше указанного значения.

Слово «менее» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, меньше указанного значения.

Слова «не менее» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Слова «не более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему.

Если слова «более», «менее», «не более», «не менее» или символы «>», «<», «≥», «≤» указаны с размерами двумерных (т.е. в формате «X x Y») или трехмерных (т.е. в формате «X x Y х Z») объектов, то указанные правила применяется в отношении каждого из указанных размеров (в отношении каждого измерения).Символ «±» - означает что, участнику следует указать в заявке конкретное значение, равное указанному значению или отличающееся от него в большую или меньшую сторону менее чем на величину указанного предельного отклонения.

В случае, если в Техническом задании для изделий или их элементов заказчиком установлено требование соответствия национальным и/или межгосударственным стандартам, а также иным нормативным документам, обязательным для соблюдения на территории Российской Федерации, в том числе в отношении состава, физических и химических характеристик материалов, сырья, типоразмеров, допусков и посадок, методов испытаний и проч., то участником должны быть предложены изделия или их элементы, полностью соответствующие требованиям, установленным в указанных заказчиком национальных и/или межгосударственных стандартах, нормативных документах.

Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Наличие документации (инструкция по применению) на русском языке, а также сертификат (паспорт соответствия) для применения в аккредитованных лабораториях.

Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара. Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Согласовано:

| Директор | С.Г. Курлович |
| --- | --- |
| Начальник отдела | Е.Д. Карнаухова |

# Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | ед. изм. | 01-08 февраль | 10-20 мая | 20-30 июля | 1-10 октября | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выделения ДНК из растительного материала, продуктов питания, пищевого сырья растительного и животного происхождения, кормов для животных и семян с использованием ЦТАБ «Сорб-ГМО-Б» (ЦТАБ+сорбент) | Шт. | 4 | 2 | 2 |  | 8 |
| 2 | Набор реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT multiplex» | Шт. | 2 | 2 |  | 1 | 5 |
| 3 | Набор реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Sus scrofa Ident RT» | Шт. | 2 | 2 |  | 1 | 5 |
| 4 | Набор реагентов «ГМО-МагноСорб- Автомат 48» (гуанидин + магнитный сорбент) для автоматического выделения ДНК из растительного сырья и пищевых продуктов на роботизированных станциях TECAN | Шт. |  | 5 | 5 |  | 10 |
| 5 | Набор реагентов для обнаружения растительной ДНК и регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/35S+FMV/NOS скрининг» | Шт. | 5 | 5 | 5 |  | 15 |
| 6 | Набор реагентов для обнаружения вируса мозаики цветной капусты и промотора 35S CaMV в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «CaMV / 35S скрининг» | Шт. | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 7 | Набор реагентов для обнаружения вируса мозаики цветной капусты и промотора 35S CaMV в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «CaMV / 35S скрининг» | шт. |  | 1 |  |  | 1 |
| 8 | Набор реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pat/EPSPS/Bar скрининг» | Шт. | 3 | 3 | 3 |  | 9 |
| 9 | Набор реагентов для обнаружения ДНК картофеля и чужеродного гена Cry3A в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Картофель / Cry3A скрининг» | Шт. |  | 2 | 1 |  | 3 |
| 10 | Набор реагентов для обнаружения ДНК рапса и регуляторной последовательности терминатора NOS, генов pat и cp4 EPSPS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг» | Шт. | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 11 | Набор реагентов «ФитоСорб-Автомат-48» для автоматического выделения нуклеиновых кислот из растительного материала на роботизированных станциях TECAN. | Шт. | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 12 | Набор реагентов «Ralstonia solanacearum-РВ» для выявления ДНК Ralstonia solanacearum (раса 3, bv.2) и Ralstonia solanacearum (раса 1, bv.1) | Шт. |  | 2 |  |  | 2 |
| 13 | Набор реагентов «Synchytrium endobioticum-РВ» для выявления ДНК возбудителя рака картофеля | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |
| 14 | «ERWINIA AMYLOVORA-РВ» для выявления ДНК возбудителя бактериального ожога Ervinia amylovora плодовых методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) | Шт. | 1 | 2 |  | 1 | 4 |
| 15 | «ВИРУС ШАРКИ (ОСПЫ) СЛИВЫ - РВ» для выявления РНК возбудителя шарки (оспы) сливы Plum Pox Virus методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) | Шт. | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 16 | Набор реагентов «Ralstonia solanacearum (раса 3, bv.2), Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum -РВ» для выявления ДНК возбудителя бурой и кольцевой гнили картофеля методом ПЦР-РВ | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |
| 17 | «Бактериальный вилт кукурузы-РВ» для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii | Шт. | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 18 | Набор реагентов «Monilinia –РВ» для выявления ДНК Monilinia fructicola, а также Monilinia fructigena, polystroma и laxa методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-РВ) | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |
| 19 | «ВИРУС НЕКРОТИЧЕСКОЙ ПЯТНИСТОСТИ БАЛЬЗА МИНА» для выявления РНК вируса некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot virus) | Шт. | 1 | 2 |  | 1 | 4 |
| 20 | Набор реагентов для выделения ДНК из растительного материала, продуктов питания, пищевого сырья растительного и животного происхождения, кормов для животных и семян «Сорб-ГМО-А» (гуанидин+сорбент) | Шт. | 3 | 3 |  |  | 6 |
| 21 | Набор реагентов для выявления РНК вируса бронзовости томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tomato spotted wilt virus – РВ» | Шт. | 2 | 7 | 3 |  | 12 |
| 22 | Набор реагентов «Tomato brown rugose fruit virus-РВ» для выявления РНК вируса коричневой морщинистости плодов томата методом ОТ-ПЦР-РВ | Шт. | 2 | 7 | 3 |  | 12 |
| 23 | Набор реагентов «Chrysanthemum stunt pospoviroid-РВ» для выявления РНК вироида карликовости хризантем методом ОТ-ПЦР-РВ. | Шт. | 1 |  |  |  | 1 |
| 24 | Набор реагентов «Andean potato mottle virus-РВ» для выявления РНК андийсккого комовируса крапчатости картофеля методом ОТ-ПЦР-РВ. | Шт. | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 25 | Набор реагентов «Tomato ringspot virus-РВ» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата методом ОТ-ПЦР-РВ. | Шт. | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 26 | Набор реагентов для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости табака методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tobacco ringspot virus-РВ». | Шт. | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  |  |  | 36 | 59 | 23 | 4 | 122 |

| Начальник отдела | Е.Д. Карнаухова |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА, Приложение №1, №3, №4 к Котировочной заявке обязательно прикладывается при подаче основной части заявки на универсальной торговой площадке «ESTP.RU» http://estp.ru/

В случае не предоставления указанной выше информации заявка не будет допущена к рассмотрению.

Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме

На фирменном бланке участника процедуры закупки

Исх. №__, «___» _____________2020г.

Кому: ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»

Котировка в электронной форме

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку тест-систем для нужд ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»

Изучив условия и требования извещения о проведении запроса котировок в электронной форме,                                   __________________________________________________________________________________,(полное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки)                                                  в лице ________________________________________(должность, ФИО), действующего на основании ___________, выражает согласие участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

Предлагаем поставить товар, являющийся предметом запроса котировок в электронной форме, в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на условиях, представленных в настоящей заявке, в том числе предлагаем заключить договор на поставку тест-систем для нужд ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

- Установленная цена Договора включает в себя: стоимость товара и упаковки, доставку, погрузо-разгрузочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

- Характеристики поставляемого товара:

(функциональные, количественные, качественные характеристики предлагаемого к поставке товара должны быть описаны так, чтобы обеспечить возможность определения соответствия таких характеристик требованиям к предмету закупки, установленные в Техническом задании (Приложении № 1 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

- Срок поставки товара: _______________________________________

- Место поставки товара: _______________________________________

- Гарантийный срок: ___________________________________________________________

- В случае признания ____________________________(наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки) победителем запроса котировок обязуемся заключить договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и условиями, предложенными в нашей заявке, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Декларация соответствия:

На момент подачи заявки на участие в запросе котировок от «___» _______20__ г. ________________________ (указывается наименование и реквизиты запроса котировок),

мы декларируем о соответствии нас требованиям, предусмотренных в извещении о закупке, а также требованиям установленным статьей 17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», а именно:

в отношении_______________________________________________ (далее участник закупки)                                                                           (наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

- соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурентной закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-   неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

-  отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурентной закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурентной закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

-  отсутствие у участника конкурентной закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурентной закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные  статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой конкурентной закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- непривлечение участника конкурентной закупки – юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником конкурентной закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии, руководитель структурного подразделения Заказчика, коллегиального органа Заказчика или должностное лицо, уполномоченные на обеспечение закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников конкурентной закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, –участниками конкурентной закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- местом регистрации участника конкурентной закупки не является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц;

- отсутствие у участника конкурентной закупки ограничений для участия в таких закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- не числиться в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки»;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                           «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

_________________________	________________       _________________

(должность уполномоченного лица)         (подпись)                               (полностью Ф.И.О.)

для юридических лиц

М.П. юридического лица (ИП ставит печать при ее наличии)

Приложения к котировочной заявке:

- Анкета;

- Приложение №2 , прикладывается при подаче ценового предложения;

- Сведения о конкретных показателях товара;

- Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Требования, предъявляемые к котировочной заявке.

Приложение № 1

к котировочной заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № | Перечень сведений об Участнике процедуры закупки | Сведения об Участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | ИНН (организации, физического лица, а так же учредителей), КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО, КОСГУ (при наличии), дата постановки на учет |  |
| 3. | Место нахождения (страна, адрес) |  |
| 4. | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
| 5. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 6. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 7. | Адрес электронной почты |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и место нахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, номер расчетного счета номер лицевого счета для физического лица), корреспондентский счет) |  |
| 9. | Фамилия, имя, отчество руководителя участника процедуры закупки (с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 10. | Фамилия, имя, отчество контактного лица участника процедуры закупки (с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты) |  |

(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/ уполномоченного представителя)

Фамилия И.О. и должность подписавшего)

МП.

Приложение №2 к Котировочной заявке обязательно прикладывается при подаче ценового предложения на универсальной торговой площадке «ESTP.RU» http://estp.ru/

Приложение № 2

к котировочной заявке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п\п | Наименование товара, торговая марка, страна происхождения | Цена за ед. продукции (руб.) | Ед.изм. | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | шт | 122 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | в том числе НДС(20%) (при применении НДС): |  |  |  |  |

Итого: _____________________ (Сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%): ____________________ (Сумма прописью) рублей __ копеек (если Поставщик работает с НДС).

(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/ уполномоченного представителя)

МП.

Фамилия И.О. и должность подписавшего)

Приложение № 3

к котировочной заявке

СВЕДЕНИЯ О КОНКРЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

на поставку тест-систем для нужд ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»

| № | Наименование/ торговая марка (при наличии) страна происхождения | Характеристики | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 122 | шт |

(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/ уполномоченного представителя)

МП.

Фамилия И.О. и должность подписавшего)

Приложение № 4

к котировочной заявке

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

При заполнении котировочной заявки участники руководствуются, в том числе, подстрочными пояснениями к заполнению полей формы котировочной заявки.

Сведения, которые содержатся в котировочной заявке, должны быть однозначны и не допускать двусмысленных толкований.

При предоставлении сведений о функциональных характеристиках (потребительских) свойствах и качественных характеристиках товара, работы, услуги должны быть указаны четкие параметры и иные характеристики, которые будут у предлагаемых участником, товара, работы, услуги:

- конкретные характеристики товара, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

- если участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией и наименование страны происхождения товара;

- при условии отсутствия товарного знака у поставляемого товара, конкретные характеристики товара, указание «товарный знак отсутствует» и наименование страны происхождения товара.

Участником при заполнении котировочной заявки указываются наименование товара с указанием конкретного товарного знака, марки, модели, модификации и т.д. без сопровождения словом «или эквивалент». В противном случае такая заявка считается несоответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок и отклоняется.