СОГЛАСОВАНО                                                                УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника                               Заместитель начальника  Академии

финансового отдела (заместитель                                         (проректор)

главного бухгалтера)

А.С. Бочанцев

И.А. Шаров

«___» ______________2021 год

Заместитель начальника отдела

(административной работы

и правовой деятельности)

Ю.В. Кочелаева

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО аукциона

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по обслуживанию системы вентиляции учебно-спортивного комплекса ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

г/о Химки, 2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» объявляет о проведении процедуры на оказание услуг по обслуживанию системы вентиляции учебно-спортивного комплекса

| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» Место нахождения: 141435, Московская обл. г/о Химки, микрорайон Новогорск Почтовый адрес: 141435, Московская обл. г/о Химки, микрорайон Новогорск Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения закупки: Тимофеева Илона Леонидовна тел.: + 7 (498) 699-06-97 E-mail: okr@amchs.ru |
| --- | --- |
| Способ и форма закупки | аукцион в электронной форме |
| Предмет закупки, предмет договора, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы вентиляции учебно-спортивного комплекса ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» – 1 усл.ед. |
| Место условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Оплата по Договору производится Заказчиком на основании подписанного приемочной комиссией и утвержденного Заказчиком Акта приемки оказанных услуг. Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, после предоставления Исполнителем счета, счет-фактуры и акта сдачи-приемки оказанных услуг. Срок оказания услуг: с 01.04.2021 г. по 31.03.2022 г. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 403 453 (четыреста три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 33 копейки, включая НДС. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) включает в себя все расходы поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с исполнением договора, в том числе стоимость сопутствующих работ/услуг (упаковку, маркировку, погрузку, транспортные расходы, страхование, разгрузку и прочие расходы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) может понести в связи с исполнением договора, а также установленные законодательством Российской Федерации обязательные платежи. |
| Место и порядок предоставления документации о закупке | Документация о закупке размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт), а также на Электронной торговой площадке по адресу: estp.ru (далее – ЭТП). Дата начала предоставления документации о закупке: «_03__»_____03______2021г.; Дата окончания предоставления документации о закупке: «_19__»_____03______2021г. 09-00; Порядок получения настоящей документации на ЭТП определяется правилами ЭТП. Порядок получения настоящей документации на ЭТП определяется правилами ЭТП. Документация о закупке доступна на Официальном сайте, а также на ЭТП в электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке без взимания платы. |
| Место и дата рассмотрения заявок закупки (аукционного торга), подведения итогов закупки основного этапа | Дата начала подачи заявок «_03__»___03________2021г. Дата окончания подачи заявок «_19__»____03_______2021г. 09.00 Дата и время начала рассмотрения заявок: «_19__»____03_______2021г. 09.00 Дата и время окончания рассмотрения заявок «_19_»___03________2021г. 23.00 Аукционный торг: «__22_»______03_____2021г.а 11.00. Подведение итогов закупки: «_23__»____03_______2021г. 18.00 Рассмотрение заявок, подведение итогов открытого аукциона проводятся по адресу Заказчика: 141435, Московская обл. г/о Химки, микрорайон Новогорск |
| Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и до заключения договора Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Открытый аукцион в электронной форме (далее открытый аукцион) – способ осуществления закупки, проводимое с использованием электронной площадки победителем которого признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если цена договора снижена до нуля, то которое предложила наиболее высокую цену право заключение договора,  в соответствии с порядком основного этапа закупки (в проведении аукционного торга), которого установлено в документации о закупке на основании Положения о закупке.

Заказчик – организация, указанная в подпункте 1 пункта 2.1 раздела II настоящей документации о закупке.

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для целей проведения закупок, состоящий из утвержденных Заказчиком представителей Заказчика.

Официальный сайт – официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

Электронная торговая площадка (ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», указанный в подпункте 3 пункта 2.1 раздела II настоящей документации о закупке

Оператор Электронной торговой площадки (Оператор ЭТП) – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое владеет Электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Регламент работы ЭТП – документы Оператора ЭТП, регламентирующие порядок проведения закупок на ЭТП в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и деятельность Оператора ЭТП по обеспечению проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Документация о закупке – настоящая документация, содержащая установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке сведения об открытом аукционе и размещенная на Официальном сайте.

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью документации о закупке документ, содержащий установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке сведения об открытом аукционе, которые должны соответствовать содержащимся в настоящей документации о закупке сведениям, и размещенный на Официальном сайте.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены Положением о закупке и настоящей документацией о закупке, предоставляемый Заказчику участником закупки в порядке, предусмотренном Положением о закупке, Регламентом работ ЭТП и настоящей документацией о закупке, в целях участия в открытом аукционе.

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, который соответствует (которые соответствуют) требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Победитель открытого аукциона – участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукциона которого соответствует требованиям документации.

Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в подпункте 5 пункта 2.1 раздела II настоящей документации о закупке настоящей документации о закупке.

Положение о закупках – Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России, размещенное в установленном порядке на Официальном сайте.

ЭП – квалифицированная электронная подпись, полученная и признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Проведение открытого аукциона регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке, а также настоящей документацией о закупке.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона и настоящей документацией о закупке, Заказчик, Участники, Победитель и другие лица руководствуются Положением о закупке и действующим законодательством Российской Федерации.

Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам открытого аукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация о закупке (и проект договора как ее часть) и заявка Победителя будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

Участник вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика в связи с проведением данного открытого аукциона в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в открытом аукционе, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке и иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Участник закупки не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе подготовки к открытому аукциону и проведения открытого аукциона, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

2.1. Общие сведения о закупке

| № п/п | Наименование п/п | Содержание п/п |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» Место нахождения: 141435, Московская обл. г/о Химки, микрорайон Новогорск Почтовый адрес: 141435, Московская обл. г/о Химки, микрорайон Новогорск Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения закупки: Тимофеева Илона Леонидовна тел.: + 7 (498) 699-06-97 E-mail: okr@amchs.ru |
| 2 | Способ закупки и форма закупки | Открытый аукцион в электронной форме. |
| 3 | Наименование оператора электронной площадки, адрес электронной площадки в сети Интернет | Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП по адресу: estp.ru |
| 4 | Предмет закупки, предмет договора, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Оказание услуг по обслуживанию системы вентиляции учебно-спортивного комплекса ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены договора | 403 453 (четыреста три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 33 копейки, включая НДС.Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора включает в себя все расходы поставщика (подрядчика, исполнителя) связанные с исполнением договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| 6 | Дата размещения извещения о закупке | «_02__»____03_______2021г. |
| 7 | Порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: https://estp.ru , в соответствии с Регламентом работы ЭТП. Отзыв заявки осуществляется средствами ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП. Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день, следующий за днем размещения на Официальном сайте извещения и документации о закупке, а если на Официальном сайте возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к Официальному сайту – день размещения извещения о закупке и документации о закупке на сайте Заказчика. Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «_19__»___03________2021г. «09» часов «00» минута (время московское). |
| 8 | Место, дата и время открытия доступа к заявкам | Место открытия доступа к поданным заявкам на участие в закупке – ЭТП. «_19__»____03_______2021г. «09» часов «00» минут (время московское). |
| 9 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос о разъяснении положений документации о закупке подается в форме электронного документа через оператора электронной площадки. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. Не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Примерная форма запроса на разъяснение положений документации о закупке приведена в форме 2 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». |
| 10 | Место и дата рассмотрения заявок, проведения основного этапа закупки (аукционного торга), подведения итогов закупки | Дата начала подачи заявок «_03__»____03_______2021г. 12.00 Дата окончания подачи заявок «_19__»____03_______2021г. 09.00 Дата и время начала рассмотрения заявок: «_19__»____03_______2021г. 09.00 Дата и время окончания рассмотрения заявок «_19__»____03_______2021г. 23.00 Аукционный торг: «_22__»____03_______2021г. 11.00. Подведение итогов закупки: «_23__»____03_______2021г. 18.00 Рассмотрение заявок, подведение итогов Открытого аукциона проводятся по адресу Заказчика: 141435, Московская обл. г/о Химки, микрорайон Новогорск. |
| 11 | Количество лотов | 1 (один) лот |
| 12 | Количество участников, которые могут быть признаны победителями открытого аукциона | 1 (один) победитель |
| 13 | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления | Не требуется. |
| 14 | Реквизиты счета для внесения обеспечения заявки на участие в закупке | Денежные средства в обеспечение заявки на участие в закупке вносятся в соответствии с Регламентом работы ЭТП. |
| 15 | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются. |
| 16 | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | - |
| 17 | Официальный язык закупки | Русский. |
| 18 | Валюта закупки | Российский рубль. |
| 19 | Внесение изменений в настоящую документацию о закупке | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке |

2.2. Требования к участникам закупки

| 20 | Требования к участникам закупки | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; правомочность участника закупки заключать договор; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; В случае, если несколько юридических лиц или несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности, за исключением требований о правомочности участника закупки заключать договор, которые устанавливаются Заказчиком в целом к участнику закупки. В случае, если несколько юридических лиц или несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, гражданско-правовой договор заключается только с участником закупки, подавшим заявку. Лицо, выступающее на стороне одного из участников закупки, не вправе участвовать в соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Заказчик оставляет за собой право провести проверку информации, изложенной в документах, и в случае выявления фактов предоставления участником закупки заведомо недостоверной и (или) неполной информации отстранить участника закупки от участия в настоящей процедуре закупки. |
| --- | --- | --- |

2.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

| 21 | Необходимый перечень документов для участия в закупке. Порядок оформления заявки. | 1. Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или документы, входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, участник закупки обязан представить в составе заявке перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. В случае представления в составе заявки на участие в аукционе документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей. 2. Все суммы денежных средств, указанные в заявке на участие в закупке должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 18 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации о закупке. Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 18 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации о закупке, исходя из Официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 3. Заявка и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. Все документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 точек на дюйм, если иное не следует из условий настоящей документации о закупке и Регламента работы ЭТП). 4. Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и включен в состав заявки на участие в закупке в виде отдельного файла. Наименование файлов должно позволять идентифицировать документ (например: заявка на участие в закупке от 01012013.pdf); 5. Каждый файл заявки на участие в закупке либо папка-архив файлов подписывается ЭП участника закупки или уполномоченного представителя участника закупки, если участником закупки является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписывается уполномоченным представителем участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями документации о закупке и Регламентом работы ЭТП. 6. Все сведения и документы, включенные участником закупки в состав заявки на участие в закупке, должны быть поданы от имени участника закупки, а также быть подлинными и достоверными. Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть надлежащим образом составлены и оформлены, соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Положения о закупке и настоящей документации о закупке. 7. В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке этим участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику закупки. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки (в случае множественности лиц на стороне одного участника закупки), не вправе подавать заявки на участие в закупке в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 8. Заявка и документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст, подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда подчистка, дописка, исправления заверены расположенной рядом с каждой из них рукописной надписью «исправленному верить», подписью участника закупки или уполномоченного представителя участника закупки, если участником закупки является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписью уполномоченного представителя участника закупки и печатью участника закупки, если участником закупки является юридическое лицо. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в закупке через ЭТП определяются Регламентом работы данной ЭТП. |
| --- | --- | --- |
| 22 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу первых частей заявки на участие в закупке | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения (в случае установления данных требований в документации об электронном аукционе): При проведении закупки на оказание услуг: - согласие участника закупки на оказание услуг; - если при оказании услуг используются товары, оборудование, материалы (детали, конструкции), то участник указывает конкретные показатели товаров, оборудования, материалов (деталей, конструкций) используемых при оказании услуг, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, указание на товарные знаки, знаки обслуживания, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, оборудования, материалов (деталей, конструкций) используемых при оказании услуг, страны происхождения и (или) наименования производителя (при их наличии) товара, оборудования, материалов (деталей, конструкций) используемых при оказании услуг, а также иные сведения, позволяющие в достаточной степени идентифицировать закупаемую продукцию, используемую для оказании услуг. Инструкция по заполнению первых частей заявок представлена в разделе III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» |
| 23 | Требования к содержанию вторых частей заявки на участие в закупке | Для участия в закупке участник закупки подает заявку на участие в закупке. Заявка на участие в закупке должна содержать: 1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на стороне участника закупки выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц): а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) сканированную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, сканированную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), сканированный надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписано лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо). 2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки (если на стороне участника закупки выступает одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц), установленным в пункте 2.2. настоящей документации о закупке требованиям. Конкретный перечень таких документов: а) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность на право заключения договора, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписано лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; б) декларация о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица; в) декларация об отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; г) декларация о неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; д) справка об отсутствии задолженности по налогам; е) декларация об отсутствии судимости в отношении руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации и административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 3. В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, содержащее следующие сведения: а) об их участии на стороне одного участника закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор; б) о лице (из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению обеспечения исполнения договора. Сведения, которые содержаться в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. |
| 24 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке | 1. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме. 2. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, предусмотренным в документации по проведению открытого аукциона в электронной форме. 3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и об их порядковых номерах, решение о допуске участника закупки с соответствующим порядковым номером к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника закупки с соответствующим порядковым номером к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации по проведению открытого аукциона в электронной форме, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации по проведению открытого аукциона в электронной форме. Указанный протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается и направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а также не позднее чем через 3 (три) дня со дня процедуры рассмотрения первых частей заявок размещается в ЕИС. 4. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В случае если документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме предусмотрено два и более лота, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении этого лота. 5. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки или с момента размещения на электронной площадке, указанного в подпункте 3 настоящего пункта протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан направить участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником закупки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении. 6. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В случае если документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме предусмотрено два и более лота, открытый аукцион в электронной форме признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение о допуске к участию в котором и признании участником открытого аукциона в электронной форме принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении этого лота. В этом случае оператор электронной площадки в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола закупочной комиссии о рассмотрении первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 7. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме закупочная комиссия проверяет соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме. 8. В случае если принято решение о соответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме только одного участника процедуры закупки, признанного участником открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме Заказчик передает такому участнику открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (подведения итогов) и проект договора не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (подведения итогов), если иной срок не предусмотрен документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме. Проект договора, передаваемый такому участнику открытого аукциона в электронной форме, составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации по проведению открытого аукциона в электронной форме. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме (в случае, если такой участник не подавал ценовое предложение), либо по согласованной с указанным участником открытого аукциона в электронной форме и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. |
| 25 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме. Предельный срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим пунктом. Для принятия указанного решения закупочная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. 3. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и об их порядковых номерах (в порядке их ранжирования), решение о соответствии/не соответствии участника открытого аукциона в электронной форме, с соответствующим порядковым номером, второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника с обоснованием такого решения и с указанием положений документации по проведению открытого аукциона в электронной форме, и пунктов Положения о закупке, которым не соответствует участник открытого аукциона в электронной форме, которым не соответствует вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации по проведению открытого аукциона в электронной форме. Указанный протокол в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (подведения итогов) подписывается и направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а также не позднее чем через 3 (три) дня со дня процедуры рассмотрения вторых частей заявок размещается в ЕИС. 4. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до момента принятия решения о соответствии 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме. 5. В случае если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее чем 10 (десять) его участников и менее чем 5 (пять) заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме соответствуют указанным требованиям, закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. 6. Рассмотрение указанных в подпункте 5 настоящего пункта заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки участника открытого аукциона в электронной форме, предложившего наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 7. В случае если в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта не выявлены 5 (пять) из 10 (десяти) заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям закупочной документации и направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все вторые части заявок участников открытого аукциона в электронной форме, ранжированные для выявления 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме. 8. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме, в случае: 1) непредставление сведений и документов, определенных документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме, либо предоставление недостоверных сведений; 2) несоответствие сведений и документов, определенных документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме требованиям документации по проведению открытого аукциона в электронной форме; 3) непредставление сведений и документов, предусмотренных регламентом электронной торговой площадки, или их несоответствия требованиям документации по проведению открытого аукциона в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 9. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным подпунктом 8 настоящего пункта, не допускается. 10. В случае если на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение о несоответствии вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В случае если документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме предусмотрено два и более лота, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение о несоответствии вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято относительно всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении этого лота. 11. В случае если на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В случае если документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме предусмотрено два и более лота, открытый аукцион в электронной форме признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме принято относительно только одного участника открытого аукциона в электронной форме в отношении этого лота. В случае если принято решение о соответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме только одного участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме Заказчик передает такому участнику открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (подведения итогов) и проект договора не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (подведения итогов), если иной срок не предусмотрен документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме. Проект договора, передаваемый такому участнику открытого аукциона в электронной форме, составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации по проведению открытого аукциона в электронной форме. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме, по цене договора, предложенной таким участником (в случае, если такой участник подал ценовое предложение), либо по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме (в случае, если такой участник не подавал ценовое предложение), либо по согласованной с указанным участником открытого аукциона в электронной форме и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 12. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации по проведению открытого аукциона в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. 13. Заказчик передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (подведения итогов) и проект договора не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (подведения итогов), если иной срок не предусмотрен документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме. Проект договора, передаваемый победителю открытого аукциона в электронной форме, составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации по проведению открытого аукциона в электронной форме. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме, по цене договора, предложенной таким участником, либо по согласованной с указанным участником открытого аукциона в электронной форме и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Победитель открытого аукциона в электронной форме не вправе отказаться от заключения договора. 14. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке итогового протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме, уведомления о принятом решении. |

2.4. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

| 26 | Порядок проведения основного этапа закупки (проведение аукционного торга) | 1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона в электронной форме. 2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на «шаг аукциона». 5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 7. Подаваемые участниками открытого аукциона в электронной форме предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю. 8. В случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до половины процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора. 9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона в электронной форме, равный доступ участников открытого аукциона в электронной форме к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо от времени окончания открытого аукциона в электронной форме. 10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора на электронной торговой площадке должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время окончания электронного аукциона, рассчитанное в соответствии с подпунктом 11 настоящего пункта. 11. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора, составляющее 30 (тридцать) минут от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 30 (тридцать) минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 12. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона в электронной форме. 13. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной торговой площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим пунктом. 14. Отклонение оператором электронной торговой площадки предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным подпунктом 7 настоящего пункта не допускается. 15. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений. 16. Результаты проведения открытого аукциона в электронной форме оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения: - адрес электронной торговой площадки; - дата, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме; - начальная (максимальная) цена договора; - все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение 30 (тридцати) минут после окончания электронного аукциона. 17. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в подпункте 16 настоящего пункта, оператор электронной торговой площадки обязан направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 16 настоящего пункта получили первые 10 (десять) порядковых номеров, или в случае если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее 10 (десяти) участников открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных такими участниками, а также документы и сведения указанных участников, предусмотренные регламентом электронной торговой площадки и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан также направить уведомление указанным участникам открытого аукциона в электронной форме о направлении второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на рассмотрение Заказчику. 18. В случае если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В течение одного часа после окончания указанного времени оператор электронной торговой площадки размещает на электронной торговой площадке протокол о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной торговой площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора. 19. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной торговой площадке указанного в подпункте 15 настоящего пункта протокола вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной форме. Оператор электронной торговой площадки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона в электронной форме соответствующие разъяснения. |
| --- | --- | --- |

2.5. Внесение изменений в извещение. Разъяснения документации. Шаг аукциона. Отказ от проведения электронного аукциона.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание п/п |
| --- | --- | --- |
| 27 | Внесение изменений в извещение | Заказчик в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке и (или) документацию о закупке. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Любые изменения, вносимые в извещение о закупке, настоящую документацию о закупке, являются ее неотъемлемой частью. |
| 28 | Порядок разъяснений документации | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос о разъяснении положений документации о закупке подается в форме электронного документа через оператора электронной площадки. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. Не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| 29 | Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений | С «_03_» __03______ 2021 года до «__16__» ___03____ 2021 года. |

2.6. Условия заключения и исполнения договора

| № п/п | Наименование п/п | Содержание п/п |
| --- | --- | --- |
| 30 | Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | Договор с победителем (победителями) либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), должен быть заключен Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней и не ранее 10 (десяти) дней со дня подписания итогового протокола, если иной срок не предусмотрен извещением о проведении закупки либо настоящим Положением о закупке. Проект договора является неотъемлемой частью документации. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик заключит договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель аукциона, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем аукциона, который признан уклонившемся от заключения договора. |
| 31 | Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся | В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В случае если документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме предусмотрено два и более лота, открытый аукцион в электронной форме признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме. В этом случае Заказчик вправе осуществить прямую закупку (заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) в соответствии с настоящим Положением о закупке. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка единственным участником открытого аукциона в электронной форме в срок, установленный документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В случае если документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме предусмотрено два и более лота, открытый аукцион в электронной форме признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме. В этом случае автоматически открывается доступ к первой и второй частям заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. |
| 32 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата по Договору производится Заказчиком на основании подписанного приемочной комиссией и утвержденного Заказчиком Акта приемки оказанных услуг. Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, после предоставления Исполнителем счета, счет-фактуры и акта сдачи-приемки оказанных услуг. |
| 33 | Возможность Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, объем услуг при заключении или в ходе исполнения договора | Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при заключении и исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в том числе: - предусмотренный договором количество товаров, объем работ, объем услуг в пределах 10% изначально предусмотренного объема. При увеличении количества товаров, объем работ, объем услуг Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому количеству товаров, объему работ, объему услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота при условии непревышения 10% количества товаров, объема работ, объема услуг по соответствующей позиции лота. |
| 34 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления | Требуется Порядок внесения: договор заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Срок внесения обеспечения – до момента заключения договора. Размер обеспечения: 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 40 345 (сорок тысяч триста сорок пять) рублей 33 копейки (НДС не облагается). |
| 35 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора на участие в закупке | ## Юридический адрес: 141435, Московская обл г.о. Химки, микрорайон Новогорск. ## Банковские реквизиты: ИНН 5047011261, КПП 504701001, ## УФК по Московской области (ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России», л/с 20486Х49540) ## Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Московской области, г. Москва. ## р/с 03214643000000014800 ## БИК 004525987 ## к/с 40102810845370000004 ## КБК 00000000000000000510. |

Во всем, что не урегулировано настоящими извещением и документацией о закупке, Заказчик, участники закупки, и другие лица руководствуются Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» и действующим законодательством Российской Федерации.

### РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

| № п/п | Показатель заполняется в соответствии с разделом IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» | Развернутое предложение участника закупки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (указывается наименование требуемого технической частью товара) | (указываются конкретные показатели используемого товара, маркировка (модель, модификация) (если товар серийного производства), производитель, страна производства товара* |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный

представитель) _______________________________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение.

* Участник указывает сведения о стране происхождения товара в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»

Форма 2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Фирменный бланк участника закупки

«___» __________ 2019 года №______

Заказчику:

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

Место нахождения: 141435, Московская обл.

г/о Химки, микрорайон Новогорск.

Почтовый адрес: 141435, Московская обл.

г/о Химки, микрорайон Новогорск.

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения документации по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ________________________________ (документация о закупке):

| № п/п | Раздел документации о закупке | Ссылка на пункт документации о закупке, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации о закупке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос просим направить по адресу:_______________________________________

_____________________________________________________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос, иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения, а также адрес электронной почты)

_______________________________				________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Ф.И.О. должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть написаны на русском языке.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

-  согласие участника закупки на оказание услуг (согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки)3).

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в п.п. 23 п.2.3. Раздела II «Требования к содержанию вторых частей заявки на участие в закупке».

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции учебно-спортивного комплекса ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

- Общие положения:

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции учебно-спортивного комплекса Академии.

2.  Место оказания услуг: Московская обл. г/о Химки, микрорайон Новогорск,  ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (с 09.00 до 16.00 по пятницам) по московскому времени.

3. Срок оказания услуг: с 01.04.2021 г. по 31.03.2022 г.

3.1. Условия оказания услуг: Исполнитель оказывает Услуги по заявке заказчика, согласно плану-графику выполнения технического обслуживания, а также в случае обнаружения недостатков в системе вентиляции. Заявка может быть передана Исполнителю нарочно, по электронной почте или по факсу.

3.2. План-график выполнения технического обслуживания в 2021-2022 гг.

- апрель 2021

- июль 2021

- октябрь 2021

- декабрь 2021

- февраль 2022

3.3. Перечень обслуживаемого вентиляционного оборудования:

- Вытяжная система вентиляции № В1 – В23.

- Приточная система вентиляции № П1 – П8.

- Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции:

  - Регламент оказываемых услуг по техническому обслуживанию системы приточной вентиляции

| № п\п | Перечень оказываемых услуг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций приточной установки | При каждом ТО |
| 2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току) | При каждом ТО |
| 3. | Проверка электроприводов регулирующей и запорной арматуры | При каждом ТО |
| 4. | Проверка состояния теплообменников, при необходимости проведение очистки | При каждом ТО |
| 5. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений | При каждом ТО |
| 6. | Контроль и отладка трехходового клапана водяного воздухоподогревателя | При каждом ТО |
| 7. | Проверка, при необходимости регулировка, выравнивание ведущего шкива и шкивов вентилятора | При каждом ТО |
| 8. | Проверка, при необходимости регулировка, параллельности валов двигателя и вентилятора | При каждом ТО |
| 9. | Проверка соответствия, работоспособность приборов КИПиА | При каждом ТО |
| 10. | Замена и чистка фильтрующих элементов (материал для фильтрующих элементов предоставляется Исполнителем) | При каждом ТО |
| 11. | Сезонные пуско-наладочные работы системы вентиляции | При переходе с зимнего на летнее время и обратно |

  - Регламент оказываемых услуг по техническому обслуживанию системы вытяжной вентиляции

| № п\п | Перечень оказываемых услуг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций приточной установки | При каждом ТО |
| 2 | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току) | При каждом ТО |
| 3 | Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений | При каждом ТО |
| 4 | Проверка, при необходимости регулировка, выравнивание ведущего шкива и шкивов вентилятора | При каждом ТО |
| 5 | Проверка, при необходимости регулировка, параллельности валов двигателя и вентилятора | При каждом ТО |
| 6 | Проверка натяжения приводных ремней, при необходимости замена (материал предоставляется Исполнителем) | При каждом ТО |
| 7 | Проверка соответствия приборов КИПиА | При каждом ТО |
| 8 | Сезонные пуско-наладочные работы системы вентиляции | При каждом ТО |
| 9 | Очистка вытяжной вентиляционной системы от пылевых отложений | При каждом ТО |

  - Оказание услуг по требованию заказчика

| № п\п | Перечень оказываемых услуг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе осмотра системы вентиляции | При каждом ТО |
| 2. | При выявлении недостатков в системе предоставлять акт технического состояния оборудования, с подробным описанием проблемы и заключением | При каждом выезде по просьбе заказчика или плановом ТО |

5. Требования по оказанию услуг:

Соответствие нормативно-правовым документам:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 30494-2011 «Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности";

- ГОСТ 12.1.012-2004. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования";

- ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

Исполнитель должен гарантировать соответствие результатов оказываемых услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровью, а также иным требованиям сертификации, лицензирования, безопасности (государственным стандартам, ведомственным строительным и санитарным нормам и правилам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и обязательным для оказываемых услуг:

- услуги не должны нарушать и влиять на учебный процесс Академии;

-соблюдение технологических процессов, контрольных операций и обеспеченность необходимым измерительным и испытательным оборудованием и инструментом;

- обязательное нахождение аттестованного персонала на объекте при оказание услуг;

- в случае выхода из строя какого-либо узла (агрегата) по вине Исполнителя данный узел (агрегат) поставляется и заменяется за счет Исполнителя.

Соответствие нормативным документам:

-  ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний».

-  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

6. Требования к качеству оказываемых Услуг:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с вышеуказанными нормативными документами и техническим заданием. На выполненное Исполнителем, в рамках настоящего технического задания, техническое обслуживание, Исполнителем устанавливается гарантийный срок - 6 (шесть) месяцев, с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет устранять выявленные Заказчиком недостатки в переданной Исполнителем работе, в устанавливаемые Заказчиком сроки.

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ______

г.о. Химки							                       «___» ____________ 20___ г.

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» (далее – Академия), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании_______________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола ___от__ №___, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется оказать услуги ______________________________________________________(далее – Услуга) Академии.

1.2. Перечень Услуг, их объем, требования к качеству и другие исходные данные установлены в Техническом задании (Приложение № 1).

1.3. Срок оказания Услуг определяется Техническим заданием (Приложение № 1).

- Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

2.1.2. Требовать замены сотрудников Исполнителя при необходимости.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять оказанные Услуги по объему, качеству, комплектности и произвести оплату оказанных Услуг в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг и утверждения Заказчиком Акта приемки оказанных Услуг.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Самостоятельно, если иное не указано в Техническом задании, определять способы оказания Услуг по Договору Заказчику.

2.3.2. Привлекать за свой счет к оказанию Услуг третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) за свой счет и с использованием своих материалов и средств.

2.4.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся оказываемых Услуг по Договору.

2.4.3. Предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Услуг.

2.4.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в оказанных Услугах.

2.4.5. Оказывать Услуги и выполнять свои обязанности по Договору надлежащим образом, а также применять передовую технологию и безопасное и эффективное оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с Договором, Исполнитель должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

2.4.6. Обеспечивать безопасность проведения мероприятий, организованных в рамках Договора, и личную безопасность ее участников.

2.4.7. В случае привлечения к оказанию Услуг третьих лиц (юридических или физических), Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за их действия или бездействие как за свои собственные. В случае привлечения соисполнителей Исполнитель направляет Заказчику соответствующее уведомление.

2.5. Обязанности сторон.

2.5.1. В течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания каждая Сторона не должна раскрывать информации перед третьими лицами, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Договором, бизнесом, деловыми операциями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения и составляет ________ (__________) рублей ___ копеек, включая НДС.

(В случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Исполнитель в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС).

В цену Договора включены все расходы, связанные с Исполнителем всех обязательств по Договору, в том числе на уплату налогов и других обязательных платежей.

3.2. Оплата по Договору производится Заказчиком на основании подписанного приемочной комиссией и утвержденного Заказчиком Акта приемки оказанных Услуг. Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, после предоставления Исполнителем счета,  счет-фактуры и акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

3.3. В случае замены бухгалтерских документов, связанной с корректировкой или исправлением ошибок заполнения, исправленные счет, счет-фактура и акт сдачи-приемки оказанных Услуг предоставляются на следующий рабочий день до 12:00. В случае несвоевременного представления бухгалтерских документов срок оплаты увеличивается пропорционально просрочке представления соответствующих документов.

3.4. В случае, если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, в соответствии со ст. 224, 226, 228 Налогового кодекса РФ, Заказчик в качестве налогового агента удержит подоходный налог в размере 13% от суммы, подлежащей оплате по настоящему Контракту, и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе.

(В случае, если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, в соответствии со ст. 224, 226, 228 Налогового кодекса РФ, Заказчик в качестве налогового агента удержит подоходный налог в размере 13% от суммы, подлежащей оплате по настоящему Контракту, и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе).

4. Порядок приемки оказанных Услуг

4.1. После оказания Услуг Исполнитель не позднее 10 (десяти) календарных дней представляет Заказчику уведомление, отчеты и иные документы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

4.2. Для приемки оказанных Услуг Заказчиком создается приемочная комиссия, которая в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем уведомления, указанного в пункте 4.1 Договора обязана  с участием уполномоченного представителя Исполнителя проверить качество и соответствие оказанных Услуг требованиям Договора.

4.4. Стороны Договора определили следующий порядок осуществления приемки оказанных Услуг.

4.4.1. При положительном заключении приемочной комиссии, Акт приемки оказанных Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывается приемочной комиссией Заказчика и утверждается Заказчиком.

4.4.2. При выявлении несоответствий оказанных Услуг, препятствующих их приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения (не более 15 календарных дней), который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Исполнителя. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Исполнителя об этом делается отметка в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

4.4.3. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Исполнителя в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем указанных в пункте 4.1. настоящего Договора документов. При повторном обнаружении отступлений от  Договора, ухудшающих качество оказанных Услуг или иных недостатков в оказанных Услугах, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Услуг, которое подписывается членами приемочной комиссии и  уполномоченным представителем Исполнителя.

При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Исполнителя об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

4.5. Под существенными нарушениями Договора понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

а) нарушение установленных сроков оказания Услуг;

б) обнаружение отступлений от условий Договора при повторной приемке оказанных Услуг либо нарушение сроков устранения недостатков.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных Услуг или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель.

4.7. Если в соответствии с Законодательством для приемки оказанных Услуг необходимо привлечение экспертов, экспертных организаций, расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель.

4.8. Услуги считаются принятыми с момента подписания уполномоченными представителями Сторон акта сдачи-приема оказанных Услуг и утверждения Заказчиком Акта приемки оказанных Услуг.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _________________(1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5 000,00 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);10 000,00 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);100 000,00 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей., в соответствии  с Постановлением Правительства № 1042 от 30 августа 2017 г. "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором»).

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены Договора в день, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.5. Неустойка (штраф, пеня) уплачивается Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

5.6. Заказчик вправе производить оплату по настоящему договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

5.7. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с п. 5.4. Договора.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

6. Форс-мажор

6.1. Если в ходе оказания Услуг обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Договором сроки, Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Договору и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Договора, либо об изменении условий Договора. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Поставщику настоящего Договора, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, но не позднее 31 декабря 2022 года, а в части финансовых обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Окончание срока действия не влечет прекращение обязательств для Сторон по его исполнению. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2021.

7.3. Изменение условий Договора при его исполнении возможно в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товаров, качества товара и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара;

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.5. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Исполнителем в ходе исполнения Договора, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде.

7.6. Условием заключения Договора является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет ______________________ и обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Исполнителя, установленных разделом 4 Договора «Порядок приемки оказанных Услуг»; гарантийные обязательства (в случае их установления); исполнение иных обязательств, предусмотренных Договором.

В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении обязательства, а также при существенном нарушении Договора во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора. Заказчиком возвращаются Исполнителю денежные средства (перечисляются на соответствующий расчетный счет), внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора  в течение тридцати дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.

7.7. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Договора обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.

7.8. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения Договора выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику после исполнения (прекращения) всех обязательств по Договору.

7.9. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области.

7.10. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение:

7.10.1. Техническое задание - (Приложение №1)

8. Реквизиты Сторон

Заказчик: ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

## Адрес: 141435, Московская обл., г.о. Химки, микрорайон Новогорск.

## Реквизиты: ИНН 5047011261, КПП 504701001,

## УФК по Московской области (ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России», л/с 20486Х49540)

## Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Московской области, г. Москва

## р/с 03214643000000014800

## БИК 004525987

## к/с 40102810845370000004

Исполнитель: ______________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

Реквизиты: ______________________________________________________

Заказчик				                       			           Исполнитель

_________________ 					                      	___________________

Приложение № 1 к Договору

от «___» ___________ 20____ г. №__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по __________________________

(Формируется на основании Части IV «Техническая часть» настоящей аукционной документации и предложений Участника аукциона, с которым заключается Договор)

Заказчик                                                                                         Исполнитель

_____________                                                                                ________________

| раздел vi. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию системы вентиляции учебно-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ФГБВОУ ВО «АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: |  |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), данный метод определения НМЦК является приоритетным. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Оказываемая услуга, установленная в части VI «Техническая часть» документации об электронном аукционе | Единица измерения | Кол-во | Коммерческое предложение №1 (Вх.№97-37-22 от 15.02.2021) | Коммерческое предложение №2 (Вх.№98-37-22 от 15.02.2021) | Коммерческое предложение №3 (Вх.№99-37-22 от 15.02.2021) | Средняя арифметическая величина цены единицы услуги | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%)* |  |  |
|  | Оказание услуг по обслуживанию системы вентиляции учебно-спортивного комплекса ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» | усл. ед. | 1 | 393 360,00 | 408 000,00 | 409 000,00 | 403 453,33 | 8 755,37 | 2,17 | 403 453,33 |  |
|  | ИТОГО: | 403 453 (четыреста три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 33 копейки, включая НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |