Утверждаю

Директор МАУ ДО «ДЮСШ №2»

__________________/М.В. Одегов

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

(электронная форма)

на право заключения договора на

Выполнение работ по капитальному ремонту в зале акробатики МАУ ДО "ДЮСШ №2"

г. Новоуральск 2021 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

  - Общие сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование заказчика, контактная информация | Заказчик: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2» Место нахождения: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Свердлова, 1Б Почтовый адрес: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Свердлова, 1Б E-mail: dush2-nov@mail.ru Ответственное должностное лицо заказчика Одегов Михаил Владимирович Тел.: 8(34370) 5-86-90 Факс: 8(34370) 5-86-95 |
| 2. | Наименование оператора электронной площадки | Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Единая система торговых процедур" Сокращенное название ООО "ЕСТП" Юридический адрес 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.14, стр. 2, офис 422 Офис приема документов 191028, г.Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.27-29 |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://estp.ru/ |
| 3. | Вид закупки | Открытый аукцион в электронной форме |
| 3.1 | Критерий оценки и сопоставления заявок на участие открытом аукциона в электронной форме | Цена, предложенная участником открытого аукциона в электронной форме |
| 4. | Предмет договора | Выполнение работ по капитальному ремонту в зале акробатики МАУ ДО "ДЮСШ №2" |
| 5. | Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Период исполнения Договора: в соответствии с проектом договора. Место выполнения работы: МАУ ДО «ДЮСШ №2» Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Свердлова, 1Б. Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием, для оформления въезда на территорию ЗАТО, после подписания муниципального контракта Подрядчику необходимо представить Заказчику следующие документы: - поименный список сотрудников, которым будут оформлены пропуска, с указанием паспортных данных; - копии паспортов на каждого сотрудника указанного в списке; - копии трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) с работниками Подрядчика. Период оформления временных пропусков составляет 10 рабочих дней |
| 6. | Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена договора составляет: 862 106,00 (восемьсот шестьдесят две тысячи сто шесть) рублей 00 копеек |
| 6.1 | Шаг аукциона | От 0,5% до 5% от НМЦ |
| 7. | Порядок формирования цены договора | В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по договору в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхование и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком |
| 8. | Источник финансирования заказа | Бюджет Новоуральского городского округа |
| 9. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| 10. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | Не применяется |
| 11. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 23.04.2021 года 00:00 (Московское время) |
| 12. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 29.04.2021 года |
| 13. | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 04.05.2021 года 17:00 (Московское время) |
| 14. | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме | 11.05.2021 года |
| 15. | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Не установлено |
| 16. | Сведения о праве Учреждения отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | Учреждение вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Учреждением, в единой информационной системе на официальном сайте, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме. |

  - Требования к участникам закупки

| № п/п | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 17. | Обязательные требования к участникам закупки | - Для обеспечения доступа к участию в настоящем открытом аукционе в электронной форме участник закупки должен получить аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной площадки, указанный в пункте 2 документации об аукционе. 2.Участник закупки должен соответствовать следующим общим требованиям: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации |
| - 18. | Форма и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме. | # Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации или извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает разъяснения в единой информационной системе на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснения документации об аукционе и извещения о проведении аукциона осуществляются по запросам участников закупки, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. |
| 19. | ## Условия допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме. | ## 1. Комиссия по закупкам в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и аукционной документации рассматривает поступившие заявки на их соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников закупки требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. ## 2. Основаниями для отказа в участии в открытом аукционе в электронной форме являются: ## 1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; ## 2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника; ## 3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законами № 223-ФЗ; № 44-ФЗ. ## 4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличия в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; ## 5) непредставление участником документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (задатка) на участие в закупке в случае, если в документации содержится требование о обеспечения заявки. ## 6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; ## 7) несоответствие участника закупки и (или) его заявки (в предложении Участника по исполнению договора) требованиям документации о закупке. 8) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях; 9) участник закупки является офшорной компанией; 10) участник не соответствует квалификационным требованиям; 11) Техническое предложение участника не составлено по форме, установленной в настоящей документации, в том числе не описан один или несколько параметров оборудования, предлагаемого к поставке, несмотря на то, что в техническом задании (раздел II) настоящей документации параметры указаны; 12) Техническое предложение участника, составленное по форме, установленной в настоящей документации не соответствует требованиям настоящей закупочной документации (какой-либо параметр или несколько параметров одного или нескольких наименований оборудования, предлагаемого участником аукциона к поставке не соответствуют требованиям, изложенным в техническом задании (раздел II настоящей документации) настоящей документации. |

  - Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

| № п/п | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| - 20. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником закупки | Участник закупки подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с указаниями и требованиями, изложенными в документации. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); б) в случае, если документацией о проведении аукциона указана возможность о допуске к аукциону заявок, содержащих в себе предложение о поставке эквивалентных товаров, согласие участника такого аукциона на поставку товара , конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), а при его отсутствии объяснение в произвольной форме причин не указания товарного знака в заявке участника, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части документации , в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), б) в случае, если документацией о проведении аукциона указана возможность о допуске к аукциону заявок, содержащих в себе предложение о поставке эквивалентных товаров, которые будут использованы при выполнении работ или оказании услуг по договору, согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), а при его отсутствии объяснение в произвольной форме причин не указания товарного знака в заявке участника, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. |
| 21 | Порядок и условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым и оказываемым российскими участниками. | не установлен |
| 22 | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником закупки Оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего предусмотренные пунктом 20 настоящей документацией документы. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. Поданной заявкой участник подтверждает согласие на выполнение работ в соответствии с аукционной документацией и проектом договора. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. |

  - Условия исполнения договора

| № п/п | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 23. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата осуществляется в соответствии с условиями проекта договора, изложенного в Разделе III настоящей Документации |
| 24. | Возможность вносить изменения в заключенный договор | Заказчик в ходе исполнения заключенного договора вправе увеличить или уменьшить цену договора в пределах 10% от цены заключенного договора, если потребуется увеличение или уменьшение объема поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. При этом изменение объема поставки товара, выполнения работ, оказания услуг должно быть осуществлено в пропорциональном изменению цены договора. Данное изменение происходит в порядке, установленном в договоре, заключаемом в соответствии с проектом, изложенным в настоящей документации. |

  - Условия участия в закупке и в заключении договора

| № п/п | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 25. | Обеспечение заявок на участие в закупке. | Не предусмотрено |
| 26. | Обеспечение исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 10% от начальной (максимальной) цены договора. Порядок осуществления – в соответствии с проектом договора. |
| 27. | Антидемпинговые меры | В случае, если участник закупки предложил снижение цены в объеме 25% (двадцать пять процентов) и более относительно начальной (максимальной) цены договора, указанной в настоящей документации, то в отношении него действуют следующие антидемпинговые нормы: Обеспечение исполнения договора, заключаемого в результате проведения настоящей процедуры закупки должно быть увеличено в полтора раза от размера обеспечения контракта указанной в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) или таким участником будут представлены документы, обосновывающие предложенную цену договора, которые могут включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товаров у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки исполнить договор по предлагаемой цене. |

II. Техническое задание

1. Общие сведения о месте, сроках и объемах работ.

1.1. Объем выполняемых работ.

Выполнение работ по капитальному ремонту в зале акробатики МАУ ДО «ДЮСШ №2» расположенного по адресу Свердловская область,  г. Новоуральск, ул. Свердлова, 1Бв объемах, предусмотренных настоящим заданием, положениями договора, дефектной ведомостью, локальным сметным расчетом (приложения к документации).

ПРИМЕЧАНИЕ: торговые наименования и товарные знаки, указанные в локальных сметных расчетах, следует читать со словами «или эквивалент», они приведены для обоснования расчетов и не обязывают подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками. При выполнении работ, могут использоваться эквивалентные материалы. Характеристики применяемых при выполнении работ материалов и оборудования должны соответствовать требованиям, настоящего задания на выполнение работ, и должны соответствовать характеристикам материалов и оборудования, указанных в локальных сметных расчетах.

1.2. Место выполнения работ: РФ, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Свердлова, 1Б

Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием, для оформления въезда не территорию ЗАТО,  после подписания договора Подрядчику необходимо представить Заказчику  следующие документы:

- поименный список сотрудников, которым будут оформлены пропуска, с указанием паспортных данных;

- копии паспортов на каждого сотрудника указанного в списке.

- копии трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) с работниками Подрядчика.

Период оформления временных пропусков составляет 10 рабочих дней

1.3. Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.07.2021 года

Завершение выполнения работ: 27.08.2021 года

Подрядчик разрабатывает график выполнения работ в течение 2-х дней со дня заключения договора и представляет его на согласование Заказчику. График выполнения работ должен быть разработан с учетом общего срока выполнения работ по договору, а так же с учетом выполнения работ в условиях действующего режима работы учреждения. В графике выполнения работ по согласованию с учреждением необходимо зафиксировать часовой период производства работ.

2. Общие требования к качеству и безопасности проводимых работ.

2.1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями технических и нормативных документов:

-  СНиП 12-03-2001- «Безопасность труда в строительстве Часть 1.Общие требования»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61787);

-"МДС 12-26.2006. Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций"

-  ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- № 384-ФЗ от 30.12.2009 «О безопасности зданий и сооружений» (Принят Государственной Думой 23.12.2009);

- ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (с изм. на 27.07.2010 № 237-ФЗ), (Принят Государственной Думой 11.11.2009);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-"СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145)

- "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие Правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204);

- «ПОТЭЭ от24.07.2013г, «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.

- СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий»;

- "СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782) (ред. от 22.11.2019);

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

- СНиП 1.04.03-85 ч. 2 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- На время работы устанавливаются границы опасных зон, надписи в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 и предохранительные ограждения.

- Иные необходимые для выполнения работ действующие нормативы в области строительства.

2.2. Работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 от 23.07-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80) и СНиП 12-04-2002 от 17.09.2002 г. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123).

2.3. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания» (Постановление Госстандарта СССР от 30.09.1991 N 1563)

2.4. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять правила противопожарной безопасности, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и рациональному использованию территории, а так же иные правила, установленные условиями договора и действующим законодательством РФ.

2.5. Подрядчик обязуется приступить к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счёт.

2.6. Подрядчик несёт ответственность за сохранность результата работ до даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

2.7. Работы выполняются в режиме работы  МАУ ДО «ДЮСШ №2».

2.8. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении, и вынос строительного мусора производить в рабочие дни  по согласованию с руководством учреждения  и/или в выходные дни.

2.9. Подрядчик обеспечивает безопасность жизни и здоровья сотрудников, работников заказчика, при производстве работ и выполнении погрузки-разгрузки строительных материалов и конструкций.

2.10. Источник финансирования: Бюджет Новоуральского городского округа

3. Общие требования к материалам и оборудованию, используемым при выполнении работ:

3.1. Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать, государственным стандартам, должны быть сертифицированы согласно Законодательства РФ и иметь санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия, а так же должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям законодательства РФ к энергоэффективности, иметь другие документы, удостоверяющие качество (в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982).

3.2. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации и к применению в детских образовательных учреждениях.

3.3. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику ведомость материалов для определения заказчиком соответствия типа и марки устанавливаемого оборудования требованиям договора, приложений к договору, согласования цветовых решений.

3.4. Допускается использование только новых материалов, деталей, конструкций и оборудования (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих стандартов, норм, правил, быть новыми, не бывшими в эксплуатации, иметь соответствующие сертификаты соответствия; материалы не должны иметь производственных и иных дефектов;

3.5. Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

4. Гарантии.

Гарантийный срок на используемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование и выполняемые Подрядчиком работы после подписания завершающего акта приёмки выполненных работ по договору составляет: 24 (двадцать четыре) месяца. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих в процессе эксплуатации результат работ в течение установленного гарантийного срока.

5. Сметная документация

Сметный расчет прилагается к документации и к договору отдельным файлом (раздел IV документации).

I.  Проект договора

«Часть III. «Проект договора»

Выполнение работ по капитальному ремонту в зале акробатики МАУ ДО "ДЮСШ № 2"

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская школа №2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и

___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ____________ с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании положения о закупках товаров (работ, услуг) МАУ ДО «ДЮСШ №2» и в соответствии с протоколом _______________ № _________ от __________, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту в зале акробатики МАУ ДО «ДЮСШ №2» (далее – Работы), в объемах, предусмотренных сметной документацией (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение № 2), дефектной ведомостью (Приложение № 3) являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Подрядчик обязуется завершить все работы и сдать в порядке и в сроки, установленные п. 4.1 настоящего Договора.

  - Существенными условиями Договора для сторон являются, в том числе: цена, качество работ, сроки выполнения работ, сроки предоставления гарантии качества работ, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору.

  - Обязательства по настоящему Договору должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

  - Место выполнения работ МАУ ДО «ДЮСШ № 2» Россия, Свердловская область,  город Новоуральск, ул. Свердлова, 1Б.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Общая цена Договора ___________________________________, в том числе НДС 20%.

  - Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Договором и предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по договору в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхование и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком

2.3. В случае утверждения и доведения в установленном действующим законодательством порядке до Заказчика предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельных объемов финансирования) оплата работ осуществляется Заказчиком в пределах доведенных предельных объемов финансирования.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Заказчик осуществляет финансирование по Договору за счет средств бюджета Новоуральского городского округа.

  - Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится после выполнения Подрядчиком работ (этапа работ), согласно графика выполнения работ путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств. Оплата работ производится на основании представленных Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета и/или счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

  - Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в рублях, в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

  - При осуществлении приемки выполненных Подрядчиком работ, уполномоченным представителем Заказчика производится расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих договорных обязательств.

  - В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе новые условия по цене и (или) объему работ.

  - Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчётов по Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов по завершении работ по Договору, в случае досрочного расторжения Договора, а также по обращению одной из Сторон.

  - Сумма оплаты выполненных работ, подлежащая перечислению Подрядчику, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением исполнением Подрядчиком своих обязательств.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ: 01.07.2021 года

завершение выполнения работ: 27.08.2021 года

в соответствии с графиком выполнения работ. График выполнения работ предоставляется Подрядчиком Заказчику на согласование в течение 2 дней со дня заключения Договора. Окончание работ подтверждается подписанием Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Договора.

  - Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Договора по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Договор по соглашению Сторон либо неполучения от Подрядчика ответа, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

- Заказчик обязан:

- Организовать контроль выполнения работ на соответствие условиям настоящего договора, производить промежуточную приемку выполненных Подрядчиком работ.

- Участвовать в комиссиях, необходимых для приемки выполненных работ.

- Организовать совместно с Подрядчиком приемку работ, по письменному сообщению Подрядчика о его готовности.

- Рассмотреть и согласовать или вернуть с мотивированным отказом представленный Подрядчиком график выполнения работ в течение 3 дней со дня его получения.

- Направить в течение 3 рабочих дней Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию и фиксированию выявленных дефектов в Акте и определения сроков их устранения.

- Заказчик вправе:

# 5.2.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса РФ;

# 5.2.2. вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

# 5.2.3. назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом;

# 5.2.4. беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта;

# 5.2.5. отказаться от принятия и оплаты работ в случае несоответствии результатов выполненных работ требованиям, установленным Договором и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

- Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, условий настоящего Договора и приложений к нему. Невыполнение обязательных для Подрядчика предписаний Заказчика является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договорам за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств согласно Договору.

- При осуществлении контроля за выполнением работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

- Подрядчик обязан:

- Производить строительный контроль в соответствии с пунктом 5 Порядка проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

- Выполнить все работы по ремонту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему и сдать Заказчику с качеством, соответствующим требованиям строительных норм и правил для соответствующих видов работ.

- Выполнить надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

- До начала производства работ, Подрядчик разрабатывает график выполнения работ в течение 2-х дней со дня заключения договора и представляет его на согласование Заказчику. График выполнения работ должен быть разработан с учетом общего срока выполнения работ по договору, а также с учетом выполнения работ в условиях действующего режима работы учреждения. В графике выполнения работ по согласованию с учреждением необходимо зафиксировать часовой период производства работ;

- Обеспечить в ходе ремонта выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, а также гигиенических требований к организации в соответствии со Сметной документацией.

- Подрядчик обязуется за свой счет в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления.

- Осуществлять работы по обеспечению сохранности, попадающих в зону ремонта инженерных коммуникаций.

- Обеспечить и содержать за свой счет охрану, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта, ограждения мест производства работ до подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использования иностранных работников.

- Вести на русском языке с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ и оформление актов освидетельствования работ.

- Подрядчик осуществляет входной контроль применяемых строительных материалов, конструкций, изделий и операционный контроль, выполняемых им работ и отчитывается о его результатах перед Заказчиком.

- Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику учётную документацию, которая включает в себя:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз.;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – 3 экз.;

- счет и (или) счет - фактуру на выполненные работы – 2 экз.;

- Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

- Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

- Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения Подрядчиком имущественных или иных прав, в том числе охраняющих интеллектуальную собственность

- При производстве работ обеспечить нахождение своих работников в специальной одежде.

- При производстве работ обеспечить в соответствии с требованиями нормативных документов надлежащее содержание строительной и специальной техники, оборудования.

- Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- Подрядчик после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке объекта выполненных работ обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

- Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

- Представляет Заказчику:

- по запросу информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с графиком выполнения работ;

- по запросу Заказчика в 1-дневный срок любую информацию о ремонте, с приложением документов, в том числе на электронных носителях.

- Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика о любых внештатных ситуациях и происшествиях в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии и несчастные случаи - в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, отраслевыми нормами и руководящими документами Заказчика.

- иные внештатные ситуации.

- При производстве работ по ремонту Подрядчик самостоятельно осуществляет входной и операционный контроль качества. Совместно с Заказчиком осуществляет приемочный контроль качества, сдаваемых за установленный Договором период, ремонтных работ.

- Подрядчик обязан выполнить работы с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, правил техники безопасности и пожарной безопасности по месту выполнения работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан:

- в течение 3х дней с момента подписания Договора предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц за ведением работ;

6.1.26. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика, который выполняет работы из своих материалов, своими инструментами и оборудованием. При исполнении Договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

6.1.27. Подрядчик обязан соблюсти требования к качеству материалов (товаров). Характеристики (форма, размер, цвет, фактура, производитель) материалов (при необходимости) согласовываются с Заказчиком до начала производства работ. Используемые материалы и оборудование должны иметь документы, подтверждающие их качество (в установленных случаях - декларация, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и т.п.), которые Подрядчик представляет Заказчику до начала работ с использованием этих материалов.

- Подрядчик вправе:

6.2.1. Досрочно сдать результаты работы только после предварительного согласия Заказчика.

6.2.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Договором.

- СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Приемка выполненных работ и подписание Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 осуществляется Заказчиком в течение 7 календарных дней со дня уведомления Подрядчиком о готовности к сдаче выполненных работ и предоставления Заказчику Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3-х экземплярах.

7.2. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, с составлением Подрядчиком и представлением Заказчику Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3-х экземплярах.

По требованию Заказчика могут быть проведены предварительные испытания результата работ. В случае проведения таких испытаний, приемка результата работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта по форме КС-2, справки по форме КС-3.

7.3. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Заказчиком лица (хотя бы одного лица) в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Договору. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.

7.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не соответствуют условиям Договора, локальному сметному расчету, дефектной ведомости, а также если предъявленные к подписанию Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не соответствуют фактически предъявленным к приемке работам, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.

7.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Договора, акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

7.6. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала приемки законченного Объекта ремонта 3 (три) экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.7. Заказчик в течение 7 календарных дней осуществляет проверку исполнительной документации переданной Подрядчиком и приемку выполненных работ.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2. Срок устранения Подрядчиком недостатков, дефектов, возникших в течение гарантийного срока, определяется совместно Заказчиком и Подрядчиком при составлении соответствующего Акта, и должен составлять не более 1 месяца.

Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации результата работы обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. При составлении акта Заказчик вправе привлечь эксперта или экспертную организацию, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, взыскиваются с Подрядчика в полном объеме.

При отказе Подрядчика от составления акта и устранения дефектов, а равно при неявке представителя Подрядчика для составления акта, а также при уклонении Подрядчика от составления акта и устранения дефектов, выявленных в период гарантийного срока, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки выполненных работ) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков выполненных работ) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков выполненных работ) в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств в случае, если недопустимое состояние результата выполненной Подрядчиком работы возникло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, включая чрезвычайные ситуации природного и техногенного характер

Решение о наличии или отсутствии вины Подрядчика в образовании недопустимого состояния результата выполненной Подрядчиком работы, в спорных случаях выносится на рассмотрение суда.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Заказчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10 процентов цены договора.

9.4. Штраф начисляется за каждый факт нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 0,1% от суммы договора

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

9.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

9.8. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления на расчетный счет Заказчика в 10-дневный срок с момента предъявления требования об уплате неустойки (штрафа, пени).

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

9.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

9.10. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

9.11. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.

9.12. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдением правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение обязательных требований, содержащихся в законодательных и иных нормативно правовых актах, направленных на исключение случаев травмирования работников, а также соблюдение Правил по охране труда при производстве строительных и ремонтно-строительных работ.

9.13. Подрядчик несет ответственность за выполненные работы. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по Договору. Если в период гарантийной эксплуатации результата работы обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо не устранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии, в течение всего периода гарантийной эксплуатации результата работы.

- МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

10.1. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии со Сметной документацией.

10.2. Заказчик, представители Заказчика, вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении с Объекта ремонта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий, не соответствующих требованием Сметной документации и условиям Договора;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия, удовлетворяющее требованиям Договора.

10.5. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном Договором, в следующих случаях:

а) при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, других норм, обеспечивающих безопасность объекта и  находящихся вблизи его объектов

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

10.6. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ

11.1.	Скрытые строительные работы (Технологические Этапы) должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ (Технологических Этапов) только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (Технологических Этапов) и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ (Технологических Этапов), уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

11.2.	В случае если Заказчиком, представителем Заказчика, внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам (Технологическим Этапам), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы (Технологические Этапы) выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ (Технологических Этапов), не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

11.3. Приемку скрытых работ (Технологических Этапов) после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с нормативно-технической документацией следует оформлять соответственно актом.

11.4. К каждому акту приемки скрытых работ и/или Технологических Этапов обязательно могут прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, декларации, сертификаты, паспорта качества на материалы, конструкции и изделия и иная техническая документация.

11.5. Акты приёмки скрытых работ (Технологических Этапов) составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

11.6. Каждому акту приёмки скрытых (Технологических Этапов) работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учёта выполнения работ.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Договора отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, непосредственно препятствующие выполнению Сторонами условий Договора; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Договору.

12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее 14 рабочих дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Договору.

12.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 12.2 настоящего Договора, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение договорных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.

12.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной обязательств в срок, установленный настоящим Договором, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 2 месяца.

12.5. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы ремонту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в пункте 12.1 настоящего Договора и их последствия продолжают действовать более 1 месяца, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Договору и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

13.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

13.2.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором, объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Договора.

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

13.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

13.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством:

13.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата работы, уплатив Подрядчику часть цены Договора пропорционально части работы, выполненной качественно до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (ст. 717 ГК РФ).

13.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

13.6.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (п. 3 ст. 715 ГК РФ).

13.6.4. Отступление Подрядчика в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ).

13.6.5. В случае просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу более, чем на 7 (семь) календарных дней.

13.6.6. При существенном нарушении Подрядчиком условий Договора (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

13.6.7. При существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта (ст. 451 ГК РФ).

13.6.8. В иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

13.6.9. Не указание в договоре какого-либо конкретного существенного нарушения обязательства, являющегося основанием для заявления одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у Заказчика такого права при наличии соответствующего основания в ГК РФ.

13.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

13.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

13.9. Заказчик в ходе исполнения заключенного договора вправе увеличить или уменьшить цену договора в пределах10% от цены заключенного договора, если потребуется увеличение или уменьшение объема поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. При этом изменение объема поставки товара, выполнения работ, оказания услуг должно быть осуществлено в пропорциональном изменению цены договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2021 года, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения.

14.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение гарантийных обязательств Подрядчика, и не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15.2. Отношения Сторон неурегулированные настоящим Договором регулируются законодательством Российской Федерации.

15.3. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

15.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

15.5. Любые сообщения, направляемые по данному Договору или в связи с ним, должны оформляться в письменной форме с документальным подтверждением получения адресатом направленного сообщения.

15.6. В случае изменения наименования, реквизитов, руководителя организации у одной из Сторон настоящего Договора, другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, в письменной форме на официальном бланке организации направляется письменное сообщение с приложением копий, подтверждающих документов.

15.7. Договор заключается в электронной форме и подписывается электронными подписями уполномоченных представителей Сторон.

16. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

16.1. До подписания Договора, Подрядчик должен представить Заказчику обеспечение исполнения Договора. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возмещению убытков, устанавливается в размере __________ (_________________) рублей ________ копеек. Срок действия банковской гарантии (в случае если банковская гарантия выбрана участником в качестве способа обеспечения исполнения договора): с момента заключения Договора по 31 января 2022 года.

Исполнение  договора  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской гарантии,  выданной  банком,  или  внесением  денежных  средств  на  указанный Заказчиком  в пункте 16.3. счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со  средствами,  поступающими  заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  договора определяется  участником  закупки,  с  которым  заключается  договор,  самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Размер обеспечения исполнения Договора может быть изменен при принятии Заказчиком антидемпинговых мер. В случае принятия антидемпинговых мер, стороны руководствуются условиями, изложенными в открытом аукционе, по результатам которого заключен настоящий договор.

При выборе Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в форме внесения денежных средств, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения им условий Договора, Заказчик вправе удержать в свою пользу причитающуюся ему сумму в пределах понесенных убытков с учетом рассчитанной неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке.

В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна обеспечивать все обязательства Принципала перед Бенефициаром по Договору, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, уплату неустоек (пени и штрафы).

16.2. Способ обеспечения исполнения Договора из вышеперечисленных способов Подрядчик определяет самостоятельно. В случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения Договора выбрал внесение денежных средств и, если Подрядчик исполнил взятые на себя по Договору обязательства надлежащим образом, Заказчик обязан возвратить ему денежные средства в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

16.3. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения договора внесение  денежных  средств  на  указанный заказчиком  счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со  средствами,  поступающими  Заказчику:

Заказчик:  Муниципальное автономное учреждение  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2»

ИНН  6629012386   КПП 668201001

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по

Свердловской области г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Финансовое управление Новоуральского городского округа (МАУ ДО «ДЮСШ №2»,

л/сч 32906296550)

сч 40102810645370000054   БИК 016577551

КБК 90600000000000000000

Назначение платежа должно указывать на обеспечение исполнения Договора №___.

16.4. В случае полного (частичного) невыполнения основного обязательства по Договору Подрядчиком Заказчик удерживает предоставленное Подрядчиком обеспечение исполнения Договора в размере, соответствующем сумме невыполненного обязательства, в пределах суммы обеспечения исполнения Договора, либо направляет гаранту требование о взыскании соответствующей суммы по банковской гарантии. Также Подрядчик в случае полного (частичного) невыполнения условий Договора обязан возместить Заказчику все причиненные убытки, превышающие размер обеспечения исполнения Договора.

16.5. При этом невыполнением со стороны Подрядчика, в том числе, признается невыполнение сроков выполнения работ более, чем на 5 (пять) календарных дней в совокупности, или за один этап (данное условие в обязательном порядке должно быть изложено в банковской гарантии). В этом случае, размер суммы обеспечения, удерживаемого Заказчиком в соответствии с настоящим Договором.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

17.1. Приложения к настоящему Договору:

1. Сметная документация (Приложение №1)

2. Техническое задание (Приложение № 2)

3. Дефектная ведомость (Приложение № 3)

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |  |
| --- | --- | --- |
| МАУ ДО «ДЮСШ №2» |  |

Приложение №1

к Договору № ________

от «___» _______2021г.

Сметная документация

Приложена отдельным файлом

Приложение №2

к Договору № ________

от «___» _______2021г.

Техническое задание

1. Общие сведения о месте, сроках и объемах работ.

1.1. Объем выполняемых работ.

Выполнение работ по капитальному ремонту в зале акробатики МАУ ДО «ДЮСШ №2» расположенного по адресу Свердловская область,  г. Новоуральск, ул. Свердлова, 1Б в объемах, предусмотренных настоящим заданием, положениями договора, дефектной ведомости, локальным сметным расчетом (приложения к документации).

ПРИМЕЧАНИЕ: торговые наименования и товарные знаки, указанные в локальных сметных расчетах, следует читать со словами «или эквивалент», они приведены для обоснования расчетов и не обязывают подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками. При выполнении работ, могут использоваться эквивалентные материалы. Характеристики применяемых при выполнении работ материалов и оборудования должны соответствовать требованиям, настоящего задания на выполнение работ, и должны соответствовать характеристикам материалов и оборудования, указанных в локальных сметных расчетах.

1.2. Место выполнения работ: РФ, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Свердлова, 1Б

Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием, для оформления въезда не территорию ЗАТО,  после подписания договора Подрядчику необходимо представить Заказчику следующие документы:

- поименный список сотрудников, которым будут оформлены пропуска, с указанием паспортных данных;

- копии паспортов на каждого сотрудника указанного в списке.

- копии трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) с работниками Подрядчика.

Период оформления временных пропусков составляет 10 рабочих дней

1.3. Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.07.2021 года

Завершение выполнения работ: 27.08.2021 года

Подрядчик разрабатывает график выполнения работ в течение 2-х дней со дня заключения договора и представляет его на согласование Заказчику. График выполнения работ должен быть разработан с учетом общего срока выполнения работ по договору, а так же с учетом выполнения работ в условиях действующего  режима работы учреждения.  В графике выполнения работ по согласованию с учреждением необходимо зафиксировать часовой период производства работ.

2. Общие требования к качеству и безопасности проводимых работ.

2.1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями технических и нормативных документов:

-  СНиП 12-03-2001- «Безопасность труда в строительстве Часть 1.Общие требования»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787);

-"МДС 12-26.2006. Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций"

-  ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- №384-ФЗ от 30.12.2009 «О безопасности зданий и сооружений» (Принят Государственной Думой 23.12.2009);

- ФЗ №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (с изм. на 27.07.2010 №237-ФЗ),  (Принят Государственной Думой 11.11.2009);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-"СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145)

- "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие Правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204);

- «ПОТЭЭ от24.07.2013г, «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.

- СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий»;

- "СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782) (ред. от 22.11.2019);

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

- СНиП 1.04.03-85 ч. 2 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- На время работы устанавливаются границы опасных зон, надписи в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 и предохранительные ограждения.

- Иные необходимые для выполнения работ действующие нормативы в области строительства.

2.2. Работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 от 23.07-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80) и СНиП 12-04-2002 от 17.09.2002 г. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123).

2.3. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания» (Постановление Госстандарта СССР от 30.09.1991 N 1563)

2.4. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять правила противопожарной безопасности, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и рациональному использованию территории, а так же иные правила, установленные условиями договора и действующим законодательством РФ.

2.5. Подрядчик обязуется приступить к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счёт.

2.6. Подрядчик несёт ответственность за сохранность результата работ до даты подписания Акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

2.7. Работы выполняются в режиме работы  МАУ ДО «ДЮСШ №2».

2.8. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении, и вынос строительного мусора производить в рабочие дни  по согласованию с руководством учреждения  и/или в выходные дни.

2.9. Подрядчик обеспечивает безопасность жизни и здоровья сотрудников, работников заказчика, при производстве ремонтных работ и выполнении погрузки-разгрузки строительных материалов и конструкций.

2.10. Источник финансирования: Бюджет Новоуральского городского округа

3. Общие требования к материалам и оборудованию, используемым при выполнении работ:

3.1. Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать, государственным стандартам, должны быть сертифицированы согласно Законодательства РФ и иметь санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия, а так же должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям законодательства РФ к энергоэффективности, иметь другие документы, удостоверяющие качество (в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982).

3.2. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации и к применению в детских образовательных учреждениях.

3.3. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику ведомость материалов для определения заказчиком соответствия типа и марки устанавливаемого оборудования требованиям договора, согласования цветовых решений.

3.4. Допускается использование только новых материалов, деталей, конструкций и оборудования (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих стандартов, норм, правил, быть новыми, не бывшими в эксплуатации, иметь соответствующие сертификаты соответствия; материалы не должны иметь производственных и иных дефектов;

3.5. Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

4. Гарантии.

Гарантийный срок на используемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование и выполняемые Подрядчиком работы после подписания завершающего акта приёмки выполненных работ по договору составляет: 24 (двадцать четыре) месяца. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих в процессе эксплуатации результат работ в течение установленного гарантийного срока.

5. Сметная документация

Сметный расчет прилагается к документации и к договору отдельным файлом.