| Требования к качеству и характеристикам товара, поставляемых при выполнении работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Наименование показателей | Требуемые значения | Значение предлагаемое участником | Единица измерения |
| 1 | Приточная установка | Высота | Не менее 0,5 |  | м |
|  |  | Глубина | Не менее 1,5 |  | м |
|  |  | Ширина | Не менее 0,7 |  | м |
|  |  | Макс. производительность | Не более 3000 |  | м3/час |
|  |  | Мощность теплообменника | Не менее 27 |  | кВт |
| 2 | Завеса тепловая | Макс. производительность | Не менее 1500 |  | м3/час |
|  |  | Макс. потребляемая мощность | Не менее 6 |  | кВт |
|  |  | Защита от перегрева | Должна быть |  |  |
|  |  | Высота | Не менее 0,2 |  | м |
|  |  | Глубина | Не менее 0,2 |  | м |
|  |  | Ширина | Не более 1,4 |  | м |
| 3 | Выключатель автоматический | Номинальный ток | Не менее 10 |  | А |
|  |  | Количество силовых полюсов | Не менее 1 |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность | Не менее 10 |  | кA |
|  |  | Напряжение | Не менее 220 |  | В |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20 |  |  |
|  |  | Тип расцепителя | Электромагнитный,тепловой |  |  |
| 4 | Манометр для неагрессивных сред | Диаметр корпуса | Не менее 100 |  | мм |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Материал корпуса | сталь |  |  |
|  |  | Стекло | техническое |  |  |
|  |  | Циферблат | алюминиевый сплав |  |  |
| 5 | Датчики температуры | тип | поверхностный |  |  |
|  |  | степень защиты | Не менее IP 65 |  |  |
| 6 | Электронный регулятор | Напряжение питания | не менее 220 |  | В |
|  |  | Высота | Не менее 100 |  | мм |
|  |  | Глубина | < 80 |  | мм |
|  |  | Ширина | >215 |  | мм |
| 7 | Электроводонагреватель | Объем | Не менее 50 |  | л |
|  |  | Мощность | Не менее 2 |  | кВт |
|  |  | Плоский бак | Должен быть |  |  |
|  |  | Количество ТЭНов | ≥1 |  |  |
|  |  | Защита от перегрева | Должен быть |  |  |
| 8 | Счетчик воды | Диаметр условного прохода | Не менее 20 |  | мм |
|  |  | Присоединение | Штуцерное (наружная резьба) |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +90 |  | °С |

Инструкция

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке должны содержать значения параметров товара, в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

При указании показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным документацией о закупке, предлагаемые участником закупки товары должны соответствовать технической документации, техническому заданию, законодательству и нормативно- технической документации Российской Федерации, соответствующим стандартам. Нормативно-техническая документация (технический регламент, ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП и т.д.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и обязательными приложениями). Значения показателей необходимо указать в соответствии нормативно-технической документацией, определяющей требования к товарам. При описании характеристик необходимо применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. Все указания в документации о закупке на товарный знак следует читать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Заявка не должна содержать двусмысленных толкований, то есть: 1) не допускается указывать значения товара с использованием слов: «должен», «должен быть», «необходимый», «требуемый», «допускается», «не допускается» (с учетом всех форм слов), за исключением случаев предусмотренных настоящей инструкцией; 2) не допускается указывать значения товара с использованием знаков (слов, символов, союзов): «не более», «не менее», «выше», «более», «ниже», «менее», «или», «от», «до», «;», «>», «<» «≥», «≤» и производных данных слов или их сочетания, которые использованы при установлении требований к значениям показателей, должны быть конкретизированы, т.е. представлены сведения о наличии или отсутствии значения либо иное, исключающее двоякое толкование показателя товара за исключением случаев предусмотренных настоящей инструкцией. Исключением являются также случаи, когда использование данного знака в значениях показателей прямо предусмотрено ГОСТами, например, в показателях предельных отклонений. Наименования показателей, требуемых параметров изменению не подлежат. Слова «не менее» означают что, участнику следует предоставить в заявке показатель, более указанного значения или равный ему; Слова «не более» означают что, участнику следует предоставить в заявке показатель, менее указанного значения или равный ему; Символ «≥» означает что, участнику следует предоставить в заявке показатель, более указанного значения или равный ему; Символ «≤» означает что, участнику следует предоставить в заявке показатель, менее указанного значения или равный ему; Слова «не ниже» означает что, участнику следует предоставить в заявке показатель, более указанного значения или равный ему; Слова «выше», «более», «свыше», «св.» означают что, участнику следует предоставить в заявке показатель, более указанного значения; Слова «ниже», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке показатель, менее указанного значения; Слово «от» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; Слово «до» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; Символ «±» - неизменный знак показателя. В случае, если параметры, значения параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя всех параметров, указанных через данные символ, союз, за исключением, когда запятая используется в десятичных знаках.

В случае наличия в документах, скрытых или нечитаемых (неотображаемых) листов, столбцов, строк, текста, символов и т.п. данные сведения в заявке участника закупки не учитываются при рассмотрении заявок. Будет учитываться только та информация, которая содержится в заявках на участие в закупке, то есть от членов комиссии не требуется совершения дополнительных действий для прочтения информации.

Единицы измерения в заявке участника должны соответствовать Положению о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации утвержденному Постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 №879. Значения показателей не должны допускать противоречий, разночтений, неясности или двусмысленного (неоднозначного) толкования.