## Лист1
Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор СОГАУ "Дворец спорта "Юбилейный"
________________________________А.А. Войлочкин
"_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
СОГАУ "Дворец спорта "Юбилейный" расположенный по адресу: г.Смоленск, ул.Черняховского, д.29 | [13 empty] | СОГАУ "Дворец спорта "Юбилейный" расположенный по адресу: г.Смоленск, ул.Черняховского, д.29
(наименование стройки)
текущий ремонт системы электроснабжения наружной
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
на выполенние работ по текущему ремонту системы электроснабжения (наружней) в СОГАУ "Дворец спорта "Юбилейный", расположенном по адресу: г. Смоленск, ул. Черняховского, д.29 | [15 empty] | Смета электрика наружная
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 кв. 2021 г
Сметная стоимость |  | 188.35 | (27,57) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 91.26 | (15,82) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 11.45 | (0,55) | тыс.руб.
| монтажных работ | 16.94 | (1,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 58.2 | чел.час.
| оборудования | 48.75 | (10,62) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 1.91 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Система электроснабжения наружная | [16 empty] | Раздел 1. Система электроснабжения наружная
1 | ФЕРр63-18-1 | Замена облицовки вентилируемого фасада из изделий бетонных декоративно-облицовочных без замены каркаса (монтаж на место раннее демонтированных плит) |  |  | 4: м2; 7: 16,8 |  |  |  |  | Замена облицовки вентилируемого фасада из изделий бетонных декоративно-облицовочных без замены каркаса (монтаж на место раннее демонтированных плит)
|  | Объем=14*1,2 | [16 empty] | Объем=14*1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.06; 9: 1,265; 10: 213.8; 11: 20.83; 12: 4453 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 9: 1,265; 10: 41.87; 11: 7.5; 12: 314 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 9: 1,265; 10: 7.44; 11: 20.83; 12: 155 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 01.6.01.11 | Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем |  |  | 4: м2; 5: 1,02; 7: 17,136 | [8 empty] | Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1,265; 7: 21,252 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 6: 1,265; 7: 0,63756 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.03; 10: 255.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 221.24; 12: 4608 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 199.12; 12: 4147 | [9 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 99.56; 12: 2074 | [9 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 554.35; 12: 10988 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 7: 0,18 |  |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=(14+4) / 100 | [16 empty] | Объем=(14+4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 9: 1,265; 10: 31.77; 11: 20.83; 12: 662 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 3.02; 11: 5.11; 12: 15 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,2; 6: 1,265; 7: 3,46104 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 34.79 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.77; 12: 662 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 30.82; 12: 642 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.2; 12: 338 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.81; 12: 1657 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-24.3.01.02-0026 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 50 мм |  |  | м |  |  | 18,36 | 9.76 |  | 179.19 | 5.11 | 916 |  |  |  |  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 50 мм
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=18*1,02 | [16 empty] | Объем=18*1,02
4 | ФЕРм08-02-412-07 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,18 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2
|  | Объем=18 / 100 | [16 empty] | Объем=18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 202.29; 9: 1,265; 10: 46.06; 11: 20.83; 12: 959 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.47; 9: 1,265; 10: 9.9; 11: 7.5; 12: 74 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.02; 9: 1,265; 10: 1.37; 11: 20.83; 12: 29 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 118.4; 10: 21.31; 11: 5.11; 12: 109 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,52; 6: 1,265; 7: 4,900104 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,265; 7: 0,109296 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 364.16; 10: 77.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.43; 12: 988 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 46.01; 12: 958 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 24.19; 12: 504 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.47; 12: 2604 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,024 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(4*0,5*1,2) / 100 | [16 empty] | Объем=(4*0,5*1,2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1,45475; 10: 41.94; 11: 20.83; 12: 874 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,45475; 7: 5,376756 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 41.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.94; 12: 874 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  | 33.59 |  | 700 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 14.26 |  | 297 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.79; 12: 1871 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0,04 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
|  | Объем=4 / 100 | [16 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.02; 9: 1,265; 10: 5.21; 11: 20.83; 12: 109 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 92.28; 9: 1,265; 10: 4.67; 11: 7.5; 12: 35 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.3; 9: 1,265; 10: 0.57; 11: 20.83; 12: 12 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.97; 10: 2.92; 11: 5.11; 12: 15 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,96; 6: 1,265; 7: 0,554576 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,9; 6: 1,265; 7: 0,04554 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 268.27; 10: 12.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.78; 12: 121 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.61; 12: 117 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.95; 12: 62 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.36; 12: 338 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,024 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(4*0,5*1,2) / 100 | [16 empty] | Объем=(4*0,5*1,2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1,45475; 10: 25.45; 11: 20.83; 12: 530 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 6: 1,45475; 7: 3,3936408 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 25.45 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.45; 12: 530 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  | 20.39 |  | 425 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 8.65 |  | 180 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.49; 12: 1135 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг (кабель в колодце) |  |  | 4: 100 м; 7: 0,8 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг (кабель в колодце)
|  | Объем=80 / 100 | [16 empty] | Объем=80 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.02; 9: 1,265; 10: 104.26; 11: 20.83; 12: 2172 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 92.28; 9: 1,265; 10: 93.39; 11: 7.5; 12: 700 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.3; 9: 1,265; 10: 11.44; 11: 20.83; 12: 238 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.97; 10: 58.38; 11: 5.11; 12: 298 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,96; 6: 1,265; 7: 11,09152 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,9; 6: 1,265; 7: 0,9108 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 268.27; 10: 256.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.7; 12: 2410 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 112.23; 12: 2338 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 59.01; 12: 1229 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 427.27; 12: 6737 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-21.1.06.10-0412 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N, РЕ)-1000 |  |  | 1000 м |  |  | 0,104 | 145394.87 |  | 15121.07 | 5.11 | 77269 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N, РЕ)-1000
(Прочие ремонтно-строительные работы)
|  | Объем=((80+18+4)*1,02) / 1000 | [16 empty] | Объем=((80+18+4)*1,02) / 1000
10 | ФЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (демонтаж) | [15 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (демонтаж) | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [17 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.65; 9: 0,3; 10: 9.2; 11: 20.83; 12: 192 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.1; 9: 0,3; 10: 16.53; 11: 7.5; 12: 124 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.53; 9: 0,3; 10: 1.96; 11: 20.83; 12: 41 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 293.15; 9: 0; 10: 0; 11: 5.11 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,09; 6: 0,3; 7: 0,927 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,52; 6: 0,3; 7: 0,156 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 378.9; 10: 25.73 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.16; 12: 233 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.83; 12: 226 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.69; 12: 119 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.25; 12: 661 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | [15 empty] | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.13; 9: 1,265; 10: 41.91; 11: 20.83; 12: 873 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 9: 1,265; 10: 4.58; 11: 7.5; 12: 34 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 9: 1,265; 10: 0.63; 11: 20.83; 12: 13 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 44.11; 10: 44.11; 11: 5.11; 12: 225 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,34; 6: 1,265; 7: 4,2251 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 6: 1,265; 7: 0,0506 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.86; 10: 90.6 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.54; 12: 886 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 41.26; 12: 859 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21.7; 12: 452 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.56; 12: 2443 | [11 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_62.1.02.15_67_6732157339_28.06.2021_02 | Щит распределительный (ЩР УХЛ-3) в готовой комплектации размером 540х440х120 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 47247.5 | 1,012 | 10416.99 | 4.59 | 47814 |  |  |  |  | Щит распределительный (ЩР УХЛ-3) в готовой комплектации размером 540х440х120 мм
(Оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
13 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (в ЩРС) | [15 empty] | Прибор или аппарат (в ЩРС) | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1,265; 10: 12.93; 11: 20.83; 12: 269 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38; 11: 5.11; 12: 2 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 6: 1,265; 7: 1,30295 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 13.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.93; 12: 269 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12.54; 12: 261 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.59; 12: 137 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.44; 12: 669 | [11 empty] | Всего по позиции
14 О | ФССЦ-62.1.01.09-0042 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 63А, характеристика С |  |  | шт |  |  | 1 | 204.29 |  | 204.29 | 4.59 | 938 |  |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 63А, характеристика С
(Оборудование)
15 | ФЕРм08-03-574-07 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 |  |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2
|  | Объем=2 / 100 | [16 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 674.36; 9: 1,265; 10: 17.06; 11: 20.83; 12: 355 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.56; 9: 1,265; 10: 0.75; 11: 7.5; 12: 6 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1; 9: 1,265; 10: 0.03; 11: 20.83; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 265.15; 10: 5.3; 11: 5.11; 12: 27 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67,98; 6: 1,265; 7: 1,719894 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 6: 1,265; 7: 0,002024 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 969.07; 10: 23.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.09; 12: 356 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.58; 12: 345 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.72; 12: 182 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.41; 12: 915 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16156.96; 12: 91611 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 549.59; 12: 11448 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 171.69; 12: 1287 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 23.44; 12: 489 | [13 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 15435.68; 12: 78876 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15819.7; 12: 91263 | [13 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 281.19; 12: 5857 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 41.87; 12: 314 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 15121.07; 12: 77269 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 253.1; 12: 5272 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 122.47; 12: 2551 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1133.76; 12: 16940 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 268.4; 12: 5591 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 129.82; 12: 973 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 314.61; 12: 1607 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 275.88; 12: 5746 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 145.05; 12: 3023 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 10621.28; 12: 48752 | [13 empty] | Оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 27574.74; 12: 156955 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 573.03; 12: 11937 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 528.98; 12: 11018 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 267.52; 12: 5574 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% (только ТЦ) |  |  | 12: 31391 | [14 empty] | НДС 20% (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 27574.74; 12: 188346 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]