## Расчет
Наименование организации: ________________________
ИНН: ________________________
Дата подачи коммерческого предложения: "____ " __________ 2021 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
выполнения полного комплекса работ по отделке технических помещений, черновой отделке вспомогательных помещений, квартир, МОП
(без учета гидроизоляции террас 5-го этажа, гидроизоляии мест примыкания плит перекрытий к стенам на застекленных балконах)
на объекте: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным подземным гаражом, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Р, участок 68, кадастровый номер 78:14:0772303:3779
на объекте: Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Р, участок 69, кадастровый номер 78:14:0772303:3780
-заполняемые ячейки!
Основание: АР ст. Р, утвержденный "в произв-во работ"
№ п/п | Код | Наименование помещения | Наименование работ | Ед. изм. | сек. 1 | сек. 2 | сек. 3 | сек. 4 | сек. 5 | сек. 6 | сек. 7 | сек. 8 | сек. 9 | сек. 10 | сек. 11 | сек. 12 | сек. 13 | Количество | Норма расхода | Цена за единицу, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Общая стоимость, руб. (в т.ч. НДС 20%) |  |  | Примечание
[20 empty] | СМР | Материалы | Итого | СМР | Материалы | Итого | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [13 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I |  | УЧАСТОК 68
1 |  | Корпус 6.1 (секции 1-7)
1.1 |  | ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1.1.1 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
1.1.1.1 |  | Встроенные коммерческие помещения (пом. 109, 112, 115, 118, 121, 124), 1 - й этаж, Тип пола 8 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.1.2 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 115 кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.1.3 |  | Санузлы, ПУИ встроенных помещений (пом. 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 126), 1 - й этаж, Тип пола 9 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
1.1.1.4 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 115 кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.2 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ СТЕН
1.1.2.1 |  | Встроенные коммерческие помещения (пом. 109, 112, 115, 118, 121, 124), 1 - й этаж | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.2.2 |  | Санузлы, ПУИ встроенных помещений (пом. 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 126), 1 - й этаж | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2 |  | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ
1.2.1 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
1.2.1.1 |  | Стяжки
1.2.1.1.1 |  | Основные лестничные клетки (площадки 1 - 5-й этажи), Тип пола 14 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 70 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
1.2.1.2 |  | Стяжки с ТИЗ и пленкой
1.2.1.2.1 |  | Мусоросборные камеры, ПУИ, 1 - й этаж, Тип пола 3 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.2.2 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм, плотность ... кг/м3, коэфф. теплопроводности не более ... Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.2.3 |  |  | Гидроизоляция в 1 слой битумная рулонная наплавляемая, с заведением на стены на высоту 300 мм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.2.4 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, 1 - й этаж, Тип пола 5, 6, 7, 11, 12, 13, 13.1, 25 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 5, 12, 25 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
1.2.1.2.5 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 6, 11, 13, 13.1
1.2.1.2.6 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40-60 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 7 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
1.2.1.2.7 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее 115 кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 13.1
1.2.1.2.8 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 115 кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 5, 6, 7, 11, 12, 13, 25
1.2.1.2.9 |  | Вестибюль, колясочная секции 3 (пом. 101, 107), Тип пола 24 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.2.10 |  |  | Засыпка керамзитовым гравием толщ. 250 мм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.3 |  | Стяжки со Стенофоном
1.2.1.3.1 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, 2 - 5-й этажи, Тип пола 15, 16, 17, 18, 19 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 16
1.2.1.3.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 45 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 17
1.2.1.3.3 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
1.2.1.3.4 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 55 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 18, 19
1.2.1.3.5 |  |  | Звукоизоляция из сшитого пенополиэтилена (Стенофон толщ. 6 мм) | м2 | [13 empty] | 1 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15, 16, 17, 18, 19
1.2.1.4 |  | Стяжки на балконах
1.2.1.4.1 |  | Застекленные балконы и лоджии квартир, 2 - й этаж, Тип пола 26 | Обработка покрытия обеспыливающей пропиткой | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.4.2 |  |  | Устройство цементно-песчаной стяжки из раствора М200, армированной фиброволокном, толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.4.3 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 155 кг/м3, коэфф. теплопроводности ... Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-1 п. 2) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.4.4 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 100 мм, плотность не менее 100 кг/м3, коэфф. теплопроводности ... Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-1 п. 1) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.4.5 |  |  | Пароизоляция гидроизоляционным материалом типа ЭПП гибкостью на брусе не выше -15ºС с праймированием поверхности | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.4.6 |  | Балконы (террасы), 5 - й этаж, Тип пола 21, 22 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, по уклону, толщ. 20-40 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 22 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
1.2.1.4.7 |  |  | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, по уклону, толщ. 20-60 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 21 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
1.2.2 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ СТЕН
1.2.2.1 |  | МОП, основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б стен гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
1.2.2.2 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.2.3 |  |  | Тонкослойная штукатурка стен и перегородок из бетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.2.4 |  |  | Штукатурка стен из газобетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.3 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ПОТОЛКОВ
1.2.3.1 |  | Основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
1.2.4 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | [15 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.1 |  | Насосная (пом. 003) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  |  | 16.69 | [9 empty] | 6: 16.69; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.2 |  | Водомерный узел (пом. 004) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  |  | 10.54 | [9 empty] | 6: 10.54; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.3 |  | ИТП (пом. 002) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  | 22.77 | 37.04 | [9 empty] | 6: 59.81; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.4 |  | Электрощитовая (пом. 005) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  |  | 24.34 | [9 empty] | 6: 24.34; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.5 |  | Помещение подвала (пом. 001) | Полный комплекс работ по отделке стен, потолков (теплоизоляция) | м2 | 2.76 | 2.76 |  | 4.14 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | [6 empty] | 17.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки стен и потолков, расположеные в зоне продухов
1.2.4.6 |  | Приямки | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов | м2 пола | 1.65 | 3.3 | 1.65 | 3.3 | 3.3 | 1.65 | 1.65 | [6 empty] | 6: 16.5; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.7 |  | Спуски в подвал | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов | м2 пола | 4.61 |  | 7.79 | 15.96 |  | 7.77 | 9.38 | [6 empty] | 45.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | площадь с учетом горизонтальной проекции лестничного марша
2 |  | Корпус 6.2 (секции 8-13)
2.1 |  | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ
2.1.1 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
2.1.1.1 |  | Стяжки
2.1.1.1.1 |  | Основные лестничные клетки (площадки 1 - 5-й этажи), Тип пола 14 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 70 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
2.1.1.2 |  | Стяжки с ТИЗ и пленкой
2.1.1.2.1 |  | Мусоросборные камеры, ПУИ, 1 - й этаж, Тип пола 3 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.2.2 |  |  | Изоляция из пенополистирола толщ. 50 мм, плотность ... кг/м3, коэфф. теплопроводности не более ... Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.2.3 |  |  | Гидроизоляция в 1 слой битумная рулонная наплавляемая, с заведением на стены на высоту 300 мм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.2.4 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, 1 - й этаж, Тип пола 5, 11, 12, 13, 13.1, 25 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 5, 12, 25 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
2.1.1.2.5 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 11, 13, 13.1
2.1.1.2.6 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее 115 кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 13.1
2.1.1.2.7 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 115 кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 5, 11, 12, 13, 25
2.1.1.3 |  | Стяжки со Стенофоном
2.1.1.3.1 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, 2 - 5-й этажи, Тип пола 15, 16, 17, 18, 19 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 16
2.1.1.3.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 45 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 17
2.1.1.3.3 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
2.1.1.3.4 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 55 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 18, 19
2.1.1.3.5 |  |  | Звукоизоляция из сшитого пенополиэтилена (Стенофон толщ. 6 мм) | м2 | [13 empty] | 1 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15, 16, 17, 18, 19
2.1.1.4 |  | Стяжки на балконах
2.1.1.4.1 |  | Застекленные балконы и лоджии квартир, 2 - й этаж, Тип пола 26 | Обработка покрытия обеспыливающей пропиткой | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.4.2 |  |  | Устройство цементно-песчаной стяжки из раствора М200, армированной фиброволокном, толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.4.3 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее 155 кг/м3, коэфф. теплопроводности ... Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-1 п. 2) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.4.4 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 100 мм, плотность не менее 100 кг/м3, коэфф. теплопроводности ... Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-1 п. 1) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.4.5 |  |  | Пароизоляция гидроизоляционным материалом типа ЭПП гибкостью на брусе не выше -15ºС с праймированием поверхности | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.4.6 |  | Балконы (террасы), 5 - й этаж, Тип пола 21, 22 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, по уклону, толщ. 20-40 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 22, ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
2.1.1.4.7 |  |  | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, по уклону, толщ. 20-60 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 21 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
2.1.2 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ СТЕН
2.1.2.1 |  | МОП, основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б стен гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
2.1.2.2 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.2.3 |  |  | Тонкослойная штукатурка стен и перегородок из бетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.2.4 |  |  | Штукатурка стен из газобетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.3 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ПОТОЛКОВ
2.1.3.1 |  | Основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | [15 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.1 |  | Насосная (пом. 003) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | [9 empty] | 13.92 |  |  |  | 6: 13.92; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.2 |  | Водомерный узел (пом. 004) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | [9 empty] | 14.11 |  |  |  | 6: 14.11; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.3 |  | ИТП (пом. 005) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | [9 empty] | 31.52 |  |  |  | 6: 31.52; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.4 |  | Электрощитовая (пом. 002) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | [9 empty] | 17.99 |  |  |  | 6: 17.99; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.5 |  | Помещение подвала (пом. 001) | Полный комплекс работ по отделке стен, потолков (теплоизоляция) | м2 | [7 empty] | 2.76 | 4.14 | 4.14 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 19.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | участки стен и потолков, расположеные в зоне продухов
2.1.4.6 |  | Приямки | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов | м2 пола | [7 empty] | 1.65 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 | 1.65 | 6: 13.2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.7 |  | Спуски в подвал | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов | м2 пола | [7 empty] | 9.36 |  | 17.91 |  |  | 11.05 | 38.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | площадь с учетом горизонтальной проекции лестничного марша
II |  | УЧАСТОК 69
1 |  | Корпус 7.1 (секции 1-6)
1.1 |  | ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1.1.1 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
1.1.1.1 |  | Встроенные коммерческие помещения (пом. В1.1. В2.1, В3.1, В4.1, В5.1, В6.1, В7.1, В8.1, В9.1, В10.1, В11.1, В12.1, В13.1), 1 - й этаж, Тип пола 24 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.1.2 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 30 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.1.3 |  | Санузлы, ПУИ встроенных помещений (пом. В1.2, В1.3, В2.2, В2.3, В3.2, В3.3, В4.2, В4.3, В5.2, В5.3, В6.2, В6.3, В7.2, В7.3, В8.2, В8.3, В9.2, В9.3, В10.2, В10.3, В11.2, В11.3, В12.2, В12.3, В13.2, В13.3), 1 - й этаж, Тип пола 25 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
1.1.1.4 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 30 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.2 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ СТЕН
1.1.2.1 |  | Встроенные коммерческие помещения (пом. В1.1. В2.1, В3.1, В4.1, В5.1, В6.1, В7.1, В8.1, В9.1, В10.1, В11.1, В12.1, В13.1), 1 - й этаж | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.1.2.2 |  | Санузлы, ПУИ встроенных помещений (пом. В1.2, В1.3, В2.2, В2.3, В3.2, В3.3, В4.2, В4.3, В5.2, В5.3, В6.2, В6.3, В7.2, В7.3, В8.2, В8.3, В9.2, В9.3, В10.2, В10.3, В11.2, В11.3, В12.2, В12.3, В13.2, В13.3), 1 - й этаж | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2 |  | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ
1.2.1 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
1.2.1.1 |  | Стяжки
1.2.1.1.1 |  | Основные лестничные клетки (площадки 1 - 5-й этажи), Тип пола 5, 6, 19 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 6, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
1.2.1.1.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 70 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 5, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
1.2.1.1.3 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 100 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 19, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
1.2.1.2 |  | Стяжки с ТИЗ и пленкой
1.2.1.2.1 |  | Мусоросборные камеры, ПУИ, 1 - й этаж, Тип пола 14, 15 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 20 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
1.2.1.2.2 |  |  | Гидроизоляция в 1 слой битумная рулонная наплавляемая, с заведением на стены на высоту 150 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
1.2.1.2.3 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150, по уклону, толщ. min 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
1.2.1.2.4 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 55 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 14 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
1.2.1.2.5 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 30 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 14
1.2.1.2.6 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
1.2.1.2.7 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, вход на ЛК, 1 - й этаж, Тип пола 10, 11, 11.1, 12, 13, 16, 17 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 12, 13 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
1.2.1.2.8 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 10, 11, 11.1 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
1.2.1.2.9 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 55 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 17 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
1.2.1.2.10 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 67 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 16
1.2.1.2.11 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 30 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 16, 17
1.2.1.2.12 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 10, 11, 11.1, 13
1.2.1.2.13 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 12
1.2.1.3 |  | Стяжки со Стенофоном
1.2.1.3.1 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, 2 - 5-й этажи, Тип пола 1, 2, 3, 4 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 3, 4 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
1.2.1.3.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 55 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 1, 2
1.2.1.3.3 |  |  | Звукоизоляция из сшитого пенополиэтилена (Стенофон толщ. 6 мм) | м2 | [13 empty] | 1 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 1, 2, 3, 4
1.2.1.4 |  | Стяжки на балконах
1.2.1.4.1 |  | Балконы (террасы), 5 - й этаж, Тип пола 8, 9 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, армированной сеткой 3ВрI 50/50. по уклону, толщ. min 20 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 8 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
1.2.1.4.2 |  |  | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, армированной сеткой 3ВрI 50/50, по уклону, толщ. 20-60 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 9 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
1.2.1.4.3 |  | Застекленные балконы и лоджии квартир, 2 - й этаж, Тип пола 9.1 | Устройство стяжки из цементно-песчаной раствора М150, армированной сеткой 3ВрI 50/50, толщ. 40 мм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.4.4 |  |  | Гидроизоляционный материал типа ЭКП гибкостью на брусе не выше -20ºС в 1 слой, с заведением на стены | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.4.5 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее 155 кг/м3, коэфф. теплопроводности ... Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-1 п. 2) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.4.6 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 130 мм, плотность не менее 100 кг/м3, коэфф. теплопроводности ... Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-1 п. 1) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.1.4.7 |  |  | Пароизоляция гидроизоляционным материалом типа ЭПП гибкостью на брусе не выше -15ºС с праймированием поверхности | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.2 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ СТЕН
1.2.2.1 |  | МОП, основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б стен гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
1.2.2.2 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.2.3 |  |  | Тонкослойная штукатурка стен и перегородок из бетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.2.4 |  |  | Штукатурка стен из газобетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.3 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ПОТОЛКОВ
1.2.3.1 |  | Основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
1.2.4 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | [15 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.1 |  | Водомерный узел, насосная станция хоз.-питьевого водоснабжения (пом. П.5.1) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  |  |  | 16.83 | [8 empty] | 6: 16.83; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.2 |  | ИТП (пом. П.5.3, П.5.4) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  |  |  | 71.74 | [8 empty] | 6: 71.74; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.3 |  | Электрощитовая (пом. П.1.2, П.4.1, П.6.1) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | 13.68 |  |  | 17.47 |  | 14.87 | [7 empty] | 6: 46.02; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.4 |  | Приямки | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.63 | 1.34 | [7 empty] | 6: 7; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1.2.4.5 |  | Спуски в подвал | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | 15.04 | 8.43 | 4.43 | 14.24 | 10.2 | 15.42 | [7 empty] | 67.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | площадь с учетом горизонтальной проекции лестничного марша
2 |  | Корпус 7.2 (секции 1-4)
2.1 |  | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ
2.1.1 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
2.1.1.1 |  | Стяжки
2.1.1.1.1 |  | Основные лестничные клетки (площадки 1 - 5-й этажи), Тип пола 5, 6, 19 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 6, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
2.1.1.1.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 70 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 5, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
2.1.1.1.3 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 100 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 19, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
2.1.1.2 |  | Стяжки с ТИЗ и пленкой
2.1.1.2 |  | Мусоросборные камеры, 1 - й этаж, Тип пола 15 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 20 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
2.1.1.3 |  |  | Гидроизоляция в 1 слой битумная рулонная наплавляемая, с заведением на стены на высоту 150 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
2.1.1.4 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150, по уклону, толщ. min 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
2.1.1.5 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
2.1.1.6 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, вход на ЛК, 1 - й этаж, Тип пола 10, 11, 11.1, 12, 13 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 12, 13 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
2.1.1.7 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 10, 11, 11.1 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
2.1.1.8 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 10, 11, 11.1, 13
2.1.1.9 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 12
2.1.1.3 |  | Стяжки со Стенофоном
2.1.1.3.1 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, 2 - 5-й этажи, Тип пола 1, 2, 3, 4 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 3, 4 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
2.1.1.3.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 55 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 1, 2
2.1.1.3.3 |  |  | Звукоизоляция из сшитого пенополиэтилена (Стенофон толщ. 6 мм) | м2 | [13 empty] | 1 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 1, 2, 3, 4
2.1.1.4 |  | Стяжки на балконах
2.1.1.4.1 |  | Балконы (террасы), 5 - й этаж, Тип пола 8, 9 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, армированной сеткой 3ВрI 50/50. по уклону, толщ. min 20 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 8 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
2.1.1.4.2 |  |  | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, армированной сеткой 3ВрI 50/50, по уклону, толщ. 20-60 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 9 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
2.1.1.4.3 |  | Застекленные балконы и лоджии квартир, 2 - й этаж, Тип пола 9.1 | Устройство стяжки из цементно-песчаной раствора М150, армированной сеткой 3ВрI 50/50, толщ. 40 мм | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.4.4 |  |  | Гидроизоляционный материал типа ЭКП гибкостью на брусе не выше -20ºС в 1 слой, с заведением на стены | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.4.5 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее 155 кг/м3, коэфф. теплопроводности ... Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-1 п. 2) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.4.6 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 130 мм, плотность не менее 100 кг/м3, коэфф. теплопроводности ... Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-1 п. 1) | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.1.4.7 |  |  | Пароизоляция гидроизоляционным материалом типа ЭПП гибкостью на брусе не выше -15ºС с праймированием поверхности | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.2 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ СТЕН
2.1.2.1 |  | МОП, основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б стен гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
2.1.2.2 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.2.3 |  |  | Тонкослойная штукатурка стен и перегородок из бетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.2.4 |  |  | Штукатурка стен из газобетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.3 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ПОТОЛКОВ
2.1.3.1 |  | Основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
2.1.4 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | [15 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.1 |  | Водомерный узел, насосная станция хоз.-питьевого водоснабжения (пом. П.3.3) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  | 13.09 | [10 empty] | 6: 13.09; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.2 |  | ИТП (пом. П.3.4) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  | 52.26 | [10 empty] | 6: 52.26; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.3 |  | Электрощитовая (пом. П.3.2) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  | 17.26 | [10 empty] | 6: 17.26; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.4 |  | Приямки | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | [9 empty] | 6: 5.36; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.1.4.5 |  | Спуски в подвал | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | 6.02 | 6.3 | 16.99 | 5.93 | [9 empty] | 35.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | площадь с учетом горизонтальной проекции лестничного марша
3 |  | Корпус 7.3 (секции 1-3)
3.1 |  | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ
3.1.1 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
3.1.1.1 |  | Стяжки
3.1.1.1.1 |  | Основные лестничные клетки (площадки 1 - 5-й этажи), Тип пола 5, 6, 19 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 6, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
3.1.1.1.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 70 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 5, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
3.1.1.1.3 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 100 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 19, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
3.1.1.2 |  | Стяжки с ТИЗ и пленкой
3.1.1.2.1 |  | Мусоросборные камеры, ПУИ, 1 - й этаж, Тип пола 14, 15 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 20 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
3.1.1.2.2 |  |  | Гидроизоляция в 1 слой битумная рулонная наплавляемая, с заведением на стены на высоту 150 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
3.1.1.2.3 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150, по уклону, толщ. min 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
3.1.1.2.4 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 55 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 14 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
3.1.1.2.5 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 30 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 14
3.1.1.2.6 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
3.1.1.2.7 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, вход на ЛК, 1 - й этаж, Тип пола 10, 11, 11.1, 12, 13 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 12, 13 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
3.1.1.2.8 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 10, 11, 11.1 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
3.1.1.2.9 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 10, 11, 11.1, 13
3.1.1.2.10 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 12
3.1.1.3 |  | Стяжки со Стенофоном
3.1.1.3.1 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, 2 - 5-й этажи, Тип пола 1, 2, 3, 4 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 3, 4 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
3.1.1.3.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 55 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 1, 2
3.1.1.3.3 |  |  | Звукоизоляция из сшитого пенополиэтилена (Стенофон толщ. 6 мм) | м2 | [13 empty] | 1 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 1, 2, 3, 4
3.1.1.4 |  | Стяжки на балконах
3.1.1.4.1 |  | Балконы (террасы), 5 - й этаж, Тип пола 8, 9 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, армированной сеткой 3ВрI 50/50. по уклону, толщ. min 20 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 8 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
3.1.1.4.2 |  |  | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, армированной сеткой 3ВрI 50/50, по уклону, толщ. 20-60 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 9 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
3.1.2 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ СТЕН
3.1.2.1 |  | МОП, основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б стен гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
3.1.2.2 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.2.3 |  |  | Тонкослойная штукатурка стен и перегородок из бетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.2.4 |  |  | Штукатурка стен из газобетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.3 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ПОТОЛКОВ
3.1.3.1 |  | Основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
3.1.4 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | [15 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.4.1 |  | Водомерный узел, насосная станция хоз.-питьевого водоснабжения (пом. П.2.3) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  | 23.61 | [11 empty] | 6: 23.61; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.4.2 |  | ИТП (пом. П.2.2) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  | 48.35 | [11 empty] | 6: 48.35; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.4.3 |  | Электрощитовая (пом. П.1.2) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | 17.33 | [12 empty] | 6: 17.33; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.4.4 |  | Приямки | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | 1.34 | 1.34 | 1.34 | [10 empty] | 6: 4.02; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
3.1.4.5 |  | Спуски в подвал | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | 14.98 | 6.24 | 6.32 | [10 empty] | 27.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | площадь с учетом горизонтальной проекции лестничного марша
4 |  | Корпус 7.4 (секции 1-3)
4.1 |  | ЖИЛАЯ ЧАСТЬ
4.1.1 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
4.1.1.1 |  | Стяжки
4.1.1.1.1 |  | Основные лестничные клетки (площадки 1 - 5-й этажи), Тип пола 5, 6, 19 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 6, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
4.1.1.1.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 70 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 5, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
4.1.1.1.3 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 100 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 19, пропитка упрочняющим составом будет учтена в Расчете на чистовую отделку
4.1.1.2 |  | Стяжки с ТИЗ и пленкой
4.1.1.2.1 |  | Мусоросборные камеры, ПУИ, 1 - й этаж, Тип пола 14, 15 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 20 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
4.1.1.2.2 |  |  | Гидроизоляция в 1 слой битумная рулонная наплавляемая, с заведением на стены на высоту 150 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
4.1.1.2.3 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150, по уклону, толщ. min 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
4.1.1.2.4 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 55 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 14 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
4.1.1.2.5 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 30 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 14
4.1.1.2.6 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 15
4.1.1.2.7 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, вход на ЛК, 1 - й этаж, Тип пола 10, 11, 11.1, 12, 13 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 40 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 12, 13 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
4.1.1.2.8 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм с пароизоляцией полиэтиленовой пленкой 200 мкм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 10, 11, 11.1 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
4.1.1.2.9 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 40 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 10, 11, 11.1, 13
4.1.1.2.10 |  |  | Изоляция мин. ватой толщ. 50 мм, плотность не менее ... кг/м3, коэфф. теплопроводности 0,042 Вт/м*С (см. ТУ АР-ТЗИ-3 п. 8) | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 12
4.1.1.3 |  | Стяжки со Стенофоном
4.1.1.3.1 |  | МОП, вспомогательные помещения, квартиры, 2 - 5-й этажи, Тип пола 1, 2, 3, 4 | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 50 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 3, 4 гидроизоляция над стяжкой будет учтена в отдельном расчете
4.1.1.3.2 |  |  | Устройство стяжки из фиброцементного раствора М150 толщ. 55 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 1, 2
4.1.1.3.3 |  |  | Звукоизоляция из сшитого пенополиэтилена (Стенофон толщ. 6 мм) | м2 | [13 empty] | 1 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 1, 2, 3, 4
4.1.1.4 |  | Стяжки на балконах
4.1.1.4.1 |  | Балконы (террасы), 5 - й этаж, Тип пола 8, 9 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, армированной сеткой 3ВрI 50/50. по уклону, толщ. min 20 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 8 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
4.1.1.4.2 |  |  | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, армированной сеткой 3ВрI 50/50, по уклону, толщ. 20-60 мм | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | тип пола 9 ниже расположенные слои выполняет подрядчик по кровле
4.1.2 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ СТЕН
4.1.2.1 |  | МОП, основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б стен гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
4.1.2.2 |  |  | Штукатурка кирпичных стен и перегородок, в т.ч. бетонный кирпич гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.1.2.3 |  |  | Тонкослойная штукатурка стен и перегородок из бетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.1.2.4 |  |  | Штукатурка стен из газобетонных блоков гипсовыми смесями | м2 | [13 empty] | 6: 1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.1.3 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ПОТОЛКОВ
4.1.3.1 |  | Основные лестничные клетки (в т.ч. торцы лестничных маршей и площадок), вспомогательные помещения, квартиры | Тонкослойная штукатурка монолитных ж/б потолков | м2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | теплоизоляция и зашика ГКЛ / ГВЛВ будет учтена в отдельном расчете
4.1.4 |  | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | [15 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.1.4.1 |  | Водомерный узел, насосная станция хоз.-питьевого водоснабжения (пом. П.3.3) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  | 15.26 | [10 empty] | 6: 15.26; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.1.4.2 |  | ИТП (пом. П.3.2) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  |  | 26.7 | [10 empty] | 6: 26.7; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.1.4.3 |  | Электрощитовая (пом. П.2.2) | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов, стен, потолков (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола |  | 17.9 | [11 empty] | 6: 17.9; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.1.4.4 |  | Приямки | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | 1.34 | 1.2 | [11 empty] | 6: 2.54; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
4.1.4.5 |  | Спуски в подвал | Полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке полов (в т.ч. теплоизоляция) | м2 пола | 6.32 | 15.37 | 11.9 | [10 empty] | 33.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | площадь с учетом горизонтальной проекции лестничного марша
Срок производства работ: ____________ календарных дней (указать), Начало и окончание работ: ____________ (указать)
Численность ИТР и рабочих, необходимых для производства работ: ИТР - ______ чел. (указать), рабочие - ______ чел. (указать)
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 | Утверждая настоящий расчет стороны согласовали, что цена за единицу расчета (измерения) и общая стоимость работ включает все расходы Подрядчика на выполнение полного комплекса отделочных работ на всей проектируемой площади многоквартирного жилого дома, однако учитывая конечную цель строительства, настоящим стороны договорились, что для расчета цены Договора за единицу расчета (измерения) принимается: м2 прод. S = продаваемая площадь квартир (с учетом ст.15 ЖК РФ), встроенных помещений по договорам участия в долевом строительстве, принятым у Заказчика. м2 = Общая площадь помещения, согласно ТЭП.
2 | Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения договорных обязательств. Формы обеспечения исполнения обязательств по договору подряда: заключение договора поручительства с Генподрядчиком или предоставление банковской гарантии на сумму контракта (указать нужное).
3 | В расчете стоимости учтены генподрядные услуги в размере 1,5 % от общей стоимости выполняемых Подрядчиком работ.
4 | Расчетом учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе все работы, на которые отсутствует проектная документация, сопутствующие работы, затраты и материалы, связанные с выполнением основных видов работ.
5 | Стоимость СМР учитывает - затраты на все материалы и работы, включая затраты: на электроснабжение достаточной мощности, обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин, механизмов, оборудования и инструментов (в том числе кранов и грузовых подъемников), бытовых помещений и биотуалетов; на изготовление, хранение на базе поставщика, доставку, разгрузку и складирование необходимых материалов на объекте; на раскрой материалов, промежуточную сборку, подъем и разноску по этажам к местам монтажа (в т.ч. материалов и оборудования поставки Генподрядчика); на пробивку, бурение, сверление отверстий, штробление в случае необходимости; установку гильз, труб и лотков, и последующую заделку соответствующим материалом (в т.ч.омоноличивание) всех технологических отверстий, штроб и узлов прохода через конструкции здания требовавшихся для производства работ, в том числе соблюдая противопожарные требования, требования к водонепроницаемости и внешнему виду (в случае необходимости); производство работ в зимних условиях (в случае необходимости); проведение всех необходимых мероприятий по водоотведению на период производства работ (в случае необходимости); выполнение сопутствующих работ; оплата испытаний и замеров, необходимых для производства, подтверждения качества и сдачи результатов работ, подготовка и передача генподрядчику результатов таких испытаний; оптимизация проектных решений (в случае необходимости) и согласование с Генеральным проектировщиком и Заказчиком, и необходимыми инспектирующими организациями (Подрядчик гарантирует сдачу Объекта в эксплуатацию с учетом указанных оптимизационных решений - в случае отказа в приемке Объекта со стороны СГСНиЭ СПб / КГСНиЭ ЛО в связи с реализацией оптимизационных решений, предложенных Подрядчиком, Подрядчик за свой счет осуществляет действия и мероприятия, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию); сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генподрядчиком; подготовка и передача Генподрядчику полного комплекта исполнительной и технической документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной документации, согласно строительных норм; мероприятия, необходимые для комплексной сдачи работ (в т.ч. устранение замечаний, очистка и помывка результата работ); Комплексная сдача работ (предъявление результата работ Генподрядчику/Подрядчикам, выполняющим последующие виды работ на предоставленном фронте работ, сдача объекта в Эксплуатацию, передача Управляющей Компании, Службе Клиентского Сервиса Заказчика и сетевым организациям, в случае необходимости); на эксплуатацию существующей мойки колес, охрану, освещение зоны производства работ, освещение строительной площадки, установку предупредительных знаков, на обеспечение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водных ресурсов; а также накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
6 | Стоимость материалов учитывает только стоимость основных материалов, с учетом всех норм расхода, кратности поставок, доставки. Стоимость остальных, прочих и расходных материалов (клей для плитки, крестики, уголки, затирку, стартовый профиль, грунтовку и прочее) учесть в стоимости СМР. Нормы расхода материалов являются фиксированными и изменению не подлежат. Расход материала (на раскладку, бой и иные потери) сверх норм, заложенных в расчете, необходимо учесть в стоимости СМР.
7 | ООО "Сэтл Строй" вправе указать Подрядчику поставщика материалов и оборудования (для обеспечения строительства полностью или частично), либо являться Поставщиком. В таком случае Подрядчик обязан заключить договор на поставку материалов с Поставщиком, указанным ООО "Сэтл Строй".
8 | Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, утвержденной "в производство работ" (раздел "АР", листы авторского надзора, дизайн-проект), техническими требованиями Заказчика (ЧТУ и замечания к РД от технического отдела Заказчика, Внутренний стандарт компании "Требования к отделочным работам"), действующими правовыми и техническими нормами (СНиП, ГОСТ, СанПиН; и пр.).
9 | На все применяемые основные материалы должны быть предоставлены соответствующие пожарные и гигиенические сертификаты. Класс пожарной опасности отделочных материалов для стен и потолков должен быть не менее, чем указанный в табл. 3 и 28 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-Ф3" от 22.07.2008 г.
10 | Все применяемые сухие строительные смеси в обязательном порядке перед применением должны проходить контроль в лаборатории ООО "Сэтл Строй".
11 | До начала производства работ Подрядчик согласовывает образцы материалов, выкраски, колеровочную палитру по каталогу с Генподрядчиком.
12 | Применение отделочных материалов в соответствии с требованиями ООО "Сэтл Строй" (см. Приложения): 1. черновые отделочные материалы (грунтовки, штукатурные смеси, выравнивающие шпаклевки) применяются системно (одноименного производителя), не допускается применение материалов различных производителей. В случае отсутствия у поставщика грунтовки необходимого производителя, замена осуществляется только на грунтовки "Knauf", 2. грунтовки под гипсовую штукатурку применяются в соответствии с типом поверхности, на которую наносится грунтовочный состав, а также с учетом требований производителей сухих строительных смесей по использованию грунтовок. Для наружных стен из керамических блоков "2,1НФ" применяется грунтовка "Бетонконтакт", 3. грунтовки под декоративную штукатурку применяются системно с декоративной штукатуркой МОП (одноименного производителя), не допускается применение материалов различных производителей.
13 | Расчетом учтены все условия и требования, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе, но не ограничиваясь: - черновая и чистовая (в технических помещениях) отделка полов, стен и потолков, в т.ч. тепло-, звуко-, виброизоляция помещений в соответствии с рабочим Проектом и требуемая для ввода объекта в эксплуатацию и последующей передачи правообладателям (участникам долевого строительства и СКС), - выполнение штукатурных работ и устройство стяжек полов механизированным способом, - полная подготовка поверхности стен и потолков под чистовую отделку в зависимости от типа финишного покрытия в соответствии с требованиями СП 71.13330.2016, табл. 7.5, - оштукатуривание по сетке узлов гидроизоляции в местах заведения ее на стены, - устройство дверных и оконных штукатурных откосов (в МОП и вспомогательных помещениях), дверных откосов в квартирах с чистовой отделкой, - устройство конструкции пола в дверных проемах, - устройство примыкания штукатурки стен и перегородок к поверхности монолитных перекрытий, с устройством деформационного шва на толщину штукатурки и высотой 10-30 мм, в т.ч. монтаж потолочных галтелей, - устройство примыканий стен, перегородок и плит перекрытий к смонтированным сборным железобетонным элементам (лифтовые шахты, вент. блоки), в т.ч. деформационные швы между лифтовыми шахтами, между лифтовой шахтой и ж/б стеной (внешний вид и марку профиля для заделки деф. шва согласовать с ООО "Сэтл Строй"), устройство вертикальных швов в местах установки вентблоков, - зашивка коммуникаций с устройством ревизионных люков в тех. помещениях, - отделка приямков в тех. помещениях, - мероприятия по предотвращению затапливания помещений с верхних этажей, в связи с отсутствием кровельного покрытия (в случае необходимости), - поставка и монтаж электрических конвекторов для обеспечения температурного режима в технических помещениях (в случае необходимости), - полная уборка помещений (по окончании работ), включая очистку и помывку окон и дверей, инженерного оборудования, радиаторов отопления, влажную уборку полов всех помещений, а также всех кафельных поверхностей, удаление товарных наклеек.
14 | Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Подрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Проектной документацией.
15 | С особыми условиями, указанными в письме - приглашении на участие в тендере, согласны.
16 | С текстом договора подряда ознакомлены и согласны заключить договор на условиях, предложенных Генподрядчиком на тендере.
17 | Объект посетили, с ситуацией на объекте ознакомлены.
Руководитель организации:
______________________ _________________ / ________________________ /
должность подпись расшифровка
М.П.
Исполнитель:
______________________ / ________________ / ___________________
должность расшифровка конт. тел.