ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ

Работы по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности филиалов МАУК "ЦКИ"

- Общие сведения

- Наименование заказчика: Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира»

- Основание для выполнения работ: Техническое задание.

- Источник финансирования: Бюджет городского округа Кашира

- Сроки выполнения работ: не более 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента заключения договора.

- Наименование и место выполнения работ:

2.1. Проверка состояния  огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения, а также драпировки в зрительном зале (ППР п.21)  на объектах:

- Сельский дом культуры «Барабаново» по адресу: МО, г.о. Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д. 5;

- Сельский дом культуры «Корыстово» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 24;

-24ельский дом культуры «Знаменский» по адресу: МО, г.о Кашира, пос. Большое Руново, ул. Южная, д.16

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения | Условная единица | 3 |

Выполненная работа должна соответствовать:

- СН и П 2.08.02-89*Общественные здания и сооружения;

- Федеральный Закон N 123-ФЗТехнический регламент о требования пожарной безопасности;

- НПБ-244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности»

- НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе»

Требование к исполнителю:

Наличие действующей лицензии выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с разрешенным видом деятельности:

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

2.2. Замена двери на противопожарную – 1 шт. (ППР 23д):

- Сельский дом культуры «Барабаново» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д. 5.

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена двери на противопожарную дверь Место установки – эвакуационный выход | Шт. | 1 |

Выполненная работа должна соответствовать:

- СН и П 2.08.02-89*Общественные здания и сооружения;

- СНиП 11.01-95Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждении и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- СН и П 21.01-97Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- Федеральный Закон N 123-ФЗТехнический регламент о требования пожарной безопасности;

Требование к исполнителю:

Наличие действующей лицензии выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с разрешенным видом деятельности:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Исполнитель обязан предоставить паспорт и сертификаты на противопожарную дверь.

2.3. Выполнение проекта автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ППР 61)):

-Сельский дом культуры «Барабаново» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д.5;

- Центр детского творчества «Светлячок» по адресу: МО, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д.65 А;

-Сельский дом культуры «Тарасково» по адресу: МО, го Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д.28.

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре | объект | 3 |

Выполненная работа должна соответствовать:

- Федеральный Закон N 123-ФЗТехнический регламент о требования пожарной безопасности;

- действующим нормативным документам по пожарной безопасности (ППР п 61, СП3.13130.2009 п 4.8.

2.4. Выполнение инструкций (паспорт) на технические средства автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, исполнительной документации на системы противопожарной защиты, установленные на объекте (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, аварийное освещение) (ППР 61):

-Сельский дом культуры «Корыстово» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 24;

-Сельский дом культуры «Тарасково» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 28;

-Сельский дом культуры «Барабаново» по адресу: МО, го Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д.5;

- Сельский дом культуры «Кокино» по адресу: МО, го Кашира, д. Кокино, ул. Центральная, д.13.

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление инструкций (паспорт) на технические средства автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, составление исполнительной документации на системы противопожарной защиты, установленные на объекте ( система автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, аварийное освещение): | объект | 4 |

Выполненная работа должна соответствовать:

действующим нормативным документам по пожарной безопасности (ППР п 61, СП3.13130.2009 п 4.8

2.5. Работы по замене пожарных шкафов, рукавов и кранов и ремонт пожарных кранов на объектах (ст.107, п 4):

-Сельский дом культуры «Барабаново» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д.5;

-Сельский дом культуры «Тарасково» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д.28;

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | замена пожарных шкафов, рукавов и крана | объект | 2 |

Выполненная работа должна соответствовать:

- СН и П 2.08.02-89*Общественные здания и сооружения;

- СНиП 11.01-95Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждении и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- СН и П 21.01-97Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- Федеральный Закон N 123-ФЗТехнический регламент о требования пожарной безопасности;

- СП 3.13130.2009Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

2.6. Работы по изготовлению и установке скобы для соединения стульев на объектах (п. 3, п. 21, п. 26 предписания № 15/1/9 от 13.02.2020 г.):

-Сельский дом культуры «Знаменский» по адресу: МО, г.о Кашира, пос. Большое Руново, ул. Южная, д.16;

- Сельский дом культуры «Корыстово» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная, д.24;

-Центр детского творчества «Светлячок» по адресу: МО, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д.65 а.

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и установка скобы для соединения стульев между собой в ряды (550 штук) | объект | 3 |

Выполненная работа должна соответствовать:

Правилам противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 с изменениями и дополнением от:

17 февраля, 23 июня 2014 г., 6 марта, 10 ноября 2015 г., 6 апреля, 18 августа, 20 сентября 2016 г., 21 марта, 28 сентября, 18 ноября, 30 декабря 2017 г., 21, 24 декабря 2018 г., 7 марта, 20 сентября 2019 г.

2.7. Ремонт кранов внутреннего противопожарного водоснабжения (ППР 55)

-Сельский дом культуры «Барабаново» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д.5;

-Сельский дом культуры «Тарасково» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д.28;

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кранов | объект | 2 |

Выполненная работа должна соответствовать:

Правилам противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 с изменениями и дополнением от:

17 февраля, 23 июня 2014 г., 6 марта, 10 ноября 2015 г., 6 апреля, 18 августа, 20 сентября 2016 г., 21 марта, 28 сентября, 18 ноября, 30 декабря 2017 г., 21, 24 декабря 2018 г., 7 марта, 20 сентября 2019 г.

2.8.  Работы по восстановлению автоматической пожарной сигнализации (замена светильников аварийного освещения, оповещателей на местах временного и постоянного пребывания людей (ППР п.61).

-Сельский дом культуры «Барабаново» по адресу: МО, г.о Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д.5;

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление автоматической пожарной сигнализации | объект | 1 |

- Общие требования к выполнению работ:

Все используемые материалы и оборудование приобретаются Подрядчиком и должны быть сертифицированы и соответствовать Российским стандартам качества, и отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной регистрации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Требования к качеству работ:

Работы выполнять качественно, в строгом соответствии с утверждёнными сметами, технологической последовательностью производства работ в сроки, указанные в контракте.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

Технология и методы производства работ — в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте производства работ в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.

Выполняемые работы по контракту должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям и элементам объектов. В случае нанесения повреждений персоналом Подрядчик при выполнении работ, а также по причине не исполнения, либо не качественного исполнения своих обязательств по договору ответственность несет Подрядчик, и устранение нанесенного ущерба производится за его счет.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций.

Подрядчик должен согласовывать с заказчиком установку строительной техники, грузоподъемных механизмов.

Доставка материалов, разгрузка производится силами и средствами Подрядчика в согласованные с Заказчиком сроки.

Подрядчик должен согласовывать с заказчиком время проведения монтажных работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузками на электросети.

Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Московской области, а также предписаниями надзорных органов. Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие проведения работ либо вследствие некачественно проведенных работ. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Внесение изменений допускается только с письменного согласия Заказчика.

Применяемые строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные составные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации).

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Персонал Подрядчика, задействованный для выполнения работ по контракту, должен быть обеспечен Подрядчиком орудиями труда, механизмами, инвентарем и расходными материалами в объеме необходимом и достаточном для выполнения работ с надлежащим качеством.

Ответственность за безопасное проведение работ несет Подрядчик. Технология производства работ должна обеспечивать безопасность, как самих рабочих, так и находящихся на территории объекта людей (производится комплекс мероприятий по безопасности).

Персонал Подрядчика должен быть аттестован в компетентных органах, иметь соответствующую квалификацию и удостоверения о допуске к производству определенных видов работ.

Ответственность за разработку и соблюдение мероприятий по Охране труда среди работников, привлеченных на выполнение контракта, лежит на Подрядчике.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В соответствии с условиями контракта. Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Результаты работ считаются принятыми после подписания всех необходимых актов сдачи-приемки выполненных работ по контракту.

Требования по объему гарантий качества работ: Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Исполнитель обязан гарантировать качество выполненных работ в течение не менее 12 месяцев.