ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Выполнение работ по установке системы пожаротушения чердачного помещения здания "Главный дом усадьбы Варенникова"

Московская область

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

# I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1. Законодательное регулирование

# 2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной

# площадки, специализированная организация

# 3. Информационное обеспечение запроса котировок в электронной форме

# 4. Участники запроса котировок в электронной форме

# 5. Расходы на участие в запросе котировок в электронной форме

# 6. Отмена запроса котировок в электронной форме

# 7. Запрет на проведение переговоров с участником запроса

# котировок в электронной форме

- 8. Приоритет товаров российского происхождения, работ,

- услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,

- по отношению к товарам, происходящим из иностранного

- государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым

иностранными лицами                                …………………………………………………………

# II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

# В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# 9. Порядок предоставления извещения

# 10. Внесение изменений в извещение

# III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

# В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# 11.Проядок подачи заявок  на участие в запросе котировок в электронной форме

# 12. Порядок рассмотрения заявок участников запроса котировок, порядок

# и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

# IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛ. ФОРМЕ

# V. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

VI.ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛ. ФОРМЕ …   ….

# VII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# VIII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

# ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# IX. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

# ЦЕНЫ ДОГОВОРА

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - извещение) подготовлено на основе положений  Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии  с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ           «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также иными нормативными правовыми актами в сфере закупок товаров, работ, услуг, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» (Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»)

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса котировок в электронной форме на право заключить договор регулируется извещением.

2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной площадки, специализированная организация

  - Заказчик, указанный в части V. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, проводит запрос котировок в электронной форме в соответствии с положениями извещения.

2.2. Оператор электронной площадки, указанный в части V. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, обеспечивает проведение запроса котировок в электронной форме на электронной площадке, адрес которой  указан в  части V. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, в порядке, установленном Положением о закупке.

## Информационное обеспечение запроса котировок в электронной форме

3.1.	Информация, подлежащая размещению в Единой информационной системе, размещается в ней средствами Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), если иное прямо не установлено Законом № 223-ФЗ.

3.2.	Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Заказчик при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой информационной системе извещение не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 (семь) млн. рублей.

3.3.	Обмен информацией, связанной с проведением запроса котировок в электронной форме между участником закупки, Заказчиком (специализированной организацией), оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

3.4.	Электронные документы участника закупки, Заказчика (специализированной организации), оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика (специализированной организации), оператора электронной площадки.

## 4. Участники запроса котировок в электронной форме

4.1.	В запросе котировок в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

4.2.	Участник запроса котировок в электронной форме должен соответствовать обязательным требованиям, установленным в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

4.3. Дополнительно в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения к участникам закупки может быть установлено требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

4.4. Заказчик вправе также установить требование к поставщику (исполнителю, подрядчику), не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения).

## Расходы на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в запросе котировок в электронной форме, а также заключением договора.

  - Заказчик/специализированная организация не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## Отмена запроса котировок в электронной форме

6.1.	Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

6.2.	 Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в Единой информационной системе в день принятия этого решения.

6.3.	 В течение одного часа с момента размещения в Единой информационной системе извещения об отмене запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомления об отмене запроса котировок в электронной форме всем участникам запроса котировок в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней.

6.4.	 В случае если Заказчиком принято решение об отмене запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 6.1 настоящего раздела извещения, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников запроса котировок в электронной форме.

6.5.	 По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 6.1 настоящего раздела извещения и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

6.6.	 При отмене запроса котировок в электронной форме Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены запроса котировок в электронной форме участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

6.7.	Проведение запроса котировок в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене запроса котировок в электронной форме в Единой информационной системе.

## Запрет на проведение переговоров с участником запроса котировок в электронной форме

  - При проведении запроса котировок в электронной форме какие-либо переговоры заказчика//специализированной организации/членов комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе заявки, поданной таким участником, не допускаются до выявления победителя запроса котировок в электронной форме.

  - При осуществлении запроса котировок в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса котировок в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации .

- Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из       иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

При осуществлении закупки путем запроса котировок в электронной форме, устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

При осуществлении запроса котировок в электронной форме, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

При осуществлении запроса котировок в электронной форме в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

Для предоставления приоритета в документацию о закупке включаются следующие сведения:

-Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

- Положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

- Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

- Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

- Условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами,  цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

- Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

- Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

- Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.

- Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.

В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.

В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

В заявке на участие в закупке, представленной участником запроса котировок в электронной форме, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

## Порядок предоставления извещения

  - Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - Извещение  доступно для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

## Внесение изменений в извещение

  - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее,  чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 рабочих дней.

  - Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

  - Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение.

  - Заказчик/специализированная организация не несут ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и размещенными надлежащим образом.

- III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК   НА  УЧАСТИЕ  В  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок

в электронной форме

11.1 Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене договора.

11.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.

11.3 Адрес электронной площадки и срок подачи заявок установлен в части V. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

11.4 Содержание заявки на участие в запросе котировок в электронной форме указано в п.18 части V. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

11.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

11.6. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

11.7. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

11.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

11.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 46.5 настоящего Положения;

подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе;

подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене договора или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора или равной нулю.

11.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

11.11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки обеспечивает направление Заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе.

11.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

- 12. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок

в электронной форме

12.1. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не может превышать 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок.

12.2. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.

12.3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется Комиссией в случае:

непредставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом п.18 части V. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом п.18 части V. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

в случае несоответствия участника такого запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в случае, если участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).

12.4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не предусмотренным п.18 части V. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, не допускается.

12.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

о дате подписания протокола;

о дате и времени рассмотрения данных заявок;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и настоящего Положения, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.

12.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

12.7. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

12.8. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок в электронной форме, за исключением случая признания такого запроса котировок несостоявшимся.

12.9. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки информации о сопоставлении ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок в электронной форме, за исключением случая признания такого запроса котировок несостоявшимся, Комиссия на основании полученной информации, присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены договора. Первый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой предложена наиболее низкая цена договора. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащих такие же предложения. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса котировок в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса котировок в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 47.7 настоящего Положения.

12.10. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

об участниках запроса котировок в электронной форме, заявки на участие в таком запросе котировок которых были рассмотрены;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и настоящего Положения, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, присвоенных в порядке, предусмотренном пунктом 47.9 настоящего Положения, включая информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участника запроса котировок в электронной форме, заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен первый номер;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

12.11. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

13. Заключение договора по результатам запроса котировок в электронной форме

13.1. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

13.2. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке,  настоящими Извещением и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

13.3. В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком в Единой информационной системе проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и своей заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

13.4. В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем запроса предложений в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в Единой информационной системе и на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает в Единой информационной системе и на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурентной закупки в электронной форме. При этом размещение в Единой информационной системе и на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 дней с даты размещения Заказчиком в Единой информационной системе проекта договора.

13.5. В течение 3 рабочих дней с даты размещения Заказчиком в Единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных пункта 12.9. настоящего Извещения, победитель конкурентной закупки в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).

13.6. В течение 3 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса предложений в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего  в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить в Единой информационной системе и на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

13.7. С момента размещения в Единой информационной системе подписанного победителем  конкурентной закупки в электронной форме и Заказчиком договора он считается заключенным.

14. Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся

14.1. Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, договор с данным участником заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупке в порядке, установленном разделом 63 Положения о закупке.

14.2. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, или если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель запроса котировок в электронной форме уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку.

# V. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

При возникновении противоречия между положениями частей I-IV извещения и части V «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, применяются положения части V «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

Информационная карта извещения запроса котировок в электронной форме

| № раздела | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ закупки | - Запрос котировок в электронной форме |
| 2 | Информация о Заказчике (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона) | - Наименование: Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» (Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово») Юридический адрес: Почтовый адрес: 142326, Московская область, г.о. Чехов, село Мелихово, Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» Контактные лица Заказчика: по техническим вопросам: Кургаев Эдуард Юрьевич, тел. 8 (496) 72-762-56 по вопросам проведения процедуры закупки: Белякова Надежда Аркадьевна тел. 8 (496) 72-762-74 e-mail: fin@chekhovmuseum.com |
| 3 | Наименование и описание предмета закупки | Выполнение работ по установке системы пожаротушения чердачного помещения здания "Главный дом усадьбы Варенникова” Описание предмета закупки: в соответствии с частью VIII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» Извещения |
| 4 | Срок оказания поставки товара/оказания услуг | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора. |
| 5 | Количество поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги | В соответствии с частью VIII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» Извещения |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Московская область, городской округ Чехов, с. Мелихово |
| 8 | Начальная (максимальная) цена договора, источники финансирования | 217000,13 руб. Источник финансирования – бюджет Московской области КБК 018 0801 024А220770 244 |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | В отдельном файле, приложенном к Извещению о закупке |
| 9 | Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок внесения предоставления обеспечения | Не установлено |
| 10 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения Договора | Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» ИНН 5048050619, КПП 504801001, ОГРН 1025006398691, ОКВЭД 91.02 ОКТМО 46784000 ОКПО 33026227 Банковские реквизиты: МЭФ Московской области (Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» л\с 30018D06660) «ГУ Банка России по ЦФО» БИК 044525000 р\с 406 018 109 452 530 00001 |
| 11 | Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления | Не установлено |
| 12 | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком | Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме находится в открытом доступе, начиная с даты размещения в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (http://zakupki.gov.ru), и на сайте универсальной торговой площадки ESTP.RU для проведения закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона и иных коммерческих закупок по адресу: www.estp.ru Предоставляется бесплатно. |
| 13 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки | Начало подачи заявок 01 июня 2020г. Окончание подачи заявок: 08 июня 2020г. в 09-30 (мск) Начало рассмотрения заявок: 08 июня 2020г. в 09-31 (мск) Окончание рассмотрения заявок: 08 июня 2020г. в 15-00 (мск) Подведение итогов: 08 июня 2020г. в 17-00 (мск Порядок подачи заявок – в соответствии с п.11 раздела III настоящего Извещения о закупке. Порядок подведения итогов - в соответствии с п.12 раздела III настоящего Извещения о закупке. |
| 14 | Адрес электронной площадки | Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме подаются на сайте универсальной электронной торговой площадки ESTP.RU по адресу: www.estp.ru |
| 15 | Возможность Заказчика отменить проведение запроса котировок в электронной форме, срок, до наступления которого он может это сделать | Заказчик, разместивший в Единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. Решение об отказе от проведения запроса котировок в электронной форме размещается в Единой информационной системе Заказчиком в день принятия такого решения. |
| 17 | Обязательные требования к участникам запроса котировок в электронной форме | 1) соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ; Требуется лицензия МЧС с обязательными пунктами: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке; 4) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма); 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято; 6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) участник закупки не является офшорной компанией; 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 10). Отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральными законами № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 17.1 | Дополнительное требование к участникам запроса котировок в электронной форме | Отсутствие сведений об участнике в Реестре недобро-совестных поставщиков, предусмотренном Федеральными законами № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках това-ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-дарственных и муниципальных нужд» |
| 18 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (Приложение 1 к Заявке) Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно. Предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора подается отдельно от сведений и документов об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании протокола подведения итогов. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию: - согласие участника запроса котировок в электронной форме: 1.1. согласие участника такого запроса котировок на ________________________________________ (поставку товара, выполнение работы или оказание услуги) на условиях, предусмотренных извещением и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок; 1.2. указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 1.3. конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении. 2. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку: 2.1 наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса. 2.2 полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме; 2.3 документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом(для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 2.4 копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц); 2.5 решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; 2.6 решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении. 3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса (Декларация соответствия участника запроса котировок требованиям пп.1-10 раздела 17 настоящей ИКЗК (в соответствии с Приложением 2 к заявке). 4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии(не установлено). 5. В случае если участниками запроса котировок в электронной форме могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, участник запроса котировок в электронной форме представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства(не установлено). 6. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 7. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки). 8. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме. - Форма заявки: электронная - Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д. Документы, подписанные электронной подписью (далее – ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документы отправлены от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Инструкция по заполнению заявки на участие: Все документы, входящие в состав заявки на участие должны быть отсканированы с разрешением не менее чем 200 dpi и быть надлежащим образом подписаны электронной цифровой подписью лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания данной заявки несоответствующей требованиям. |
| 19 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Установлен в соответствии с п.8 Раздела I настоящего Извещения. Основание - Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании выписки из ЕГРЮЛ о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); Основанием отнесения товаров к российским или иностранным являются сведения в заявке участника закупки, содержащие информацию о месте производства товара |
| 20 | Возможность Заказчика изменить условия Договора в соответствии с положениями Положения о закупке | Предусмотрена |
| 21 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора | Предусмотрена |
|  | Срок подписания договора победителем запроса котировок | В соответствии с п.13 Раздела IV настоящего Извещения. |
| 22 | Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора | Договор по результатам конкурентной закупки, в том числе, когда такая закупка признана несостоявшейся, договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола. |
| 23 | Дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о запросе предложений в электронной форме | В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о запросе предложений в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. Разъяснения предоставляются с 01.06.2020г. по 03.06.2020г. |
| 24 | Возможность Заказчика внести изменения в Извещение запроса котировок в электронной форме | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запросе котировок в электронной форме не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении запросе котировок в электронной форме, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее, чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 рабочих дней. Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускаются. |

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и входящие в состав заявки, должны быть подготовлены в соответствии с образцами форм документов, приведенных в извещении.

- VI. Образцы форм для заполнения участниками запроса котировок в электронной форме

- Форма 1

на бланке участника (при наличии)

* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

Дата, исх. Номер

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на запрос котировок в электронной форме

от «____»___________20___г. №______________

(дата и номер присваивается официальным сайтом)

«______»_____________ 20___г.

Исх. №________

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/Ф.И.О. (полностью) |  |
| 2 | Ф.И.О. руководителя (полностью)/ должность |  |
| 3 | Руководитель действует на основании (наименование материала) |  |
| 4 | Паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| 5 | Место нахождения/Место жительства |  |
| 6 | Контактное лицо, уполномоченное для контактов по запросу котировок в электронной форме |  |
| 7 | Контактный телефон |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |
| 9 | ИНН КПП ОГРН ОГРНИП для физических лиц ОКПО ОКОПФ ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| 10 | Банковские реквизиты |  |

Настоящей заявкой мы даем согласие на участие в запросе котировок в электронной форме       на    ________________________________________

(поставку товара, выполнение работы или оказание услуги)

на  условиях, предусмотренных Извещением запроса котировок в электронной форме  и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок от «____»___________20___г. №_____________ (указаны на официальном сайте).

1. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах:

Участник закупки представляет детальное описание объекта закупки в соответствии с п.6 Технического задания и указывает конкретные (точные) значения показателей поставляемого товара, требования к которому установлены,  в без слов: «должен» / «должно», «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать», «и/или», «или», «либо», «+/-», «свыше», и другие слова, несущие двусмысленное толкование значений. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение технических характеристик и функциональных свойств показателей. Показатели, предоставляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «или эквивалент», «сопоставимый».

- 1.1   Конкретные показатели товара, предложенные участником закупки:

Участнику закупки рекомендуется заполнить следующую таблицу:

| № п/п | Наименование оборудования и материалов и количество | Товарный знак, название, модель, производителя, страна происхождения (заполняется Учстником закупки) | Параметр (требования Заказчика) | Значение (требования Заказчика) | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приёмно-контрольный 1 шт. |  | Предназначение | Должен защищать площади от пожара путём подачи огнетушащего вещества |  |
|  |  |  |  | Должен обеспечивать управление не менее чем тремя видами пожаротушения - газовым, порошковым, аэрозольным |  |
|  |  |  |  | Должен обеспечиваться контроль автоматических и ручных пожарных извещателей |  |
|  |  |  |  | Должно обеспечиваться управление оповещением |  |
|  |  |  |  | Должно обеспечиваться управление инженерными системами |  |
|  |  |  |  | Должен осуществляться приём информации |  |
|  |  |  |  | Должна осуществляться передача извещений |  |
|  |  |  |  | Должно осуществляться наблюдение за исправностью цепи управления и оповещения |  |
|  |  |  |  | Должно осуществляться наблюдение за исправностью пожаротушения |  |
|  |  |  |  | Должен быть обеспечен приём сигналов от сигнализаторов давления, приборов ручного пуска, приборов обеспечивающих контроль состояния дверей, электронных считывателей |  |
|  |  |  | Коммутируемых цепей на зону пожаротушения | Более 6 |  |
|  |  |  | Выходы управления оповещением | Не менее 4 |  |
|  |  |  | Питание оповещения | Не менее чем от 22.8 до 25.6 В, не менее0.8 А |  |
|  |  |  | Входы контроля двери | Не менее 1 |  |
|  |  |  | Входы ручного включения | Не менее 1 |  |
|  |  |  | Выход питания | Должен быть 24 В |  |
|  |  |  | Информативность | Не менее 38 событий |  |
|  |  |  | Формирование извещения о неисправности | Должно происходить при отключении зоны, вскрытии корпуса, потери питания, коротком замыкании, обрыве цепи контроля двери (оповещения, ручного включения) |  |
|  |  |  | Выдача сигнала пожар | Должна происходить при дистанционном и аварийном запуске пожаротушения |  |
|  |  |  | Индикация | Более 23 индикаторов состояния |  |
|  |  |  | Лицевая панель управления | Более 16 кнопок управления |  |
|  |  |  | Звуковой сигнализатор работы | Более 6 режимов работы |  |
|  |  |  | Доступ | Не менее 4 уровней |  |
|  |  |  | Питание шлейфов | Должно быть не менее 3 шлейфов, не менее чем от 23.2 до 20 В |  |
|  |  |  | Напряжение пульсаций в шлейфе | Не более 30 мВ |  |
|  |  |  | Фиксируемое время нарушения цепи контроля двери и оповещения | 0.4 с |  |
|  |  |  | Время включения и выключения реле | Не менее чем 4 - 3200с |  |
|  |  |  | Задержка запуска пожаротушения | Должна обеспечивать задержку между моментом образования условий запуска и непосредственно запуском |  |
|  |  |  | Объём памяти кодов электронных идентификаторов | 8 |  |
|  |  |  | Напряжение питания основного источника | Не менее чем от 146 до 248 В |  |
|  |  |  | Напряжение питания резервного источника | От 22.8 до 27.2 В |  |
|  |  |  | Максимальная мощность | Более 26 ВА |  |
|  |  |  | Максимальный диапазон рабочих температур | Не менее чем – 20 … +45оС |  |
| 2. | Блок контрольно-пусковой 3 шт. |  | Предназначение | Должен обеспечивать управление системами безопасности и исполнительными устройствами |  |
|  |  |  | Контроль выходов управления | Должен быть |  |
|  |  |  | Задержка управления | Должна осуществляться по времени |  |
|  |  |  | Внутренняя память | Не менее 60 событий |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 11 до 26 В |  |
|  |  |  | Входы питания | Не менее 2 |  |
|  |  |  | Формирование извещения о неисправности | Неисправность питания, неисправность выхода; неисправность входа |  |
|  |  |  | Ток потребления | Менее 0.12 А |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее чем от 11 до 26 В |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток выхода | Не менее чем от 0.1 до 2.4 А |  |
|  |  |  | Количество выходов | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | IP30 – IP41 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 20 до +40 оС |  |
| 3. | Индикационный блок 1 шт. |  | Предназначение | Должен отображать состояние разделов прибора приёмно-контрольного |  |
|  |  |  | Отображение состояния | Должно быть световое, звуковое |  |
|  |  |  | Режим работы | Должен быть круглосуточный |  |
|  |  |  | Доступ | По коду или считыванием идентификаторов |  |
|  |  |  | Контроль вскрытия корпуса | Посредством датчика; посредством пломбы |  |
|  |  |  | Индикаторы | Более 48 |  |
|  |  |  | Интерфейс RS-485 | Должен быть |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 10.5 до 28 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток макс. | Менее 235 мА |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP 20 - 42 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем - 20 …+45 оС |  |
|  |  |  | Вес | Менее 830 г |  |
| 4. | Извещатель пожарный 20 шт. |  | Предназначение | Должен обнаруживать возгорание |  |
|  |  |  | Обработка сигнала | Должна быть микропроцессорная |  |
|  |  |  | Индикация | Должна быть предусмотрена в дежурном режиме или режиме «Пожар» |  |
|  |  |  | Температур срабатывания | Не более чем +63… +76оС |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем – 20 … +69оС |  |
|  |  |  | Срабатывание при повышении температуры 3оС/мин | Не более 15 мин. |  |
|  |  |  | Срабатывание при повышении температуры 30оС/мин | Не более 2 мин. |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 12 – 24 В |  |
|  |  |  | Диаметр | Менее 81 мм |  |
|  |  |  | Степень защиты | Более IP20 |  |
|  |  |  | Контролируемая площадь | Более 10 м2при высоте более 8 м |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | Менее 0.1 мА |  |
| 5. | Извещатель охранный 1 шт. |  | Предназначение | Должен предназначаться для блокировки дверных и оконных проемов |  |
|  |  |  | Тип монтажа | Должен быть накладной |  |
|  |  |  | Поверхность монтажа | Металлическая, неметаллическая |  |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение | Не менее чем 0.05 - 70В |  |
|  |  |  | Коммутируемый ток | Не менее чем 5- 450 мА |  |
|  |  |  | Замкнутое положение извещателя | Менее 32 мм (магнитопроводящая поверхность) Менее 47 мм (магнитонепроводящая поверхность) |  |
|  |  |  | Разомкнутое положение извещателя | Не более 67 мм (магнитопроводящая поверхность) Не более 83 мм (магнитонепроводящая поверхность) |  |
|  |  |  | Защита | Защита от твердых тел размером >=1.0 мм; частичная защита от пыли |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 20 до +45оС |  |
| 6. | Источник питания 1 шт. |  | Предназначение | Должен осуществлять питание постоянным током подключенного оборудования |  |
|  |  |  | Режим работы | Должен быть непрерывный круглосуточный |  |
|  |  |  | Контроль | Вскрытия корпуса, сетевого напряжения, напряжения АКБ, выходного напряжения, выходного тока |  |
|  |  |  | Защита на выходе | От короткого замыкания; от скачков напряжения |  |
|  |  |  | Отображение состояния | Световое отображение наличие напряжения сети, короткое замыкание, перегрузка на выходе, разряд батарей; Световое и звуковое отображение наличие и отсутствие напряжения сети, короткое замыкание, перегрузка на выходе, заряд батарей |  |
|  |  |  | Выдача сигнала | На контакты типа «открытый коллектор» |  |
|  |  |  | Напряжение питания на входе | Не менее чем от 158 до 244 В |  |
|  |  |  | Напряжение питания на выходе | Не менее чем от 10.6 до 13.9 В |  |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки | Не менее 2.7 А |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки | Более 3.5 А |  |
|  |  |  | Тое потребления | Менее 80 мА |  |
|  |  |  | Пульсации выходного напряжения | Менее150 мВ |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP 30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 5 до 30 оС |  |
| 7. | Источник питания 2 шт. |  | Предназначение | Должен осуществлять питание постоянным током подключенного оборудования |  |
|  |  |  | Режим работы | Должен быть непрерывный круглосуточный |  |
|  |  |  | Контроль | Вскрытия корпуса, сетевого напряжения, напряжения АКБ, выходного напряжения, выходного тока |  |
|  |  |  | Защита на выходе | От короткого замыкания; от скачков напряжения |  |
|  |  |  | Отображение состояния | Световое отображение наличие напряжения сети, короткое замыкание, перегрузка на выходе, разряд батарей; Световое и звуковое отображение наличие и отсутствие напряжения сети, короткое замыкание, перегрузка на выходе, заряд батарей |  |
|  |  |  | Напряжение питания на входе | Не менее чем от 158 до 244 В |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | Не более 132 ВА |  |
|  |  |  | Напряжение питания на выходе при наличии питания от сети | Не более чем от 9.6 до 13.9 В |  |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки | Не менее 2.7 А |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки | Не менее 3.7 А |  |
|  |  |  | Пульсации выходного напряжения | Не более 200 мВ |  |
|  |  |  | Время полного заряда батареи | Менее 60 часов |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP 30 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от 5 до 30оС |  |
| 8. | Аккумуляторная батарея 2 шт. |  | Предназначение | Должна обеспечивать резервное питание |  |
|  |  |  | Напряжение питания | 12 В |  |
|  |  |  | Ёмкость | 4.5 Ач |  |
| 9. | Аккумуляторная батарея 1 шт. |  | Предназначение | Должна обеспечивать резервное питание и быть совместима с источником питания (п.9) |  |
|  |  |  | Напряжение | 12 В |  |
|  |  |  | Ёмкость | не менее 6 Ач |  |
| 10. | Аккумуляторная батарея 2 шт. |  | Предназначение | Должна обеспечивать резервное питание и быть совместима с источником питания |  |
|  |  |  | Напряжение | 12 В |  |
|  |  |  | Ёмкость | От 16 до 19 Ач |  |
| 11. | Извещатель пожарный 1 шт. |  | Предназначение | Должен выдавать сигнал тревоги ручным включением |  |
|  |  |  | Индикация состояния | Должна быть оптическая; звуковая |  |
|  |  |  | Контроль вскрытия | Посредством датчика; посредством пломбы |  |
|  |  |  | Время технической готовности | Не более 30 с |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 8.5 до 9.8 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | Не более 700 мкА |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | От IP 40 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем от – 25 до +40оС |  |
|  |  |  | Габариты | Менее 100х100х70 мм |  |
| 12. | Оповещатель световой 1 шт. |  | Применение | Оповещение и трансляция |  |
|  |  |  | Тип информации | «Автоматика отключена» |  |
|  |  |  | Вид выдаваемых сигналов | Световой |  |
|  |  |  | Ток потребления | Менее 35 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -25...+50 °С |  |
|  |  |  | Степень защиты | От IP42 до IP68 |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | >300х>100х<20 мм |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 20.7-26.6 В |  |
| 13. | Оповещатель световой 1 шт. |  | Применение | Оповещение и трансляция |  |
|  |  |  | Тип информации | «Порошок не входи» |  |
|  |  |  | Вид выдаваемых сигналов | Световой |  |
|  |  |  | Ток потребления | Менее 35 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -25...+50 °С |  |
|  |  |  | Степень защиты | От IP42 до IP68 |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | >300х>100х<20 мм |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 20.7-26.6 В |  |
| 14. | Оповещатель световой 1 шт. |  | Применение | Оповещение и трансляция |  |
|  |  |  | Тип информации | «Порошок уходи» |  |
|  |  |  | Вид выдаваемых сигналов | Световой |  |
|  |  |  | Ток потребления | Менее 35 мА |  |
|  |  |  | Рабочая температура | Не менее чем -25...+50 °С |  |
|  |  |  | Степень защиты | От IP42 до IP68 |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | >300х>100х<20 мм |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем 20.7-26.6 В |  |
| 15. | Сирена 1 шт. |  | Предназначение | Должен выдавать звуковой сигнал в случае тревоги |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Не менее чем от 22 до 25 В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | Не более 112 мА |  |
|  |  |  | Звуковое давление на расстоянии 1 м | Более 101.5 дБ |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP 41 |  |
|  |  |  | Диапазон температур | Не менее чем от -25 до +40 оС |  |
|  |  |  | Габариты | <100х112х52 мм |  |
| 16. | Кабель огнестойкий 80 м |  | Предназначение | Должен использоваться для групповой прокладки в противопожарных системах; противопожарных системах детских садов |  |
|  |  |  | Огнестойкость при воздействии пламени | Не менее 180 мин |  |
|  |  |  | Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабеля | Не менее 41 г/м3 |  |
|  |  |  | Снижение светопроницаемости | Не более 50% |  |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности красного цвета |  |
|  |  |  | Заполнение | Из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низким показателем токсичности продуктов горения или без |  |
|  |  |  | Изоляция | Должна быть из керамизирующейся кремнийорганической резины или безгалогеннойполимерной композиции повышенной масло-бензостойкости |  |
|  |  |  | Экран | Должна быть алюминиевая фольга, ламинированная или не ламинированная |  |
|  |  |  | Количество жил | 2 |  |
|  |  |  | Тип жил | Скрученные медные однопроволочные или многопроволочные |  |
|  |  |  | Сечение жил | 0.24 – 1.1 мм2 |  |
|  |  |  | Электросопротивление жил постоянному току | Не более 42 Ом/км |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции (1 км) | Более 55 МОм |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более 7 диаметров |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | Не менее чем от -25 до +60 оС |  |
|  |  |  | Минимальная температура монтажа | Не выше -10 оС |  |
| 17. | Кабель 200 м |  | Предназначение | Должен предусматривать использование в противопожарных системах |  |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 2 |  |
|  |  |  | Тип жил | Однопроволочные скрученные или многопроволочные скрученные |  |
|  |  |  | Диаметр жил | Более 0.4 мм |  |
|  |  |  | Изоляция | Должна быть из кремнийорганической резины или ПВХ пластиката |  |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением; из безгалогеннойполимерной композиции повышенной масло-бензостойкости |  |
|  |  |  | Предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени | Не менее 160 мин |  |
|  |  |  | Рабочее напряжение | > 260 В |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции при 20ºС | Не менее 100 МОм на не менее 1 км |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | От 7 до 11 наружных диаметров |  |
|  |  |  | Минимальная температура монтажа | Менее -5°С |  |
| 18. | Кабель 50м |  | Изоляция | Должна быть из ПВХ пластиката, не распространяющего горение с пониженным дымо и газовыделением или керамизирующейся кремнийорганической резины |  |
|  |  |  | Оболочка | Должна быть из ПВХ пластиката, не распространяющего горение с пониженным дымо и газовыделением или из безгалогеннойполимерной композиции повышенной масло-бензостойкости |  |
|  |  |  | Минимальная температура монтажа | Не выше - 15 оС |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | Не менее 0.6 кВ |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Более 7 диаметров |  |
|  |  |  | Количество жил | 3 |  |
|  |  |  | Сечение жил проводника | >1.2 мм2 |  |
| 19. | Шланг гофрированный 200 м |  | Предназначение | Должна предусматривать прокладку электрических сетей |  |
|  |  |  | Материал | ПВХ; ПНД; полиамид |  |
|  |  |  | Место прокладки | В стенах, потолках, полах; в сухих грунтах |  |
|  |  |  | Стойкость | Влагостойкость, стойкость к распространению горения и стойкость к старению |  |
|  |  |  | Протяжка | Должна быть |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 55 |  |
|  |  |  | Температура монтажа | Не менее чем от 5 до 50оС |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации диапазон | Не менее чем от -20 до +50оС |  |
|  |  |  | Прочность на 5 см | Менее 750 Н |  |
|  |  |  | Прочность на разрыв | Не менее 95 Н |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Не менее 3 диаметров |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |  |
|  |  |  | Внешний диаметр | Не менее 16 мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Менее 15 мм |  |
| 20. | Кабель-канал 10 м |  | Предназначение | Должен применяться для прокладки кабелей |  |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид не распространяющий горение; поликарбонат |  |
|  |  |  | Цвет | Белый или слоновая кость |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 40 |  |
|  |  |  | Температура монтажа и эксплуатации | От 5 до +45 оС |  |
|  |  |  | Высота | От 12 до 22 мм |  |
|  |  |  | Ширина | От 26 до 55 мм |  |
|  |  |  | Ударная прочность при 5 0С | Менее 6 Дж |  |
|  |  |  | Электрическая прочность изоляции и электрическое сопротивление изоляции | Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 1000 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 2500 В; Отсутствие пробоев при постоянном напряжении не менее 5000 В |  |
|  |  |  | Соответствие требованиям | Пожарной безопасности; Санитарным требованиям |  |
| 21. | Блок АЗС 1 шт. |  | Номинальный ток | 10А |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 210– 240 B |  |
|  |  |  | Степень защиты | ≥ 20IP |  |
|  |  |  | Максимальное сечение подключаемого кабеля | ≥ 30мм2 |  |
|  |  |  | Наличие расцепителя | Тепловой или электромагнитный или электронный |  |

2.  _____________________________________________________________________:

(наименование участника процедуры закупки - юридического лица или Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица)

2.1. Заявляет о верности представленных сведений, обязуется осуществить _____________.

2.2. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в запросе котировок в электронной форме в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок в электронной форме.

2.3. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

3. Настоящая котировочная заявка составлена на ___листах, имеет ___Приложения.

4. Перечень приложений:

5. Настоящим подтверждаем, что против _________ (наименование Участника закупки) не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании _______ (наименование Участника закупки) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность _________(наименование Участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с Положением о закупках товаров, работ, услуг Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово»

6. Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» с целью участия ________ (наименование Участника Закупки) в Запросе котировок на право заключения договора на _________(указать наименование закупки). Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

7. Настоящим подтверждаем, что сведения о _______ (наименование Участника Закупки) не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Настоящим подтверждаем, Отсутствие между _______ (наименование Участника Закупки) и Музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово» конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9. Настоящим подтверждаем, что _______ (наименование Участника Закупки) не является офшорной компанией.

10. В случае признания нас Победителем Запроса котировок в электронной форме мы берем на себя обязательства заключить со своей стороны Договор.

11. В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель запроса котировок в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный Договор в соответствии с требованиями извещения о проведении Запроса котировок и условиями нашей Заявки.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________________

(ФИО, должность, телефон)

13. Банковские реквизиты участника запроса котировок в электронной форме:

ИНН ___________________, КПП ___________________.

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________.

Расчетный счет _________ Корреспондентский счет ____________________.

Код БИК ___________________.

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_________________________________________________________________.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)	______________	__________

(подпись)	(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер	 ________________	__________

(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1.       При указании конкретных показателей участник должен представить конкретные значения по своему выбору, соответствующие установленным максимальным и (или) минимальным значениям показателей товара, соответствующие значениям, установленным п.6 «Технического задания».

- При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «не менее» и «не более» границы включаются в диапазоны возможных значений.

- Использование при описании конкретных показателей слов «и» и «или», «не менее» и «не более», «не позднее», «не превышает», «не превышать», «не должно превышать», «не ранее», «не реже», «не чаще», и т.п., а также описание в виде диапазонов с сопровождением слов «от» и «до», не допустимо.

- В случае если в составе первой части заявки на участие в запросе котировок в форме участника не указаны конкретные значения показателей поставляемого товара, при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок такой участник не допускается комиссией к участию в запросе котировок в электронной форме.

При оформлении заявки участникам котировок в электронной форме следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

При заключении договора на оказание услуги, для оказания которых используется товар:

2) Заполненная Участником Закупки заявка, должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»;

3) Заявку следует оформить на официальном бланке Участника Закупки и присвоить Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота;

4) Не допускается удаление текста из формы, кроме текста, написанного курсивом;

5) Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Участником Закупки.

6) Участник указывает в своей заявке конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией с учетом взаимосвязи показателей, установленных в документации, нормативно-технической документации, и других показателей, характеризующих указанный товар (материал). При подаче сведений участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» извещения.

7) Участником данные вносятся в соответствии с теми данными о товарах (материалах), которые указаны в Техническом задании.

Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара (материала и конструкции), его технические, функциональные и иные характеристики установлены в разделе «Техническое задание» извещения, являющимся неотъемлемой частью извещения, а также в части, им не противоречащей:

нормативно-техническими документами в составе настоящего извещения, требования на соответствие, товаров которым определены в Извещении;

технической частью (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.), в соответствии с которой производится выпуск товаров, в случае наличия ссылки на такую документацию (все справочные и рекомендуемые приложения к технической документации являются обязательными для участников).

Если в разделе «Техническое задание», установлены максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, участник обязан указать конкретные характеристики предлагаемого товара (материала).

Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). Все товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты. Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать техническим и качественным характеристикам, установленным в Извещении.

Предоставляемые участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать в т.ч. следующие слова (с учетом всех форм слов): «не более», «не менее», «может», «менее», «более», «свыше», «должен», «должен быть», «превышает», «не превышает» и т.п. (за исключением случаев, установленных настоящей документацией, при которых указанные слова являются частью неизменного показателя), то есть должны быть конкретными.

Значения, указанные в столбце «Максимальные значения показателей» являются максимально допустимыми значениями данных показателей. При указании максимального значения показателя в столбце «Максимальные значения показателей» означает требование значения, не превышающего или равному указанного. Указание максимального значения показателя с использованием слов «менее», «меньше», «ниже», и т.п. с учетом всех форм означает требование значения менее указанного, то есть указание значения равного указанному не допускается.

Значения, указанные в столбце «Минимальные значения показателей» являются минимально допустимыми значениями данных показателей. При указании минимального значения показателя в столбце «Минимальные значения показателей» означает требование значения, превышающего или равному указанного. Указание минимального значения показателя с использованием слов «более», «больше», «свыше», «выше», и т.п. с учетом всех форм означает требование значения, превышающего указанного, то есть указание значения равного указанному не допускается.

Установленные Заказчиком минимальные и/или максимальные значения показателей с использованием слов "выше", "ниже" с учетом всех форм относятся к цифровым значениям характеристик, а не к качественным свойствам указанных товаров (материалов).

Указание в качестве минимального значения показателя отрицательного числа в столбце «Минимальные значения показателей» означает требование значения, превышающего или равному указанного. Указание в качестве максимального значения показателя отрицательного числа в столбце «Максимальные значения показателей» означает требование значения, не превышающего или равному указанного.

Все слова, указанные в столбце «Наименование товара» и «Наименование показателя» - неизменные показатели. Все значения показателей, указанные в столбце «Значения показателей, которые не могут изменяться» являются неизменными показателями. Неизменный показатель означает, что указанное количественное или качественное значение показателя и/или его наименование, включая все относящиеся к значению и/или наименованию неизменного показателя слова, союзы и значения, не могут изменяться и должны быть представлены участником в исходной форме.

В случае наличия в установленных Заказчиком характеристиках товара слов «диапазонное значение», это означает, что указанный показатель является диапазонным, следовательно, участнику закупки необходимо предложить товар с характеристиками, соответствующими указанному диапазону. Указание в данном случае диапазонного значения будет являться указанием конкретного значения показателя и удовлетворять требованиям настоящей документации. Диапазонное значение, указанное участником, должно однозначно устанавливать нижний и верхний предел диапазона. В случае указания в диапазоне верхней и/или нижней границы диапазонного значения с использованием скобок, это означает, что участник закупки должен указать единственное конкретное значение, предложенное в скобках или вне скобок, относящееся к указанной границе диапазона.

Если разделе «Техническое задание», устанавливается диапазонный показатель как минимальное значение показателя, участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением диапазонного показателя, либо значением диапазонного показателя, включающим установленный требованиями диапазон.

Если Заказчиком установлен диапазон возможных значений, в том числе минимальные и/или максимальные значения, с использованием слов (с учетом всех форм) «один из следующих:», это означает, что участнику необходимо указать единственное конкретное значение из предложенного диапазона.

Значение фракции представляются в виде диапазонного значения, где нижний диапазон сопровождается словом «св.» или «от», а верхний диапазон сопровождается словом «до» в соответствии с действующей нормативно-технической документации или требованиями Заказчика.

При указании показателей, характеризующих различные виды товаров (материалов) участнику необходимо однозначно указывать принадлежность конкретных значений товара (материала) к описываемому виду товара (материала). Требования, установленные только в отношении одного вида товара (материала) участник вправе не указывать при описании другого вида товара (материала); если по данному виду товара (материала) конкретный показатель не нормируется в соответствии с НТД, то участник вправе не указывать конкретные значения данного показателя, указывая при этом, что данный показатель не нормируется (фразой "не нормируется"), или указать любое достоверное значение данного показателя, не противоречащее требованиям технической документации.

Указание в качестве минимальных и максимальных значений показателя качественных характеристик товара (материала), означает, что участнику необходимо указать одно конкретное значение из предложенного диапазона качественных значений.

При использовании любых союзов или знаков, о которых не имеется специального указания в документации, между требуемыми значениями, участнику необходимо представить все значения из предложенных.

**В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, то заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Приложение 1

к Заявке на участие в запросе котировок

в электронной форме

* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

| № п/п | Наименование товара с указанием на товарный знак (при наличии), фирменное наименование (при наличии) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС (руб.) | Стоимость с НДС, (руб.) | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | НДС: |  |  |  |  |  |

* - если НДС не облагается, об этом указывается при оформлении формы;

** -  если НДС не облагается, столбец удаляется либо в каждой графе ставится прочерк.

Справочно! Данные по ценовому предложению, следует воспроизводить в отдельном поле, при подаче одной части заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и прикреплять такое ценовое предложение в разделе «Раздельной подачи ценового предложения».

(Инструкция по заполнению): Указывается цена договора (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях, если участник находится на общем режиме налогообложения)

Подача участниками закупки предложений о цене договора равных или меньше нуля не допускается.

ИТОГО цена договора, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей / НДС не облагается.

Участник запроса котировок в электронной форме /уполномоченный представитель_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе котировок в электронной форме)

Приложение 2

к Заявке на участие в запросе котировок

в электронной форме

- Форма 2

* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

требованиям, установленным заказчиком в документации

Настоящим подтверждаем, что ___________________________(наименование участника закупки)  соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме____________________________________ (предмет котировки, номер извещения, заказчик) :

1. Соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции, являющейся предметом закупки: наличие необходимых лицензий, свидетельств, сертификатов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Не находится в процессе проведения ликвидации (для юридического лица) или признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) и не имеет решения арбитражного суда об открытии конкурсного производства.

3. Не является лицом, экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок.

4. Обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма.

5. Не имеет недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято.

6. Отсутствуют - у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

7. Отсутствует конфликт интересов  с Заказчиком, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Не является офшорной компанией.

9. Отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

10. Не состоит в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Участник запроса котировок в электронной форме/уполномоченный 
представитель									_________________

(подпись)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе котировок в электронной форме)

Приложение 3

к Заявке на участие в запросе котировок

в электронной форме

- Форма  3

* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

- Доверенность на уполномоченное лицо, 
имеющее право представления участника размещения заказа

- (оформляется на фирменном бланке участника размещения заказа)

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ___________

________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________

«____» _____________

представлять ________________________________________________________________

(наименование организации)

на процедуре открытого конкурса           ________________________________________________________________,

(наименование конкурса)

Подпись _____________________    ____________________ удостоверяем.                                                                          (Ф.И.О. удостоверяемого)        (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  _______________ 20_ г.

Руководитель организации __________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4

к Заявке на участие в запросе котировок

в электронной форме

Форма 4

* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»

Я, ________________________________________________________________________________________,

(ФИО полностью)

паспорт серии ______ №_________ выдан ___________________________________________

(кем выдан)

«____» _____________________,

(дата выдачи)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

дата рождения ______________________, контактный телефон ___________________________

даю согласие Музею-заповеднику А.П.Чехова «Мелихово», на обработку и передачу своих персональных данных в ФНС России, ФАС России и иные организации, осуществляющие контроль над деятельностью Музея-заповедника А.П.Чехова «Мелихово» в рамках действующего законодательства РФ.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и передачи в Музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово» моих персональных данных и действует до даты отзыва, направленного мною в письменном виде в Музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово»

________________ ___________/____________

| Дата | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |

# VII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(прилагается к Извещению отдельным документом)

# VIII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Техническое  задание

# (прилагается к Извещению отдельным документом)

# IX. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

# (прилагается к Извещению отдельным документом)

В порядке и случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Включается в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар.