- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора

на поставку изделий медицинского назначения (Материалы и средства медицинские прочие,  не включенные в другие группировки)

Московская область, город Дубна					             		«09» декабря 2022 года

Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница».

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

1. Информация о заказчике:

Наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области Дубненская городская больница» (далее – ГАУЗ МО «ДГБ»)

Место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Почтовый адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Адрес электронной почты: denisova@dcgb.ru

Контактный телефон: +7 (496) 217-04-00, доб. 0171

Контактное лицо – экономист ГАУЗ МО «ДГБ» Денисова Ольга Викторовна.

2. Предмет договора: поставка изделий медицинского назначения (Материалы и средства медицинские прочие,  не включенные в другие группировки).

3. Наименование, характеристики, количество и краткое описание предмета закупки определены в Приложении № 1 «Техническое задание» к Извещению.

4. Место поставки товара: 141980, Московская область, город Дубна, улица Карла Маркса, дом 30.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 514 986,34 рублей (Один миллион пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 34 копейки) (включая стоимость товара, налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также стоимость транспортировки, погрузки, разгрузочных работ в пункте назначения, расходы на хранение и другие расходы, связанные с доставкой товара).

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок, который установлен извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части.

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

7. Дата начала срока подачи котировочных заявок: «10» декабря 2022 года.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «21» декабря 2022 года до 10:00 (время московское).

9. Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных победителем запроса котировок в электронной форме, или в случае установления запрета на заключение Заказчиком договора по результатам указанной закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Единая комиссия обязана отказаться от заключения договора с победителем запроса котировок в электронной форме.

10. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе, на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации

11. Адрес электронной площадки: Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU http://estp.ru.

12. Срок подведения итогов запроса котировок в электронной форме: «22» декабря 2022 года

13. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

13.1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

13.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

13.4 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

13.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

13.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

13.8 участник закупки не является оффшорной компанией;

13.9 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13.10 отсутствие у участника закупки фактов привлечения в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

13.11 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник запроса котировок к электронной форме обязан предоставить декларацию о соответствии вышеуказанным требованиям.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкции по ее заполнению.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

14.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

14.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

14.1.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

14.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Копию соглашения, указанную в пункте 21.2 настоящего Извещения, в случае подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме коллективным участником, указанным в пункте 21 настоящего Извещения.

14.1.4. копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

14.1.5. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

14.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса (в соответствии с п. 13 настоящего Извещения).

14.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

14.4. Независимую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

14.5. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

14.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

14.7. Предложение о цене договора (цене единицы товара, работы, услуги).

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется в строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Извещению) по форме заявки (Приложение № 3 к Извещению).

15. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения гарантийных обязательств:

10,0% – 151 498,63 рублей (Сто пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто восемь рублей 63 копейки).

Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. При этом независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее 1 месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке срока исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

При наличии в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

Реквизиты счета Заказчика в случае передачи в залог денежных средств:

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская  городская больница»

ИНН 5010036291   КПП 501001001

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д. 30

Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167

Факс: +7 (496) 212-33-39

Реквизиты для перечисления платежей:

ИНН 5010036291 КПП 501001001

МЭФ Московской области (л/с 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)

Счет 03224643460000004800

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области  г. Москва

БИК 004525987

ЕКС 40102810845370000004

В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения договора на ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

Либо: Обеспечение гарантий Поставщика на товар по договору на  ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

16. Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

16.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов от установленных при заключении договора. При осуществлении предусмотренного настоящим подпунктом изменения изменение цены договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены, установленной при заключении договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

16.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

при условии, что такие изменения не повлекут изменения существенных условий договора.

16.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

16.4. если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов;

16.5. если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления независимой гарантии, независимая гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора;

16.6. изменения существенных условий договора, заключенного 
до 01.01.2023 года, в случае невозможности его исполнения в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к договору;

16.7. если договор, предметом которых являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий и (или) строительство и (или) реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального строительства, по независящим от сторон договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора;

16.8. если при исполнении заключенного на срок не менее одного года договора, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий и (или) строительство и (или) реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального строительства, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к договору, и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

17. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

18. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов  запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров.

Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. 	 Преддоговорные переговоры проводятся:

по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг).

Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора условий исполнения договора, указанных в заявке.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем 1 (один) раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных предыдущем абзацем, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

С момента размещения на электронной площадке подписанного победителем запроса котировок в электронной форме и Заказчиком договора он считается заключенным.

19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

20. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,  запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

21. Особенности осуществления конкурентных закупок с участием коллективных участников.

21.1. Под коллективным участником понимается несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки; подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме (далее – коллективный участник).

Подача заявки коллективного участника на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

21.2. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное соглашение должно содержать:

согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в запросе котировок в электронной форме и исполнению договора;

указание на лидера коллективного участника закупки под которым понимается юридическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, либо физическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающий на стороне коллективного участника, который представляет интересы лиц, выступающих на стороне такого участника, во взаимоотношениях с заказчиком, в том числе наделен полномочиями по подписанию договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме (далее – лидер коллективного участника);

срок действия соглашения, который должен составлять не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме.

21.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника.

21.4. Если участником закупки является коллективный участник, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, должны соответствовать все лица, выступающие на стороне коллективного участника, в совокупности, а не отдельно взятое лицо такого коллективного участника.

21.5. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, не вправе самостоятельно подавать заявки на участие или выступать на стороне другого коллективного участника, или являться лидером такого участника в одной и той же конкурентной закупке.

Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме как всех участников такой закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной таким лицом самостоятельно.

21.6. Заявка коллективного участника должна содержать документы и сведения, подаваемые каждым лицом, выступающим на стороне коллективного участника, предусмотренные настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

21.7. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме либо обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении такого обеспечения предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, представляется лидером коллективного участника и должно обеспечивать действия всех лиц, выступающих на стороне такого участника, а не отдельных его участников.

21.9. Если после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора одно или несколько лиц, выступающих на стороне коллективного участника, прекратило участие в составе коллективного участника, заявка такого коллективного участника отклоняется, договор по результатам запроса котировок в электронной форме с данным коллективным участником не заключается.

Если прекращение участия одного или нескольких лиц, выступающих 
на стороне коллективного участника, произошло после подписания договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме, такой договор может быть расторгнут, если оставшиеся лица, выступающие на стороне коллективного участника, не способны самостоятельно выполнить условия договора.

Приложения к извещению:

- Техническое задание;

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

- Форма котировочной заявки и коммерческого предложения;

И.о. Главного врача ГАУЗ МО «ДГБ»								И.Ю. Азрапкина

- Приложение № 1

к Извещению от «09» декабря 2022 года

- Техническое задание

на поставку изделий медицинского назначения (Материалы и средства медицинские прочие,  не включенные в другие группировки)

- Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или МЗ РФ, а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами.

При поставке сведения о документе, удостоверяющем соответствие установленным требованиям (сертификата соответствия или декларации о соответствии) указывается в товарной накладной или в приложении к ней.

Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара установленным требованиям, прилагаются к каждой партии товара:

– Сертификат соответствия Госстандарта России;

– Регистрационное удостоверение МЗ РФ.

2. Требования к таре и упаковке: Тара должна соответствовать ГОСТу, техническому заданию документации об открытом аукционе в  электронной форме и требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

3. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляются транспортом и силами Поставщика. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы.

4. Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

5. Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.

6. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику – не менее 12 (двенадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем.

6. Сроки поставки товара: с даты заключения Договора по 30 июня 2023 года.

7. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика партиями по предварительным заявкам Заказчика. Заявки направляются по телефону и посредством электронных каналов связи.

Срок исполнения заявки – не более 5 (пяти) рабочих дней.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата поставленного товара безналичная, производится на основании выставленного счета по факту поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания накладной на товар. Аванс не предусмотрен.

| № п/п | Наименование товара и технические характеристики | Производитель, страна происхождения товара, номер и дата регистрационного удостоверения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заглушка с инъекционной мембраной Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Луер Лок; инъекционная мембрана для введения растворов с помощью иглы. Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, полиуретан, силикон; без латекса. Тип винтового соединения: Луер Лок, male. Цвет – желтый. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. ГОСТ Р 50444-92 (р 3,4) ГОСТ 25047-87 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  | Шт. | 2700 |
| 2 | Зажим для пуповины стерильный. Материал: Изготовлен из прочного, легкого и упругого полиамида медицинского назначения; Общая характеристика : Общая длина – 53 мм; длина рабочей части – 35 мм; Состоит из двух браншей, соединенных между собой кольцом, выполненным из того же материала; Бранши имеют дугообразную форму внутренней поверхности, обеспечивающую равномерное сдавливание пуповины по всему поперечнику; Внутренняя сторона рабочей части каждой бранши имеет фиксирующие зубцы высотой 1 мм, расположенные таким образом, что верхушка каждого зубца соответствует промежутку между зубцами другой бранши; Кольцо у начала браншей снабжено ограничивающей ресничкой, предотвращающей попадание пуповины внутрь кольца; Продольный желоб, расположенный по центру рабочей части каждой бранши, служит для более равномерного распределения Вартанова студня (желеобразное вещество вокруг сосудов пуповины) что обеспечивает повышенную надежность пережатия сосудов пуповины; Конструкция замка обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии. Стерильная блистерная упаковка. Однократного использования. Срок стерильности с момента стерилизации - не менее 5 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993 -2011 (ч.1, ч.5, ч. 10, ч.11) ГОСТ EN 556-1-2011 |  | Шт. | 300 |
| 3 | Трубка силиконовая дренажная 5/6мм. Предназначена для изготовления дренажей общей хирургии и других целей. Трубка прозрачная, эластичная не травмирует ткани. Наружный диаметр 6мм., внутренний 5мм. Твердость по Шору до 80ед. Прочность при растяжении до разрыва более 5МПа.Остаточное удлинение после разрыва менее 5%. Выдерживает давление до 2 атм. Температурный диапазон использования: от -60° до +200°С (кратковременно до +300°С), должна выдерживать любые методы температурной стерилизации. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 5-99, 10-99) |  | м | 10 |
| 4 | Трубка дренажная Т-образная 5/240 для закрытой раны, стерильная Описание: Трубка силиконовая дренажная Т-образный d=5мм. Стерильная. Для дренирования желчных протоков (без лишней травмы), извлечение трубок происходит без технических трудностей. Трубка Т-образная представляет из себя две соединенные трубки под углом 90 градусов диаметр колен: наружного 9мм, внутреннего 7мм., длина внутреннего колена 90мм. наружного от 200 до 240мм. Усилие разрыва наружного и внутреннего колен трубки более 20H. Срок хранения со дня изготовления не менее 3 года. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 5-99, 10-99) |  | Шт. | 10 |
| 5 | Система для переливания крови. Трансфузионная система с пластмассовым зажимом и шипом, иглой 1,2х40. Предназначена для трансфузии крови и кровяных компонентов в кровеносную систему. Трансфузионная система является апирогенной, стерильной, предназначенной для одноразового использования. (возможность использования с в/в канюлями). Камера без воздушного клапана, трансфузионный фильтр 200µm пластмассовый шип белого цвета для пакета с кровь, дополнительный пластмассовый зажим, трубочка прозрачная из ПВХ, длиной 150 см., порт из латекса, соединение LUER, 20 капель дист. H2O = 1,0 ± 0,1 Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. Упаковка не менее 25 штук. ГОСТ Р 50444-92 (р 3,4) ГОСТ 25047-87 (п.п. 1.3.1 - 1.3.14) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993- 2011(ч.1, ч.5, ч. 10, ч.11) |  | Шт. | 500 |
| 6 | Трубка Т-образная 7/240 для закрытой раны, стерильная Описание: Трубка силиконовая дренажная Т-образный d=7мм. Стерильная. Для дренирования желчных протоков (без лишней травмы), извлечение трубок происходит без технических трудностей. Трубка Т-образная представляет из себя две соединенные трубки под углом 90 градусов диаметр колен: наружного 9мм, внутреннего 7мм., длина внутреннего колена 90мм. наружного от 200 до 240мм. Усилие разрыва наружного и внутреннего колен трубки более 20H. Срок хранения со дня изготовления не менее 3 года. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 5-99, 10-99) |  | Шт. | 10 |
| 7 | Система для вливаний инфузии. Предназначается для введения в сосудистую систему инфузионных и инъекционных растворов из флакона или пакета. Инфузионная система является апирогенной, стерильной, предназначенной для одноразового использования. Система переливания растворов с комбинированной пластиковой иглой, игла для прокалывания пробок изготовлена по технологии "острие типа карандаш", что позволяет уменьшить риск фрагментации пробки и вероятность нарушения проходимости иглы. Воздухозаборная игла (или воздухозаборный клапан резервуара системы) снабжена водонепроницаемой мембраной для очистки воздуха, процент очистки воздуха составляет не менее 90%, что снижает риск нарушения стерильности вводимого раствора. Прозрачная капельница с дисковым фильтром внутри колбы 15 µm, что позволяет провести надежную очистку раствора от примесей без уменьшения скорости потока раствора и предотвратить нарушение микроциркуляции в капиллярах легких при попадании микрочастиц стекла, резины и т.д.). Система инфузионная для вливания растворов комплектуется соединениями Luer / Luer-Lock, адаптировано к инъекционным иглам / периферическим катетерам. Гибкая трубка из ПВХ, длиной не более 1500 мм., с точным регулятором скорости течения жидкости (роликовый зажим) по трубке. Роликовый регулятор плавно изменяет скорость инфузии: 20 капель = 1 ± 0,1мл. Латексный инъекционный узел обеспечивает возможность проведения болюсных инъекций. Инъекционная игла 21G (0,8 x 40 мм) с атравматичной заточкой обеспечивает безболезненную венепункцию. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. ГОСТ Р 50444-92 (р 3,4) ГОСТ 25047-87 (п.п. 1.3.1 - 1.3.14) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993 |  | Шт. | 21700 |
| 8 | Трубка силиконовая дренажная 5/7мм. Предназначена для изготовления дренажей общей хирургии и других целей. Трубка прозрачная, эластичная не травмирует ткани. Наружный диаметр 7мм., внутренний 5мм. Твердость по Шору до 80ед. Прочность при растяжении до разрыва более 5МПа. Остаточное удлинение после разрыва менее 5%. Выдерживает давление до 2 атм. Температурный диапазон использования: от -60° до +200°С (кратковременно до +300°С), должна выдерживать любые методы температурной стерилизации. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 5-99, 10-99) |  | м | 340 |
| 9 | Трубка силиконовая дренажная 3/4мм. Предназначена для изготовления дренажей общей хирургии и других целей. Трубка прозрачная, эластичная не травмирует ткани. Наружный диаметр 4мм., внутренний 3мм. Твердость по Шору до 80ед. Прочность при растяжении до разрыва более 5МПа. Остаточное удлинение после разрыва менее 5%. Выдерживает давление до 2 атм. Температурный диапазон использования: от -60° до +200°С (кратковременно до +300°С), должна выдерживать любые методы температурной стерилизации. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 5-99, 10-99) |  | м | 5 |
| 10 | Трубка силиконовая дренажная 2/3мм. Предназначена для изготовления дренажей общей хирургии и других целей. Трубка прозрачная, эластичная не травмирует ткани. Наружный диаметр 3мм., внутренний 2мм. Твердость по Шору до 80ед. Прочность при растяжении до разрыва более 5МПа. Остаточное удлинение после разрыва менее 5%. Выдерживает давление до 2 атм. Температурный диапазон использования: от -60° до +200°С (кратковременно до +300°С), должна выдерживать любые методы температурной стерилизации. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 5-99, 10-99) |  | м | 7 |
| 11 | Трубка силиконовая дренажная 5/8мм. Предназначена для изготовления дренажей общей хирургии и других целей. Трубка прозрачная, эластичная не травмирует ткани. Наружный диаметр 8мм., внутренний 5мм. Твердость по Шору до 80ед. Прочность при растяжении до разрыва более 5МПа. Остаточное удлинение после разрыва менее 5%. Выдерживает давление до 2 атм. Температурный диапазон использования: от -60° до +200°С (кратковременно до +300°С), должна выдерживать любые методы температурной стерилизации. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 5-99, 10-99) |  | м | 256 |
| 12 | Трубка силиконовая дренажная 8/12мм. Предназначена для изготовления дренажей общей хирургии и других целей. Трубка прозрачная, эластичная не травмирует ткани. Наружный диаметр 12мм., внутренний 8мм. Твердость по Шору до 80ед. Прочность при растяжении до разрыва более 5МПа. Остаточное удлинение после разрыва менее 5%. Выдерживает давление до 2 атм. Температурный диапазон использования: от -60° до +200°С (кратковременно до +300°С), должна выдерживать любые методы температурной стерилизации. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 5-99, 10-99) |  | м | 56 |
| 13 | Кран трехходовой инфузионный 360° с коннектором. Кран инфузионный трехходовой 360°со встроенным безыгольным коннектором с повышенной химической устойчивостью для инфузии, измерения давления, регулирования потоков. Состав: Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекторы Люэр лок, разъем для крепления к фиксатору кранов на коже пациента; регулятор потоков - цветовая маркировка, указатели открытых каналов, четкое тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями через 45°. Безыгольный коннектор имеет встроенную силиконовую мембрану, автоматически активирующуюся с помощью устройства с соединением Люэр или Люэр Лок. Не требуется использование защитных колпачков для закрытия коннектора. Встроенный адаптер свободного вращения, защищающий систему от разгерметизации и инфицирования. Технические характеристики: Используемые материалы: Полипропилен, полиэтилен ВД Регулятор потоков: Угол поворота 360°, пять рабочих позиций Цветовая кодировка крана: синий цвет – венозная линия Резистентность к давлению в системе: Не ниже 2 бар (1500 ммHg). Химическая резистентность. Соединения: 2 канала – Люэр лок, наружная резьба 1 канал – Люэр лок, внутренняя резьба, с вращающейся муфтой. Возможность использования для введения высокомолекулярных растворов, жировых эмульсий, при переливании крови Полный срок годности: не менее трех лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993-1 -2011 ГОСТ EN 556-1-2011 |  | Шт. | 100 |
| 14 | Трубка силиконовая дренажная 7/10мм. Предназначена для изготовления дренажей общей хирургии и других целей. Трубка прозрачная, эластичная не травмирует ткани. Наружный диаметр 10мм., внутренний 7мм. Твердость по Шору до 80ед. Прочность при растяжении до разрыва более 5МПа. Остаточное удлинение после разрыва менее 5%. Выдерживает давление до 2 атм. Температурный диапазон использования: от -60° до +200°С (кратковременно до +300°С), должна выдерживать любые методы температурной стерилизации. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 5-99, 10-99) |  | м | 126 |
| 15 | Наконечник для клизмы, одноразового использования. Разовое устройство, которое используется на конце рестоспопа для облегчения ввода клизмы в прямую кишку. Это изделие разового использования. Наконечник для кружки Эсмарха одноразовый стерильный, ПВХ, для взрослых с размерами 8,0х160 мм., предназначаются для промывания и спринцевания полостей организма человека, а также проведения микроклизм. Наконечники одноразовые эластичные - изготавливаются из прозрачного поливинилхлорида (ПВХ) и обладают гибкими «эластичными» свойствами. Все материалы, используемые для изготовления наконечников, разрешены для применения в медицинской практике и не вызывают у пациентов аллергических реакций. Наконечник имеет наружный «ребристый» (универсальный) конус, который способствует надёжному соединению с трубками кружки Эсмарха, и другими отсасывающими и нагнетательными устройствами, используемые в медицинской практике. ГОСТ Р ИСО 10993 -1-2009, 10993 -7-99, 10993 -10-99 |  | Шт. | 2400 |
| 16 | Устройство для активного дренирования ран УДР-250 Предназначены для активного дренирования ран (с помощью вакуума), которое обеспечивается за счет присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону (для взрослых и детей). Состоит из гофрированного баллона и трёх узлов для дренирования, представляющих собой дренажные трубки различного диаметра и длины укомплектованные соответствующими головками. Вместимость баллона 250см3, длина дренажных трубок 380мм. и 500мм., наружный диаметр трубок 5,5мм. Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. Гарантийный срок хранения 3 года. ГОСТ Р ИСО 10993 -1-2011, 10993 -5-2011, 10993 -10-2011, 10993 -11-2011 ГОСТ ЕN 556-1-2011 |  | Шт. | 150 |
| 17 | Презервативы для УЗИ изготовлены из натурального прозрачного латекса, с гладкой поверхностью, без смазки, без накопителя. изготовлены из натурального прозрачного латекса, с гладкой поверхностью, без смазки, без накопителя - для более плотного облегания датчика аппарата. Длина не менее - 190 мм; Диаметр - 28 мм; Толщина стенки - 0,065±0,015 мм. Презервативы должны проходить обязательный электронный контроль на целостность. В индивидуальной упаковке. Срок годности: не менее 5 лет. ГОСТ Р ИСО 10993 -1-2011, 10993 -5-2011, 10993 -10-2011, 10993 -12-2011 ГОСТ Р 52770-2007 |  | Шт. | 2800 |
| 18 | Кран трехходовой инфузионный 360° Стерильный клапан, как правило, являющийся компонентом набора для внутривенных вливаний, которым должен вручную управлять медицинский персонал для регулирования потока внутривенного раствора, доставляемого пациенту. Это изделие для одноразового использования. Кран инфузионный трехходовой 360° с повышенной химической устойчивостью для инфузии, измерения давления, регулирования потоков. Повышенная химическая устойчивость материала крана защищает от разрушающего действия лекарственных средств во время длительной инфузии. При длительном применении инфузионный кран с химической устойчивостью класса А не разрушается и, как следствие, не возникнет утечки лекарства, инфузионная система остаётся герметичной, чем исключается риск микробной контаминации и воздушной эмболии. Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы. Прозрачный корпус позволяет визуализировать жидкость внутри краника, прямоточные внутренние каналы обеспечивают инфузию в необходимом направлении без потери скорости. Разъем для крепления к фиксатору кранов на коже пациента обеспечивает дополнительное удобство при использовании и уменьшает риск случайного отсоединения от линии. Регулятор потоков - угол поворота 360°, пять рабочих позиций с щелчковым фиксатором поворота, шаг 45 градусов, указатели открытых каналов, четкое тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями. Тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями позволяет быстро и легко установить кран в требуемом положении. Встроенный адаптер свободного вращения, защищающий систему от разгерметизации и инфицирования. Позволяет поворачивать кран без риска перекручивания трубки и отсоединения линии. Используемые материалы: Полипропилен, полиэтилен ВД. Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами. Цветовая кодировка крана: синий цвет. Цветовая кодировка 3-ходовых кранов применяется в стационарах для удобства и быстроты идентификации линии: синий цвет – венозная линия. Резистентность к давлению в системе: Не ниже 2 бар (1500 ммHg). Резистентность к давлению не ниже 2 бар требуется для использования со шприцевыми насосами, так как расходные материалы должны выдерживать нагнетаемое давление. Химическая резистентность. Возможность использования для введения высокомолекулярных растворов, жировых эмульсий, при переливании крови. Повышенная химическая устойчивость материала позволяет использовать кран с опасными лекарственными средствами без риска протечки. Соединения: 2 канала – Люэр лок, наружная резьба 1 канал – Люэр лок, внутренняя резьба, с вращающейся муфтой. коннекторы Люэр Лок обеспечивают герметичное соединение Полный срок годности: не менее трех лет. ГОСТ Р ГОСТ Р 50444-92 (р 3,4) ГОСТ Р ИСО 10993- 2011(ч.1, ч.2, ч. 5, ч.10) |  | Шт. | 100 |
| 19 | Набор для новорожденных (с голубыми браслетами). Стерильный, одноразовый, состоит из голубого браслета для фиксации на руках ребенка – 2 шт. и идентификационного медальона с устройством для крепления к кровати – 1 шт., браслеты и медальон изготовлены из мягкого нетоксичного полиэтилена, размеры браслета 170х24 мм, медальона 120х90 мм, надежная атравматичная застежка на браслете, снятие закрытого браслета возможно только путем разрезания ножницами, в браслетах и медальоне имеется встроенная полоска для записи данных (ФИО, пол, вес, рост, дата рождения, время рождения (час, минуты), дополнительные сведения), встроенная полоска в браслете имеет перфорированную часть отрываемую после заполнения, стерилизован оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет, количество в упаковке – не менее 100 шт. ГОСТ Р ГОСТ Р 50444-92 (р 3,4) ГОСТ Р ИСО 10993- 2011(ч.1, ч.2, ч. 5, ч.10) |  | Шт. | 200 |
| 20 | Набор для новорожденных (с розовыми браслетами). Стерильный, одноразовый, состоит из розового браслета для фиксации на руках ребенка – 2 шт. и идентификационного медальона с устройством для крепления к кровати – 1 шт., браслеты и медальон изготовлены из мягкого нетоксичного полиэтилена, размеры браслета 170х24 мм, медальона 120х90 мм, надежная атравматичная застежка на браслете, снятие закрытого браслета возможно только путем разрезания ножницами, в браслетах и медальоне имеется встроенная полоска для записи данных (ФИО, пол, вес, рост, дата рождения, время рождения (час, минуты), дополнительные сведения), встроенная полоска в браслете имеет перфорированную часть отрываемую после заполнения, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке – не менее 100 шт. ГОСТ Р ГОСТ Р 50444-92 (р 3,4) ГОСТ Р ИСО 10993- 2011(ч.1, ч.2, ч. 5, ч.10) |  | Шт. | 200 |
| 21 | Система для инфузии фоточувствительных препаратов. Система для инфузии фоточувствительных препаратов предназначена для внутривенной инфузии светочувствительных препаратов. Инфузионная система является апирогенной, стерильной, предназначенной для одноразового использования. Воздухозаборная игла со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром, закрыта защитным колпачком из полиэтилена. Для предотвращения реверсивного тока жидкости, а так же с целью предотвращения воздушной эмболии. Шип (заборная игла) имеет не менее 4х каналов. Четыре канала необходимы для обеспечения лучшего истечения раствора по сравнению с меньшим числом отверстий и безопасности работы в случае забивания основного отверстия материалом пробки. Воздушный фильтр с ячейкой не более 0,3 мкм. Обеспечивает защиту лекарственного средства от микробной контаминации. Позволяет предотвратить проникновение эндотоксинов в систему. Капельница с дисковым фильтром внутри колбы 15 µm, что позволяет провести надежную очистку раствора от примесей без уменьшения скорости потока раствора и предотвратить нарушение микроциркуляции в капиллярах легких при попадании микрочастиц стекла, резины и т.д.). Система инфузионная для вливания растворов комплектуется соединениями Luer / Luer-Lock, адаптировано к инъекционным иглам / периферическим катетерам. Трубка эластичная, непрозрачная матовая (для переливания растворов чувствительных к свету) длиной не менее 1500 мм., с точным регулятором скорости течения жидкости (роликовый зажим) по трубке. Не пропускающая УФ трубка препятствует диссоциации активных ингредиентов лекарств. Роликовый регулятор плавно изменяет скорость инфузии: 20 капель = 1 ± 0,1мл. облегчает контроль за скоростью потока; прозрачные трубки позволяют контролировать качество и состояние вводимого раствора. Инъекционная игла не менее 21G (0,8 x 40 мм) с атравматичной заточкой обеспечивает безболезненную венепункцию. Отсутствие латекса в составе изделия, что подтверждается информацией на упаковке (Исключет наличие аллергенов и идентификация продукции не имеющей в своем составе латекс.). Потребительская упаковка: блистер (полибэг) обеспечивает максимальное удаления газов после стерилизации. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара: не менее 12 месяцев (заказчику необходим товар именно на этот период). |  | Шт. | 30 |
| 22 | Линия удлинительнаядля шприцевого насоса Ø2.7 мм, длина 150 см. Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Луер Лок, тип male / female с клапаном предотвращают свободный ток когда шприц вне насоса. Используемые материалы: поливинилхлорид. Длина линии: 150 см. Диаметр наружный /внутренний: 2.7 / 1.5 мм. Объем заполнения: 3,5 мл. Резистентность к давлению в системе: Не ниже 4 бар (2944 ммHg). Соединения: Проксимальное: Луер Лок, тип female Дистальное: Луер Лок, тип male. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара: не менее 80%. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. ГОСТ Р ИСО 10993 -1-2011, 10993 -4-2011, 10993 -5-2011, 10993 -7-2011, 10993 -9-2011, 10993 -10-2011 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 50444-92 |  | Шт. | 500 |
| 23 | Линия удлинительнаядля шприцевого насоса Ø2.7 мм, дл.200 см; ПВХ, стандарт. Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Луер Лок, тип male / female. Используемые материалы: поливинилхлорид. Длина линии: не менее 200 см. Диаметр наружный /внутренний: 2.7 / 1.5 мм. Объем заполнения: 3,5 мл. Резистентность к давлению в системе: Не ниже 4 бар (2944 ммHg). Соединения: Проксимальное: Луер Лок, тип female Дистальное: Луер Лок, тип male. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара: не менее 80%. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993- 2011 (ч.1, ч.2, ч. 4, ч.5, ч.7, ч.10, ч.11) |  | Шт. | 200 |
| 24 | Линия удлиннительная для шприцевого насоса Ø2.7 мм, длина 150 см. с зажимом. Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Люэр Лок, с внутренней резьбой / с внешней резьбой. Длина линии: 150 см. Внешний диаметр: не более 1.9 мм Внутренний диаметр: не более 0.9 мм Объем заполнения: не более 1.05 мл. Резистентность к давлению в системе: Не ниже 2 бар (1500 ммHg). Наличие предустановленного, несъемного зажима на трубке магистрали, позволяющего осуществить смену шприца без риска попадания воздуха в систему. Трубка магистрали после открытия зажима должна полностью восстанавливать форму в месте перекрытия, без снижения потоковых характеристик. Соединения: Проксимальное: Люэр Лок, с внешней резьбой, цветовая кодировка соединения для определения инфузии под давлением Дистальное: Люэр Лок, с внутренней резьбой, цветовая кодировка соединения для определения инфузии под давлением Срок годности: не менее 5 лет ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993- 2011 (ч.1, ч.2, ч. 4, ч.5, ч.7, ч.10, ч.11) |  | Шт. | 200 |
| 25 | Линия удлиннительная для шприцевого насоса Ø2.7 мм, длина 150 см. светозащищенная Линия удлинительная высокого давления для введения светочувствительных препаратов при помощи шприцевых насосов, черная, соединители Люэр Лок, тип male / female Используемые материалы: поливинилхлорид. Длина линии: 150 см. Диаметр наружный /внутренний: 2.7 / 1.5 мм Объем заполнения: не более 2,6 мл Резистентность к давлению в системе: Не ниже 2 бар (1500 ммHg). Соединения: Проксимальное: Люэр Лок, тип female Дистальное: Люэр Лок, тип male, перекидная гайка. Стерилизация: Оксид этилена. Для однократного использования. Срок годности: 5 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993- 2011 (ч.1, ч.2, ч. 4, ч.5, ч.7, ч.10, ч.11) |  | Шт. | 100 |
| 26 | Мочеприемник 100 мл педиатрический, универсальный. Стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного полиэтилена, имеет объем 100 мл. Мочеприемник снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, под адгезивным слоем находится прослойка из медицинской губки, форма отверстия адаптирована под физиологические особенности мальчиков и девочек. Мочеприемник имеет градуировку от 10 мл до 100мл с ценой деления 10 мл, что позволяет измерить малое количество мочи. Индивидуальная стерильная упаковка, срок годности не менее 5 лет с момента изготовления, количество в упаковке – 100 шт. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993- 2011 (ч.1, ч. 2, ч.5, ч.10) ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) |  | Шт. | 500 |
| 27 | Мочеприемник ножной с клапаном и сливом 0,80 л. Мочеприемник носимый ножной объемом не менее 800 мл, длина 27 см., ширина 13,5 см., не стерильный, одноразовый. Для лучшей визуализации - одна сторона мочеприемника (прилегающая к телу) изготовлена из белого матового ПВХ, наружная сторона – из прозрачного ПВХ, длина трубки с коннектором 33±2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, снабжен клапаном против обратного тока мочи, винтовой спускной кран на дне мешка, имеется градуировка, цена деления не менее 50 мл, 4 армированных отверстия позволяют зафиксировать мочеприемник в необходимом положение, прилагаются эластичные ленты с застежками, возможность крепления как к бедру, так и к голени, используется как мужчинами, так и женщинами, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке не менее 20 шт. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993- 2011 (ч.1, ч. 2, ч.5, ч.10) ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) |  | Шт. | 300 |
| 28 | Мочеприемник с клапаном и сливом 2 л. Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл, стерильный, изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90±2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, коннектор снабжен дополнительным портом для взятия проб мочи, снабжен антивозвратным клапаном, цена деления мешка 100 мл, боковая градуировка от 25 до 150 мл для измерения малых количеств мочи, Т-образный кран для слива мочи позволяющий работать одной рукой, встроенная система крепления к кровати (гибкие во всех плоскостях крючки) позволяющая крепить как к круглой, так и квадратной раме, наличие ребра жесткости, не позволяющее мешку прогибаться, особенно в заполненном состоянии, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет с момента изготовления. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993- 2011 (ч.1, ч. 2, ч.5, ч.10) ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) |  | Шт. | 2200 |
| 29 | Трубка силиконовая дренажная 6/8мм. Предназначена для изготовления дренажей общей хирургии и других целей. Трубка прозрачная, эластичная не травмирует ткани. Наружный диаметр 8мм., внутренний 6мм. Твердость по Шору до 80ед. Прочность при растяжении до разрыва более 5МПа.Остаточное удлинение после разрыва менее 5%. Выдерживает давление до 2 атм. Температурный диапазон использования: от -60° до +200°С (кратковременно до +300°С), должна выдерживать любые методы температурной стерилизации. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 5-99, 10-99) |  | м | 5 |
| 30 | Система для в/в капельной инфузии светочувствительных препаратов. Инфузионная система предназначена для гравитационной инфузии светочувствительных растворов и инфузии светочувствительных растворов под давлением (с использованием инфузионных насосов). Состав: Пункционный наконечник, для прокола бутылки/флакона. Вентиляционный канал с антибактериальным фильтром с заглушкой. Фильтр снижает риск попадания микроорганизмов через открытый вентиляционный канал в инфузионную систему и тем самым снижает риск бактериального загрязнения инфузионного раствора. Выделенный капельник 20 капель = 1 мл, прозрачная твердая верхняя часть капельной камеры и эластичная нижняя часть черного цвета. В нижнюю часть камеры интегрирован фильтр 15 мкм. Данный фильтр предупреждает риск возникновения воздушной эмболии во время проведения инфузионной терапии и не пропускает воздух в инфузионную трубку; также фильтр позволяет задерживать посторонние твердые частицы, которые могут присутствовать в инфузионных растворах и при инфузии попадать в кровоток пациента. Трубка ПВХ 230 см. и диаметром 3 мм. Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении трансфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии. Прозрачная инфузионная трубка черного цвета, защищает раствор от воздействия УФ-лучей. Роликовый зажим с разъемами для утилизации наконечника и фиксации трубки. Разъем для утилизации пункционного наконечника позволяет после завершения инфузии надежно закрепить острый пункционный наконечник на роликовом зажиме, что снижает риск случайной травматизации персонала наконечником во время утилизации инфузионной системы. С винтовой коннектор Люэр лок, адаптировано к инъекционным иглам и периферическим катетерам. Потребительская упаковка: блистер (полибэг) обеспечивает максимальное удаления газов после стерилизации. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара: не менее 12 месяцев (заказчику необходим товар именно на этот период). |  | Шт. | 100 |
| 31 | Линия удлиннительная для шприцевого насоса Перфузор Ø2.7 мм, 200 см; ПВХ, с фильтром 0.2 µм. Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Люэр Лок, с внутренней резьбой / с внешней резьбой, со встроенным фильтром 0,2 мкм. Используемые материалы линии: поливинилхлорид. Длина линии: 200 см. Диаметр наружный /внутренний: 2.7 / 1.5 мм Объем заполнения: не более 3,8 мл. Резистентность к давлению в системе: Не ниже 2 бар (1500 ммHg). Соединения: Проксимальное: Люэр Лок, с внешней резьбой, цветовая кодировка соединения для определения инфузии под давлением Дистальное: Люэр Лок, с внутренней резьбой, цветовая кодировка соединения для определения инфузии под давлением Предустановленный инфузионный фильтр с диаметром пор 0,2 микрон, плоским корпусом и соединениями Люэр лок с обеих сторон. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993- 2011 (ч.1, ч.2, ч. 4, ч.5, ч.7, ч.10, ч.11) |  | Шт. | 50 |
| 32 | Мочеприемник носимый, с трубкой, объем 750 мл. Стерильный, одноразовый. Мочеприемник изготовлен из мягкого ПВХ, не раздражающего кожу. Подводящая трубка наружным диаметром 6.0 мм, длиной 50±2 см, на конце трубки универсальный коннектор конической формы переменного диаметра, подходящий к мочевым катетерам любого размера и типа. Коннектор защищен съемным колпачком. Емкость-мешок мочеприемника снабжена антивозвратным клапаном, предотвращающим обратный ток мочи, а также сдвижным сливным краном в нижней части для опорожнения мешка. На передней стенке мочеприемника имеется градуировка от 50 мл до 750 мл с ценой деления 50 мл. В комплекте должны прилагаться эластичные ленты длиной 42 +/- 2 см с застежками для крепления как к бедру, так и к голени. Мочеприемник предназначен для использования как мужчинами, так и женщинами. Стерилизован оксидом этилена, имеет индивидуальную стерильную упаковку, срок годности не менее 5 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993- 2011 (ч.1, ч. 2, ч.5, ч.10) ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4)Стерильный. срок годности не менее 5 лет. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10993- 2011 (ч.1, ч. 2, ч.5, ч.10) ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) |  | Шт. | 500 |

При подготовке предложения участника запроса котировок в электронной форме по товарам, их качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, соответствующим требованиям котировочной документации участником запроса котировок в электронной форме указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений:

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник запроса котировок в электронной форме в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным котировочной документацией и будут отклонены.

В случае установления минимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или расширяют установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не более крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не менее крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления максимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или сужают установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не менее крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не более крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления минимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является минимальной

В случае установления максимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является максимальным.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Приложение № 2

к Извещению от «09» декабря 2022 года

- Прилагается отдельным файлом

- Приложение № 3

к Извещению от «09» декабря 2022 года

- Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

- На Бланке организации (при наличии)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

- Изучив Извещение по закупке № _____________

на _______________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

мы, ______________________________________________________________________________________

(полное наименование участника)

выражаем согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок в электронной форме, и согласны с предложенными условиями и сроками их исполнения, условиями оплаты.

Поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) будет полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Условия и порядок поставки и оплаты товара (работы, услуги) – в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Производитель, страна происхождения, данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику, мес. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Справочно: в т.ч. НДС,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Сумма (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – сумма НДС (цифрами и прописью). |  |  |  |  |  |  |  |  |

При наличии в предложении участника эквивалента товара необходимо привести данные о его эквивалентности.

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №________________________________________________________________________________________

указывается номер закупки и наименование

___________________________________________________________________________________________соответствует

указывается наименование участника закупки

обязательным и дополнительным требованиям к участникам закупки, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

1. ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2. В отношении ______________________ не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Деятельность _________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4. ___________________________________ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5. У _______________________отсутствуют   недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. У _________________________ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица-участника конкурентной закупки отсутствуют  непогашенные или неснятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7. Между ___________________________ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. ________________________ не является оффшорной компанией;

9. У ___________________________отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10. У _______________________ отсутствуют факты привлечения в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

11. Сведения о _____________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 4. | Регистрационные данные: |  |
|  | Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Основной вид экономической деятельности участника закупки |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
|  | ФИО, телефон и e-mail лица, ответственного за заключение договора |  |
|  | В целях сокращения сроков подготовки договора на поставку продукции, являющейся предметом закупки, участник закупки может сообщить банковские реквизиты |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

Перечень приложений к заявке:

1.

2.

….