| СОГЛАСОВАНО: Начальник управления образования администрации городского округа Ступино _____________________ Е.Н.Казакова. |  | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МАДОУ д/с комбинированного вида №7 «Радуга» __________________ И.И.Матвеева |
| --- | --- | --- |

Техническое задание на выполнение работ по общестроительному ремонту туалетных помещений МАДОУ д/с

комбинированного вида №7 «Радуга».

1.Описание объекта закупки:

Проведение работ  по общестроительному ремонту туалетных помещений МАДОУ д/с  комбинированного вида №7 «Радуга» городского округа Ступино Московской области, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Ступино, город Ступино, улица Садовая, владение 8, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование», утвержденная постановлением городского округа Ступино Московской области от 09.12.2019 № 3780-п в редакции постановления от 09.04.2020 № 852-п, подпрограмма I «Дошкольное образование», мероприятие 01.04 «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области»

2.Функциональные и технические характеристики объекта закупки: Приведение здание в надлежащее состояние и улучшение его  технических характеристик, внешнего  вида.

3. Источник финансирования, КБК, ОКПД, КОЗ:

Источник финансирования - бюджет городского округа Ступино

ОКПД 2: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

КОЗ: 03.06.06.10 - Работы по ремонту муниципальных помещений (помещений)

4. Объемы выполняемых работ в соответствии с дефектной ведомостью.

Общая продолжительность работ – 30 календарных дней.

Указания в Сметной документации и дефектной ведомости на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара носят информационный характер и не являются требованиями к применяемым при выполнении работ товарам в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5. Требования к качественным характеристикам работ, к функциональным характеристикам товаров (подлежащих использованию при выполнении работ) и к безопасности работ:

Качественные характеристики объекта закупки, ссылки на ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Качество работ, являющихся предметом Договора, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать требованиям, действующему на момент исполнения договора законодательству, нормативно-технической и методической документации в том числе:

- Гражданскому кодексу РФ;

- Градостроительному кодексу РФ.

При выполнении работ должна обеспечиваться целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата.

Работы должны выполняться с соблюдением требований:

-СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004"

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, №290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями на 23 июня 2016 года)

- СНиП 31-06-2009 Актуализированная редакция, СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменением N 1);

-  Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

- Государственный стандарт «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» 30244-94;

-Государственный стандарт «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» 30402-96;

-ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)

-ГОСТ Р 53325-2012. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987;

-СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7 (Официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2002 год).

-СНиП 12-03-2001, «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);

-  СНиП 2.08.01-89 п.1.39* «Жилые здания»,

- СНиП 23-05-95  «Естественное и искусственное освещение»,

Для остекления изделий должны быть применены двухкамерные стеклопакеты по ГОСТ 24866-2014, стекло по ГОСТ 111-2014

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

-  ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

В случае, если один из перечисленных в документации об запросе котировок документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, а также оборудования используемых для реализации контракта, до подписания Акта сдачи-приемки работ.

Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании локальной сметы заказчика, составленной на основании: - ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г) январь 2020 года и Московская область Каталог текущих цен на материалы, январь 2020 г

Стоимость выполнения работ по контракту будет рассчитываться Заказчиком как стоимость выполнения работ, указанная заказчиком в Техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно максимальной цены контракта.

Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

Все товары, используемые при выполнении работ (в том числе строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ), должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Применяемые товары должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности. Применение товаров, бывших в употреблении, недопустимо.

В случае если в документации по проведению электронного аукциона, включая техническое задание и приложения к нему, содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, используемых или поставляемых при выполнении работ, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Там, где даны указания на товарные знаки, допустима замена на товары-эквиваленты, за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Для определения эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара служат параметры такого товара.

Все используемые при выполнении работ товары должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов товаров.

При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств подрядчика. Все материалы, применяемые при выполнении работ должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты соответствия, паспорта. Должны быть в заводской упаковке при соблюдении мер по защите от повреждений, атмосферных воздействий и загрязнений.

Подрядчик безвозмездно устраняет по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий настоящего Технического задания и контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

Подрядчик возмещает ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе выполнения работ. В случаях нанесения ущерба и причинения вреда здоровью людей,  Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме. Восстановление и ремонт объектов благоустройства (деревья, кустарники, газоны, цветники, ограждения, малые архитектурные формы, покрытие дорожной сети.), поврежденных в ходе оказания услуг, осуществляется силами и за счет Подрядчика

Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.

При производстве работ строго соблюдать требования Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"), Федерального закона от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима, согласно требований нормативных документов, установленных законодательством.

Персонал подрядчика допускается к работе после прохождения инструктажа (охрана труда и противопожарная безопасность).

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ, с соблюдением технологического процесса.

Работы должны выполняться  с 8.00 до 21.00 часов в рабочие дни, с 10.00 до 22.00 часов в выходные дни  и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, с перерывом с 13.00 до 15.00 ежедневно (в соответствии с законом Московской области от 07.03.2014 г. № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области»). Работу в выходные и праздничные дни согласовываются с Заказчиком. При возникновении любой аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Разгрузка материалов производится в специально отведённых местах. Завоз материалов на объект возможен с 9-00 до 17-00.

Подрядчик должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ, поставке на объект стройматериалов, оборудования, техники и приступить к выполнению работ в течение не позднее десяти рабочих дней с даты заключения контракта.

Подрядчик должен применять меры по уменьшению уровня шума при выполнении работ. При соответствующих претензиях Заказчика, Подрядчик должен прекратить работы, вызывающие шум и согласовать с Заказчиком возможное время проведения работ. Особо опасные места прохода должны быть огорожены сигнальной лентой.

Все расходы по доставке, складированию и хранению материалов берет на себя Подрядчик. Заказчик не предоставляет складов и помещений для хранения материалов.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников заказчика. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами Московской области.

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры,  лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ территория, на которой производятся работы, содержится в чистоте и порядке. После выполнения ежедневного комплекса работ территория должна убираться, а мусор вывозиться своевременно (ежедневно, по мере образования) на специализированный полигон силами подрядчика за счет его средств. Все необходимые документы и разрешения для вывоза мусора оформляются подрядчиком.

Доступ на территорию и объект заказчика осуществляется строго по пропускам (спискам), на основании предварительной заявки за подписью руководителя подрядной организации (Подрядчика).

Разрешение на выполнение работ в вечернее время и выходные дни оформляется отдельно, и проводятся в присутствии представителя заказчика. Заказчик вправе проверять в любое время ход работ и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

При выполнении работ подрядчик обязан обеспечить присутствие ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью выполняемых работ. Продолжительность рабочего дня для персонала подрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ.

6. Общие требования к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупки, порядок оплаты исполненных условий контракта

Подрядчик ведет журнал производства работ, куда заносятся выполненные работы, материалы, используемые для выполнения работ, а также дефекты, обнаруженные при плановых осмотрах.

Подрядчик своевременно предоставляет акты скрытых работ, промежуточные акты выполненных работ для заполнения и подписания актов выполненных работ.

Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3). Гарантийный срок на материалы устанавливается изготовителем (заводом производителем).

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Приложение №2 к Техническому заданию

Требования к оконным блокам  (группа «Сказка» 1 шт.)

1870 1700 400.

1300; 650.

550                                                               550

Зав. д/с комбинированного вида

№7 «Радуга»                                                                  И.И.Матвеева

Требования к оконным блокам  (группа «Колокольчик» 1 шт.)

1800

1150; 650.

550                                                                550

Зав. д/с комбинированного вида

№7 «Радуга»                                                                  И.И.Матвеева

Требования к оконным блокам  (группа «Колокольчик» 1 шт.)

1870

0,900; 650.

550                                                                550

Зав. д/с комбинированного вида

№7 «Радуга»                                                                  И.И.Матвеева