- ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту с заменой запасных частей медицинской техники

Московская область, город Дубна					             «19» января 2022 года

Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница».

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

1. Информация о заказчике:

Наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области Дубненская городская больница» (далее – ГАУЗ МО «ДГБ»)

Место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Почтовый адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Адрес электронной почты: denisova@dcgb.ru

Контактный телефон: +7 (496) 217-04-00, доб. 0171

Контактное лицо – экономист ГАУЗ МО «ДГБ» Денисова Ольга Викторовна.

2. Предмет договора: выполнение работ по ремонту с заменой запасных частей медицинской техники.

3. Наименование, характеристики, количество и краткое описание предмета закупки определены в Приложении № 1 «Техническое задание» к Извещению.

4. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 784 329,67 рублей (Семьсот восемьдесят четыре тысячи триста двадцать девять рублей 67 копеек) (включая стоимость работ, запасных частей, гарантию, налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, а также стоимость транспортировки, погрузо-разгрузочных работ, другие накладные расходы, необходимые для выполнения работ).

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок, который установлен извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части.

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

7. Дата начала срока подачи котировочных заявок: «20» января 2022 года.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «27» января 2022 года до 10:00 (время московское).

9. Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

10. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Адрес электронной площадки: Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU http://estp.ru.

12. Срок подведения итогов запроса котировок в электронной форме: «28» января 2022 года

13. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

13.1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

13.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

13.4 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

13.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

13.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

13.8 участник закупки не является оффшорной компанией;

13.9 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13.10 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник запроса котировок к электронной форме обязан предоставить декларацию о соответствии вышеуказанным требованиям.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкции по ее заполнению.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

14.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

14.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

14.1.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

14.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

14.1.4. копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

14.1.5. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

14.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса (в соответствии с п. 13 настоящего Извещения).

14.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

14.4. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

14.5. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

14.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

14.7. Предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется в строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Извещению) по форме заявки (Приложение № 3 к Извещению).

15. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения гарантийных обязательств: не установлен.

Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 60 дней.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

При наличии в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

Реквизиты счета Заказчика в случае передачи в залог денежных средств:

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская  городская больница»

ИНН 5010036291   КПП 501001001

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д. 30

Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167

Факс: +7 (496) 212-33-39

Реквизиты для перечисления платежей:

ИНН 5010036291 КПП 501001001

МЭФ Московской области (л/с 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)

Счет 03224643460000004800

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области  г. Москва

БИК 004525987

ЕКС 40102810845370000004

В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения договора на ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

Либо: Обеспечение гарантий Поставщика на товар по договору на  ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

16. Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

16.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

16.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

16.3. Если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов;

16.4. Если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления банковской гарантии, банковская гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора.

17. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

18. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов  запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров.

Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. 	 Преддоговорные переговоры проводятся:

по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг).

Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора условий исполнения договора, указанных в заявке.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем 1 (один) раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных предыдущем абзацем, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

С момента размещения на электронной площадке подписанного победителем запроса котировок в электронной форме и Заказчиком договора он считается заключенным.

19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

20. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,  запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Приложения к извещению:

- Техническое задание;

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

- Форма котировочной заявки и коммерческого предложения;

Главный врач ГАУЗ МО «ДГБ»								А.В. Осипов

- Приложение № 1

к Извещению от «19» января 2022 года

- Техническое задание

на выполнение работ по ремонту с заменой запасных частей медицинской техники

Подрядчик выполняет ремонт с заменой запасных частей:

- Видеоколоноскопа EC-380FK2P № G 121988, торговой марки ПЕНТАКС;

- Видеобронхоскопа EB-1970K № G 121284, торговой марки ПЕНТАКС;

- Видеобронхоскопа EB-1970K № G 121282, торговой марки ПЕНТАКС;

- Видеоколоноскопа CF-LV1L № 2910627, торговой марки Олимпас;

- Видеогастроскопа EG-290Kp № G 124604, торговой марки ПЕНТАКС.

Подрядчик должен обладать:

- лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники на данные виды работ;

- регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия на запасные части (если таковые предусмотрены номенклатурой товара).

1. Выполнить работы в соответствии с ГОСТ 18322-78.

- Наличие допуска сотрудников к работам и группа по электробезопасности не ниже III – на установках напряжением до 1000 В.

- Ремонт должен производиться сертифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителя данного оборудования (наличие личного сертификата инженера, подтвержденного производителем, на обслуживание и ремонт конкретной модели оборудования), либо в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники) с получением соответствующего документа.

- Наличие комплекта специальных инструментов и паролей доступа для работ по ремонту эндоскопов.

- Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ и установку запасных частей в течение не менее 6-ти месяцев после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

- В случае предъявления Заказчиком в гарантийный период рекламации на качество выполненных работ и установку запасных частей, повторный ремонт выполняется бесплатно в течение 5 (пяти) рабочих дней после письменного уведомления Подрядчика.

- Подрядчик обязан обеспечить строгое сохранение технических параметров оборудования согласно паспортным данным завода-изготовителя.

- Гарантийный срок на ремонтные работы и запасные части – не менее 6 (шести) месяцев после подписания акта о выполнении работ.

- Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925 при выполнении работы национальность (государственная принадлежность) участника закупки определяется Заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте регистрации (для юридических лиц и ИП), на основании документов, удостоверяющих (для физических лиц).

Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.

10. Сроки выполнения работ: в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения Договора.

11 Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием Заказчика.

12 Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата выполненных работ, установленных запасных частей безналичная, производится на основании выставленного счета по факту выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. Аванс не предусмотрен.

| № п/п | # Наименование | # Количество | Единица измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Видеоколоноскоп EC-380FK2P № G 121988, торговой марки ПЕНТАКС |  |  |  |
| 1. Перечень работ: |  |  |  |
| 1 | Диагностика неисправности | 1 | раз |
| 2 | Разборка эндоскопа | 1 | раз |
| 3 | Подготовительная работа, очистка узлов и деталей эндоскопа | 1 | раз |
| 4 | Замена неисправных запасных частей | 1 | раз |
| 5 | Сборка эндоскопа | 1 | раз |
| 6 | Юстировка | 1 | раз |
| 7 | Контрольная проверка всех параметров работы эндоскопа | 1 | раз |
| 2. Для осуществления работ используются запасные части: |  |  |  |
| 1 | Шкив поворота RL D201-U2165 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2 | Шкив поворота UD D201-U2160 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 3 | Рубашка коннекторная D241-U5061-2 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 4 | Комплект расходных материалов (клей, герметик, лак, винты). Перечисленные материалы применяются для герметизации, закрепления элементов и узлов, смазки трущихся деталей и т.п. | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2. Видеобронхоскоп EB-1970K № G 121284, торговой марки ПЕНТАКС |  |  |  |
| 1. Перечень работ: |  |  |  |
| 1 | Диагностика неисправности | 1 | раз |
| 2 | Разборка эндоскопа | 1 | раз |
| 3 | Подготовительная работа, очистка узлов и деталей эндоскопа | 1 | раз |
| 4 | Замена неисправных запасных частей | 1 | раз |
| 5 | Сборка эндоскопа | 1 | раз |
| 6 | Юстировка | 1 | раз |
| 7 | Контрольная проверка всех параметров работы эндоскопа | 1 | раз |
| 2. Для осуществления работ используются запасные части: |  |  |  |
| 1 | Резина изгибаемой части C361-SA010 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2 | Сетка изгибаемой части C060-SA009 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 3 | Головка дистальная с каналом C257-U5015 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 4 | Трос C257-AA016 | 2 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 5 | Комплект расходных материалов (клей, герметик, лак, винты). Перечисленные материалы применяются для герметизации, закрепления элементов и узлов, смазки трущихся деталей и т.п. | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 3. Видеобронхоскоп EB-1970K № G 121282, торговой марки ПЕНТАКС |  |  |  |
| 1. Перечень работ: |  |  |  |
| 1 | Диагностика неисправности | 1 | раз |
| 2 | Разборка эндоскопа | 1 | раз |
| 3 | Подготовительная работа, очистка узлов и деталей эндоскопа | 1 | раз |
| 4 | Замена неисправных запасных частей | 1 | раз |
| 5 | Сборка эндоскопа | 1 | раз |
| 6 | Юстировка | 1 | раз |
| 7 | Контрольная проверка всех параметров работы эндоскопа | 1 | раз |
| 2. Для осуществления работ используются запасные части: |  |  |  |
| 1 | Резина изгибаемой части C361-SA010 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2 | Сетка изгибаемой части C060-SA009 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 3 | Головка дистальная с каналом C257-U5015 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 4 | Трос C257-AA016 | 2 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 5 | Комплект расходных материалов (клей, герметик, лак, винты). Перечисленные материалы применяются для герметизации, закрепления элементов и узлов, смазки трущихся деталей и т.п. | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 4. Видеоколоноскопа CF-LV1L № 2910627, торговой марки Олимпас |  |  |  |
| 1. Перечень работ: |  |  |  |
| 1 | Диагностика неисправности | 1 | раз |
| 2 | Разборка эндоскопа | 1 | раз |
| 3 | Подготовительная работа, очистка узлов и деталей эндоскопа | 1 | раз |
| 4 | Замена неисправных запасных частей | 1 | раз |
| 5 | Сборка эндоскопа | 1 | раз |
| 6 | Юстировка | 1 | раз |
| 7 | Контрольная проверка всех параметров работы эндоскопа | 1 | раз |
| 2. Для осуществления работ используются запасные части: |  |  |  |
| 1 | Плата управления | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2 | Комплект расходных материалов (клей, герметик, лак, винты). Перечисленные материалы применяются для герметизации, закрепления элементов и узлов, смазки трущихся деталей и т.п. | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 5. Видеогастроскопа EG-290Kp № G 124604, торговой марки ПЕНТАКС |  |  |  |
| 1. Перечень работ: |  |  |  |
| 1 | Диагностика неисправности | 1 | раз |
| 2 | Разборка эндоскопа | 1 | раз |
| 3 | Подготовительная работа, очистка узлов и деталей эндоскопа | 1 | раз |
| 4 | Замена неисправных запасных частей | 1 | раз |
| 5 | Сборка эндоскопа | 1 | раз |
| 6 | Юстировка | 1 | раз |
| 7 | Контрольная проверка всех параметров работы эндоскопа | 1 | раз |
| 2. Для осуществления работ используются запасные части: |  |  |  |
| 1 | Резина изгибаемой части | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2 | Рубашка вводимая гибкая | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 3 | Трубка вода/воздух | 2 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 4 | Канал операционный | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 5 | Изгибаемая часть | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 6 | Комплект расходных материалов (клей, герметик, лак, винты). Перечисленные материалы применяются для герметизации, закрепления элементов и узлов, смазки трущихся деталей и т.п. | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |

- Приложение № 2

к Извещению от «19» января 2022 года

- Расчет начальной (максимальной) цены договора

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | НМЦ единицы каждого товара, с НДС, руб. | НМЦД, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подрядчик 1 (Исх. № б/н от 15.11.2021) |  | Подрядчик 2 (Исх. № 3566/1 от 02.11.2021) |  | Подрядчик 3 (Исх. № 0211 от 02.11.2021) |  |  |  |
| 1 | Ремонт с заменой запасных частей Видеоколоноскопа EC-380FK2P № G 121988, торговой марки ПЕНТАКС | Услуга | 1 | 163 780,00 | 163 780,00 | 167 724,00 | 167 724,00 | 168 700,00 | 168 700,00 | 166 734,67 | 166 734,67 |
| 2 | Ремонт с заменой запасных частей Видеобронхоскопа EB-1970K № G 121284, торговой марки ПЕНТАКС | Услуга | 1 | 147 118,00 | 147 118,00 | 150 697,00 | 150 697,00 | 151 545,00 | 151 545,00 | 149 786,67 | 149 786,67 |
| 3 | Ремонт с заменой запасных частей Видеобронхоскопа EB-1970K № G 121282, торговой марки ПЕНТАКС | Услуга | 1 | 147 118,00 | 147 118,00 | 150 697,00 | 150 697,00 | 151 545,00 | 151 545,00 | 149 786,67 | 149 786,67 |
| 4 | Ремонт с заменой запасных частей Видеоколоноскопа CF-LV1L № 2910627, торговой марки Олимпас | Услуга | 1 | 53 500,00 | 53 500,00 | 54 725,00 | 54 725,00 | 55 105,00 | 55 105,00 | 54 443,33 | 54 443,33 |
| 5 | Ремонт с заменой запасных частей Видеогастроскопа EG-290Kp № G 124604, торговой марки ПЕНТАКС | Услуга | 1 | 259 054,00 | 259 054,00 | 264 796,00 | 264 796,00 | 266 885,00 | 266 885,00 | 263 578,33 | 263 578,33 |
|  |  |  |  |  | 770 570,00 |  | 788 639,00 |  | 793 780,00 |  | 784 329,67 |

Согласно методу сопоставимости рыночных цен (анализа рынка)

НМЦД = 784 329,67 рублей (Семьсот восемьдесят четыре тысячи триста двадцать девять рублей 67 копеек).

- Приложение № 3

к Извещению от «19» января 2022 года

- Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

- На Бланке организации (при наличии)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

- Изучив Извещение по закупке № _____________

на _______________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

мы, ______________________________________________________________________________________

(полное наименование участника)

выражаем согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок в электронной форме, и согласны с предложенными условиями и сроками их исполнения, условиями оплаты.

Поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) будет полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Условия и порядок поставки и оплаты товара (работы, услуги) – в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием.

Гарантийный срок на ремонтные работы и запасные части после подписания акта о выполнении работ составляет _____________________________________________________.

| № п/п | # Наименование | # Количество | Единица измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Видеоколоноскоп EC-380FK2P № G 121988, торговой марки ПЕНТАКС |  |  |  |
| 1. Перечень работ: |  |  |  |
| 1 | Диагностика неисправности | 1 | раз |
| 2 | Разборка эндоскопа | 1 | раз |
| 3 | Подготовительная работа, очистка узлов и деталей эндоскопа | 1 | раз |
| 4 | Замена неисправных запасных частей | 1 | раз |
| 5 | Сборка эндоскопа | 1 | раз |
| 6 | Юстировка | 1 | раз |
| 7 | Контрольная проверка всех параметров работы эндоскопа | 1 | раз |
| 2. Для осуществления работ используются запасные части: |  |  |  |
| 1 | Шкив поворота RL D201-U2165 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2 | Шкив поворота UD D201-U2160 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 3 | Рубашка коннекторная D241-U5061-2 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 4 | Комплект расходных материалов (клей, герметик, лак, винты). Перечисленные материалы применяются для герметизации, закрепления элементов и узлов, смазки трущихся деталей и т.п. | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2. Видеобронхоскоп EB-1970K № G 121284, торговой марки ПЕНТАКС |  |  |  |
| 1. Перечень работ: |  |  |  |
| 1 | Диагностика неисправности | 1 | раз |
| 2 | Разборка эндоскопа | 1 | раз |
| 3 | Подготовительная работа, очистка узлов и деталей эндоскопа | 1 | раз |
| 4 | Замена неисправных запасных частей | 1 | раз |
| 5 | Сборка эндоскопа | 1 | раз |
| 6 | Юстировка | 1 | раз |
| 7 | Контрольная проверка всех параметров работы эндоскопа | 1 | раз |
| 2. Для осуществления работ используются запасные части: |  |  |  |
| 1 | Резина изгибаемой части C361-SA010 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2 | Сетка изгибаемой части C060-SA009 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 3 | Головка дистальная с каналом C257-U5015 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 4 | Трос C257-AA016 | 2 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 5 | Комплект расходных материалов (клей, герметик, лак, винты). Перечисленные материалы применяются для герметизации, закрепления элементов и узлов, смазки трущихся деталей и т.п. | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 3. Видеобронхоскоп EB-1970K № G 121282, торговой марки ПЕНТАКС |  |  |  |
| 1. Перечень работ: |  |  |  |
| 1 | Диагностика неисправности | 1 | раз |
| 2 | Разборка эндоскопа | 1 | раз |
| 3 | Подготовительная работа, очистка узлов и деталей эндоскопа | 1 | раз |
| 4 | Замена неисправных запасных частей | 1 | раз |
| 5 | Сборка эндоскопа | 1 | раз |
| 6 | Юстировка | 1 | раз |
| 7 | Контрольная проверка всех параметров работы эндоскопа | 1 | раз |
| 2. Для осуществления работ используются запасные части: |  |  |  |
| 1 | Резина изгибаемой части C361-SA010 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2 | Сетка изгибаемой части C060-SA009 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 3 | Головка дистальная с каналом C257-U5015 | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 4 | Трос C257-AA016 | 2 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 5 | Комплект расходных материалов (клей, герметик, лак, винты). Перечисленные материалы применяются для герметизации, закрепления элементов и узлов, смазки трущихся деталей и т.п. | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 4. Видеоколоноскопа CF-LV1L № 2910627, торговой марки Олимпас |  |  |  |
| 1. Перечень работ: |  |  |  |
| 1 | Диагностика неисправности | 1 | раз |
| 2 | Разборка эндоскопа | 1 | раз |
| 3 | Подготовительная работа, очистка узлов и деталей эндоскопа | 1 | раз |
| 4 | Замена неисправных запасных частей | 1 | раз |
| 5 | Сборка эндоскопа | 1 | раз |
| 6 | Юстировка | 1 | раз |
| 7 | Контрольная проверка всех параметров работы эндоскопа | 1 | раз |
| 2. Для осуществления работ используются запасные части: |  |  |  |
| 1 | Плата управления | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2 | Комплект расходных материалов (клей, герметик, лак, винты). Перечисленные материалы применяются для герметизации, закрепления элементов и узлов, смазки трущихся деталей и т.п. | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 5. Видеогастроскопа EG-290Kp № G 124604, торговой марки ПЕНТАКС |  |  |  |
| 1. Перечень работ: |  |  |  |
| 1 | Диагностика неисправности | 1 | раз |
| 2 | Разборка эндоскопа | 1 | раз |
| 3 | Подготовительная работа, очистка узлов и деталей эндоскопа | 1 | раз |
| 4 | Замена неисправных запасных частей | 1 | раз |
| 5 | Сборка эндоскопа | 1 | раз |
| 6 | Юстировка | 1 | раз |
| 7 | Контрольная проверка всех параметров работы эндоскопа | 1 | раз |
| 2. Для осуществления работ используются запасные части: |  |  |  |
| 1 | Резина изгибаемой части | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 2 | Рубашка вводимая гибкая | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 3 | Трубка вода/воздух | 2 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 4 | Канал операционный | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 5 | Изгибаемая часть | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |
| 6 | Комплект расходных материалов (клей, герметик, лак, винты). Перечисленные материалы применяются для герметизации, закрепления элементов и узлов, смазки трущихся деталей и т.п. | 1 | шт. |
|  |  | Производитель, страна происхождения товара | УКАЗАТЬ |

При наличии в предложении участника эквивалента товара необходимо привести данные о его эквивалентности.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | Справочно: в т.ч. НДС,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт с заменой запасных частей Видеоколоноскопа EC-380FK2P № G 121988, торговой марки ПЕНТАКС | Услуга | 1 |  |  |  |
| 2 | Ремонт с заменой запасных частей Видеобронхоскопа EB-1970K № G 121284, торговой марки ПЕНТАКС | Услуга | 1 |  |  |  |
| 3 | Ремонт с заменой запасных частей Видеобронхоскопа EB-1970K № G 121282, торговой марки ПЕНТАКС | Услуга | 1 |  |  |  |
| 4 | Ремонт с заменой запасных частей Видеоколоноскопа CF-LV1L № 2910627, торговой марки Олимпас | Услуга | 1 |  |  |  |
| 5 | Ремонт с заменой запасных частей Видеогастроскопа EG-290Kp № G 124604, торговой марки ПЕНТАКС | Услуга | 1 |  |  |  |
|  | Итого: Сумма (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – сумма НДС (цифрами и прописью). |  |  |  |  |  |

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №________________________________________________________________________________________

указывается номер закупки и наименование

___________________________________________________________________________________________соответствует

указывается наименование участника закупки

обязательным и дополнительным требованиям к участникам закупки, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

1. ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2. В отношении ______________________ не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Деятельность _________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4. ___________________________________ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5. У _______________________отсутствуют   недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. У _________________________ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера ____________________________отсутствуют  судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7. Между ___________________________ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. ________________________ не является оффшорной компанией;

9. У ___________________________отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о _____________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 4. | Регистрационные данные: |  |
|  | Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Основной вид экономической деятельности участника закупки |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
|  | ФИО, телефон и e-mail лица, ответственного за заключение договора |  |
|  | В целях сокращения сроков подготовки договора на поставку продукции, являющейся предметом закупки, участник закупки может сообщить банковские реквизиты |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

Перечень приложений к заявке:

1.

2.

….