|  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
|  | ЗАКАЗЧИК И.о. Генерального директора АО «УК «Жилой дом» |
|  | _________________________ О.В. Калинина |
|  | . |

Наименование работ и затрат: Герметизация межпанельных швов (830 м.п.).

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Наименование объекта: МО, г.о. Павловский Посад.

Основание:

| Сметная стоимость | 683 620.31 | руб. |
| --- | --- | --- |
| Нормативная трудоемкость | 633.8 | чел.-час |
| Сметная заработная плата | 201 230.24 | руб. |

Составлен(а) в уровне цен на: октябрь 2020 г.

Наименование региона:

Наименование редакции СНБ: ФСНБ ФЕР редакция 2014 г., версия базы 15

Наименование сборника индексов пересчета

Наименование сборника текущих цен:

| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попр. коэф., нормы НР и СП | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересче-та, нормы НР и СП | Всего затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герметизация межпанельных швов (830 м.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТСНБ 46-08-033-01 | Навеска страховочного троса | 1 операция | 4 | 5.61 |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 5.61 | 1 | 22.44 | 32.18 | 722.12 |
|  |  | НР от ФОТ (110%*0.85) | % | 110 |  | 110 | 24.68 | 94 | 678.68 |
|  |  | СП от ФОТ (70%*0.8) | % | 70 |  | 70 | 15.71 | 56 | 404.5 |
|  |  | ЗТР | чел.-час. | 0.49 |  | 1 |  |  | 1.96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 62.83 |  | 1 805.3 |
| 2 | ТСНБ 46-08-033-02 | Навеска рабочего троса | 1 операция | 66 | 18.94 |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 12.37 | 1 | 816.42 | 32.18 | 26 272.4 |
|  |  | ЭМ |  |  | 6.57 | 1 | 433.62 | 1.24 | 537.69 |
|  |  | НР от ФОТ (110%*0.85) | % | 110 |  | 110 | 898.06 | 94 | 24 695.9 |
|  |  | СП от ФОТ (70%*0.8) | % | 70 |  | 70 | 571.49 | 56 | 14 712.7 |
|  |  | ЗТР | чел.-час. | 1.08 |  | 1 |  |  | 71.28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2 719.59 |  | 66 218.69 |
| 3 | ТСНБ 46-08-033-03 | Перенавеска рабочего троса | 1 операция | 125 | 19.62 |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 13.05 | 1 | 1 631.25 | 32.18 | 52 493.63 |
|  |  | ЭМ |  |  | 6.57 | 1 | 821.25 | 1.24 | 1 018.35 |
|  |  | НР от ФОТ (110%*0.85) | % | 110 |  | 110 | 1 794.38 | 94 | 49 344.17 |
|  |  | СП от ФОТ (70%*0.8) | % | 70 |  | 70 | 1 141.88 | 56 | 29 396.43 |
|  |  | ЗТР | чел.-час. | 1.14 |  | 1 |  |  | 142.5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 5 388.76 |  | 132 252.58 |
| 4 | ТСНБр 53-21-40 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м | 8.3 | 1 281.79 |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 439.44 | 1 | 3 647.35 | 32.18 | 117 371.72 |
|  |  | ЭМ |  |  | 121.97 | 1 | 1 012.35 | 31.53 | 31 919.4 |
|  |  | МР |  |  | 720.38 | 1 | 5 979.15 | 4.88 | 29 178.25 |
|  |  | НР от ФОТ (86%*0.85) | % | 86 |  | 86 | 3 136.72 | 73 | 85 681.5 |
|  |  | СП от ФОТ (70%*0.8) | % | 70 |  | 70 | 2 553.15 | 56 | 65 728.29 |
|  |  | ЗТР | чел.-час. | 48.45 |  | 1 |  |  | 402.14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 16 328.72 |  | 329 879.16 |
| 5 | ТССЦ 1018089 | Исключено:Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый | кг | - 256.47 | 14.78 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  | 14.78 | 1 | -3 790.63 | 4.88 | -18 498.27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | -3 790.63 |  | -18 498.27 |
| 6 | ТССЦ 1015347 | Добавлено:Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-124, цвет серый | кг | 256.47 | 29.13 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  | 29.13 | 1 | 7 470.97 | 5.4 | 40 343.24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 7 470.97 |  | 40 343.24 |
| 7 | ТССЦ 1012388 | Добавлено:Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 38 | 67.21 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  | 67.21 | 1 | 2 553.98 | 3.22 | 8 223.82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2 553.98 |  | 8 223.82 |
| 8 | ТСНБр 69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 14 мм | 100 отверстий | 2.9 | 57.11 |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 46.83 | 1 | 135.81 | 32.18 | 4 370.37 |
|  |  | ЭМ |  |  | 10.28 | 1 | 29.81 | 15.31 | 456.39 |
|  |  | НР от ФОТ (78%*0.85) | % | 78 |  | 78 | 105.93 | 66 | 2 884.29 |
|  |  | СП от ФОТ (50%*0.8) | % | 50 |  | 50 | 67.91 | 40 | 1 748.02 |
|  |  | ЗТР | чел.-час. | 5.49 |  | 1 |  |  | 15.92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 339.46 |  | 9 459.07 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 31 073.68 |  | 569 683.59 |
| Налог на добавленную стоимость 20% |  |  |  |  |  |  | 6 214.74 |  | 113 936.72 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 37 288.42 |  | 683 620.31 |

| СОСТАВИЛ: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| ПРОВЕРИЛ: |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |