## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [10 empty] | Заказчик |  | АО "Ногинсктрастинвест"
|  |  |  | / | / | [9 empty] | / | Н.Ю.Князева |  |  | /
"___"_____________2021 г. | [10 empty] | "___"_____________2021 г.
Наименование стройки:
Объект №
Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)
на | ремонт тепловой камеры ТК-№1 в котельной №2 по адресу: М.О., Богородский городской округ, с.Кудиново, ул.Центральная, д.7А.
Наименование объекта:
Основание:
[9 empty] | Сметная стоимость | [6 empty] | 2469.167 |  | тыс.руб.
[9 empty] | Нормативная трудоемкость | [6 empty] | 1212 |  | чел.-ч
[9 empty] | Сметная заработная плата | [6 empty] | 427.416 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на апрель 2021 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. |  | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты |  | Коэффициенты пересчета, номер |  | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10
Раздел 1. Устройство тепловой камеры с дренажом в канализационный колодец
1 |  | ТЕР 01-01-009-14 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта |  | 0.324 | [5 empty] | Е01-01-009-14
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 3502.48 |  | 1 |  | 9.9 |  | 11234.55
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 406.22 |  | 1 |  | 33.32 |  | (4385,42)
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 92 | [7 empty] | 4034.59
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 39 | [7 empty] | 1710.31
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 16979.45 | 52405.71
2 |  | ТЕР 01-02-057-02 Прил.1.12.п.3.187 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 0.08 | [5 empty] | Е01-02-057-02
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1201.2 |  | 1.2 |  | 33.32 |  | 3842.3
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 | [7 empty] | 3419.65
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 34 | [7 empty] | 1306.38
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 154 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 14.78
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 8568.33 | 107104.13
3 |  | ТЕР 23-01-001-01 |  | Устройство основания под трубопроводы песчаного |  | 10 м3 основания |  | 0.8 | [5 empty] | Е23-01-001-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 83.33 |  | 1 |  | 33.32 |  | 2221.24
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 34.96 |  | 1 |  | 9.02 |  | 252.27
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 3.52 |  | 1 |  | 33.32 |  | (93,83)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 607.86 |  | 1 |  | 10.17 |  | 4945.55
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 117 | [7 empty] | 2708.63
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 63 | [7 empty] | 1458.49
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 10.2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8.16
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 11586.18 | 14482.73
4 |  | ТЕР 06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.09 | [5 empty] | Е06-01-001-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1404 |  | 1 |  | 33.32 |  | 4210.32
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 1590.53 |  | 1 |  | 10.26 |  | 1468.7
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 243 |  | 1 |  | 33.32 |  | (728,71)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 55590.49 |  | 1 |  | 6.39 |  | 31970.09
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 102 | [7 empty] | 5037.81
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49 | [7 empty] | 2420.12
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 180 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.2
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 45107.04 | 501189.33
5 |  | ТЕР 06-01-015-10 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0.4 | [5 empty] | Е06-01-015-10
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 111.99 |  | 1 |  | 33.32 |  | 1492.6
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 37.1 |  | 1 |  | 10.28 |  | 152.56
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.16 |  | 1 |  | 33.32 |  | (28,79)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 5935.59 |  | 1 |  | 8.73 |  | 20727.08
|  | 2040100 |  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III |  | т |  | -0.4 |  | 5649.99 |  | 1 |  | 8.83 |  | -19955.76
|  | 2040011 |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм |  | т |  | 0.4 |  | 6147.19 |  | 1 |  | 8.21 |  | 20187.37
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 102 | [7 empty] | 1551.82
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49 | [7 empty] | 745.48
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 12.64 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5.06
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 24901.15 | 62252.88
6 |  | ТЕР 07-01-001-01 |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т (без ст-ти блоков) |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0.09 | [5 empty] | Е07-01-001-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 632.51 |  | 1 |  | 33.32 |  | 1896.77
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 2412.39 |  | 1 |  | 9.89 |  | 2147.27
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 310.95 |  | 1 |  | 33.32 |  | (932,48)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 530.5 |  | 1 |  | 10.17 |  | 485.57
|  | 4080122 |  | Песок природный для строительных работ средний |  | м3 |  | -0.864 |  | 55.26 |  | 1 |  | 10.17 |  | -485.56
|  | 4080122 |  | Песок природный для строительных работ средний |  | м3 |  | 0.864 |  | 55.26 |  | 1 |  | 10.17 |  | 485.56
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 110 | [7 empty] | 3112.18
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 62 | [7 empty] | 1754.14
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 72.37 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.51
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 9395.93 | 104399.22
7 |  | ТЕР 07-01-001-02 |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т(без ст-ти блоков) |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0.5 | [5 empty] | Е07-01-001-02
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 811.4 |  | 1 |  | 33.32 |  | 13517.92
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 3374.9 |  | 1 |  | 9.9 |  | 16705.76
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 411.38 |  | 1 |  | 33.32 |  | (6853,59)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 1215.72 |  | 1 |  | 10.17 |  | 6181.94
|  | 4080122 |  | Песок природный для строительных работ средний |  | м3 |  | -11 |  | 55.26 |  | 1 |  | 10.17 |  | -6181.94
|  | 4080122 |  | Песок природный для строительных работ средний |  | м3 |  | 11 |  | 55.26 |  | 1 |  | 10.17 |  | 6181.94
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 110 | [7 empty] | 22408.66
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 62 | [7 empty] | 12630.34
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 91.58 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45.79
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 71444.62 | 142889.24
8 |  | ТЕР 08-02-001-09 |  | Кладка стен приямков и каналов |  | 1 м3 кладки |  | 1.8 | [5 empty] | Е08-02-001-09
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 58.83 |  | 1 |  | 33.32 |  | 3528.39
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 31.1 |  | 1 |  | 10.29 |  | 576.03
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 4.86 |  | 1 |  | 33.32 |  | (291,48)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 823.32 |  | 1 |  | 4.97 |  | 7365.42
|  | 4040005 |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 |  | 1000 шт. |  | -0.72 |  | 1752.59 |  | 1 |  | 4.77 |  | -6019.1
|  | 4040005 |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 |  | 1000 шт. |  | 0.708 |  | 1752.59 |  | 1 |  | 4.77 |  | 5918.78
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 110 | [7 empty] | 4201.86
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 59 | [7 empty] | 2253.72
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 7.08 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12.74
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 17825.1 | 9902.83
9 |  | ТЕР 01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  | 100 м3 грунта |  | 0.08 | [5 empty] | Е01-02-061-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 663.75 |  | 1 |  | 33.32 |  | 1769.29
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 | [7 empty] | 1574.67
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 34 | [7 empty] | 601.56
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 88.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7.08
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 3945.52 | 49319
10 |  | ТЕР 01-02-027-01 |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 |  | 1000 м2 спланированной площади |  | 0.14 | [5 empty] | Е01-02-027-01
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 91.98 |  | 1 |  | 11.09 |  | 142.81
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 12.69 |  | 1 |  | 33.32 |  | (59,20)
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 | [7 empty] | 52.69
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 35 | [7 empty] | 20.72
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 216.22 | 1544.43
11 |  | ТЕР 16-02-001-06 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 12+2 |  | 100 м трубопровода |  | 0.14 | [5 empty] | Е16-02-001-06
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 393.65 |  | 1 |  | 33.32 |  | 1836.3
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 90.82 |  | 1 |  | 10.5 |  | 133.51
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.57 |  | 1 |  | 33.32 |  | (11,99)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 4363.96 |  | 1 |  | 4.36 |  | 2663.76
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 2236.43
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 1127.46
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 40.92 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5.73
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 7997.46 | 57124.71
12 |  | ТЕР 16-02-005-04 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0.085 | [5 empty] | Е16-02-005-04
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 778.36 |  | 1 |  | 33.32 |  | 2204.47
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 198.47 |  | 1 |  | 9.84 |  | 166
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 5 |  | 1 |  | 33.32 |  | (14,16)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 6240.24 |  | 1 |  | 8.72 |  | 4625.27
|  | 3021319 |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  | м |  | -8.5 |  | 61.76 |  | 1 |  | 8.72 |  | -4577.65
|  | 3021319 |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  | м |  | 8.5 |  | 61.76 |  | 1 |  | 8.72 |  | 4577.65
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 2684.54
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 1353.36
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 79.75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.78
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 11033.64 | 129807.53
13 |  | ТЕР 16-02-005-05 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0.17 | [5 empty] | Е16-02-005-05
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 778.36 |  | 1 |  | 33.32 |  | 4408.94
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 198.47 |  | 1 |  | 9.84 |  | 332
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 5 |  | 1 |  | 33.32 |  | (28,32)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 8909.93 |  | 1 |  | 6.16 |  | 9330.48
|  | 3021320 |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  | м |  | -17 |  | 88.36 |  | 1 |  | 6.14 |  | -9223.02
|  | 3021320 |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  | м |  | 17 |  | 88.36 |  | 1 |  | 6.14 |  | 9223.02
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 5369.08
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 2706.73
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 79.75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13.56
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 22147.23 | 130277.82
14 |  | ТЕР 16-02-005-06 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0.115 | [5 empty] | Е16-02-005-06
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1097.83 |  | 1 |  | 33.32 |  | 4206.66
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 268.74 |  | 1 |  | 9.62 |  | 297.31
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 8.78 |  | 1 |  | 33.32 |  | (33,64)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 10465.17 |  | 1 |  | 5.37 |  | 6462.77
|  | 3021321 |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм |  | м |  | -11.5 |  | 103.04 |  | 1 |  | 5.33 |  | -6315.84
|  | 3021321 |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм |  | м |  | 11.5 |  | 103.04 |  | 1 |  | 5.33 |  | 6315.84
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 5130.76
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 2586.58
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 115.44 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13.28
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 18684.08 | 162470.26
15 |  | ТЕР 16-02-005-08 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0.15 | [5 empty] | Е16-02-005-08
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1768.1 |  | 1 |  | 33.32 |  | 8836.96
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 422.29 |  | 1 |  | 8.89 |  | 563.12
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 13.91 |  | 1 |  | 33.32 |  | (69,52)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 21642.17 |  | 1 |  | 7.93 |  | 25743.36
|  | 5072034 |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм |  | шт. |  | -1.95 |  | 231.04 |  | 1 |  | 8.68 |  | -3910.58
|  | 5072034 |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм |  | шт. |  | 1 |  | 231.04 |  | 1 |  | 8.68 |  | 2005.43
|  | 1030189 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм |  | м |  | -13.95 |  | 198 |  | 1 |  | 7.81 |  | -21572
|  | 1030189 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм |  | м |  | 13.95 |  | 198 |  | 1 |  | 7.81 |  | 21572
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 10776.84
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 5432.95
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 185.92 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27.89
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 49448.08 | 329653.87
16 |  | ТЕР 16-02-005-09 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0.135 | [5 empty] | Е16-02-005-09
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 2108.94 |  | 1 |  | 33.32 |  | 9486.43
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 653.63 |  | 1 |  | 9.19 |  | 810.93
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 21.2 |  | 1 |  | 33.32 |  | (95,36)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 27005.99 |  | 1 |  | 9.45 |  | 34452.89
|  | 5072040 |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм |  | шт. |  | -1.485 |  | 345.61 |  | 1 |  | 8.39 |  | -4306.01
|  | 5072040 |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм |  | шт. |  | 1 |  | 345.61 |  | 1 |  | 8.39 |  | 2899.67
|  | 1030196 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  | м |  | -12.555 |  | 246.9 |  | 1 |  | 9.64 |  | -29882.36
|  | 1030196 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  | м |  | 12.555 |  | 246.9 |  | 1 |  | 9.64 |  | 29882.36
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 11593.97
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 5844.89
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 221.76 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29.94
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 60782.77 | 450242.74
17 |  | ТЕР 16-07-003-06 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм |  | 1 врезка |  | 4 | [5 empty] | Е16-07-003-06
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 61.86 |  | 1 |  | 33.32 |  | 8244.7
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 7 |  | 1 |  | 8.17 |  | 228.76
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.14 |  | 1 |  | 33.32 |  | (18,66)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 316.91 |  | 1 |  | 6.19 |  | 7846.69
|  | 5070983 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм |  | шт. |  | -4 |  | 27.99 |  | 1 |  | 7 |  | -783.72
|  | 5070983 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм |  | шт. |  | 4 |  | 27.99 |  | 1 |  | 7 |  | 783.72
|  | 3021175 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм |  | шт. |  | -4 |  | 257.08 |  | 1 |  | 5.95 |  | -6118.5
|  | 3021175 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм |  | шт. |  | 4 |  | 257.08 |  | 1 |  | 5.95 |  | 6118.5
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 9998.67
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 5040.65
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 6.43 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25.72
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 31359.47 | 7839.87
18 |  | ТЕР 16-07-003-07 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм |  | 1 врезка |  | 1 | [5 empty] | Е16-07-003-07
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 71.77 |  | 1 |  | 33.32 |  | 2391.38
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 11.71 |  | 1 |  | 8.06 |  | 94.38
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.27 |  | 1 |  | 33.32 |  | (9,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 499.76 |  | 1 |  | 6.43 |  | 3213.46
|  | 3021176 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм |  | шт. |  | -1 |  | 404.2 |  | 1 |  | 6.11 |  | -2469.66
|  | 3021176 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм |  | шт. |  | 1 |  | 404.2 |  | 1 |  | 6.11 |  | 2469.66
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 2904.46
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 1464.23
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 7.46 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7.46
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 10067.91 | 10067.91
19 |  | ТЕР 16-07-003-08 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм |  | 1 врезка |  | 2 | [5 empty] | Е16-07-003-08
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 71.77 |  | 1 |  | 33.32 |  | 4782.75
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 11.71 |  | 1 |  | 8.06 |  | 188.77
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.27 |  | 1 |  | 33.32 |  | (17,99)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 586.58 |  | 1 |  | 7.67 |  | 8998.14
|  | 3021177 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм |  | шт. |  | -2 |  | 476.7 |  | 1 |  | 7.51 |  | -7160.03
|  | 3021177 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм |  | шт. |  | 2 |  | 476.7 |  | 1 |  | 7.51 |  | 7160.03
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 5808.9
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 2928.45
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 7.46 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14.92
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 22707.01 | 11353.51
20 |  | ТЕР 16-07-003-09 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 125 мм |  | 1 врезка |  | 2 | [5 empty] | Е16-07-003-09
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 91.01 |  | 1 |  | 33.32 |  | 6064.91
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 19.09 |  | 1 |  | 8.06 |  | 307.73
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.54 |  | 1 |  | 33.32 |  | (35,99)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 768.95 |  | 1 |  | 11.16 |  | 17162.96
|  | 3021178 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 125 мм |  | шт. |  | -2 |  | 615.5 |  | 1 |  | 11.92 |  | -14673.52
|  | 3021178 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 125 мм |  | шт. |  | 2 |  | 615.5 |  | 1 |  | 11.92 |  | 14673.52
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 7382.09
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 3721.55
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 9.46 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18.92
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 34639.24 | 17319.62
21 |  | ТЕР 16-07-003-10 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм |  | 1 врезка |  | 1 | [5 empty] | Е16-07-003-10
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 91.01 |  | 1 |  | 33.32 |  | 3032.45
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 19.09 |  | 1 |  | 8.06 |  | 153.87
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.54 |  | 1 |  | 33.32 |  | (17,99)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 1027.73 |  | 1 |  | 9.33 |  | 9588.72
|  | 3021179 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм |  | шт. |  | -1 |  | 849 |  | 1 |  | 9.37 |  | -7955.13
|  | 3021179 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм |  | шт. |  | 1 |  | 849 |  | 1 |  | 9.37 |  | 7955.13
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 3691.03
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 1860.77
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 9.46 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9.46
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 18326.84 | 18326.84
22 |  | ТЕРм 12-11-005-07 |  | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм |  | 1 врезка |  | 2 | [5 empty] | М12-11-005-07
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 240.68 |  | 1 |  | 33.32 |  | 16038.92
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 22.13 |  | 1 |  | 6.58 |  | 291.23
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 33.32 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 25.97 |  | 1 |  | 13.44 |  | 698.07
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 90 | [7 empty] | 14435.03
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 46 | [7 empty] | 7377.9
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 44
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 38841.15 | 19420.58
23 |  | ТЕРм 12-11-005-08 |  | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм |  | 1 врезка |  | 2 | [5 empty] | М12-11-005-08
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 284.44 |  | 1 |  | 33.32 |  | 18955.08
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 25.94 |  | 1 |  | 6.54 |  | 339.3
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 33.32 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 33.52 |  | 1 |  | 12.8 |  | 858.11
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 90 | [7 empty] | 17059.57
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 46 | [7 empty] | 8719.34
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 52
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 45931.4 | 22965.7
24 |  | ТЕР 16-05-001-02 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  | 1 шт. |  | 4 | [5 empty] | Е16-05-001-02
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 13.33 |  | 1 |  | 33.32 |  | 1776.62
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 4.58 |  | 1 |  | 8.68 |  | 159.02
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 33.32 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 80.64 |  | 1 |  | 6.28 |  | 2025.68
|  | 5070983 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм |  | шт. |  | -8 |  | 27.99 |  | 1 |  | 7 |  | -1567.44
|  | 5070983 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм |  | шт. |  | 8 |  | 27.99 |  | 1 |  | 7 |  | 1567.44
|  | 3021175 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм |  | шт. |  | 4 |  | 257.08 |  | 1 |  | 5.95 |  | 6118.5
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 | [7 empty] | 2149.71
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 1083.74
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 1.47 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5.88
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 13313.27 | 3328.32
25 |  | ТЕРм 12-12-005-13 |  | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм |  | 1 шт. |  | 2 | [5 empty] | М12-12-005-13
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 101.97 |  | 1 |  | 33.32 |  | 6795.28
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 213.24 |  | 1 |  | 8.24 |  | 3514.2
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 19.17 |  | 1 |  | 33.32 |  | (1277,49)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 14.26 |  | 1 |  | 11.82 |  | 337.11
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 90 | [7 empty] | 7265.49
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 46 | [7 empty] | 3713.47
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 10.6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21.2
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 21625.55 | 10812.78
26 |  | 3020229 прим |  | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 430 мм, условным диаметром 200 мм |  | шт. |  | 2 |  | 3055.86 |  | 1 |  | 3.64 |  | 22246.66
27 |  | ТЕРм 12-12-005-14 |  | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм |  | 1 шт. |  | 2 | [5 empty] | М12-12-005-14
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 136.6 |  | 1 |  | 33.32 |  | 9103.02
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 285.24 |  | 1 |  | 8.25 |  | 4706.46
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 24.98 |  | 1 |  | 33.32 |  | (1664,67)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 27.94 |  | 1 |  | 10.64 |  | 594.56
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 90 | [7 empty] | 9690.92
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 46 | [7 empty] | 4953.14
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 14.2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28.4
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 29048.1 | 14524.05
28 |  | 3020230 |  | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 510 мм, условным диаметром 250 мм |  | шт. |  | 2 |  | 5593.61 |  | 1 |  | 3.64 |  | 40721.48
29 |  | ТЕР 22-03-001-05 |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отвод в ППУ диам 273мм-1шт-116,0кг, диам 219мм-1шт-77,90кг всего:193,9кг без ст-ти материалов)) |  | 1 т фасонных частей |  | 0.1939 | [5 empty] | Е22-03-001-05
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 3923.64 |  | 1 |  | 33.32 |  | 25349.65
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 14011.25 |  | 1 |  | 8.08 |  | 21951.59
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 1392.66 |  | 1 |  | 33.32 |  | (8997,63)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 6348.16 |  | 1 |  | 11.48 |  | 14130.83
|  | 1031009 |  | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм |  | т |  | -0.1939 |  | 5500 |  | 1 |  | 11.76 |  | -12541.45
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 117 | [7 empty] | 40186.32
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 63 | [7 empty] | 21638.79
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 353.8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 68.6
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 110715.73 | 570993.97
|  |  |  | Итого по разделу | [11 empty] | 819606.61
Раздел 2. Прокладка наружной канализационной сети
30 |  | ТЕРр 66-10-6 |  | Очистка камер(колодцев) от мокрого ила и грязи без труб и арматуры |  | 1 м3 ила, грязи |  | 2.5 | [5 empty] | Р66-10-6
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 42.18 |  | 1 |  | 33.32 |  | 3513.59
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 7.11 |  | 1 |  | 2.84 |  | 50.48
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 33.32 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 | [7 empty] | 3127.1
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 44 | [7 empty] | 1545.98
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 5.45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13.63
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 8237.15 | 3294.86
31 |  | ТЕР 23-01-030-01 |  | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160мм |  | 100 м трубопроводов |  | 0.14 | [5 empty] | Е23-01-030-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 324.58 |  | 1 |  | 33.32 |  | 1514.1
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 3671.48 |  | 1 |  | 4.68 |  | 2405.55
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 201.46 |  | 1 |  | 33.32 |  | (939,77)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 7.56 |  | 1 |  | 9.11 |  | 9.64
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 117 | [7 empty] | 2871.03
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 63 | [7 empty] | 1545.94
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 34.53 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.83
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 8346.26 | 59616.14
32 |  | 24.3.01.06-0003М |  | Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, D=160ММ, т/стенки 3,6 мм (1000) |  | М |  | 14.14 |  | 317.81 |  | 1 |  |  |  | 4493.83
33 |  | ТЕР 01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  | 100 м3 грунта |  | 1.12 | [5 empty] | Е01-02-061-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 663.75 |  | 1 |  | 33.32 |  | 24770.09
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 | [7 empty] | 22045.38
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 34 | [7 empty] | 8421.83
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 88.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 99.12
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 55237.3 | 49319.02
|  |  |  | Итого по разделу | [11 empty] | 76314.54
Раздел 3. Прокладка кабель-канала для узла учета в тепловой камере
34 |  | ТЕР 01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 0.042 | [5 empty] | Е01-02-057-02
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1201.2 |  | 1 |  | 33.32 |  | 1681.01
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 | [7 empty] | 1496.1
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 34 | [7 empty] | 571.54
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 154 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.47
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 3748.65 | 89253.57
35 |  | ТЕРм 08-02-231-01 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм |  | 100 м |  | 0.3 | [5 empty] | М08-02-231-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 33.95 |  | 1 |  | 33.32 |  | 339.36
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 1.74 |  | 1 |  | 10.72 |  | 5.6
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 33.32 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0.68 |  | 1 |  | 33.26 |  | 6.79
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 329.18
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 173.07
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 4.42 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.33
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 854 | 2846.67
36 |  | 1032475 |  | Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 50 мм |  | 10 м |  | 3 |  | 229.93 |  | 1 |  | 3.99 |  | 2752.26
37 |  | ТЕРм 08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0.3 | [5 empty] | М08-02-412-02
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 50.67 |  | 1 |  | 33.32 |  | 506.5
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 4.44 |  | 1 |  | 9.22 |  | 12.28
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.27 |  | 1 |  | 33.32 |  | (2,70)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 14.12 |  | 1 |  | 7.61 |  | 32.24
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 493.92
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 259.69
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 5.39 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.62
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 1304.63 | 4348.77
38 |  | 21.1.06.10-0409М |  | Кабель силовой ПВВГ-1 4Х1,5 ММ2 |  | 1000 М |  | 0.0306 |  | 38952.73 |  | 1 |  |  |  | 1191.95
39 |  | ТЕР 01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  | 100 м3 грунта |  | 0.042 | [5 empty] | Е01-02-061-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 663.75 |  | 1 |  | 33.32 |  | 928.88
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 | [7 empty] | 826.7
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 34 | [7 empty] | 315.82
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 88.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3.72
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 2071.4 | 49319.05
|  |  |  | Итого по разделу | [11 empty] | 11922.89
Раздел 4. Монтаж станции управления
40 |  | ТЕРм 08-03-573-04 |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  | 1 шт. |  | 1 | [5 empty] | М08-03-573-04
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 23.51 |  | 1 |  | 33.32 |  | 783.35
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 32.18 |  | 1 |  | 9.56 |  | 307.64
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 3.16 |  | 1 |  | 33.32 |  | (105,29)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 3.38 |  | 1 |  | 10.24 |  | 34.61
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 861.98
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 453.21
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 2.37 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.37
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 2440.79 | 2440.79
41 |  | По цене поставщика |  | Станция управления СУ-ПП-22-Ф-5,5кВт 298000/1,2 |  | шт |  | 1 |  | 248333.33 |  | 1 |  | 1 |  | 248333.33
42 |  | ТЕРм 08-01-087-03 |  | Металлические конструкции (из уголка 80*80*5,5мм) |  | 1 т |  | 0.0542 | [5 empty] | М08-01-087-03
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 598.36 |  | 1 |  | 33.32 |  | 1080.6
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 508.28 |  | 1 |  | 8.8 |  | 242.43
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 23.49 |  | 1 |  | 33.32 |  | (42,42)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 12034.29 |  | 1 |  | 6.64 |  | 4331
|  | 2010843 |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | т |  | -0.0542 |  | 11534.49 |  | 1 |  | 6.58 |  | -4113.61
|  | 2010843 |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т уголок 80*80*5,5 m=6,78кг L=3м |  | т |  | 0.0542 |  | 11534.49 |  | 1 |  | 6.58 |  | 4113.61
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 1089.33
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 572.74
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 62.2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3.37
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 7316.1 | 134983.39
43 |  | По цене поставщика |  | Проведение шеф-монтажных работ по станции управления СУ-ПП-22-Ф-5,5кВт 77000/1,2 |  | шт |  | 1 |  | 64166.67 |  | 1 |  | 1 |  | 64166.67
|  |  |  | Итого по разделу | [11 empty] | 322256.89
Раздел 5. Монтаж лотков и гофротруб, прокладка кабелей в лотках и гофрированных трубах
44 |  | ТЕРм 08-02-152-01 |  | Полка-кронштейн из угловой стали уголок 63*63*4 L=24м 3,9кг*24м |  | 1 т |  | 0.0936 | [5 empty] | М08-02-152-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 777.3 |  | 1 |  | 33.32 |  | 2424.21
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 222.56 |  | 1 |  | 7.8 |  | 162.49
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.7 |  | 1 |  | 33.32 |  | (8,42)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 163.45 |  | 1 |  | 10.95 |  | 167.52
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 2359.65
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 1240.64
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 80.8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7.56
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 6354.51 | 67890.06
45 |  | 1015185 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 63-63 мм |  | т |  | 0.0936 |  | 5051.08 |  | 1 |  | 10.47 |  | 4950.02
46 |  | ТЕРм 08-02-396-06 |  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м |  | 100 м |  | 0.66 | [5 empty] | М08-02-396-06
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 221.09 |  | 1 |  | 33.32 |  | 4862.03
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 36.2 |  | 1 |  | 8.54 |  | 204.04
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 1.35 |  | 1 |  | 33.32 |  | (29,69)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 137.6 |  | 1 |  | 5.95 |  | 540.36
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 4744.97
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 2494.78
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 23.52 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15.52
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 12846.18 | 19463.91
47 |  | 5090066 |  | Профиль монтажный перфорированный |  | шт. |  | 26.4 |  | 80.37 |  | 1 |  | 4.97 |  | 10545.19
48 |  | 5093424 |  | Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м (общая длина 66м) |  | шт. |  | 26.4 |  | 78.26 |  | 1 |  | 13.42 |  | 27726.58
49 |  | ТЕРм 08-02-147-03 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг |  | 100 м кабеля |  | 0.5 | [5 empty] | М08-02-147-03
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 143.92 |  | 1 |  | 33.32 |  | 2397.71
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 65.26 |  | 1 |  | 8.56 |  | 279.31
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.7 |  | 1 |  | 33.32 |  | (44,98)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 30.8 |  | 1 |  | 10.41 |  | 160.31
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 2369.41
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 1245.77
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 14.96 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7.48
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 6452.51 | 12905.02
50 |  | 21.1.06.10-0235М |  | Кабель силовой гибкий кг-хл 4Х35 ММ2 |  | 1000 М |  | 0.051 |  | 698339.38 |  | 1 |  |  |  | 35615.31
51 |  | ТЕРм 08-02-147-04 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг |  | 100 м кабеля |  | 0.38 | [5 empty] | М08-02-147-04
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 194.71 |  | 1 |  | 33.32 |  | 2465.34
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 87.65 |  | 1 |  | 9.07 |  | 302.09
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.7 |  | 1 |  | 33.32 |  | (34,19)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 31.81 |  | 1 |  | 11.14 |  | 134.66
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 2424.54
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 1274.76
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 20.24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7.69
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 6601.39 | 17372.08
52 |  | 21.1.06.10-0236М |  | Кабель силовой гибкий кг-хл 4Х50 ММ2 |  | 1000 М |  | 0.0388 |  | 787558.38 |  | 1 |  |  |  | 30557.27
53 |  | ТЕРм 08-02-147-05 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг |  | 100 м кабеля |  | 0.5 | [5 empty] | М08-02-147-05
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 238.58 |  | 1 |  | 33.32 |  | 3974.74
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 97.11 |  | 1 |  | 9.05 |  | 439.42
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.7 |  | 1 |  | 33.32 |  | (44,98)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 32.69 |  | 1 |  | 11.74 |  | 191.89
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 3899.13
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 2050.06
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 24.8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12.4
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 10555.24 | 21110.48
54 |  | По цене поставщика |  | Кабель силовой КГ тп-ХЛ 4*120мм2 3608,07/1,2 |  | м |  | 51 |  | 3006.73 |  | 1 |  | 1 |  | 153343.23
55 |  | ТЕРм 08-02-409-03 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм |  | 100 м |  | 0.12 | [5 empty] | М08-02-409-03
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 294.03 |  | 1 |  | 33.32 |  | 1175.65
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 110.07 |  | 1 |  | 9.77 |  | 129.05
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 4.73 |  | 1 |  | 33.32 |  | (18,91)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 38.33 |  | 1 |  | 9.84 |  | 45.26
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 1158.72
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 609.23
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 31.28 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3.75
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 3117.91 | 25982.58
56 |  | 1032445 |  | Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 90 мм |  | 10 м |  | 1.2 |  | 1304.53 |  | 1 |  | 3.59 |  | 5619.92
57 |  | ТЕРм 08-02-147-04 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг |  | 100 м кабеля |  | 0.12 | [5 empty] | М08-02-147-04
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 194.71 |  | 1 |  | 33.32 |  | 778.53
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 87.65 |  | 1 |  | 9.07 |  | 95.4
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2.7 |  | 1 |  | 33.32 |  | (10,80)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 31.81 |  | 1 |  | 11.14 |  | 42.52
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 765.65
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 402.56
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 20.24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.43
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 2084.66 | 17372.17
58 |  | 21.1.06.10-0236М |  | Кабель силовой гибкий кг-хл 4Х50 ММ2 |  | 1000 М |  | 0.0122 |  | 787558.38 |  | 1 |  |  |  | 9608.21
59 |  | ТЕРм 08-02-158-14 |  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  | 1 шт. |  | 20 | [5 empty] | М08-02-158-14
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 8.85 |  | 1 |  | 33.32 |  | 5897.64
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 2.22 |  | 1 |  | 9.22 |  | 409.37
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.14 |  | 1 |  | 33.32 |  | (93,30)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 5.05 |  | 1 |  | 16.69 |  | 1685.69
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 5811.21
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 3055.38
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 0.92 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18.4
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 16859.29 | 842.96
60 |  | 5091578 |  | Наконечники кабельные медные ТМ-35 |  | 100 шт. |  | 0.2 |  | 553 |  | 1 |  | 4.76 |  | 526.46
61 |  | ТЕРм 08-02-158-15 |  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  | 1 шт. |  | 40 | [5 empty] | М08-02-158-15
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 10.58 |  | 1 |  | 33.32 |  | 14101.02
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 2.22 |  | 1 |  | 9.22 |  | 818.74
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.14 |  | 1 |  | 33.32 |  | (186,59)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 5.08 |  | 1 |  | 16.81 |  | 3415.79
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 | [7 empty] | 13858.98
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 | [7 empty] | 7286.68
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 1.1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 44
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 39481.21 | 987.03
62 |  | 5091579 |  | Наконечники кабельные медные ТМ-50 |  | 100 шт. |  | 0.2 |  | 667 |  | 1 |  | 4.5 |  | 600.3
63 |  | 5091582 |  | Наконечники кабельные медные ТМ-120 |  | 100 шт. |  | 0.2 |  | 2108 |  | 1 |  | 4.55 |  | 1918.28
установка радиаторов и монтаж трубопровода
64 |  | ТЕР 18-03-001-02 МДС 421пр п.58б |  | Установка радиаторов стальных(8секц-4шт,6секц-2шт=44секц*197Вт) |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0.0867 | [5 empty] | Е18-03-001-02
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 588.43 |  | 1.15 |  | 33.32 |  | 1954.86
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 232.69 |  | 1.25 |  | 10.77 |  | 271.6
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 17.28 |  | 1.25 |  | 33.32 |  | (62,40)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 17916.38 |  | 1 |  | 4.42 |  | 6865.81
|  | 3011225 |  | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС |  | компл. |  | -3.8321 |  | 24.74 |  | 1 |  | 15.08 |  | -1429.69
|  | 3011225 |  | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС |  | компл. |  | 6 |  | 24.74 |  | 1 |  | 15.08 |  | 2238.48
|  | 3010559 |  | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные |  | кВт |  | -8.67 |  | 166.98 |  | 1 |  | 3.7 |  | -5356.55
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 109 | [7 empty] | 2198.81
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 61 | [7 empty] | 1230.53
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 65.6 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 6.54
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 7973.85 | 91970.59
65 |  | 18.5.10.05-0016М |  | Радиаторы биметаллические секционные с нижним подключением RIFAR BASE VENTIL 500-1, число секций 1, теплоотдача 197 вт 32+12 |  | Шт. |  | 44 |  | 864.56 |  | 1 |  |  |  | 38040.64
66 |  | ТЕР 46-03-009-03 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см |  | 100 шт. |  | 0.04 | [5 empty] | Е46-03-009-03
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 420.17 |  | 1 |  | 33.32 |  | 560
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 728.37 |  | 1 |  | 11.07 |  | 322.52
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 147.08 |  | 1 |  | 33.32 |  | (196,03)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 93 | [7 empty] | 703.11
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 50 | [7 empty] | 378.02
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 45.77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.83
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 1963.65 | 49091.25
67 |  | ТЕР 46-03-010-04 |  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 |  | 100 отверстий |  | 0.01 | [5 empty] | Е46-03-010-04
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 194.96 |  | 1 |  | 33.32 |  | 64.96
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 287.8 |  | 1 |  | 11.07 |  | 31.86
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 58.35 |  | 1 |  | 33.32 |  | (19,44)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 93 | [7 empty] | 78.49
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 50 | [7 empty] | 42.2
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 20.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.21
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 217.51 | 21751
68 |  | ТЕР 16-04-005-01 МДС 421пр п.58б |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  | 100 м |  | 0.5392 | [5 empty] | Е16-04-005-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 128.87 |  | 1.15 |  | 33.32 |  | 2662.59
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 39.42 |  | 1.25 |  | 5.47 |  | 145.33
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  | 1.25 |  | 33.32 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 91.69 |  | 1 |  | 3.13 |  | 154.74
|  | 5073354 |  | Труба из полипропилена PN 20/20 |  | м |  | 55.268 |  | 12 |  | 1 |  | 2.16 |  | 1432.55
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 109 | [7 empty] | 2902.22
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 52 | [7 empty] | 1384.55
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 13.71 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 8.5
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 8681.98 | 16101.59
69 |  | 5073173 |  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм |  | 10 шт. |  | 4.1 |  | 14.3 |  | 1 |  | 2.56 |  | 150.09
70 |  | 3021462 |  | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" |  | 100 шт. |  | 0.43 |  | 361 |  | 1 |  | 0.65 |  | 100.9
71 |  | 5073286 |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм |  | 10 шт. |  | 1.2 |  | 17.7 |  | 1 |  | 2.89 |  | 61.38
72 |  | ТЕР 18-07-001-05 МДС 421пр п.58б |  | Установка кранов воздушных |  | 1 компл. |  | 12 | [5 empty] | Е18-07-001-05
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1.23 |  | 1.15 |  | 33.32 |  | 565.57
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 0 |  | 1.25 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0 |  | 1.25 |  | 0 |  | (0,00)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 25.93 |  | 1 |  | 1.3 |  | 404.51
|  | 3020474 |  | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные |  | 10 компл. |  | -1.2 |  | 250.9 |  | 1 |  | 1.25 |  | -376.35
|  | 3011307 |  | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм |  | шт. |  | 12 |  | 2.35 |  | 1 |  | 14.12 |  | 398.18
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 109 | [7 empty] | 616.47
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 52 | [7 empty] | 294.1
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 0.12 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 1.66
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 1902.48 | 158.54
|  |  |  | Итого по разделу | [11 empty] | 444456.15
Раздел 6. Пуско-наладочные работы
73 |  | ТЕРп 01-11-011-01 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек |  | 0.12 | [5 empty] | П01-11-011-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 165.95 |  | 1 |  | 33.32 |  | 663.53
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 74 | [7 empty] | 491.01
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 36 | [7 empty] | 238.87
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 12.96 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.56
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 1393.41 | 11611.75
74 |  | ТЕРп 01-11-013-01 |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  | 1 токоприемник |  | 4 | [5 empty] | П01-11-013-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 15.62 |  | 1 |  | 33.32 |  | 2081.83
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 74 | [7 empty] | 1540.55
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 36 | [7 empty] | 749.46
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 1.22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.88
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 4371.84 | 1092.96
75 |  | ТЕРп 01-11-014-01 |  | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте |  | 1 точка прикосновения |  | 32 | [5 empty] | П01-11-014-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 165.95 |  | 1 |  | 33.32 |  | 176942.53
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 74 | [7 empty] | 130937.47
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 36 | [7 empty] | 63699.31
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 12.96 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 414.72
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 371579.31 | 11611.85
76 |  | ТЕРп 01-11-028-01 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | 1 линия |  | 20 | [5 empty] | П01-11-028-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 4.1 |  | 1 |  | 33.32 |  | 2732.24
|  |  |  | НР от ФОТ |  | % |  | 74 | [7 empty] | 2021.86
|  |  |  | СП от ФОТ |  | % |  | 36 | [7 empty] | 983.61
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 0.32 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.4
|  |  |  | Всего по позиции | [11 empty] | 5737.71 | 286.89
|  |  |  | Итого по разделу | [11 empty] | 383082.27
|  |  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете | [11 empty] | 1247754.29
в том числе:
|  |  |  | оплата труда | [11 empty] | 244995.68
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | [11 empty] | 73553.33
|  |  |  | материальные ресурсы | [11 empty] | 929205.28
|  |  |  | перевозка | [11 empty] | 0
|  |  |  | строки, рассчитанные от ПЗ и не отнесенные к прочим затратам | [11 empty] | 0
|  |  |  | Всего ФОТ (справчно) | [11 empty] | 272501.5
|  |  |  | Всего накладные расходы | [11 empty] | 283498.45
|  |  |  | Всего сметная прибыль | [11 empty] | 143304.34
|  |  |  | Всего оборудование | [11 empty] | 0
|  |  |  | Всего пусконаладочные работы по смете | [11 empty] | 383082.27
|  |  |  | Всего прочие затраты | [11 empty] | 0
|  |  |  | ВСЕГО по смете | [11 empty] | 2057639.35
в том числе:
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [11 empty] | 119507.21
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ | [11 empty] | 0
|  |  |  | НДС, % |  |  |  | 20 | [7 empty] | 411527.87
|  |  |  | Всего | [11 empty] | 2469167.22
Составил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))