ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по установке системы очистки воды

1. Объект закупки: Оказание услуг по установке системы очистки воды.

2. Краткие характеристики поставляемых товаров:  Система очистки воды.

3. Количество поставляемого товара: в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Техническому заданию).

4. Cопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: Все затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика (транспортировка от Поставщика до склада Заказчика, разгрузка на склад Заказчика, временное хранение некачественного товара (при его наличии), транспортировка от Заказчика к месту замены и обратно, погрузка, разгрузка, уборка, вывоз упаковки и прочее) несет Поставщик.

5. Общие требования товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: Поставщик должен гарантировать, что поставляемый товар, его качество и безопасность соответствует требованиям государственных и национальных стандартов Российской Федерации, санитарных норм и правил, гигиенических требований и иных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в отношении данного вида товара.

Поставщик должен иметь и при необходимости предоставить Сертификат соответствия на поставляемый товар, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием фирмы-изготовителя.

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать принятым стандартам фирм-изготовителей и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя и дату выпуска.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, смонтирован из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободным от прав на него третьих лиц.

Установленный на товар гарантийный срок, условия и порядок гарантийного обслуживания товара, указываются в гарантийном сертификате, оформляемом при поставке товара и передаваемом Заказчику одновременно с товаром. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не ниже срока, установленного заводом-изготовителем.

6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг: Требования к значениям показателей качества материалов установлены в Спецификации (Приложение 1 к Техническому заданию).

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): поставляемый товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты в случае, если это предусмотрено законом.

8. Сроки оказания услуг, календарные сроки начала и завершения работ, периоды выполнения условий контракта: Срок оказания услуги – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Место поставки товара: 142951, Московская область, г.о. Серебряные Пруды, п. Дмитриевский, д. 6.

В день поставки товара Поставщик обязан предоставить Заказчику:

- паспорта, сертификаты качества, обязательные для поставляемого товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документами подобного уровня и типа в Российской Федерации;

- акт выполненных работ ;

- счет на оплату.

Срок действия Контракта – с момента подписания по 31.12.2023 года.

9. Порядок поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора: Оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента 100% поставки, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта выполненных работ и выставленного Поставщиком счета.

Авансирование: не предусмотрено.

Приложение 1 к Техническому заданию

Спецификация

| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр сетчатый 1 1/4" | Фильтр сетчатый муфтовый грубой очистки, косой, предназначен для очистки потока от механических примесей в трубопроводных системах различного назначения. Технические характеристики: Материал корпуса: Латунь Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь Условная пропускная способность: 1/2"-3,8 м3/ч, 3/4"-7,2 м3/ч, 1"-11 м3/ч, 1 1/4"-13м3/ч, 1 1/2"-15 м3/ч, 2"-28 м3/ч Диапазон температуры без образования пара: от 0 до + 110 С Номинальное давление: 20 бар Размер ячейки фильтрующего элемента: 500 мкм | 2 | штуки |
| 2 | Установка осветления | Предназначена для удаления окисленного железа и нерастворимых механических примесей. Корпус изготовлен из композитных материалов и армирован нитью из стекловолокна. Управление автоматическое по таймеру. | 2 | штуки |
| 3 | Магистральный фильтр 20ВВ | Магистральные фильтры 20" ВВ применяют для очистки воды (в зависимости от установленных картриджей) от механических примесей (ржавчина, песок, глина), для удаления железа и других солей жесткости, хлора и органики (ил). Использование магистральных фильтров не только улучшает качество питьевой воды, но и защищает водопроводные трубы и увеличивает срок жизни бытовой техники и сантехники. Колбы магистральных фильтров ВВ 20 дюймов. Корпус имеет кнопку для сброса давления, которая упрощает замену фильтрующего элемента. Ключ в комплекте. | 2 | штуки |
| 4 | Система обратного осмоса 5 ступенчатая с насосом | Эффективно очищает воду с повышенной жесткостью. Мембрана обладает увеличенным ресурсом.В фильтре используется трехступенчатая предварительная очистка.При мембранном методе очистки удаляемые примеси не задерживаются внутри картриджа, а сбрасываются в дренаж с поверхности мембраны. Этапы очистки Предварительная очистка воды способствует увеличению срока службы основного чистящего элемента системы — мембраны. Выполняется на основе сменных картриджей:1-я ступень — картридж механической очистки из вспененного полипропилена пористостью 5 мкм. Защищает мембрану от нерастворимых частиц: песка, взвеси, ржавчины.2-я и 3-я ступени — картриджи из прессованного кокосового активированного угля для защиты мембраны от хлора и органических соединений. Обладают большей сорбционной способностью по сравнению с гранулированным углем. Хорошо очищает воду от хлора, улучшает вкуса, цвет и запах воды. Пористость — 10 мкм. Накопительный бак (12 литров) позволяет всегда иметь оперативный запас чистой воды. Основные характеристики Размеры в сборе: не более 470х430х420 мм. Температура очищаемой воды: не более 40 °С. Производительность: до 200 л/сутки. Рабочее давление: от 3 атм. Гарантийный период: 3 года. Общие характеристики Цвет товара- белый Тип- фильтр Тип фильтра- система "под мойкой" Функции очистки- механическая фильтрация, обратный осмос, очистка от бактерий, угольная фильтрация Особенности подключение к водопроводу Число ступеней очистки 5 Тип воды холодная Функции- обезжелезивание, обратный осмос, очистка от свободного хлора, умягчение В комплекте: накопительная емкость, фильтрующий модуль | 2 | штуки |