**Техническое задание**

**на поставку строительного материала для МБУ «Городские бани»**

1. **Наименование объекта закупки**: поставка строительного материала для

МБУ «**Городские бани**».

**2. Код по КОЗ:**

01.18.09.01- Панель

01.22.02.01.20.03 - Столб

01.22.02.16.08.01.21.12 - Крепление Скоба и болт

01.22.02.01.20.03 - Ворота

01.22.02.16.08.01.21.12 - Крепление к скобам ворот/калиток

**3. Код по ОКПД2:**

42.99.19.142 **-** Панель

25.11.23.119 **-** Столб

25.93.14.140 **-** Крепление Скоба и болт

25.11.23.110 **-** Ворота

25.93.14.140 **-** Крепление к скобам ворот/калиток

**4. Срок поставки:**

Товар поставляется единой поставкой, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

 **5. Место поставки товара:**

Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная, д.4.

**6. Количество и технические характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Панель | Модель: Medium RAL 6005 GLВысота: 1 530 ммШирина: 2 500 мм | шт. | 15 |
| 2. | Столб | Модель: RAL 6005Высота: 1 400 ммШирина: 2 500 ммСечение столба: 62 мм х 55 ммКоличество отверстий: 5 | шт. | 16 |
| 3. | Крепление Скоба и болт | Модель: RAL 6005Резьба: М 6 ммДлина болта: 85 мм  | шт. | 54 |
| 4 | Ворота | Модель: Medium RAL 6005Высота: 1 530 ммШирина: 4 000 мм | шт. | 1 |
| 5 | Крепление к скобам ворот/калиток | Модель: RAL 6005 | шт. | 6 |

**7. Требования:**

7.1. К качеству товара:

 Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

7.2. К функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.

7.3. К таре, упаковке, маркировке, поставке товара:

Товар должен быть поставлен Заказчику в оригинальной упаковке производителя, отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.