Техническое задание

на поставку строительного материала для  МБУ «Городские бани»

- Наименование объекта закупки: поставка строительного материала для

МБУ «Городские бани».

2. Код по КОЗ:

01.18.09.01- Панель

01.22.02.01.20.03 - Столб

01.22.02.16.08.01.21.12  - Крепление Скоба и болт

01.22.02.01.20.03 - Ворота

01.22.02.16.08.01.21.12 - Крепление к скобам ворот/калиток

3. Код по ОКПД2:

42.99.19.142 - Панель

25.11.23.119 - Столб

25.93.14.140 - Крепление Скоба и болт

25.11.23.110 - Ворота

25.93.14.140 - Крепление к скобам ворот/калиток

4. Срок поставки:

Товар поставляется единой поставкой, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

5. Место поставки товара:

Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная, д.4.

6. Количество  и технические характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Панель | Модель: Medium RAL 6005 GL Высота: 1 530 мм Ширина: 2 500 мм | шт. | 15 |
| 2. | Столб | Модель: RAL 6005 Высота: 1 400 мм Ширина: 2 500 мм Сечение столба: 62 мм х 55 мм Количество отверстий: 5 | шт. | 16 |
| 3. | Крепление Скоба и болт | Модель: RAL 6005 Резьба: М 6 мм Длина болта: 85 мм | шт. | 54 |
| 4 | Ворота | Модель: Medium RAL 6005 Высота: 1 530 мм Ширина: 4 000 мм | шт. | 1 |
| 5 | Крепление к скобам ворот/калиток | Модель: RAL 6005 | шт. | 6 |

7. Требования:

7.1. К качеству товара:

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

7.2. К функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.

7.3. К таре, упаковке, маркировке, поставке товара:

Товар должен быть поставлен Заказчику в оригинальной упаковке производителя, отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.