**УТВЕРЖДАЮ**

 **Главный врач**

**государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области**

**«Дубненская городская больница»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Осипов**

 «30» июня 2022 года

**Аукционная документация на право заключения договора на поставку медицинской мебели для акушерского отделения**

**2022 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 3](#_Toc106350518)

[**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** 3](#_Toc106350519)

[**2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ** 3](#_Toc106350520)

[**3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** 4](#_Toc106350521)

[**4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** 7](#_Toc106350522)

[**5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** 8](#_Toc106350523)

[**6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** 10](#_Toc106350524)

[**7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** 11](#_Toc106350525)

[**8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА** 13](#_Toc106350526)

[**9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.** 14](#_Toc106350527)

[**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ** 15](#_Toc106350528)

[**11. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. № 925** 16](#_Toc106350529)

[**12. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НЕСОСТОЯВШИМСЯ** 18](#_Toc106350530)

[**13. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ КОЛЛЕКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ** 19](#_Toc106350531)

[ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 21](#_Toc106350532)

**Приложение 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ………………………………………..............................52**

**Приложение 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА…………………………………………………………………..74**

# ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Под аукционом в электронной форме понимается форма торгов, при которой победителем аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционной документацией), и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, на установленную в аукционной документации величину (далее – «шаг аукциона»).

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

1.2. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется Заказчиком в случае одновременного выполнения следующих условий:

существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета аукциона в электронной форме;

критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.

1.3. Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Заказчик при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой информационной системе извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию в следующие сроки:

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. рублей;

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. рублей.

1.4. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется на электронной площадке.

Аукцион в электронной форме осуществляется с учетом регламента работы соответствующей электронной площадки.

1.5. При осуществлении аукциона в электронной форме переговоры Заказчика или Комиссии с участником аукциона в электронной форме не допускаются.

1.6. При осуществлении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником аукциона в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

### **2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

2.1. Обязательные требования к участникам закупок:

2.1.1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

2.1.4. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

2.1.5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

2.1.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

2.1.7. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

2.1.8. участник закупки не является оффшорной компанией;

2.1.9. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Дополнительно к участникам закупки может быть установлено требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

2.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, требования, которые не указаны в аукционной документации. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

2.4. При осуществлении закупки Заказчик вправе также установить в аукционной документации требование к поставщику (исполнителю, подрядчику), не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства[[1]](#footnote-1).

### **3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

3.1. Для участия в аукционе участник аукциона подает заявку на участие в аукционе в срок, который установлен аукционной документацией.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником аукциона в электронной форме оператору электронной площадки.

3.2. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

3.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

3.4. **Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать**:

3.4.1. Согласие участника такого аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме.

3.4.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в аукционной документации.

3.5. В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике аукциона в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком аукционе, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

3.6. **Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна** **содержать** следующие документы и информацию:

3.6.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

3.6.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме;

3.6.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника аукциона в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника аукциона в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона в электронной форме, заверенную печатью участника аукциона в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника аукциона в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника аукциона в электронной форме, заявка на участие в таком аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Копию соглашения, указанную в пункте 13.2 настоящей аукционной документации, в случае подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме коллективным участником, указанным в разделе 13 настоящей аукционной документации;

3.6.4. копии учредительных документов участника аукциона в электронной форме (для юридических лиц);

3.6.5. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

3.6.6. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

3.6.7. документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме установленным аукционной документацией требованиям к участникам такого аукциона;

3.6.8. документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным аукционной документацией требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии (**не требуется**);

3.6.9. копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3.6.10. безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в случае выбора участником аукциона в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки);

3.6.11. согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника аукциона в электронной форме - физического лица).

3.7. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме.

3.8. Требовать от участника аукциона в электронной форме документы и сведения, за исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

3.9. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона в электронной форме Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения или отказаться от заключения договора с победителем аукциона в электронной форме.

Решение об отстранении участника аукциона в электронной форме
или об отказе от заключения договора с участником аукциона в электронной форме принимается Единой комиссией и оформляется протоколом, который подписывается не позднее одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

В указанный протокол включаются сведения:

о месте, дате и времени его составления,

о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, либо который отстраняется от участия в аукционе в электронной форме,

о фактах, которые являются основанием для принятия такого решения, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Указанный протокол размещается на электронной площадке не позднее рабочего дня следующего за днем его подписания.

3.10. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

3.11. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

3.12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

3.13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3.7 настоящей документации;

подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

3.14. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

3.15. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в таком аукционе.

3.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

### **4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 3.4 настоящей документации, на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

4.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

4.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, Единая комиссия принимает решение о допуске участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника аукциона в электронной форме участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 4.4 настоящей документации.

4.4. **Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае**:

4.4.1. непредоставления информации, предусмотренной пунктом 3.4 настоящей документации, или предоставления недостоверной информации;

4.4.2. несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3.4 настоящей документации, требованиям документации о таком аукционе;

4.4.3. указания в первой части заявки участника аукциона в электронной форме сведений о таком участнике, о его соответствии единым квалификационным требованиям, и (или) о предлагаемой им цене договора.

4.5. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 4.4 настоящей документации, не допускается.

4.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей данных заявок.

4.7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

4.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.9. В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в Единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки направляет каждому участнику такого аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, а также о дате и времени проведения аукциона в электронной форме.

В случае, если Единой комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе участника закупки, уведомление об этом решении должно содержать обоснование причин его принятия, в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует данная заявка, положений данной заявки, которые не соответствуют требованиям аукционной документации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

### **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

5.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные в соответствии с регламентом электронной площадки и допущенные к участию в аукционе в электронной форме его участники.

5.2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный в соответствии с [пунктом 5.3](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82184.docx#P647) настоящей документации день. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

5.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

5.4. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящим разделом.

5.5. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящим разделом Положения.

5.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

5.7. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».

5.8. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных [пунктом 5.9](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82184.docx#P653) настоящей документации.

5.9. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме.

5.10. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, в соответствии с [пунктом 5.](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82184.docx#P653)11 настоящей документации.

5.11. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.11 настоящей документации аукциона в электронной форме любой его участник вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных абзацами 2 и 4 пункта 5.9 настоящей документации.

5.13. В случае если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

5.14. В случае проведения в соответствии с [пунктом 5.](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82184.docx#P653)5 настоящей документации аукциона в электронной форме его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

5.15. По итогам проведения аукциона в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых предложений, составляет и размещает на электронной площадке протокол сопоставления ценовых предложений в течение одного часа после окончания такого аукциона.

В этом протоколе указываются дата подписания протокола, количество поданных заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также дата и время регистрации каждой такой заявки, адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, дата, время начала и окончания подачи предложений о цене договора, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.16. В срок, установленный извещением о проведении электронного аукциона, аукционной документацией оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его участниками, и протокол сопоставления ценовых предложений.

5.17. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с [пунктом 5.](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82184.docx#P653)7 настоящей документации, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение одного часа после окончания указанного времени на электронной площадке размещается протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются дата подписания протокола, количество поданных заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также дата и время регистрации каждой такой заявки, адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

5.18. В случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора исходя из положений настоящей документации о порядке проведения аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем 1 млн. рублей;

участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника аукциона в электронной форме;

размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

### **6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

6.1. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в пункте 5.16 настоящей документации, Единая комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в аукционе в электронной форме присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

6.2. В срок не более 3 рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки информации, указанной в пункте 5.16 настоящей документации, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, в части соответствия их требованиям, установленным аукционной документацией.

6.3. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом.

6.4. Рассмотрение Единой комиссией вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора или сумму цен единиц товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с пунктом 5.15 настоящей документации.

6.5. **Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией, в случае**:

6.6.1 непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 3.4 и 3.6 настоящей документации, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным аукционной документацией;

6.6.2. наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 3.4 и 3.6 настоящей документации, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе;

6.6.3. несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным аукционной документацией.

6.6.4. предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, аукционной документации в случае, если участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении аукциона в электронной форме, аукционной документации).

6.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным аукционной документацией, по основаниям, не предусмотренным пунктом 6.5 настоящей документации, не допускается.

6.7. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых частей заявок.

6.8. Указанный в пункте 6.7 настоящей документации протокол в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

6.9. Не позднее рабочего дня следующего за датой размещения Заказчиком протокола, предусмотренного пунктом 6.7 настоящей документации, Заказчик оформляет протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии. Указанный протокол в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

6.10. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора или сумму цен единиц товара, работы, услуги, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, признается победителем такого аукциона.

6.11. В случае, предусмотренном пунктом 5.18 настоящей документации, победителем аукциона в электронной форме признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.12. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

### **7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

7.1. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

7.2. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки.

7.3 Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю аукциона в электронной форме проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к такой документации.

При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

Победитель обязан подписать договор в срок, предусмотренный аукционной документацией. При этом победитель одновременно с договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в размере, который предусмотрен такой документацией.

Если при проведении аукциона в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем признания победителя аукциона в электронной форме уклонившимся от заключения договора, составляет протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе аукциона в электронной форме, признанном уклонившимся от заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Такой участник признается победителем аукциона в электронной форме и в проект договора Заказчиком включаются условия исполнения договора, предложенные этим участником.

Участник аукциона в электронной форме, признанный победителем вправе подписать договор и передать все его экземпляры Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные аукционной, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

7.4. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей документацией и регламентом работы электронной площадки.

Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, аукционной документацией, извещением об аукционе в электронной форме и заявкой участника аукциона, с которым заключается договор.

В течение 5 дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола поведения итогов Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, условий исполнения договора, указанных в заявке участника аукциона.

В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель аукциона в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

 подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в аукционной документации;

в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим аукционной документации и своей заявке на участие в аукционе в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 дней с даты размещения Заказчиком проекта договора.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных предыдущем абзацем, победитель аукциона в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в аукционной документации.

Если при проведении аукциона электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем аукциона в электронной форме, за исключением победителя, определенного в соответствии с абзацем 14 пункта 7.4 настоящей документации, не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям аукционной документации обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств (но не ранее истечения срока, установленного пунктом 7.1 настоящей аукционной документации) Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем признания победителя аукциона в электронной форме уклонившимся от заключения договора, составляет и размещает на электронной площадке протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе аукциона в электронной форме, признанном уклонившимся от заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником такой закупки, заявке которого присвоен второй номер. Такой участник признается победителем аукциона в электронной форме и в проект договора Заказчиком включаются условия исполнения договора, предложенные этим участником. Заказчик направляет такому участнику проект договора в срок, не превышающий 5 дней с даты размещения на электронной площадке протокола о признании победителя аукциона в электронной форме уклонившимся от заключения договора.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Участник аукциона в электронной форме, признанный победителем такого аукциона, вправе подписать проект договора в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим разделом, либо отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено аукционной документацией.

7.5. В случае если Единой комиссией принято решение об отказе от заключения договора по основаниям, установленным пунктом 3.9., абзацем первым пункта 13.9 настоящей аукционной документации, Заказчик вправе заключить договор с участником такой закупки, заявке которого присвоен второй номер в порядке, установленном для заключения договора в случае уклонения победителя закупки от заключения договора.

### **8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

8.1. Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

8.1.1. Если возможность изменения условий договора была предусмотрена аукционной документацией и договором:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

8.1.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

8.1.3. Если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов.

8.1.4. Если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления банковской гарантии, банковская гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора.

8.2. В случае, если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе подведения итогов, Заказчик не позднее чем в течение 10 десяти дней со дня внесения изменений в договор в размещает информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения, в реестре договоров.

8.3. В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема ранее произведенной закупки, такое изменение условий договора допускается без согласования проекта дополнительного соглашения, которое предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае увеличения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги от 10 до 30 процентов от объема ранее произведенной закупки, за исключением изменения условий договора по основанию, установленному пунктом 66.1.5. настоящего Положения, соответствующие изменения допускаются при условии последовательного согласования таких изменений с органом исполнительной власти Московской области (государственным органом Московской области), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по конкурентной политике Московской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

8.4. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

изменение предмета договора не допускается;

изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с текущими условиями договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

8.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

8.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

8.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

### **9.** **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.**

9.1. Заказчик при проведении аукциона в электронной форме вправе установить в аукционной документации требование к обеспечению заявок на участие в закупке при условии, что начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. рублей.

Заказчик не устанавливает в аукционной документации требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 млн. рублей.

Размер такого обеспечения может составлять от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

9.2. В случае если закупка осуществляется среди субъектов малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения заявки на участие в закупке не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора[[2]](#footnote-2).

9.3. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, путем предоставления безотзывной банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки.

9.4. При осуществлении аукциона в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками такой закупки на специальные счета, открытые ими в банках, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 44-ФЗ (далее – специальный счет).

9.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника такой закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном извещением о проведении аукциона в электронной форме, аукционной документацией, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае, если блокирование денежных средств участника такой закупки не может быть осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником безотзывной банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему её участнику.

9.6. Возврат участнику аукциона в электронной форме обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом и настоящей документацией, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

### **10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

10.1. Заказчик вправе, за исключением случая, установленного пунктом 10.2 настоящего раздела, установить в аукционной требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 60 дней.

10.2. В случае если договором предусмотрена выплата аванса, Заказчик при осуществлении закупки обязан установить в аукционной документации требование об обеспечении исполнения договора в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса. В случае если аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.

10.3. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

10.4. При наличии в аукционной документации требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом документации.

Если при проведении аукциона в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если в аукционной документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный в аукционной документации, победитель аукциона не предоставил обеспечение исполнения договора, победитель признается уклонившимся от заключения договора.

10.5. Заказчик в аукционной документации вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

10.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в аукционной документации, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств в аукционной документации такая документация должна содержать:

размер обеспечения гарантийных обязательств;

срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам аукциона в электронной форме, должен быть предусмотрен порядок (перечень), срок гарантийных обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика), обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

### **11. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. № 925**

11.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.

11.2. Отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке.

11.3. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения.

11.4. В случае выявления заказчиком факта указания в составе заявки недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению.

11.5. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником.

11.6. Национальность (государственная принадлежность) участника закупки определяется Заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте регистрации (для юридических лиц и ИП), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

При этом предоставление преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 N 925, зависит не от места регистрации участника, а от наименования страны происхождения товаров, указание которого предусмотрено настоящим разделом Документации и п. 2 Информационной карты.

11.7. В случае если участник, признанный победителем закупки, уклонился от заключения договора, Заказчик заключает договор с участником, заявка которого в соответствии с результатами проведения закупки получила второй порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме.

Отказ участника, заявка которого получила второй порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме, влечет за собой признание такого участника уклонившимся от заключения договора (с последствием в виде помещения информации о таком участнике в реестр недобросовестных поставщиков).

11.8. В случае если в заявке участника содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, в целях установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цена единицы товара (работы, услуги) определяется по следующей формуле:

****

Ц*iед* — искомое значение цены единицы товара, работы, услуги, предлагаемых участником i

Ц*maxed* — начальная (максимальная) цена единицы каждого товара (работы, услуги), являющегося предметом закупки,

Ц*imax* — предложение участника i о цене договора

Ц*max* — начальная (максимальная) цена договора

Соотношение в составе заявки цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения оценивается путем сравнения величин Ц*ir* и Ц*if*, где

Ц*ir* — цена российских товаров, предлагаемых к поставке

Ц*if* — цена иностранных товаров, предлагаемых к поставке.

Ц*ir* = Ц*iед* × V*ir*

Ц*iед* — значение цены единицы товара, работы, услуги, предлагаемых участником i, определенное по указанной выше методике

**V*ir*** – количество (объём) предлагаемых к поставке товаров российского происхождения в соответствии с заявкой участника i

Ц*if* = Ц*iед* × V*if*

Ц*iед* — значение цены единицы товара, работы, услуги, предлагаемых участником i, определенное по указанной выше методике

**V*if*** — количество (объём) предлагаемых к поставке товаров иностранного происхождения в соответствии с заявкой участника i

Если Ц*ir* < Ц*if*, то приоритет, установленный п.2 ПП РФ от 16.09.2016 № 925, участнику i не предоставляется (ДЛЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР).

Если Ц*ir* > Ц*if*, то действие, определенное п.3 ПП РФ от 16.09.2016 № 925, в отношении участника i не осуществляется (ДЛЯ ПРОЦЕДУР С ТОРГОМ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ).

11.9. Если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора.

11.10. Если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора

11.11. При исполнении договора, заключенного с участником, которому представлен приоритет товаров российского происхождения в отношении товаров иностранного происхождения, установленный Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 3 ПП РФ от 16.09.2016 № 925, в случае поставки товаров иностранного происхождения, допускается замена товаров иностранного происхождения на товары российского происхождения, при условии, что качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) российских товаров, предлагаемых в качестве заменяющих, не уступают соответствующим качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указанных в договоре. Замена товаров российского происхождения на товары иностранного происхождения не допускается.

11.12. ***Приоритет не предоставляется в следующих случаях***:

1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса, открытого конкурса в электронной форме, запроса предложений, запроса предложений в электронной форме, закрытого конкурса или закрытого запроса предложений, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или закрытого аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

11.13. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

### **12. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НЕСОСТОЯВШИМСЯ**

12.1. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» и аукционной документации, заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 Положения.

12.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, договор с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» и аукционной документации, заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 настоящего Положения в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения.

12.3. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, договор заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» в порядке, установленном разделом 63 настоящего Положения, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и аукционной документации;

единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и аукционной документации.

12.4. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что
Единой комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным аукционной документацией, только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» в порядке, установленном разделом 63 Положения.

12.5. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем, в связи с тем, что победитель аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора.

Заказчик вправе провести новую закупку.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в аукционной документации аукциона в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой закупки.

### **13.** **ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С УЧАСТИЕМ КОЛЛЕКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ**

13.1. Под коллективным участником понимается несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки; подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом и настоящим Положением (далее – коллективный участник).

Подача заявки коллективного участника на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в соответствии с настоящей аукционной документацией, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

13.2. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное соглашение должно содержать:

согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в аукционе в электронной форме и исполнению договора;

указание на лидера коллективного участника закупки под которым понимается юридическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, либо физическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающий на стороне коллективного участника, который представляет интересы лиц, выступающих на стороне такого участника, во взаимоотношениях с заказчиком, в том числе наделен полномочиями по подписанию договора, заключаемого по результатам аукциона в электронной форме (далее – лидер коллективного участника);

срок действия соглашения, который должен составлять не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам аукциона в электронной форме.

13.3. В документации об аукционе в электронной форме Заказчик вправе установить следующие требования к заявке коллективного участника:

1) заявка на участие в аукционе в электронной форме подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника;

2) в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме предоставляется копия соглашения, указанного в пункте 13.2 настоящего раздела.

13.4. Если участником закупки является коллективный участник, требованиям, указанным в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме), должны соответствовать все лица, выступающие на стороне коллективного участника, в совокупности, а не отдельно взятое лицо такого коллективного участника.

13.5. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, не вправе самостоятельно подавать заявки на участие или выступать на стороне другого коллективного участника, или являться лидером такого участника в одной и том же аукционе в электронной форме.

Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявок на участие в аукционе в электронной форме как всех участников такой закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки на участие в аукционе в электронной форме, поданной таким лицом самостоятельно.

13.6. Заявка коллективного участника должна содержать документы и сведения, подаваемые каждым лицом, выступающим на стороне коллективного участника, предусмотренные настоящим Положением, документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной форме).

13.7. Протокол, указанный в пункте 6.7 настоящей аукционной документации, помимо сведений, подлежащих указанию в соответствии с настоящей аукционной документацией должны содержать:

1) сведения о лице, являющимся лидером коллективного участника;

2) перечень лиц, выступающих на стороне коллективного участника;

3) порядок оценки коллективной заявки на участие в аукционе в электронной форме и решение каждого присутствующего члена Комиссии в отношении лиц, выступающих на стороне коллективного участника.

13.8. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме либо обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении такого обеспечения предусмотрено аукционной документацией представляется лидером коллективного участника и должно обеспечивать действия всех лиц, выступающих на стороне такого участника, а не отдельных его участников.

13.9. Если после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме и до заключения договора одно или несколько лиц, выступающих на стороне коллективного участника, прекратило участие в составе коллективного участника, заявка такого коллективного участника отклоняется, договор по результатам аукциона в электронной форме с данным коллективным участником не заключается.

Если прекращение участия одного или нескольких лиц, выступающих
на стороне коллективного участника, произошло после подписания договора, заключаемого по результатам аукциона в электронной форме, такой договор может быть расторгнут, если оставшиеся лица, выступающие на стороне коллективного участника, не способны самостоятельно выполнить условия договора.

# ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| **№****п/п** | **Наименование**  | **Сведения** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), а также эксплуатационным характеристики (при необходимости) товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Определены в Приложении 1 «Техническое задание» к Аукционной документации. |
| **2** | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе | В соответствии с разделом 3. Аукционной документации.Заявка на участие в аукционе в электронной форме заполняется в строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика по форме заявки (Приложение № 1 к Информационной карте).**Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.** |
| **3** | Требования к описанию участниками аукциона в электронной форме поставляемого товара, который является предметом аукциона в электронной форме, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками аукциона в электронной форме выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона в электронной форме, их количественных и качественных характеристик. | В строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика.Участник размещения заказа по каждому наименованию товара указывает:- Наименование;- Характеристики товара;- Производитель;- Страна происхождения товара;- Данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии);- Срок годности;- Единицы измерения;При наличии в предложении участника эквивалента товара необходимо привести данные о его эквивалентности.  |
| **4** | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | **Место поставки товара –** 141980, Московская область, город Дубна, улица Карла Маркса, д. 30**Условия поставки товара**: поставка и разгрузка, сборка и установка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика, партиями по предварительным заявкам Заказчика. Заявки направляются по телефону и посредством электронных каналов связи.Срок исполнения заявки – не более 10 (десяти) рабочих дней.**Срок поставки товара** – с даты заключения Договора по 30 сентября 2022 года. |
| **5** | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | **12 077 344,51 рубля** (Двенадцать миллионов семьдесят семь тысяч триста сорок четыре рубля 51 копейка).Начальная (максимальная) цена договора установлена на основании коммерческих предложений Поставщиков. Расчет начальной (максимальной) цены договора приведен в п. 21 Информационной карты Аукционной документации |
| **6** | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | Оплата поставленного товара безналичная, производится на основании выставленного счета по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания накладной на товар. Аванс не предусмотрен. |
| **7** | Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | В стоимость договора включены стоимость товара, налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также стоимость транспортировки, погрузки, разгрузочных работ в пункте назначения, расходы на хранение и другие расходы, связанные с доставкой товара и сборку. |
| **8** | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки. | **Порядок подачи заявок и подведения итогов**: в соответствии с разделами 3. и 6. Аукционной документации. **Дата начала срока подачи заявок:** «01» июля 2022 года.**Дата и время окончания срока подачи заявок**: «18» июля 2022 года до 10:00 (время московское). |
| **9** | Требования к участникам аукциона в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, представляемых участниками аукциона для подтверждения их соответствия данным требованиям | В соответствии с разделом 2. Аукционной документации.Участник аукциона в электронной форме в составе заявки предоставляет подписанную декларацию в свободной форме о соответствии предъявляемым требованиям. |
| **10** | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о конкурентной закупке | Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о разъяснении положений аукционной документации.В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений аукционной документации и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.Срок предоставления разъяснений до 13.07.2022 года 10:00 (время московское). |
| **11** | Дата рассмотрения предложений участников аукциона в электронной форме и подведения итогов аукциона | **Дата рассмотрения первых частей заявок**: «19» июля 2022 года.**Дата рассмотрения вторых частей заявок**: «21» июля 2022 года.**Дата подведения итогов аукциона в электронной форме**: «22» июля 2022 года. |
| **12** | Порядок и дата проведения аукциона в электронной форме | **В соответствии** с разделом 5. Аукционной документации**Дата проведения аукциона:** «20» июля 2022 года в 10 часов 00 минут (время московское).**Срок направления Заказчику оператором электронной площадки вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и протокола сопоставления ценовых предложений:** «20» июля 2022 года. |
| **13** | Величина «шага» аукциона | Величина снижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора. |
| **14** | Описание предмета закупки | В соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение 1 к Аукционной документации). |
| **15** | Размер обеспечения заявки на участие в аукциона в электронной форме, срок и порядок предоставления обеспечения заявки | В соответствии с разделом 9. Аукционной документации**Размер обеспечения исполнения заявки:****5,0% – 603 867,23 рублей** (Шестьсот три тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей 23 копейки). |
| **16** | Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора | В соответствии с разделом 10. Аукционной документации**Размер обеспечения исполнения договора:****10,0% – 1 207 734,45 рубля** (Один миллион двести семь тысяч семьсот тридцать четыре рубля 45 копеек).Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. |
| **17** | Реквизиты счета Заказчика в случае передачи в залог денежных средств | **Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница»**ИНН 5010036291 КПП 501001001Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д.30Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167 Факс: +7 (496) 212-33-39Реквизиты для перечисления платежей: ИНН 5010036291 КПП 501001001МЭФ Московской области (л/с 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)Счет 03224643460000004800в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. МоскваБИК 004525987 ЕКС 40102810845370000004**В назначении платежа указать**: Обеспечение исполнения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указать предмет договора и номер договора)***Либо**: Обеспечение гарантий Поставщика на товар по договору на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указать предмет договора и номер договора)* |
| **18** | Информация о возможности Заказчика изменить условия договора | В соответствии с разделом 8. Аукционной документации |
| **19** | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора | В соответствии с разделом 8. Аукционной документации |
| **20** | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU <http://estp.ru> |
| **19** | Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электронной форме, в течение которого победитель аукциона в электронной форме должен подписать проект договора | По результатам аукциона в электронной форме договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола поведения итогов Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, условий исполнения договора, указанных в заявке, окончательном предложении участника аукциона.В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель аукциона в электронной форме осуществляет одно из следующих действий: подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в аукционной документации;в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим аукционной документации и своей заявке на участие в аукционе в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов |
| **20** | Торги для субъектов малого предпринимательства | **Нет** |

П. 21. Расчет начальной (максимальной) цены договора:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. изм. с НДС, руб.** | **Ст-сть с НДС, руб.** | **Цена за ед. изм. с НДС, руб.** | **Ст-сть с НДС, руб.** | **Цена за ед. изм. с НДС, руб.** | **Ст-сть с НДС, руб.** | **НМЦ единицы каждого товара,****с НДС, руб.** | **НМЦ** |
| Поставщик 1(Исх. № 80от 30.05.2022) | Поставщик 2(Исх. № 351 от 30.05.2022) | Поставщик 3(Исх. № 351 от 30.05.2022) |
| 1 | Банкетка медицинская без спинки | Шт. | 6 | 5 332,28 | 31 993,68 | 5 281,05 | 31 686,30 | 5 177,06 | 31 062,36 | 5 263,46 | 31 580,76 |
| 2 | Банкетка медицинская | Шт. | 12 | 34 607,50 | 415 290,00 | 34 271,78 | 411 261,36 | 33 599,86 | 403 198,32 | 34 159,71 | 409 916,52 |
| 3 | Кресло медицинское на колесах | Шт. | 12 | 8 457,31 | 101 487,72 | 8 374,47 | 100 493,64 | 8 210,46 | 98 525,52 | 8 347,41 | 100 168,92 |
| 4 | Кресло на винтовой опоре | Шт. | 16 | 11 127,81 | 178 044,96 | 11 019,90 | 176 318,40 | 10 803,30 | 172 852,80 | 10 983,67 | 175 738,72 |
| 5 | Кушетка медицинская | Шт. | 4 | 13 847,36 | 55 389,44 | 13 713,29 | 54 853,16 | 13 444,13 | 53 776,52 | 13 668,26 | 54 673,04 |
| 6 | Столик инструментальный медицинский | Шт. | 3 | 6 759,09 | 20 277,27 | 6 693,69 | 20 081,07 | 6 562,70 | 19 688,10 | 6 671,83 | 20 015,49 |
| 7 | Стеллаж медицинский  | Шт. | 12 | 20 656,59 | 247 879,08 | 20 456,03 | 245 472,36 | 20 054,82 | 240 657,84 | 20 389,15 | 244 669,80 |
| 8 | Стеллаж для биксов | Шт. | 8 | 43 804,92 | 350 439,36 | 43 379,82 | 347 038,56 | 42 528,99 | 340 231,92 | 43 237,91 | 345 903,28 |
| 9 | Стол для раскладки медицинских инструментов | Шт. | 3 | 23 442,63 | 70 327,89 | 23 214,82 | 69 644,46 | 22 759,65 | 68 278,95 | 23 139,03 | 69 417,09 |
| 10 | Стул медицинский | Шт. | 149 | 5 391,14 | 803 279,86 | 5 338,82 | 795 484,18 | 5 233,68 | 779 818,32 | 5 321,21 | 792 860,29 |
| 11 | Шкаф медицинский для одежды | Шт. | 36 | 13 156,30 | 473 626,80 | 13 028,77 | 469 035,72 | 12 773,46 | 459 844,56 | 12 986,18 | 467 502,48 |
| 12 | Шкаф для уборочного инвентаря | Шт. | 10 | 26 291,89 | 262 918,90 | 26 036,83 | 260 368,30 | 25 526,00 | 255 260,00 | 25 951,57 | 259 515,70 |
| 13 | Кроватка для новорожденного | Шт. | 30 | 45 856,30 | 1 375 689,00 | 45 411,58 | 1 362 347,40 | 44 521,05 | 1 335 631,50 | 45 262,98 | 1 357 889,40 |
| 14 | Кровать больничная | Шт. | 20 | 73 984,84 | 1 479 696,80 | 73 266,53 | 1 465 330,60 | 71 829,91 | 1 436 598,20 | 73 027,09 | 1 460 541,80 |
| 15 | Стол для кабинета врача | Шт. | 27 | 13 894,23 | 375 144,21 | 13 759,07 | 371 494,89 | 13 489,67 | 364 221,09 | 13 714,32 | 370 286,64 |
| 16 | Стол пеленальный | Шт. | 13 | 19 259,21 | 250 369,73 | 19 072,82 | 247 946,66 | 18 698,72 | 243 083,36 | 19 010,25 | 247 133,25 |
| 17 | Стол палатный | Шт. | 43 | 22 095,39 | 950 101,77 | 21 880,66 | 940 868,38 | 21 451,54 | 922 416,22 | 21 809,20 | 937 795,60 |
| 18 | Тележка для медицинских инструментов | Шт. | 17 | 23 163,59 | 393 781,03 | 22 939,05 | 389 963,85 | 22 488,92 | 382 311,64 | 22 863,85 | 388 685,45 |
| 19 | Тележка медицинская универсальная | Шт. | 4 | 29 843,11 | 119 372,44 | 29 553,17 | 118 212,68 | 28 974,10 | 115 896,40 | 29 456,79 | 117 827,16 |
| 20 | Тележка для медицинских инструментов | Шт. | 1 | 9 239,93 | 9 239,93 | 9 150,55 | 9 150,55 | 8 970,96 | 8 970,96 | 9 120,48 | 9 120,48 |
| 21 | Тележка для медицинских инструментов | Шт. | 11 | 7 186,37 | 79 050,07 | 7 116,61 | 78 282,71 | 8 970,96 | 98 680,56 | 7 757,98 | 85 337,78 |
| 22 | Тележка бельевая | Шт. | 2 | 56 886,01 | 113 772,02 | 56 333,38 | 112 666,76 | 55 228,61 | 110 457,22 | 56 149,33 | 112 298,66 |
| 23 | Тумбочка прикроватная | Шт. | 48 | 23 271,50 | 1 117 032,00 | 23 045,87 | 1 106 201,76 | 22 593,52 | 1 084 488,96 | 22 970,30 | 1 102 574,40 |
| 24 | Тумба под аппаратуру | Шт. | 15 | 14 094,79 | 211 421,85 | 13 957,45 | 209 361,75 | 13 684,09 | 205 261,35 | 13 912,11 | 208 681,65 |
| 25 | Тумба медицинская прикроватная | Шт. | 18 | 10 486,89 | 188 764,02 | 10 385,52 | 186 939,36 | 10 181,85 | 183 273,30 | 10 351,42 | 186 325,56 |
| 26 | Тумба с мойкой | Шт. | 5 | 68 777,91 | 343 889,55 | 68 110,83 | 340 554,15 | 66 775,18 | 333 875,90 | 67 887,97 | 339 439,85 |
| 27 | Ширма смотровая | Шт. | 10 | 2 824,19 | 28 241,90 | 2 796,94 | 27 969,40 | 2 741,74 | 27 417,40 | 2 787,62 | 27 876,20 |
| 28 | Шкаф для документов | Шт. | 7 | 25 672,77 | 179 709,39 | 25 424,25 | 177 969,75 | 24 925,48 | 174 478,36 | 25 340,83 | 177 385,81 |
| 29 | Шкаф для документов | Шт. | 32 | 26 298,43 | 841 549,76 | 26 042,28 | 833 352,96 | 25 532,16 | 817 029,12 | 25 957,62 | 830 643,84 |
| 30 | Шкаф для документов | Шт. | 6 | 31 941,36 | 191 648,16 | 31 630,71 | 189 784,26 | 31 010,72 | 186 064,32 | 31 527,60 | 189 165,60 |
| 31 | Шкаф для одежды | Шт. | 8 | 27 229,29 | 217 834,32 | 26 965,51 | 215 724,08 | 26 436,63 | 211 493,04 | 26 877,14 | 215 017,12 |
| 32 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шт. | 2 | 17 121,72 | 34 243,44 | 16 954,95 | 33 909,90 | 16 624,91 | 33 249,82 | 16 900,53 | 33 801,06 |
| 33 | Шкаф медицинский для инструментов | Шт. | 19 | 17 121,72 | 325 312,68 | 16 954,95 | 322 144,05 | 16 624,91 | 315 873,29 | 16 900,53 | 321 110,07 |
| 34 | Шкаф навесной | Шт. | 6 | 10 682,00 | 64 092,00 | 10 578,45 | 63 470,70 | 10 371,36 | 62 228,16 | 10 543,94 | 63 263,64 |
| 35 | Столик-тележка медицинский | Шт. | 10 | 19 969,89 | 199 698,90 | 19 775,87 | 197 758,70 | 19 387,85 | 193 878,50 | 19 711,20 | 197 112,00 |
| 36 | Матрас медицинский | Шт. | 20 | 6 386,31 | 127 726,20 | 6 324,18 | 126 483,60 | 6 199,92 | 123 998,40 | 6 303,47 | 126 069,40 |
|  |  |  |  |  | 12 228 336,13 |  | 12 109 626,41 |  | 11 894 072,28 |  | 12 077 344,51 |

Согласно методу сопоставимости рыночных цен (анализа рынка)

НМЦД = **12 077 344,51 рубля** (Двенадцать миллионов семьдесят семь тысяч триста сорок четыре рубля 51 копейка).

Приложение № 1

к Информационной карте

**Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме**

***Заявка на участие в аукционе в электронной форме***

Изучив Извещение и Документацию по закупке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(предмет закупки)

мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование участника)

выражаем согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении и документации о проведении аукциона в электронной форме.

В случае признания нас победителем аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями, указанными в аукционной документации, и согласны с предложенными условиями и сроками их исполнения, условиями оплаты.

Поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) будет полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Условия и порядок поставки и оплаты товара (работы, услуги) – в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием.

Гарантия на товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры** | **Характеристики товара** | **Наличие функции или величина параметра, предлагаемые участником закупки** |
| **1.** | **Наименование**  | **Банкетка медицинская без спинки** |  |
| Количество, шт. | 6 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Должна быть предназначена для оснащения различных медицинских кабинетов, постов медсестер, для приёмного покоя больниц, травмпунктов, поликлиник и других медицинских учреждений, для процедурных кабинетов | Соответствие |  |
| Каркас изделия выполнен из металлического профиля с износостойкой порошковой окраской. | Соответствие |  |
| Сидение изделия выполнено из ДСП и настила из пенополиуретана | Соответствие |  |
| Толщина настила, мм | Не менее 20 |  |
| Сидение изделия покрыто винилискожей | Соответствие |  |
| Сидение выдерживает многократную обработку санитарными средствами | Соответствие |  |
| Максимально допустимая нагрузка на изделие, кг | Не менее 150 |  |
| Габаритные размеры изделия: |  |  |
| Длина, мм | Не менее 1500 |  |
| Ширина ложа, мм | Не менее 370 |  |
| Высота, мм | Не менее 440 |  |
| **2.** | **Наименование**  | **Банкетка медицинская**  |  |
| Количество, шт. | 12 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Изделие предназначено для оснащения коридоров, холлов, процедурных, кабинетов и других комнат в медицинских учреждениях и организациях. | Соответствие |  |
| Габаритные размеры изделия: |  |  |
| Ширина, мм  | Не менее 1320 |  |
| Глубина, мм | Не менее 720 |  |
| Высота, мм  | Не менее 635 |  |
| Изделие представляет собой конструкцию, состоящую из следующих элементов: сиденья, спинки и двух боковин | Соответствие |  |
| Каркас сиденья состоит из ДСП и строганного деревянного бруса | Соответствие |  |
| Толщина ДСП, мм | Не менее 16 |  |
| Каркасы спинки и боковин выполнены из ДСП и строганного деревянного бруса | Соответствие |  |
| Толщина ДСП, мм | Не менее 16 |  |
| Каркасы сиденья, спинки и боковины обтянуты чехлом из высокопрочного материала – поливинилхлорида на тканой основе. | Соответствие |  |
| Используемый для обивки материал обладает высокими гигиеническими свойствами: воздухо- и паро-проницаемость, гигроскопичность, экологичность, износостойкость, что позволяет проводить многократную обработку медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами. | Соответствие |  |
| Изделие устанавливается на опоры  | Соответствие |  |
| Высота опор, мм | Не менее 100 |  |
| **3.** | **Наименование**  | **Кресло медицинское на колесах** |  |
| Количество, шт. | 12 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Кресло предназначено для применения в медицинских учреждениях, производственных помещениях, учебных помещениях, лабораториях, лечебно-профилактических учреждениях, социальных учреждениях. | Соответствие |  |
| Сиденье и спинка кресла обиты искусственной кожей  | Соответствие |  |
| Минимальная высота сиденья, мм  | Не более 470 |  |
| Максимальная высота сиденья, мм | Не менее 560 |  |
| Кресло имеет четырехлучевое основание  | Соответствие |  |
| Основание имеет колесные опоры  | Соответствие |  |
| Диаметр колесных опор, мм | Не менее 50 |  |
| Основание имеет специальное кольцо – опору для ног  | Соответствие |  |
| Каркас кресла изготовлен из стальной трубы.  | Соответствие |  |
| Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. | Соответствие |  |
| **4.** | **Наименование**  | **Кресло на винтовой опоре** |  |
| Количество, шт. | 16 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥ 545 и ≤ 550 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 430 и ≤ 480 |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 820 и ≤ 950 |  |
| Минимальная высота сиденья, мм | Не более 470 |  |
| Максимальная высота сиденья, мм | Не менее 560 |  |
| Каркас изготовлен из стальной трубы | Соответствие |  |
| Диаметр трубы, мм | Не менее 16 |  |
| Стальная труба окрашена порошковой полиэфирной краской  | Соответствие |  |
| Кресло оснащено подлокотниками  | Соответствие |  |
| Сиденье и спинки обиты искусственной кожей  | Соответствие |  |
| Основание кресла имеет четырехлучевую опору | Соответствие |  |
| **5.** | **Наименование**  | **Кушетка медицинская** |  |
| Количество, шт. | 4 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Кушетка для осмотра предназначена для размещения на ней пациентов при проведении процедур, осмотра и обследования.Кушетка применяется для оснащения кабинетов в медицинских и других лечебно-профилактических учреждениях. | Соответствие |  |
| Габаритные размеры изделия: |  |  |
| Длина, мм | Не менее 1930 |  |
| Ширина, мм | Не менее 600 |  |
| Высота, мм  | Не более 750 |  |
| Количество секций, шт.  | Не менее 2 |  |
| Кушетка имеет регулируемый механизм угла наклона подголовника  | Соответствие |  |
| Каркас кушетки изготовлен из стальной профильной трубы | Соответствие |  |
| Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания | Соответствие |  |
| Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. | Соответствие |  |
| Лежак и подголовник кушетки обиты поролоном | Соответствие |  |
| Толщина поролона, мм | Не менее 30 |  |
| Лежак и подголовник обтянуты экокожей | Соответствие |  |
| **6.** | **Наименование**  | **Столик инструментальный медицинский** |  |
| Количество, шт. | 3 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Стол инструментальный предназначен для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях | Соответствие |  |
| Габаритные размеры изделия:  |  |  |
| Ширина, мм | Не менее 575 |  |
| Глубина, мм | Не менее 350 |  |
| Изделие представляет собой сборную конструкцию с регулируемой по высоте столешницей  | Соответствие |  |
| Материал столешницы нержавеющая сталь  | Соответствие |  |
| Толщина стали столешницы, мм | Не менее 0,5 |  |
| Минимальная высота столешницы, мм  | Не менее 600 |  |
| Максимальная высота столешницы, мм  | Не более 1100 |  |
| Каркас изделия включает в себя основание, стойку, раму столешницы. | Соответствие |  |
| Основание выполнено из круглой тонкостенной трубы | Соответствие |  |
| Толщина стенки трубы, мм  | Не менее 1,5 |  |
| Все металлические конструкции изделия имеют высококачественное полимерно-порошковое покрытие. | Соответствие |  |
| Столик установлен на самоориентирующиеся колеса | Соответствие |  |
| Количество колес, шт. | Не менее 3 |  |
| Диаметр колес, мм  | Не менее 50 |  |
| **7.** | **Наименование**  | **Стеллаж медицинский**  |  |
| Количество, шт. | 12 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Должен быть предназначен для размещения различных медицинских изделий, приборов, оборудования и лекарственных препаратов в отделениях ЛПУ, включая операционные блоки и центральные стерилизационные отделения. | Соответствие |  |
| Габаритная длина, мм | ≥ 600 и ≤ 630 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 390 и ≤ 530 |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 1670 и ≤ 1900 |  |
| Полки, шт. | Не менее 6 |  |
| Материал полок и стоек | Пластик либо алюминиевый анодированный профиль |  |
| Поверхности стеллажа должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом разрешёнными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения | Соответствие |  |
| Равномерно распределенная нагрузка по всей поверхности каждой полки, кг | Не менее 14,7 |  |
| Суммарная номинальная нагрузка на стеллаж, кг | Не менее 90 |  |
| **8.** | **Наименование**  | **Стеллаж для биксов** |  |
| Количество, шт. | 8 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Стеллаж для биксов передвижной с полками | Соответствие |  |
| Количество полок, шт. | Не менее 4 |  |
| Полки изготовлены из нержавеющей стали | Соответствие |  |
| Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг | Не менее 15 |  |
| Стеллаж установлен на обрезиненные колеса | Соответствие |  |
| Диаметр колес, мм | Не менее 75 |  |
| Габаритные размеры изделия: |  |  |
| Ширина, мм | ≥ 1245 и ≤ 1255 |  |
| Глубина, мм | ≥ 440 и ≤ 445 |  |
| Высота, мм | ≥ 1125 и ≤ 1242 |  |
| **9.** | **Наименование**  | **Стол для раскладки медицинских инструментов** |  |
| Количество, шт. | 3 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Используется для раскладки медицинских инструментов. Места применения – операционные залы, процедурные кабинеты, фармацевтические предприятия, пищеблоки, «чистые» помещения, а также любые другие комнаты с повышенной влажностью, высокими требованиями к чистоте или в которых необходима постоянная гигиеническая обработка поверхностей мебели агрессивными дезинфицирующими веществами. | Соответствие |  |
| Габаритные размеры изделия: |  |  |
| Длина, мм | ≥ 1500 и ≤ 1530 |  |
| Ширина, мм | ≥ 570 и ≤ 600 |  |
| Высота, мм | ≥ 795 и ≤ 850 |  |
| Столешница из нержавеющей стали с отбортовкой | Соответствие |  |
| Толщина стали столешницы, мм  | Не менее 0,8 |  |
| Равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг | Не менее 25 |  |
| Стол установлен на опоры, внизу установлена крестовина | Соответствие |  |
| Количество опор, шт. | Не менее 4 |  |
| **10.** | **Наименование**  | **Стул медицинский** |  |
| Количество, шт. | 149 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная ширина, мм  | ≥ 500 и ≤ 545 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 430 и ≤ 480 |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 780 и ≤ 820 |  |
| Стул представляет собой мягкие спинку и сидение и металлический каркас | Соответствие |  |
| Каркас должен быть изготовлен из гнутой трубы | Соответствие |  |
| Каркас должен быть окрашен порошковой полиэфирной краской либо иметь хромированное основание  | Соответствие |  |
| Боковые ножки сформированы одним отрезком трубы | Соответствие |  |
| Труба должна иметь пластиковые заглушки | Соответствие |  |
| Спинка и сидение обиты искусственной кожей  | Соответствие |  |
| Вес изделия, кг | Не более 5,3 |  |
| **11.** | **Наименование**  | **Шкаф медицинский для одежды** |  |
| Количество, шт. | 36 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Предназначен для хранения рабочей одежды и хозяйственного инвентаря в медицинских и других помещениях | Соответствие |  |
| Габаритные размеры изделия:  |  |  |
| Высота, мм | ≥ 1830 и ≤ 1850 |  |
| Ширина, мм | ≥ 575 и ≤ 600 |  |
| Глубина, мм | ≥ 500 и ≤ 530 |  |
| Материал каркаса  | Сталь |  |
| Толщина стали корпуса, мм  | Не менее 0,5 |  |
| Материал дверей | Сталь |  |
| Толщина стали дверей, мм | Не менее 0,6 |  |
| Корпус и двери покрыты порошковой краской  | Соответствие |  |
| Количество секций изделия, шт.  | Не менее 2 |  |
| Количество полок в секции, шт. | Не менее 1 |  |
| Количество дверей изделия, шт. | Не менее 2 |  |
| В каждом отделении шкафа имеются штанги для хранения одежды, и крючки для халатов | Соответствие |  |
| Двери шкафа закрываются на замки  | Соответствие |  |
| **12.** | **Наименование**  | **Шкаф для уборочного инвентаря** |  |
| Количество, шт. | 10 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Шкаф предназначен для оснащения медицинских учреждений и организаций и должен служить для размещения уборочного и хозяйственного инвентаря | Соответствие |  |
| Габаритные размеры изделия:  |  |  |
| Ширина, мм  | Не менее 800 |  |
| Глубина, мм | Не менее 400 |  |
| Высота, мм | Не менее 1750 |  |
| Изделие состоит из боковых стенок, горизонтальных стенок, задней стенки, дверей. | Соответствие |  |
| Изделие изготовлено из холоднокатаной листовой стали | Соответствие |  |
| Количество распашных дверей, шт.  | Не менее 2 |  |
| На двери установлен врезной замок с накидным ригелем | Соответствие |  |
| Количество полок, шт.  | Не менее 4 |  |
| Конструкция изделия имеет высококачественное полимерно-порошковое покрытие | Соответствие |  |
| Покрытие изделия устойчивое к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | Соответствие |  |
| **13.** | **Наименование**  | **Кроватка для новорожденного** |  |
| Количество, шт. | 30 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная длина, мм | Не менее 820 и не более 870 |  |
| Габаритная ширина, мм | Не менее 520 и не более 560 |  |
| Габаритная высота, мм | Не менее 950 и не более 980 |  |
| Наличие колес | Да |  |
| Колеса со стопорами | Да |  |
| Изделие состоит из каркаса с полкой, люльки и места для размещения люльки | Наличие |  |
| Каркас сварной | Наличие |  |
| Основание каркаса выполнено из трубы диаметром, мм | Не менее 20 |  |
| Материал изготовления каркаса  | Нержавеющая сталь или хромированная сталь |  |
| Место для люльки выполнено в виде рамы с поддерживающим основанием | Наличие |  |
| Рама выполнена из трубы диаметром, мм | Не менее 18 |  |
| Основание выполнено из трубы диаметром, мм  | Не менее 16 |  |
| Люлька съёмная | Наличие |  |
| Высота люльки, мм | Не менее 300 |  |
| Длина люльки, мм | Не менее 720 |  |
| Ширина люльки, мм | Не менее 380 |  |
| Дно люльки перфорированное | Наличие |  |
| Материал изготовления люльки | Прозрачный акрил |  |
| Толщина материала люльки, мм | Не менее 4 |  |
| Матрас с влагонепроницаемым съемным чехлом | Наличие |  |
| Габаритная длина матраса, мм | Не менее 700 |  |
| Габаритная ширина матраса, мм | Не менее 350 |  |
| Габаритная высота матраса, мм | Не менее 40 |  |
| Люлька должна иметь функции наклона | Наличие |  |
| Угол наклона люльки в обе стороны, градус | Не менее 12 |  |
| Регулировка углов наклона люльки с фиксацией в нескольких положениях | Наличие |  |
| Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и пыли | Наличие |  |
| Количество колес, шт. | Не менее 4 |  |
| Количество колес с тормозом, шт. | Не менее 2 |  |
| Колеса выполнены из прочного материала, не повреждающего напольное покрытие | Соответствие |  |
| Диаметр колес, мм | Не менее 100 |  |
| **14.** | **Наименование**  | **Кровать больничная** |  |
| Количество, шт. | 20 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Грузоподъемность, кг | ≥ 200 |  |
| Привод | Механический |  |
| Тип | Четырехсекционная |  |
| Антикоррозийная и антибактериальная защита покрытия каркаса кровати | Порошковое на основе эпоксидных смол |  |
| Вспомогательная нерегулируемая секция между спинной и бедренной секциями | Наличие |  |
| Секции ложа кровати | Накладного типа |  |
| Каркас секций ложа изготовлен из стальной трубы, закруглённой в ножной и головной частях кровати | Наличие |  |
| Ложементы кровати | Съемные, с профилированием торцов |  |
| Материал изготовления ложементов | Пластиковые ламели |  |
| Толщина ламелей, мм | Не менее 25 |  |
| Метод крепления ламелей | Жесткая фиксация на защелках скрытого типа |  |
| Тип соединения секций ложа | Шарнирный |  |
| Материал шарнирных крепежей секций | Пластик со стальным сердечником |  |
| Фиксаторы положения матраца, шт. | Не менее 4 |  |
| Материал фиксаторов матраца  | Нержавеющая сталь или сталь с хромированным покрытием |  |
| Возможность установки стойки для вливаний и дуги для подтягивания пациента. Должны быть предусмотрены специальные отверстия на каркасе ложа. | Наличие |  |
| Регулировка углов наклона спинной и бедренной секций | Бесступенчатая с фиксацией в любом положении диапазона регулировок |  |
| Регулировка спинной секции | Механическая или пневматическая |  |
| Регулировка бедренной секции | Механическая или пневматическая |  |
| Ручная дополнительная регулировка секции голени | Наличие |  |
| Торцы кровати  | Быстросъемные с системой блокировки |  |
| Материал торцов кровати | Пластик |  |
| Тип фиксаторов торцов | Пружинный фиксатор |  |
| Количество фиксаторов каждого торца, шт. | Не менее 2 |  |
| Держатель информации о пациенте на ножном торце | Наличие |  |
| Технологические отверстия, усиленные стальными втулками для установки боковых ограждений | Наличие |  |
| Боковые поручни безопасности | Наличие |  |
| Длина боковых поручней, мм | от 1450 |  |
| Высота боковых поручней от ложа, мм | от 345 |  |
| Материал боковых поручней | Металл |  |
| Механизм фиксации боковых поручней  | Пружинный фиксатор |  |
| Рычаг разблокировки боковых поручней яркого сигнального цвета | Наличие |  |
| Роликовые бамперы в углах кровати | Наличие |  |
| Количество бамперов, шт. | Не менее 4 |  |
| Бамперы изготовлены из пластикового материала, не оставляющего следов | Наличие |  |
| Система блокировки колес | Центральная система блокировки колес или индивидуальный тормоз каждого колеса |  |
| Дренажные крючки, шт. | Указать, нос каждой стороны кровати не менее одного |  |
| Внешние размеры кровати, ДхШ, мм | до 2120х1000 |  |
| Внутренние размеры кровати, ДхШ, мм | от 1995х890 |  |
| Высота кровати до ложа, мм | от 490 до 550 |  |
| Максимальный угол наклона спинной секции, градус | Не менее 70 |  |
| Максимальный угол наклона бедренной секции, градус | Не менее 30 |  |
| Диаметр колес, мм | Не менее 125 |  |
| Кровать оборудована дополнительным несъемным складным местом для сидения | Наличие |  |
| Размер сидения, ДхШ, мм | Не менее 600х300 |  |
| Максимальная нагрузка на сидение, кг | Не менее 150 |  |
| Размер профиля опор сидения, мм | Не менее 40х40 |  |
| В нерабочем состоянии сидение располагается под ложем кровати | Наличие |  |
| Рычаг регулировки положения сидения яркого цвета | Наличие |  |
| Механизм фиксации положения сидения | Подпружиненный фиксатор |  |
| Материал рабочей поверхности сидения | Пластиковые или металлические ламели |  |
| **15.** | **Наименование**  | **Стол для кабинета врача** |  |
| Количество, шт. | 27 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная высота, мм | ≥750 и ≤ 780 |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥1200 и ≤ 1300 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥580 и ≤ 600 |  |
| Материалы стола: |  |  |
| Корпус стола, мм | ЛДСП толщиной не менее 16 |  |
| Столешница  | ЛДСП или ДСП, облицованная HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина столешницы, мм | ≥ 22 |  |
| Рабочая поверхность стола, ширина, мм | Не менее 600 |  |
| Защита торцов корпуса | Противоударная кромка |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах корпуса стола, мм | Не менее 0,4 |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах столешницы, мм | Не менее 2 |  |
| Соединение панелей корпуса, соединение корпуса со столешницей | С помощью эксцентриковых стяжек |  |
| Видимые части стяжек закрываются декоративными заглушками или наклейками в цвет корпуса изделия  | Соответствие |  |
| Опоры опорной тумбы стола | Металлические, регулируемые по высоте |  |
| Высота опор, мм | Не менее 100 |  |
| Количество выдвижных ящиков опорной тумбы, шт. | Не менее 4 |  |
| Механизм выдвижения ящиков | Телескопические шариковые направляющие полного выдвижения или метабоксы на роликовых направляющих |  |
| Материал изготовления дна ящика | ХДФ или ЛДСП |  |
| Материал изготовления фасадов выдвижных ящиков | МДФ, облицованная ПВХ-пленкой с использованием технологии вакуумного прессования или ДСП, облицованная HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина фасадов выдвижных ящиков, мм | Не менее 16 |  |
| Максимально допустимая нагрузка на ящик, кг | Не менее 15 |  |
| Тип ручек для открывания выдвижных ящиков  | Травмобезопасные, со сглаженными углами, типа «скоба», закрепленные в двух точках |  |
| Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий), мм | Не менее 128 |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **16.** | **Наименование**  | **Стол пеленальный** |  |
| Количество, шт. | 13 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Стол, специально предназначенный для ухода за новорожденными, например, мытья или замены пеленок. Может быть оборудован раковиной, обычно из мягкого материала (прорезиненной ткани) и поверхностью, на которую кладут ребенка, чтобы высушить его полотенцем |  |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 1000 и ≤ 1030 |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥ 860 и ≤ 1010 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 650 и ≤ 700 |  |
| Стол оснащен двумя независимыми отделениями, расположенными по вертикали, образованными боковыми и горизонтальными стенками | Соответствие |  |
| Верхнее отделение, образованное выступами боковых и задней стенки, представляет собой рабочую зону – столешницу | Соответствие |  |
| Высота бортиков, мм | ≥ 140 и ≤ 150 |  |
| Нижнее отделение закрыто распашными дверцами и оснащено полками  | Соответствие |  |
| Количество полок, шт. | Не менее 1 |  |
| Количество распашных дверей, шт. | Не менее 2 |  |
| Выдвижной ящик | Отсутствие |  |
| Душ | Отсутствие |  |
| Материалы стола: |  |  |
| Боковые стенки, полки выполнены из ЛДСП, толщиной, мм | ≥ 16 |  |
| Столешница лнена из ЛДСП, толщиной, мм | ≥ 22 |  |
| Дно стола выполнено из ЛДСП, толщиной, мм | ≥ 16 |  |
| Защита торцов корпуса | Противоударная кромка |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах корпуса и столешницы, мм | Не менее 0,4 |  |
| Толщина противоударной кромки на переднем торце столешницы, мм | Не менее 2 |  |
| Материал изготовления фасадов | МДФ, облицованная ПВХ-пленкой с использованием технологии вакуумного прессования или МДФ с покрытием на основе акриловых смол |  |
| Толщина фасадов, мм | Не менее 16 |  |
| Распашные двери навешиваются на четырехшарнирные петли, позволяющие регулировать положение двери после установки | Соответствие |  |
| Опоры стола | Пластиковые регулируемые подпятники или металлические регулируемые опоры |  |
| Колеса с фиксатором | Отсутствие |  |
| Контейнер для мусора | Отсутствие |  |
| Мойка | Отсутствие |  |
| Тип ручек  | Травмобезопасные, со сглаженными углами, типа «скоба», закрепленные в двух точках |  |
| Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий), мм | Не менее 128 |  |
| Матрац с съемным влагонепроницаемым чехлом | Наличие |  |
| Длина и ширина матраса соответствуют размерам рабочей зоны – столешницы | Соответствие |  |
| Толщина матраса, мм | ≥ 40 и ≤ 50 |  |
| Наполнитель матраса выполнен из пенополиуретана | Соответствие |  |
| Съемный чехол выполнен из винилискожи | Соответствие |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **17.** | **Наименование**  | **Стол палатный** |  |
| Количество, шт. | 43 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥900 ≤ 1000 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥600 ≤ 610 |  |
| Габаритная высота, мм | ≥750 ≤ 760 |  |
| Материал изготовления столешницы | ДСП, облицованная HPL пластиком с двух сторон |  |
| Пластик должен быть кислото- и влагостойким | Соответствие |  |
| Толщина столешницы, мм | ≥ 27 |  |
| Опоры стола | Регулируемые, металлические с защитным полимерно-порошковым или хромированным покрытием |  |
| Диаметр опор, мм | Не менее 50 |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **18.** | **Наименование**  | **Тележка для медицинских инструментов** |  |
| Количество, шт. | 17 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Тележка, используемая для транспортировки медицинских и хирургических инструментов, иногда стерильных источников, от центральной станции снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы, например, в операционную. В стерилизационных отделениях тележка может участвовать в процессе стерилизации; а для стерилизованных инструментов тележка может содержать стерильные обертки/упаковки и/или чехлы. Тележка может быть закрытой или открытой (открытые тележки обычно накрываются тканью во время транспортировки). |  |  |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Не менее 960х710х450 и не более 990х740х490 |  |
| Поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе | Соответствие |  |
| Количество полок, шт. | Не менее 2 |  |
| Материал полок | Высокопрочный АВS- пластик или нержавеющая сталь |  |
| Углубление полок, мм | Не менее 15 |  |
| Максимально допустимая распределенная нагрузка на полку, кг | Не менее 30 |  |
| Каждая полка с трех сторон оборудована бортиком из двух трубок из нержавеющей стали  | Наличие |  |
| Высота бортика, мм | Не менее 70 |  |
| Размер рабочей поверхности полок (ДхШ), мм | Не менее 700x450 |  |
| Материал вертикальных боковых стоек тележки | Нержавеющая сталь |  |
| Диаметр трубы стоек, мм | Не менее 22 |  |
| Две перемычки из стальной трубы нержавеющей стали под нижней полкой | Наличие |  |
| Столик-тележка установлен на четыре самоориентирующиеся колеса | Соответствие |  |
| Диаметр колес, мм | Не менее 100 |  |
| Материал изготовления колес | Термопластичный полиуретан |  |
| Тормоз на двух колесах  | Наличие |  |
| **19.** | **Наименование**  | **Тележка медицинская универсальная** |  |
| Количество, шт. | 4 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Тележка разработанная для транспортировки/поставки любых видов изделий, медицинского оборудования или поставок в пределах отдела или больницы. Она может иметь одну или несколько платформ. |  |  |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Не менее 970х720х460 |  |
| Поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе | Соответствие |  |
| Количество полок, шт. | Не менее 3 |  |
| Материал полок | Высокопрочный АВS- пластик |  |
| Высота углубления полок, мм | Не менее 15 |  |
| Максимально допустимая распределенная нагрузка на полку, кг | Не менее 30 |  |
| Каждая полка с трех сторон оборудована бортиком из двух трубок  | Наличие |  |
| Материал изготовления трубок | Нержавеющая сталь |  |
| Высота бортика над поверхностью полки, мм | Не менее 80 |  |
| Размер полок (ДхШ), мм | Не менее 720x450 |  |
| Материал вертикальных боковых стоек тележки | Нержавеющая сталь |  |
| Диаметр трубы стоек, мм | Не менее 22 |  |
| Четыре самоориентирующихся колеса | Наличие |  |
| Диаметр колес, мм | Не менее 100 |  |
| Материал изготовления колес | Термопластичная резина, не оставляющая следов или эквивалент |  |
| Индивидуальный тормоз на двух колесах | Наличие |  |
| **20.** | **Наименование**  | **Тележка для медицинских инструментов** |  |
| Количество, шт. | 1 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Тележка, используемая для транспортировки медицинских и хирургических инструментов, иногда стерильных материалов, от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы, например, в операционную. В стерилизационных отделениях тележка может использоваться в процессе стерилизации; а для стерилизованных инструментов тележка может содержать стерильные обертки/упаковки и/или чехлы. Тележка может быть закрытой или открытой (открытые тележки обычно накрываются тканью во время транспортировки).  |  |  |
| Конструктивно инструментальный столик состоит из трёх полок, каркаса полок, спаренных стоек и колес | Соответствие |  |
| Столик должен быть сборно-разборным | Соответствие |  |
| Полки должны быть выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию агрессивных средств и обработке любыми дезинфицирующими растворами | Соответствие |  |
| Каркас полок должен быть выполнен из стали с полимерно-порошковым покрытием | Соответствие |  |
| Толщина металла каркаса полок, мм | Не менее 1 |  |
| Спаренные стойки П-образной установлены на самоориентирующиеся колеса | Соответствие |  |
| Колеса должны быть выполнены из высококачественного термопластичного резинового эластомера  | Соответствие |  |
| Количество колес, шт. | Не менее 4 |  |
| Количество колес с индивидуальным тормозом, шт. | Не менее 2 |  |
| Высота стола, мм | Не менее 870 |  |
| Длина стола, мм | Не менее 610 |  |
| Ширина стола, мм | Не менее 375 |  |
| Диаметр колес, мм | Не менее 50 |  |
| Максимальная распределённая нагрузка на полку, кг | Не менее 5 |  |
| Масса стола, кг | Не более 11 |  |
| **21.** | **Наименование**  | **Тележка для медицинских инструментов** |  |
| Количество, шт. | 11 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Тележка, используемая для транспортировки медицинских и хирургических инструментов, иногда стерильных материалов, от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы, например, в операционную. В стерилизационных отделениях тележка может использоваться в процессе стерилизации; а для стерилизованных инструментов тележка может содержать стерильные обертки/упаковки и/или чехлы. Тележка может быть закрытой или открытой (открытые тележки обычно накрываются тканью во время транспортировки).  |  |  |
| Конструктивно инструментальный столик состоит из двух полок, каркаса полок, спаренных стоек и колес | Соответствие |  |
| Столик должен быть сборно-разборным | Соответствие |  |
| Полки должны быть выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию агрессивных средств и обработке любыми дезинфицирующими растворами | Соответствие |  |
| Спаренные стойки П-образной установлены на самоориентирующиеся колеса | Соответствие |  |
| Ручки с двух сторон для перемещения столика | Соответствие |  |
| Толщина металла каркаса, мм | Не менее 1,5 |  |
| Колеса должны быть выполнены из высококачественного термопластичного резинового эластомера  | Соответствие |  |
| Количество колес, шт. | Не менее 4 |  |
| Количество колес с индивидуальным тормозом, шт. | Не менее 2 |  |
| Высота стола, мм | Не менее 870 |  |
| Длина стола, мм | Не менее 610 |  |
| Ширина стола, мм | Не менее 375 |  |
| Диаметр колес, мм | Не менее 50 |  |
| Максимальная распределённая нагрузка на полку, кг | Не менее 5 |  |
| Масса стола, кг | Не более 11 |  |
| **22.** | **Наименование**  | **Тележка бельевая** |  |
| Количество, шт. | 2 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Тележка используемая для доставки чистого белья пациентам и медицинскому персоналу и транспортировки грязного белья в прачечную на стирку. Это устройство может быть полностью закрытым или иметь открытую конструкцию, в которой требуются покрытия, чтобы защитить окружающую среду от возможного заражения грязным бельем. |  |  |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Не менее 880х950х500 |  |
| Тележка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к воздействию агрессивных сред и дезинфицирующих растворов | Соответствие |  |
| Материал полок | Нержавеющая сталь |  |
| Количество полок, шт. | Не менее 3 |  |
| Размер рабочей поверхности верхней и средней полки, Д×Ш, мм | Не менее 420х440 |  |
| Размер рабочей поверхности нижней полки, Д×Ш, мм | Не менее 900×440 мм |  |
| Каждая полка имеет углубление, мм | Не менее 17 |  |
| Средняя и верхняя полки оборудованы бортиком с 3-х сторон | Соответствие |  |
| Бортик выполнен из прутка нержавеющей стали диаметром, мм | Не менее 7 |  |
| Высота борта от уровня рабочей поверхности, мм | Не менее 60 |  |
| П-образные ручки для транспортировки изготовлены из нержавеющей стали и интегрированы в несущий каркас тележки с боковых сторон | Соответствие |  |
| Отделение для размещения мешка для белья оборудовано с трех сторон вертикальными перемычками из трубы нержавеющей стали | Соответствие |  |
| Диаметр трубы, мм | Не менее 15 |  |
| Количество вертикальных перемычек, шт. | Не менее 6 |  |
| К верхней части каркаса отделения при помощи пластиковых поворотных фиксаторов крепится съемный мешок для белья | Наличие |  |
| Объем съемного мешка для белья, кг | Не менее 110 |  |
| Мешок для белья изготовлен из прочного полимерного материала типа «Оксфорд», обладающего влагоотталкивающими свойствами, устойчивого к многократным стиркам и обработке дезинфицирующими растворами | Соответствие |  |
| Тележка установлена на самоориентирующиеся колеса  | Соответствие |  |
| Количество колес, шт. | Не менее 4 |  |
| Диаметр колес, мм | Не менее 100 |  |
| Материал контактного слоя колес | Термопластичный полиуретан |  |
| Количество колес с индивидуальным тормозом, шт. | Не менее 2 |  |
| **23.** | **Наименование**  | **Тумбочка прикроватная** |  |
| Количество, шт. | 48 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная длина, мм | ≥ 461 и ≤ 485 |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥ 451 и ≤ 475 |  |
| Колеса со стопорами | Да |  |
| Материал изделия | Комбинированный |  |
| Наличие дверей | Да |  |
| Наличие колес | Да |  |
| Наличие полок | Да |  |
| Наличие столешницы | Да |  |
| Наличие ящиков | Да |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 800 и ≤ 830 |  |
| Общая масса изделия, кг | < 18 |  |
| Фронтальная сторона тумбы выполнена из ударопрочного АВS пластика | Соответствие |  |
| Рабочая поверхность столешницы выполнена из нержавеющей стали | Соответствие |  |
| Задняя и торцевые панели тумбы выполнены из стального листа с полимерно-порошковым эпоксидным покрытием | Соответствие |  |
| Под столешницей расположен несъемный выдвижной поднос | Наличие |  |
| Размеры выдвижного подноса, Д×Ш, мм | Не менее 410х260 |  |
| На выдвижном подносе имеются технологические углубления для стакана и письменных принадлежностей | Наличие |  |
| Ниже подноса расположен съемный выдвижной ящик | Наличие |  |
| Внутренние размеры выдвижного ящика, ДхШхВ, мм | Не менее 400х400х80 |  |
| Нижняя часть тумбы оборудована распашной дверцей | Наличие |  |
| Размер распашной дверцы, В×Ш, мм | Не менее 465х425 |  |
| На распашной дверце имеется углубление под ручку для удобства открывания | Наличие |  |
| Внутренний отсек тумбы оборудован съемной стальной полкой | Наличие |  |
| С торцевых сторон тумбы размещены выдвижные держатели для полотенец из нержавеющей стали | Наличие |  |
| Размеры держателя, ДхШ, мм | Не менее 300х40 |  |
| Основание тумбы установлено на самоориентирующиеся колеса | Соответствие |  |
| Количество колёс, шт. | Не менее 4 |  |
| Диаметр колес, мм | Не менее 50 |  |
| Колеса изготовлены из антистатического прочного литого пластика, предотвращающего повреждение напольного покрытия | Соответствие |  |
| На всех колесах должен быть установлен тормоз | Наличие |  |
| Колеса крепятся к основанию посредством штифтового соединения | Соответствие |  |
| **24.** | **Наименование**  | **Тумба под аппаратуру** |  |
| Количество, шт. | 15 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 800 и ≤ 900 |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥ 900 и ≤ 1010 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 510 и ≤ 600 |  |
| Материалы тумбы: |  |  |
| Корпус тумбы, полки, перегородка, мм | ЛДСП толщиной не менее 16 |  |
| Материал изготовления топа тумбы | ЛДСП или ДСП, облицованная HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина топа, мм  | Не менее 22 |  |
| Материал изготовления задней стенки тумбы | ХДФ или ЛДСП |  |
| Защита торцов корпуса | Противоударная кромка |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах корпуса, мм | Не менее 0,4 |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах топа, мм | Не менее 2 |  |
| Соединение панелей корпуса, соединение корпуса с топом | С помощью эксцентриковых стяжек |  |
| Видимые части стяжек закрываются декоративными заглушками или наклейками в цвет корпуса изделия  | Соответствие |  |
| Опоры тумбы | Металлические, регулируемые по высоте |  |
| Высота опор, мм | Не менее 100 |  |
| Тумба имеет одно отделение, закрытое распашными дверями с полками внутри | Соответствие |  |
| Количество полок, шт. | Не менее 1 |  |
| Количество распашных дверей, шт. | Не менее 2 |  |
| Материал изготовления фасадов тумбы | МДФ, облицованная ПВХ-пленкой с использованием технологии вакуумного прессования или ДСП, покрытая HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина фасадов, мм | Не менее 16 |  |
| Двери навешиваются на четырехшарнирные накладные петли, позволяющие регулировать положение двери после установки | Соответствие |  |
| Количество петель каждой двери, шт. | Не менее 2 |  |
| Угол открывания распашных дверей, градус | Не менее 100 |  |
| Тип ручек  | Травмобезопасные, со сглаженными углами, типа «скоба», закрепленные в двух точках |  |
| Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий), мм | Не менее 128 |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **25.** | **Наименование**  | **Тумба медицинская прикроватная** |  |
| Количество, шт. | 18 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 660 и ≤ 690 |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥ 450 и ≤ 600 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 450 и ≤ 510 |  |
| Материалы тумбы: |  |  |
| Корпус тумбы, полка, задняя стенка, мм | ЛДСП толщиной не менее 16 |  |
| Материал изготовления топа тумбы | ЛДСП или ДСП, облицованная HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина топа тумбы, мм | Не менее 22 |  |
| Защита торцов корпуса | Противоударная кромка |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах корпуса, мм | Не менее 0,4 |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах топа, мм | Не менее 2 |  |
| Соединение панелей корпуса | С помощью эксцентриковых стяжек |  |
| Тумба снабжена четырьмя колесными опорами, две из которых имеют стопоры | Соответствие |  |
| Диаметр колесных опор, мм | Не менее 50 |  |
| Тумба имеет одно отделение, оснащенное выдвижными ящиками | Соответствие |  |
| Количество выдвижных ящиков тумбы, шт. | Не менее 3 |  |
| Материал изготовления фасадов тумбы | МДФ, облицованная ПВХ-пленкой с использованием технологии вакуумного прессования или ДСП, покрытая HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина фасадов, мм | Не менее 16 |  |
| Механизм выдвижения ящиков | Телескопические шариковые направляющие полного выдвижения или система метабокс на роликовых направляющих частичного выдвижения |  |
| Максимально допустимая нагрузка на ящик, кг | Не менее 15 |  |
| Тип ручек тумбы | Травмобезопасные, со сглаженными углами, типа «скоба», закрепленные в двух точках |  |
| Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий), мм | Не менее 128 |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **26.** | **Наименование**  | **Тумба с мойкой** |  |
| Количество, шт. | 5 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 850 и ≤ 900 |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥ 850 и ≤ 1220 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 600 и ≤ 620 |  |
| Материалы тумбы: |  |  |
| Корпус тумбы, полка, задняя стенка, мм | ЛДСП толщиной не менее 16 |  |
| Столешница выполнена из ДСП, облицованной с двух сторон пластиком HPL | Соответствие |  |
| Пластик должен быть кислото- и влагостойким | Соответствие |  |
| Толщина столешницы, мм | Не менее 27 |  |
| Защита торцов корпуса | Противоударная кромка |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах корпуса, мм | Не менее 0,4 |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах столешницы, мм | Не менее 2 |  |
| Соединение вертикальных стенок корпуса со столешницей | С помощью эксцентриковых стяжек |  |
| Соединение вертикальных стенок корпуса с дном | С помощью однокомпонентных мебельных стяжек |  |
| Видимые части стяжек закрываются декоративными заглушками или наклейками в цвет корпуса изделия  | Соответствие |  |
| Рабочая поверхность столешницы оснащена мойкой из нержавеющей стали  | Соответствие |  |
| Количество чаш мойки, шт. | Не менее 2 |  |
| Смеситель локтевой | Соответствие |  |
| Количество отделений тумбы, шт. | Не менее 1 |  |
| Отделение тумбы под мойкой имеет алюминиевый поддон | Соответствие |  |
| Отделение тумбы закрыто распашными дверями | Соответствие |  |
| Количество распашных дверей, шт. | Не менее 2 |  |
| Фасады дверей выполнены из ДСП, облицованной с двух сторон пластиком HPL | Соответствие |  |
| Материал фасадов должен быть кислото- и влагостойким | Соответствие |  |
| Двери навешиваются на четырехшарнирные накладные петли, позволяющие регулировать положение дверей после установки | Соответствие |  |
| Количество петель каждой двери, шт. | Не менее 2 |  |
| Угол открывания распашных дверей, градус | Не менее 100 |  |
| Опоры тумбы | Металлические, регулируемые по высоте |  |
| Количество опор, шт. | Не менее 4 |  |
| Высота опор, мм | Не менее 100 |  |
| Тип ручек  | Травмобезопасные, со сглаженными углами, типа «скоба», закрепленные в двух точках |  |
| Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий), мм | Не менее 128 |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **27.** | **Наименование**  | **Ширма смотровая** |  |
| Количество, шт. | 10 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Перегородка для разделения пространства, которая используется для того, чтобы скрыть кровать с пациентом или стол для обследования во время медицинских процедур, или просто для создания уединения. Обычно это складное изделие, которое может храниться в сложенном виде и раскладываться, когда возникает необходимость отгородить какую-либо площадь. Оно может иметь или не иметь колеса |  |  |
| Изделие представляет собой сборную металлическую конструкцию с экраном из моющегося материала | Соответствие |  |
| Размер ширмы (Ш х Г х В), мм | Не менее 770х460х1700 |  |
| Каркас выполнен из профильной трубы окрашенной порошковой краской | Соответствие |  |
| Заглушки на открытых частях профильной трубы | Наличие |  |
| Количество колес, шт. | Не менее 3 |  |
| Диаметр колес | Не менее 50 |  |
| Экран выполнен из мягкого белого непрозрачного полимерного материала, допускающего санитарную обработку | Соответствие |  |
| **28.** | **Наименование**  | **Шкаф для документов** |  |
| Количество, шт. | 7 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 1900 и ≤ 2000 |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥ 800 и ≤ 810 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 380 и ≤ 450 |  |
| Материалы изготовления шкафа: |  |  |
| Корпус, полки, перегородка, мм | ЛДСП толщиной не менее 16 |  |
| Материал изготовления топа шкафа, мм | ЛДСП толщиной не менее 16 |  |
| Материал изготовления задней стенки | ЛДСП или ХДФ |  |
| Защита торцов корпуса | Противоударная кромка |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах корпуса, мм | Не менее 0,4 |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах топа, мм | Не менее 0,4 |  |
| Соединение горизонтальных и вертикальных стенок корпуса шкафа | С помощью однокомпонентных и эксцентриковых мебельных стяжек |  |
| Видимые части стяжек закрываются декоративными заглушками или наклейками в цвет корпуса изделия  | Соответствие |  |
| Шкаф имеет два отделения, разделенных между собой горизонтальной силовой перегородкой | Соответствие |  |
| Отделения шкафа закрыты распашными дверями | Соответствие |  |
| Количество полок верхнего отделения, шт. | Не менее 2 |  |
| Количество полок нижнего отделения, шт. | Не менее 1 |  |
| Материал изготовления фасадов дверей верхнего отделения шкафа | Стекло в алюминиевой рамке |  |
| Толщина стекла, мм | Не менее 4 |  |
| Материал изготовления фасадов дверей нижнего отделения шкафа | МДФ, облицованная ПВХ-пленкой с использованием технологии вакуумного прессования или ДСП, облицованная HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина фасадов распашных дверей, мм | Не менее 16 |  |
| Двери шкафа навешиваются на четырехшарнирные накладные петли, позволяющие регулировать положение дверей после установки | Соответствие |  |
| Количество петель каждой двери верхнего отделения шкафа, шт. | Не менее 3 |  |
| Количество петель каждой двери нижнего отделения шкафа, шт. | Не менее 2 |  |
| Угол открывания распашных дверей, градус | Не менее 100 |  |
| Количество распашных дверей шкафа, шт. | Не менее 4 |  |
| Тип ручек  | Травмобезопасные, со сглаженными углами, типа «скоба», закрепленные в двух точках |  |
| Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий), мм | Не менее 128 |  |
| Опоры шкафа | Металлические, регулируемые по высоте |  |
| Высота опор, мм | Не менее 100 |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **29.** | **Наименование**  | **Шкаф для документов** |  |
| Количество, шт. | 32 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 1900 и ≤ 2000 |  |
| Габаритная ширина, мм  | ≥ 800 и ≤ 820 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 380 и ≤ 450 |  |
| Материалы изготовления шкафа: |  |  |
| Корпус, полки, перегородки, мм | ЛДСП толщиной не менее 16 |  |
| Материал изготовления топа шкафа | ЛДСП |  |
| Толщина топа, мм | не менее 16 |  |
| Материал изготовления задней стенки | ХДФ или ЛДСП |  |
| Защита торцов корпуса | Противоударная кромка |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах корпуса шкафа, мм | Не менее 0,4 |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах топа шкафа, мм | Не менее 0,4 |  |
| Соединение горизонтальных и вертикальных стенок корпуса шкафа | С помощью однокомпонентных мебельных стяжек |  |
| Видимые части стяжек закрываются декоративными заглушками или наклейками в цвет корпуса изделия  | Соответствие |  |
| Шкаф представляет собой отделение, оснащенное полками, закрытое дверями  | Соответствие |  |
| Количество распашных дверей, шт. | Не менее 4 |  |
| Материал изготовления фасадов распашных дверей | МДФ, облицованная ПВХ-пленкой с использованием технологии вакуумного прессования или ДСП, облицованная HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина фасада, мм | Не менее 16 |  |
| Тип ручек  | Травмобезопасные, со сглаженными углами, типа «скоба», закрепленные в двух точках |  |
| Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий), мм | Не менее 128 |  |
| Опоры шкафа | Металлические, регулируемые по высоте |  |
| Высота опор, мм | Не менее 100 |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **30.** | **Наименование**  | **Шкаф для документов** |  |
| Количество, шт. | 6 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 1900 и ≤ 2000 |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥ 800 и ≤ 820 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 380 и ≤ 580 |  |
| Материалы шкафа: |  |  |
| Корпус, полки, перегородки, мм  | ЛДСП толщиной не менее 16 |  |
| Материал изготовления топа шкафа | ЛДСП |  |
| Толщина топа, мм | Не менее 16 |  |
| Материал изготовления задней стенки | ЛДСП или ХДФ |  |
| Защита торцов корпуса | Противоударная кромка |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах корпуса, мм | Не менее 0,4 |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах топа, мм | Не менее 0,4 |  |
| Соединение панелей корпуса | С помощью однокомпонентных мебельных стяжек |  |
| Видимые части стяжек закрываются декоративными заглушками или наклейками в цвет корпуса изделия  | Соответствие |  |
| Шкаф имеет два отделения, разделенных между собой горизонтальной силовой перегородкой: верхнее – закрытое дверями с полками и нижнее, оснащенное выдвижными ящиками | Соответствие |  |
| Нижнее отделение разделено вертикальной силовой перегородкой  | Соответствие |  |
| Количество полок верхнего отделения шкафа, шт. | Не менее 2 |  |
| Количество распашных дверей, шт. | Не менее 2 |  |
| Материал изготовления распашных дверей | Стекло в алюминиевой рамке |  |
| Толщина стекла, мм | Не менее 4 |  |
| Двери навешиваются на четырехшарнирные накладные петли, позволяющие регулировать положение дверей после установки | Соответствие |  |
| Количество петель каждой из дверей, мм | Не менее 3 |  |
| Угол открывания распашных дверей, градус | Не менее 100 |  |
| Количество выдвижных ящиков, шт. | Не менее 8 |  |
| Материал изготовления фасадов выдвижных ящиков | МДФ, облицованная ПВХ-пленкой с использованием технологии вакуумного прессования или ДСП, облицованная HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина фасадов выдвижных ящиков, мм | Не менее 16 |  |
| Выдвижные ящики оснащены телескопическими шариковыми направляющими полного выдвижения или системой метабокс на роликовых направляющих частичного выдвижения | Соответствие |  |
| Максимально допустимая нагрузка на ящик, кг | Не менее 15 |  |
| Опоры шкафа | Металлические, регулируемые по высоте |  |
| Высота опор, мм | Не менее 100 |  |
| Тип ручек  | Травмобезопасные, со сглаженными углами, типа «скоба», закрепленные в двух точках |  |
| Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий), мм | Не менее 128 |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **31.** | **Наименование**  | **Шкаф для одежды** |  |
| Количество, шт. | 8 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 1900 и ≤ 2000 |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥ 800 и ≤ 820 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 580 и ≤ 610 |  |
| Материалы шкафа: |  |  |
| Корпус, полки, вертикальная силовая перегородка, мм | ЛДСП толщиной не менее 16 |  |
| Материал изготовления топа шкафа ЛДСП | Соответствие |  |
| Толщина топа, мм | не менее 16 |  |
| Материал изготовления задней стенки | ЛДСП или ХДФ |  |
| Защита торцов корпуса | Противоударная кромка |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах корпуса, мм | Не менее 0,4 |  |
| Толщина противоударной кромки на торцах топа, мм | Не менее 0,4 |  |
| Соединение горизонтальных и вертикальных стенок корпуса шкафа | С помощью однокомпонентных мебельных стяжек |  |
| Видимые части стяжек закрываются декоративными заглушками или наклейками в цвет корпуса изделия  | Соответствие |  |
| Шкаф, закрытый дверями, имеет вертикальную силовую перегородку и полки для головных уборов, разделяющие его на 4 отделения. | Соответствие |  |
| Шкаф оснащен металлическими штангами для вешалок, расположенными на одном уровне | Соответствие |  |
| Количество металлических штанг для вешалок, шт. | Не менее 2 |  |
| Количество полок шкафа, шт. | Не менее 2 |  |
| Количество распашных дверей, шт. | Не менее 2 |  |
| Материал изготовления фасадов дверей  | МДФ, облицованная ПВХ-пленкой с использованием технологии вакуумного прессования или ДСП, облицованная HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина фасадов дверей, мм | Не менее 16 |  |
| Двери навешиваются на четырехшарнирные накладные петли, позволяющие регулировать положение дверей после установки | Соответствие |  |
| Количество петель каждой из дверей, шт. | Не менее 4 |  |
| Угол открывания распашных дверей, гоадус | Не менее 100 |  |
| Опоры шкафа | Металлические, регулируемые по высоте |  |
| Высота опор, мм | Не менее 100 |  |
| Тип ручек  | Травмобезопасные, со сглаженными углами, типа «скоба», закрепленные в двух точках |  |
| Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий), мм | Не менее 128 |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **32.** | **Наименование**  | **Шкаф для хранения лекарственных средств** |  |
| Количество, шт. | 2 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Подобное мебели изделие, разработанное для того, чтобы хранить и заготавливать лекарства. Оно обычно имеет полки, ящики, шкафчик для наркотиков, и может иметь другие средства обслуживания, например, сливы, или иметь прилавок. Некоторые аптечки могут даже иметь маленький встроенный холодильник. |  |  |
| Конструкция шкафа сборно-разборная | Соответствие |  |
| Шкаф изготовлен из высококачественной листовой стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла, мм | Не менее 0,6 |  |
| Количество металлических полок шкафа, шт. | Не менее 2 |  |
| Количество стеклянных полок шкафа, шт. | Не менее 2 |  |
| Количество металлических дверей шкафа, шт. | Не менее 2 |  |
| Количество стеклянных дверей шкафа, шт. | Не менее 2 |  |
| Дверь из металла оборудована замком | Соответствие |  |
| Количество ключей от замка двери, шт. | Не менее 2 |  |
| Количество опор (ножек), шт. | Не менее 4 |  |
| Габариты ВхШхГ, мм | Не менее 1750х700х320 |  |
| Вес изделия, кг | Не менее 35 |  |
| Максимальная нагрузка на металлическую полку, кг | Не менее 10 |  |
| Максимальная нагрузка на стеклянную полку, кг | Не менее 5 |  |
| **33.** | **Наименование**  | **Шкаф медицинский для инструментов** |  |
| Количество, шт. | 19 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Предмет мебели общего использования. Используется, чаще всего, в операционных комнатах, врачебных, процедурных, офтальмологических, стоматологических и иных медицинских кабинетах для хранения, удобного размещения и, часто, обзора хирургических инструментов и других изделий медицинского использования, которые могут потребоваться во время хирургических осмотров/процедур/операций. Обычно имеет двухстворчатую дверцу со смотровыми стёклами, закрывающую отсеки с полками для хранения инструментов. Корпус и дверцы могут изготовляться из нержавеющей стали, пластмасс, стекла и/или древесины. |  |  |
| Два независимых отделения, четыре створки, силовая перегородка между отделениями | Соответствие |  |
| Внешние габариты изделия ВхШхГ, мм | Не менее 1750х650х320 |  |
| Количество металлических полок, шт. | Не менее 4 |  |
| Максимальная нагрузка на металлическую полку, кг | Не менее 10 |  |
| Замки на дверях обоих отделений  | Соответствие |  |
| Четыре ножки | Соответствие |  |
| Материал изготовления шкафа  | Нержавеющая сталь или сталь с полимерно-порошковым покрытием |  |
| Толщина металла каркаса, мм | Не менее 0,6 |  |
| Вес изделия, кг | Не менее 33 |  |
| **34.** | **Наименование**  | **Шкаф навесной** |  |
| Количество, шт. | 6 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 500 и ≤ 550 |  |
| Габаритная ширина, мм | ≥ 800 и ≤ 820 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 330 и ≤ 350 |  |
| Материалы шкафа: |  |  |
| Корпус шкафа (боковые стенки, горизонтальные стенки и полка) выполнены из ЛДСП | Соответствие |  |
| Толщина ЛДСП, мм | Не менее 16 |  |
| Торцы корпуса облицовываются противоударной кромкой | Соответствие |  |
| Толщина кромки корпуса, мм | Не менее 0,4 |  |
| Материал изготовления задней стенки | ХДФ или ДВП |  |
| Соединение панелей корпуса | С помощью эксцентриковых стяжек |  |
| Видимые части стяжек закрываются декоративными заглушками или наклейками в цвет корпуса изделия  | Соответствие |  |
| Шкаф имеет одно отделение, оснащенное полкой и закрытое распашными дверями.  | Соответствие |  |
| Количество полок, шт. | Не менее 1 |  |
| Количество распашных дверей, шт. | Не менее 2 |  |
| Материал изготовления фасада двери | МДФ, облицованная ПВХ-пленкой с использованием технологии вакуумного прессования или ДСП, облицованная HPL пластиком с двух сторон |  |
| Толщина фасада двери, мм | Не менее 16 |  |
| Дверь навешивается на четырехшарнирные накладные петли, позволяющие регулировать положение двери после установки | Соответствие |  |
| Количество петель каждой распашной двери, шт. | Не менее 2 |  |
| Угол открывания распашной двери, градус | Не менее 100 |  |
| Тип ручек  | Травмобезопасные, со сглаженными углами, типа «скоба», закрепленные в двух точках |  |
| Длина ручки (межосевое расстояние крепежных отверстий), мм | Не менее 120 |  |
| Шкаф комплектуется мебельными регулируемыми подвесками. Видимые части подвесок закрываются заглушками | Соответствие |  |
| Количество подвесок, шт. | Не менее 2 |  |
| Монтаж шкафа к стене осуществляется через металлический профиль | Соответствие |  |
| Цвет изделия | По выбору Заказчика из палитры производителя |  |
| Поверхности изделия устойчивы к дезинфекции | Соответствие |  |
| **35.** | **Наименование**  | **Столик-тележка медицинский** |  |
| Количество, шт. | 10 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Изделие должно быть предназначено для выполнения различных медицинских манипуляций, размещения и хранения лекарств, инструментов, аппаратов, изделий медицинского назначения. |  |  |
| Габаритная длина, мм | ≥ 525 и ≤ 650 |  |
| Габаритная глубина, мм | ≥ 400 и ≤ 495 |  |
| Габаритная высота, мм | ≥ 965 и ≤ 1075 |  |
| Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием | Соответствие |  |
| Не сварное соединение элементов конструкции | Соответствие |  |
| Тележка оснащена держателями контейнеров | Соответствие |  |
| Количество держателей для размещения контейнеров , шт. | Не менее 4 |  |
| Тележка оснащена ручками | Соответствие |  |
| Количество ручек, шт. | Не менее 1 |  |
| Тележка установлена на самоориентирующиеся колеса | Соответствие |  |
| Количество колес, шт. | Не менее 4 |  |
| Количество колес со стопором, шт. | Не менее 2 |  |
| Диаметр колес, мм | Не менее 50 |  |
| **36.** | **Наименование**  | **Матрас медицинский** |  |
| Количество, шт. | 20 |  |
| Производитель товара | указать |  |
| Страна происхождения товара | указать |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава | указать |  |
| Сертификат соответствия РФ | указать |  |
| Габаритные размеры матраца, (Д×Ш×В), мм | Не менее 1900×850×100 и не более 1950×900×150 |  |
| Наполнитель матраца – пенополиуретан эластичный (ППУ) | Соответствие |  |
| На каждую из горизонтальных плоскостей наполнителя матраца в местах сгиба, в соответствии с секциями кровати должны быть нанесены поперечные штробы  | Соответствие |  |
| Чехол матраца обладает водоотталкивающими, водоупорными свойствами | Соответствие |  |
| Чехол устойчив к многократной машинной стирке при температуре, градус | Не более 40 |  |
| Чехол устойчив к многократному полосканию и отжиму, сушке в барабане при низкой температуре | Соответствие |  |
| Чехол устойчив к обработке дезинфицирующими растворами (не содержащими хлор и альдегиды), дезкамерной дезинфекции, автоклавированию при температуре, градус | Не более 110 |  |
| Чехол оборудован термостойкой молнией, с одним швом по тыльным боковым поверхностям. | Соответствие |  |
| Швы со стороны верхнего торца (изголовья), а также лицевой и тыльной поверхности - отсутствуют | Соответствие |  |

Участник закупки должен привести в заявке на участие в аукционе в электронной форме описание качественных характеристик поставляемого товара с указанием производителя, страны происхождения товара, номера государственной регистрации и даты выдачи РУ.

При наличии в предложении участника эквивалента товара необходимо привести данные о его эквивалентности.

**ОБРАЗЦЫ ФОРМ для второй части заявки**

**Форма сведения об участнике закупки**

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об участнике закупки (заполняется участником закупки)** |
| 1. | **Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные***(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица)* |  |
| 2. | **Место нахождения** *(для юридического лица),***место жительства** *(для физического лица)* |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. | **Почтовый адрес** |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон *(с указанием кода страны и города)* |  |
|  | Факс *(с указанием кода страны и города)* |  |
|  | ФИО, e-mail и телефон лица, ответственного за заключение договора |  |
| 4. | **Регистрационные данные:** |  |
|  | Дата, место и орган регистрации*(на основании Свидетельства о государственной регистрации)* |  |
|  | Основной вид экономической деятельности участника закупки |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона |  |
| 5. | **Банковские реквизиты:** |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (Ф.И.О. подписавшего, должность)*

М.П.

**ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА аукциона в электронной форме ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ**

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *указывается номер закупки и наименование*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *указывается наименование участника закупки*

соответствует обязательным и дополнительным требованиям к участникам закупки, предусмотренными аукционной документацией о проведении аукциона в электронной форме, а именно:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2. В отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Деятельность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5. У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7. Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не является оффшорной компанией;

9. У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

1. В порядке и случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». [↑](#footnote-ref-1)
2. Положение настоящего пункта, а также иные положения связанные с осуществлением закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства применяются, если Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». [↑](#footnote-ref-2)