# Утверждаю:

# И.о. генерального директора

# ______________О.В. Калинина

| "СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| _________ | _________________________ |
|  | . |

Наименование работ и затрат:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Наименование объекта:

Основание:  Договор №

| Сметная стоимость | 2 960 050.27 | руб. |
| --- | --- | --- |
| Нормативная трудоемкость | 3 938.66 | чел.-час |
| Сметная заработная плата | 1 054 157 | руб. |

Составлен(а) в уровне цен на: сентябрь 2021 г.

Наименование региона:

Наименование редакции СНБ: ФСНБ ФЕР редакция 2014 г., версия базы 15

Наименование сборника индексов пересчета

Наименование сборника текущих цен:

| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попр. коэф., нормы НР и СП | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересче-та, нормы НР и СП | Всего затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка кровли от снега и наледи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТСНБ 46-08-033-01 | Навеска страховочного троса | 1 операция | 8 | 5.61 |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 5.61 | 1 | 44.88 | 34.02 | 1 526.82 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 110 |  | 110 | 49.37 | 110 | 1 679.5 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 70 |  | 70 | 31.42 | 70 | 1 068.77 |
|  |  | ЗТР | чел.-час. | 0.49 |  | 1 |  |  | 3.92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 125.67 |  | 4 275.09 |
| 2 | ТСНБ 46-08-033-02 | Навеска рабочего троса | 1 операция | 8 | 18.94 |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 12.37 | 1 | 98.96 | 34.02 | 3 366.62 |
|  |  | ЭМ |  |  | 6.57 | 1 | 52.56 | 1.24 | 65.17 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 110 |  | 110 | 108.86 | 110 | 3 703.28 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 70 |  | 70 | 69.27 | 70 | 2 356.63 |
|  |  | ЗТР | чел.-час. | 1.08 |  | 1 |  |  | 8.64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 329.65 |  | 9 491.7 |
| 3 | ТСНБ 46-08-033-03 | Перенавеска рабочего троса | 1 операция | 365 | 19.62 |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 13.05 | 1 | 4 763.25 | 34.02 | 162 045.77 |
|  |  | ЭМ |  |  | 6.57 | 1 | 2 398.05 | 1.24 | 2 973.58 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 110 |  | 110 | 5 239.58 | 110 | 178 250.35 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 70 |  | 70 | 3 334.28 | 70 | 113 432.04 |
|  |  | ЗТР | чел.-час. | 1.14 |  | 1 |  |  | 416.1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 15 735.16 |  | 456 701.74 |
| 4 | ФЕР 01-02-087-06 | Уборка снега и наледи с крыш по периметру (кровля металлическая скатная, без ограждений - толщина 50 см) прим. # МДС 81-35.2004 п. 11.2. и п. 6 (МДС 81-35.2004 п. 11.2. и п. 6 (пЗП=1.25, пЭМ=1, пЗПМ=1, пМР=1, пЗТ=1.25, пЗТМ=1)) | 1000 м3 | 19.5 | 1 069.92 |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 069.92 | 1.25 | 26 079.3 | 34.02 | 887 217.79 |
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |  | 80 | 20 863.44 | 80 | 709 774.23 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 45 |  | 45 | 11 735.69 | 45 | 399 248.01 |
|  |  | ЗТР | чел.-час. | 144 |  | 1.25 |  |  | 3 510 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 58 678.43 |  | 1 996 240.03 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 74 868.91 |  | 2 466 708.56 |
| Налог на добавленную стоимость 20% |  |  |  |  |  |  | 14 973.78 |  | 493 341.71 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 89 842.69 |  | 2 960 050.27 |

| СОСТАВИЛ: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| ПРОВЕРИЛ: |  |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |