ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на техническое обслуживание котельных

ООО «Купавинские Тепловые Сети»

г. СтараяКупавна

2020 г.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.       Законодательное регулирование

1.1. Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - извещение) подготовлено на основе положений  Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Московской области, Положением о закупке заказчика (далее - Положение о закупке), принятым, утвержденным и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - Единая информационная система), в целях обеспечения гласности и прозрачности закупки,  создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса котировок в электронной форме на право заключить договор регулируется извещением.

- Заказчик, специализированная организация, оператор электронной площадки

  - Заказчик, указанный в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения (далее – Заказчик), проводит запрос котировок в электронной форме, в соответствии с положениями извещения.

  - Специализированная организация, привлеченная Заказчиком на основании договора и указанная в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, выполняет отдельные функции по организации и (или) проведению запросов котировок в электронной форме, определенных в указанном договоре в соответствии с пунктом 12.1 раздела 12 Положения о закупке.

  - Оператор электронной площадки, указанный в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, обеспечивает проведение запроса котировок в электронной форме на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Положением о закупке.

- Информационное обеспечение запроса котировок в электронной форме

  - Информация, подлежащая размещению в Единой информационной системе, размещается в ней средствами Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), если иное прямо не установлено Законом № 223-ФЗ.

  - Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Заказчик при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой информационной системе извещение не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 (семь) млн. рублей.

  - Обмен информацией, связанной с проведением запроса котировок в электронной форме между участником закупки, Заказчиком (специализированной организацией), оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

  - Электронные документы участника закупки, Заказчика (специализированной организации), оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика (специализированной организации), оператора электронной площадки.

4.       Участники запроса котировок в электронной форме

4.1.	В запросе котировок в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

4.2.	Участник запроса котировок в электронной форме должен соответствовать обязательным требованиям, установленным в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

4.3. Дополнительно в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения к участникам закупки может быть установлено требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

4.4. Заказчик вправе также установить требование к поставщику (исполнителю, подрядчику), не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения).

- Расходы на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме и заключением договора.

  - Заказчик (специализированная организация) не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Отмена запроса котировок в электронной форме

  - Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в Единой информационной системе в день принятия этого решения.

  - В течение одного часа с момента размещения в Единой информационной системе извещения об отмене запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомления об отмене запроса котировок в электронной форме всем участникам запроса котировок в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней.

  - В случае если Заказчиком принято решение об отмене запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 6.1 настоящего раздела извещения, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников запроса котировок в электронной форме.

  - По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 6.1 настоящего раздела извещения и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

  - При отмене запроса котировок в электронной форме Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены запроса котировок в электронной форме участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

  - Проведение запроса котировок в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене запроса котировок в электронной форме в Единой информационной системе.

- Запрет на проведение переговоров с участником запроса котировок в электронной форме

  - Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией по осуществлению конкурентной закупки (далее – Комиссия) и участником запроса котировок в электронной форме в отношении поданной им заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

  - Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса котировок в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

- Разъяснение положений извещения

  - Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, указанный в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, запрос о разъяснении положений извещения.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

  - Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

- Внесение изменений в извещение

  - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней, за исключением проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 7 (семь) млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 7 (семь) млн. рублей срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней.

  - Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

  - Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение.

  - Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и размещенными надлежащим образом.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.

  - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене договора.

  - Содержание заявки на участие в запросе котировок в электронной форме указано в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

  - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

  - Требовать от участника запроса котировок в электронной форме документы и сведения, за исключением предусмотренных извещением, не допускается.

- Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется участником закупки в соответствии с настоящей инструкцией.

  - При подготовке заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Сведения, которые содержатся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

  - Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

  - Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, предусмотренных в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

  - Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

  - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 10.4 раздела 10 извещения;

подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе;

подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене договора или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора или равной нулю.

если блокирование денежных средств участника запроса котировок в электронной форме, предназначенных для обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, не может быть осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (если требование обеспечения заявки установлено в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения).

  - Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 12.5 раздела извещения оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

  - Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки обеспечивает направление Заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Порядок обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Заказчик при проведении запроса котировок в электронной форме вправе установить в извещении требование к обеспечению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) цена договора превышает 5 (пять) млн. рублей.

Заказчик не устанавливает в извещении требование обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 (пять) млн. рублей.

Размер такого обеспечения может составлять от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора.

  - В случае если закупка осуществляется среди субъектов малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не может превышать 2 (два) процента начальной (максимальной) цены договора.

  - Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, путем предоставления безотзывной банковской гарантии.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется участником закупки.

  - При проведении запроса котировок в электронной форме, за исключением проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке (осуществляется блокирование денежных средств).

  - При проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками таких закупок на специальные счета, открытые ими в банках, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 44-ФЗ (далее – специальный счет).

  - Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника такой закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном извещением, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Блокирование денежных средств участника, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, прекращается в течение не более чем 1 (одного) рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

подписание протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения договора;

отмена запроса котировок в электронной форме;

отклонение заявки участника закупки;

отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

получение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

отказ в допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной форме или отказ Заказчика от заключения договора с победителем.

  - Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 13.7 настоящего раздела извещения, Заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

  - Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не производится в следующих случаях:

уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, Положением о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещениин установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

- РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

14.1. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме указана в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

14.2. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.

14.3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется Комиссией в случае:

непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных     пунктом 19 части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом 19 части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

в случае несоответствия участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в извещении в случае, если участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения).

14.4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 14.3 настоящего раздела извещения, не допускается.

14.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

о дате подписания протокола;

о дате и времени рассмотрения данных заявок;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения и Положения о закупке, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.

14.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

14.7. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

14.8. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок в электронной форме, за исключением случая признания такого запроса котировок несостоявшимся.

- Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме

  - Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки информации, предусмотренной пунктом 14.8 раздела 14 извещения, Комиссия на основании полученной информации, присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены договора. Первый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой предложена наиболее низкая цена договора. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащих такие же предложения.

  - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса котировок в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса котировок в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 14.7 раздела 14 извещения. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

о дате подписания протокола;

об участниках запроса котировок в электронной форме, заявки на участие в таком запросе котировок которых были рассмотрены;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения и Положения о закупке, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, присвоенных в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 настоящего раздела извещения, включая информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участника запроса котировок в электронной форме, заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен первый номер;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

  - Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Сроки и порядок заключения договора

  - По результатам запроса котировок в электронной форме договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

  - В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки.

  - Заключение договора по результатам запроса котировок в электронной форме осуществляется в порядке, предусмотренном извещением, Положением о закупке и регламентом работы электронной площадки.

  - Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

  - Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров (в случае их проведения).

  - В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к извещению, условий исполнения договора, указанных в заявке участника запроса котировок в электронной форме.

  - В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении;

в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 16.8. настоящего раздела извещения, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещение.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств (если данное требование установлено в извещении) Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

- Порядок предоставления обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств

  - При установлении в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником запроса котировок в электронной форме до заключения договора.

  - Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником такого запроса котировок, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный  в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

  - В случае если извещением установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой победитель (участник) признается уклонившимся от заключения договора.

  - Заказчик в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

  - Размер обеспечения гарантийных обязательств, срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств указаны в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

  - Порядок (перечень), срок гарантийных обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика), обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения предусмотрены частью IX «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» извещения.

  - Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения и условиями договора, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и тому подобных).

  - Обеспечение исполнения договора, в том числе гарантийных обязательств, может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора, в том числе гарантийных обязательств, определяется участником запроса котировок в электронной форме самостоятельно.

VII.	ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

  - Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, договор с данным участником заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупке в порядке, установленном в части VI «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, или если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель запроса котировок в электронной форме уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку.

# Перечень приложений:

Приложение № 1 - Извещение о проведении запроса предложений;

Приложение № 2 - Проект договора;

Приложение № 3 - Техническое задание;

Приложение № 4 - Образцы основных форм документов, включаемых в составе заявки в предложение участника.

Приложение № 1

к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Наименование Заказчика: ООО «Купавинские Тепловые Сети» Место нахождения/Почтовый адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская д.3 Адрес электронной почты: kupts@bk.ru Номер контактного телефона: 89262382389 Ответственное должностное лицо: Рядинская Дарья Сергеевна |
|  | Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
|  | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок Адрес электронной площадки в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» | www.zakupki.gov.ru http://estp.ru/ |
|  | Наименование и описание предмета закупки | Наименование предмета закупки: Техническое обслуживание котельных ООО «Купавинские Тепловые Сети» Описание предмета закупки: в соответствии с частью X «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения. Количество поставляемого товара/ объема выполняемой работы/ объема оказываемой услуги: в соответствии с частью X «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения |
|  | Условия договора | В соответствии с частью IX «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» извещения. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) | В соответствии с техническим заданием (приложение № 3) документации проведения запроса котировок в электронной форме. |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с __________________ (поставщиком/ подрядчиком/исполнителем) | Рубль Российской Федерации |
|  | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 2 385 000 (два миллиона триста восемьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек. |
|  | Обоснование __________________ (начальной (максимальной) цены договора/максимального значения цены договора/общей начальной (максимальной) цены единиц товара/ работы/ услуги – выбрать один вариант, учитывая предмет закупки) | Сформирована в соответствии с Положением о закупке и приведена в части XII «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» извещения. |
|  | Метод формирования _____________ (начальной (максимальной) цены договора/максимального значения цены договора/общей начальной (максимальной) цены единиц товара/ работы/ услуги – выбрать один вариант, учитывая предмет закупки) | Метод сопоставимых рыночных цен, произведен анализ рынка по 3 (трем) коммерческих предложениям. |
|  | Обязательные требования к участникам запроса котировок в электронной форме | - Соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим _____________________________________________ (поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ): ____________________________. - Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства. - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке. - Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма. - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято. - Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. - Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - Участник закупки не является офшорной компанией. - Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
|  | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию: - согласие участника запроса котировок в электронной форме: 1.1. согласие участника такого запроса котировок на ________________________________________ (поставку товара, выполнение работы или оказание услуги) на условиях, предусмотренных извещением и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок; 1.2. указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 1.3. конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении. - Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем заявку на участие в запросе котировок в электронной форме: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса; - полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения; - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц); - решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; - решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении. - Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением требованиям к участникам такого запроса, а именно _____________________________. - Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным извещением требованиям , а именно ___________________________________. - Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки, или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. - Копии документов, подтверждающих соответствие ________________________________________________ (товара, работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно ___________________________________. При этом не требуется представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. - Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. - Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица). - План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене договора. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно. Предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора подается отдельно от сведений и документов об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании протокола подведения итогов. |
|  | Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения | Дата начала срока предоставления разъяснений положений извещения: «11» сентября 2020 года в 15 ч. 00 мин. (время московское) Дата и время окончания срока предоставления разъяснений положений извещения: «16» сентября 2020 года в 15 ч. 00 мин. (время московское) |
|  | Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «11» сентября 2020 года в 15 ч. 00 мин. Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «18» сентября 2020 года в 15 ч. 00 мин. (время московское) |
|  | Дата начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «18» сентября 2020 года с 15 ч. 30 мин. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «18» сентября 2020 года до 16 ч. 30 мин. |
| 24.2. | Срок и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Срок и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме определены в разделе 13 части IV «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». |
| 28. | Возможность Заказчика изменить условия договора по результатам преддоговорных переговоров | Не предусмотрена |
| 29. | Возможность Заказчика изменить условия договора | Не предусмотрена |
| 30. | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора | Не предусмотрена |
| 31. | Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора | В соответствии с частью VI «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения. |

Приложение № 2

к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на техническое обслуживание котельных ООО «Купавинские Тепловые Сети»

г. Старая Купавна						             	«____»_____________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Купавинские Тепловые Сети» (Далее - ООО «КТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Олейника Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, в соответствии  с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг  заключили настоящий договор по запросу котировок в электронной форме № ___________ о нижеследующем:

- Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по техническому обслуживанию котельный ООО «КТС» с 01 октября 2020 года по 31 марта 2020 года включительно.

1.2. Перечень обслуживаемого оборудования и перечень выполняемых работ  представлен в Приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему договору.

1.3. Исполнитель осуществляет качественное выполнение работ своими силами, инструментом и механизмами, а также проводит индивидуальное испытание обслуживаемого оборудования в присутствии Заказчика либо его представителей.

1.4. Работы, не вошедшие в настоящий Договор, выполняются Исполнителем по дополнительному соглашению или отдельному договору.

2.	Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость Договора устанавливается в соответствии с результатом проведенной процедуры закупки №_______________________ и составляет ________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Стоимость узлов и деталей, вышедших из строя, а также работы, связанные с заменой и настройкой вышеуказанных деталей и узлов, не входит в стоимость технического обслуживания и оплачивается Заказчиком дополнительно, согласно Акту выполненных работ.

2.3. При возникновении необходимости в использовании запасных частей, Исполнитель доставляет их на объект. Если необходимые запасные части отсутствуют у Исполнителя на момент проведения работ, Стороны согласовывают срок, в течение которого Исполнитель обязуется приобрести и доставить запасные части на объект.

2.4. Оплата выполненных работ производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с утвержденной сметой, на основании подписанных сторонами, актов выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 20 рабочих дней, с момента подписания актов выполненных работ.

3.	Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Проводить плановое техническое обслуживание оборудования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

3.1.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении неблагоприятных для Заказчика возможных  последствий эксплуатации котельного оборудования.

3.1.3. Оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования котельной.

3.1.4. В течение 1 (одного) часа после получения аварийного вызова от Заказчика обеспечить прибытие на место нахождения обслуживаемого оборудования специалиста для устранения неисправности котельного оборудования;

3.1.5. Исполнитель несет ответственность за качество работ и обеспечивает соблюдение требований нормативных документов эксплуатации котельного оборудования, правил безопасности в газовом хозяйстве, пожарной безопасности, экологической дисциплины.

3.2. При возникновении неисправности, Заказчик или его ответственный представитель обращаются к Исполнителю по телефонам: ______________________.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставлять Исполнителю всю необходимую техническую документацию (копии технических паспортов на оборудование, инструкции по эксплуатации, копию гарантийного талона, протокол о пуске оборудования в эксплуатацию) на оборудование, подлежащее техническому обслуживанию в соответствии с настоящим договором.

3.3.2. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту проведения работ, обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта Исполнителя к месту проведения работ.

3.3.3. Выполнять все предписания, инструкции по эксплуатации Предприятия-Изготовителя и указания Исполнителя по правильной эксплуатации оборудования. Допускать к работе с оборудованием только работников _____________________________________ прошедших специальный курс обучения.

3.3.4. По окончании выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Стороны обязаны составить и подписать соответствующий Акт сдачи-приемки работ.

3.3.5. Заказчик, либо его представитель, при отсутствии недостатков обязан принять работы, подписав Акт сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю, с составлением двустороннего акта с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.3.6. Заказчик обязуется производить оплату в порядке, предусмотренном в п.2.4.

4.	Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим Российским законодательством.

4.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем  по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области  в установленном законодательством порядке.

4.4. Исполнитель несет ответственность за действия своих сотрудников во время их нахождения на территории Заказчика (на Объекте).

4.5. Исполнитель несет ответственность за причинение вреда имуществу и/или здоровью, причиненного ввиду ненадлежащего выполнения работ/оказания услуг по настоящему договору.

5.	Форс-мажорные обстоятельства.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, то Заказчик и Исполнитель должны договориться о судьбе настоящего Договора.

6.	Прочие условия.

6.1. Стоимость аварийных работ в настоящем Договоре не учтена. Оплата указанных работ производится согласно Акта сдачи-приемки работ по фактическим затратам труда и материалов.

6.2. Необходимость замены технологических узлов, единиц оборудования или приборов оформляется двусторонним актом технического освидетельствования. Приобретение и доставка технологических узлов, единиц оборудования или приборов осуществляется Заказчиком или Исполнителем за отдельную плату. Оплату работ по обеспечению эксплуатации оборудования, выполняемых сторонними организациями, осуществляет Заказчик.

6.3. Все Приложения и Акты, указанные в настоящем Договоре, а также все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

6.4. Срок окончания  проведения работ по техническому обслуживанию - 31 марта 2021 г., срок  действия настоящего договора – до полного завершения сторонами своих обязательств.

6.5. За один месяц до окончания срока действия договора Исполнитель оповещает Заказчика о дате окончания договора.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1: Техническое задание

Приложение №2: Локальный сметный расчет (Предоставляется Исполнителем на согласование Заказчику)

8.	Реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Купавинские Тепловые Сети» (ООО «КТС»)

142450, Московская обл., Богородский городской окр., г. Старая Купавна, ул. Большая Московская д. 3

Тел: 8 (496) 519-61-62, (496) 519-61-63

E-mail: kupts@bk.ru

ИНН/КПП 5024115112/503101001,

ОГРН 1105024006053

ОКВЭД -40.3

р/с 40702810303600142450

Банк «Возрождение» (ПАО)

БИК 044525181,

к/с 30101810900000000181

Генеральный директор ООО «КТС»___________________________ А.М.Олейник

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение №1

к Договору №______________

от _______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Объект закупки:

Техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования газовых котельных по адресу:

- МО, Богородский городской округ, поселок «Рыбхоз»;

- МО, Богородский городской округ, д. Новая Купавна, ул. Новая д. 1;

- МО, Богородский городской округ, деревня Колонтаево ЛОК Колонтаево;

- МО, Богородский городской округ, поселок Зеленый;

- МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна ул. Б.Московская д.3, кот. №2.

- Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг.

Техническое и сервисное обслуживание оборудования котельных, работающих на природном газе и предназначенных для теплоснабжения жилого сектора, социальных и промышленных объектов, включающее в себя комплекс работ по поддержанию в технически исправном, работоспособном состоянии, техническое и аварийное обслуживание. Устранение технологических нарушений и аварийных состояний. Консультации по вопросам работы оборудования и его применения. Выдача рекомендаций для увеличения эффективности работы. Разработка рекомендаций по ремонту котлов, котельного оборудования и техническому обслуживанию котлов. Составление базы запасных частей на объект. Ремонт котельного оборудования совместно с техническим обслуживанием. Представить на согласование графики техобслуживания на: внутреннее газовое оборудование, проверку АБ и регулирования, проверку сигнализаторов загазованности, химоводоподготовки, диспетчеризации, графики ППР оборудования.

- Перечень работ по обслуживанию котельного и газового оборудования.

-Электротехническое оборудование:

Подстанции и кабельные линии находящиеся на балансе предприятия;

Частотно-регулируемые приводы (ЧРП) электрооборудования.

-Электромеханическое оборудование:

Сервисное обслуживание, текущий ремонт автоматики безопасности и регулирования;

Проверка параметров работы автоматики безопасности, настройка если потребуется;

Проверка, ревизия электромеханического оборудования, электрощитов, щитов автоматики и управления;

Проверка работы автоматики регулирования котельного оборудования;

автоматики регулирования  оборудования и котлов;

Сервисное обслуживание автоматики безопасности котельной;

Проверка срабатывания автоматики безопасности и сигнализации;

Проверка срабатывания системы автоматики отключения газового оборудования при аварийных ситуаций;

Поверка приборов КИП и А (стоимость поверки оплачивает заказчик);

Проверка и визуальный осмотр запорной арматуры и КИП;

Проверка и визуальный осмотр охранно-пожарной сигнализации, автоматики контроля и управления;

Поверка и настройка насосного и тепломеханического оборудования, оборудование КИП и А (стоимость поверки оплачивает заказчик);

Составление Акта о проверке автоматики безопасности.

-Газовое оборудование котельных, ГРУ и автоматики безопасности:

Проверка работы горелочного устройства;

Сервисное обслуживание газового оборудования, установок;

Проверка параметров горения, исследование состава дымовых, уходящих газов;

Внешний осмотр горелочного устройства;

Регулировка горелочного устройства (при отклонений показаний от режимных карт);

Текущий ремонт горелочного устройства;

Проверка сигнализаторов загазованности по угарному газу (СО);

Проверка сигнализаторов загазованности по горючему газу (СН4);

Проверка герметичности клапана-отсекателя газа;

Составление Акта о проверке системы автоматического контроля загазованости;

Работы по обслуживанию газового оборудования (счетчик, электронные корректоры, газораспределительная установка,  внутренний газопровод);

Техническое обслуживание газового счетчика, коммерческих узлов учета газа;

Техническое обслуживание электронного корректора;

Техническое обслуживание ГРУ;

Работы по обслуживанию внутреннего газопровода котельной, газоходы и дымовые трубы;

Обслуживание РТХ (резервное топливное хозяйство, котельная №2);

Осуществление регламентных работ (планового технического обслуживания) в соответствии с инструкциями по эксплуатации; газоопасные работы.

- Тепломеханическое оборудование:

Обследование (осмотр) технического состояния котла;

Текущий ремонт котлов;

Проверка работы и визуальный осмотр теплообменного оборудования;

Чистка поверхностей нагрева водогрейных жаротрубных котлов и водоводяных подогревателей.

- Оборудование систем водоподготовки:

Проверка, регламентные работы, визуальный осмотр оборудования системы химоводоподготовки;

Проверка настройки параметров регенерации;

Составление Акта о проверке;

- Оборудование дистанционного управления, диспетчеризации:

Проверка, настройка работы оборудования диспетчеризации;

Настройка параметров стабильной работы оборудования;

Модернизация, замена оборудования для улучшения работы на единой платформе управления и диспетчеризации работы котельных.

- Основное оборудование газовых котельных:

МО, Богородский городской округ, поселок «Рыбхоз»

| 1. | Водогрейные котлы Duotherm 1500 с газовой горелкой PoligasN2100/2 | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Водогрейный котел Duotherm 500 с газовой горелкой PoligasN600/2 | 1 шт. |
| 3. | Автоматика безопасности и системы регулирования 3-х котлов и котельной (включая сигнализаторы загазованности по СО и СН4 и охранно-пожарную сигнализацию) | 1 шт. |
| 4. | Газорегуляторное устройство с 2-мя линиями редуцирования | 1 шт. |
| 5. | Вычислитель СПГ-742 | 1 шт. |
| 6. | Ротационный счетчик DELTAG100 | 1 шт. |
| 7. | Термометр платиновый ТПТ-17-1 | 1 шт. |
| 8. | Датчик давления МИДА-ДА-13 | 1 шт. |
| 9. | Блок питания МИДА БПП-102К | 1 шт. |
| 10. | Средство контроля P счетчика ПД-200 | 1 шт. |
| 11. | Cигнализатор загазованности на монооксид углеродаRGDCO0MP1 | 1 шт. |
| 12. | Сигнализатор загазованности на природный газ метанRGDMETMP1 | 1 шт. |
| 13. | Внешний сенсор загазованности на природный газ (СН4)SGAMET | 1 шт |

МО, Ногинский район, д. Новая Купавна, ул. Новая д. 1

| 1. | Водогрейный котел Riello RTQ 920 с горелкой CIB UNIGAS P71 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Водогрейный котел Riello RTQ 418 с горелкой CIB UNIGAS NG550 | 1 шт. |
| 3. | Водогрейный котел Buderus SK745 с горелкой CIB UNIGAS P71 | 1 шт. |
| 4. | Автоматика безопасности и системы регулирования 3-х котлов и котельной (включая сигнализаторы загазованности по СО и СН4 и охранно-пожарную сигнализацию) | 1 шт. |
| 5. | Внутренние газопроводы и газовое оборудование включая узел учета газа | 1 шт. |
| 6. | Счетчик (расходомер) RVG G160 | 1 шт. |
| 7. | Корректор (вычислитель) СПГ-742 | 1 шт. |
| 8. | Датчик давления МИДА-ДА-13 | 1 шт. |
| 9. | Термометр платиновый ТПТ-17-1 | 1 шт. |
| 10. | Блок питания МИДА БПП-102К | 1 шт. |
| 11. | Средство контроля P счетчика ПД-200 | 1 шт. |

МО, Богородский городской округ, деревня Колонтаево

| 1. | Водогрейные котлы КСВа-2,5ГС «ВК-32» с газовой горелкой ГГС-Б-3,5 | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Автоматика безопасности и системы регулирования 2-х котлов и котельной (включая сигнализаторы загазованности по СО и СН4 и охранно-пожарную сигнализацию) | 1 шт. |
| 3. | Вычислитель СПГ-742 | 1 шт. |
| 4. | Ротационный счетчик СГ16МТ-800 | 1 шт. |
| 5. | Термометр платиновый ТПТ | 1 шт. |
| 6. | Датчик давления МИДА-ДА | 1 шт. |
| 7. | Средство контроля P счетчика ДСП-160-М1 |  |
| 8. | Сигнализаторы оксида углерода и горючих газов СПГ-1 | 1 шт. |

МО, Богородский городской округ, поселок Зеленый

| 1. | Котел ДКВР 4/13 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Котел ДКВР 10/13 | 1 шт. |
| 3. | Автоматика безопасности и системы регулирования 2-х котлов и котельной (включая сигнализаторы загазованности по СО и СН4 и охранно-пожарную сигнализацию) | 1 шт. |
| 4. | Внутренние газопроводы и газовое оборудование включая узел учета газа | 1 шт. |
| 5. | Счетчик (расходомер) РС-СПА-М | 1 шт. |
| 6. | Корректор (вычислитель) СПГ-761.1 | 1 шт. |
| 7. | Датчик давления МИДА-ДА | 1 шт. |
| 8. | Термометр платиновый ТПТ-1-3 | 1 шт. |

МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна ул. Б.Московская д.3

| 1. | Котел ДЕВ-25-14ГМ-О | 3 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Автоматика безопасности и системы регулирования 3-х котлов и котельной (включая сигнализаторы загазованности по СО и СН4 и охранно-пожарную сигнализацию) | 1 шт. |
| 3. | Внутренние газопроводы и газовое оборудование включая узел учета газа | 1 шт. |
| 4. | Счетчик (расходомер) РС-СПА-М | 1 шт. |
| 5. | Корректор (вычислитель) СПГ-761 | 1 шт. |
| 6. | Датчик давления МИДА-ДА | 1 шт. |
| 7. | Термометр платиновый ТМТ-1-3 | 1 шт. |

- Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объёму гарантии качества, требования по сроку гарантии качества на результаты осуществления закупок:

Исполнитель должен выполнить работы в полном объеме и в сроки, установленные техническим заданием и договором, надлежащего качества.

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с локальной сметой, техническим заданием, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.

Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ.

В соответствии с условиями договора :

- Своевременное предоставление комплектов документации с соблюдением нормативных документов, действующих на момент срока действия контракта;

- Выполнение работ собственными средствами Исполнителя при помощи необходимого оборудования, приборов, инструментов и материалов заводского производства (наличие сертификатов на материал, наличие паспортов и свидетельств о поверке на приборы и оборудование);

- Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством РФ.

Технология и методы производства работ – в полном соответствии со стандартами  и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Исполнитель, в случае аварийной ситуации на котельной, обязан прибыть на объект в течение 1 часа.

Если в период эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, напрямую связанные с деятельностью исполнителя, то исполнитель должен их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Договора против установленного срока, Исполнитель обязан немедленно поставить в известность Заказчика. Заказчик не несет ответственности за нарушение Исполнителем законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):производить работы в соответствии с нормативными документами:

- Организация, осуществляющая  техническое обслуживание котельной, должна иметь соответствующую лицензию и обязана соблюдать положения Федерального Закона «О промышленной безопасности ОПО» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, требования Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденные приказом Ростехнадзора России от 15.11.2013 г. № 542, ФНП « Правила промбезопасности ОПО ,на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» от 25.03 2014г. а также инструкции по безопасным методам и приемам выполнения работ.

- Организация, осуществляющая техническое обслуживание оборудования котельной, должна обеспечить ее бесперебойную работу в автоматическом режиме по проектным характеристикам: теплоноситель в системе отопления – вода по отопительному графику 95-70º С, 115-70º С,  в системе горячего водоснабжения 55-60º С.

Расходные материалы, необходимые для осуществления технического обслуживания оборудования газовой водогрейной котельной приобретаются обслуживающей организацией, их стоимость учтена в стоимости услуг.

В случае отсутствия лицензии на отдельные виды работ, подрядная организация привлекает организацию, имеющую лицензию на выполнение данных работ, стоимость этих работ учтена в стоимости услуг.

Организация, осуществляющая техническое обслуживание котельной должна иметь аттестованный персонал для выполнения данных видов работ. Для проведения  газоопасных работ необходимо состоять в саморегулируемой  организации (СРО).

Выдача рекомендаций Заказчику, направленных на улучшение работы системы теплоснабжения и снижения затрат на тепловую энергию.

Работники организации должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках. Требование установлено в соответствии пунктами 2.1.1, 2.3.1, 2.3.32  Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 пунктами 8,10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.02.2000 № 49

Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми основными и дополнительными средствами защиты.

- Требования к качеству и безопасности работ:

При выполнении работ обеспечить их надлежащее качество в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными:

-  Федеральный закон N 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности"

-  Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, утвержденные приказом Ростехнадзора  № 542 от 15.11.2013 г.;

-  Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённый Постановлением Правительства РФ № 870 от 29.10.2010 г.;

-  ГОСТ Р54983-2012 Сети распределения природного газа.

Подрядчик, при выполнении работ, несет ответственность за соблюдение правил охраны труда, и техники безопасности.

- Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

С 01 октября 2020 года по 31 марта 2021 года.

- Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

Исполнитель должен выполнить работы в сроки указанные в п.7 настоящего Технического задания. Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ, определенной в соответствующей нормативной документации.

После выполнения работ по Договору Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику комплект отчетной документации:

- акт сдачи-приемки, счет, счет-фактуру.

Заказчик ежемесячно оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с Договором, в безналичном порядке путем перечисления части Цены Договора со своего лицевого счета  на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. Договора, на основании надлежащего оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ составленного по форме приложения к Договору, с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе, сторонами составляется двухсторонний акт о порядке и сроках устранения выявленных замечаний.

Авансовый платеж не предусмотрен.

- Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004, с последующими изменениями и дополнениями ,на основании разрешительной документации; сметной документацией и настоящим техническим заданием.

Подрядчиком должно быть обеспечено высокое качество выполнения работ, а также качество работ должно соответствовать требованиям действующих документов, регламентирующих качество выполняемых работ и настоящего технического задания.

При выполнении работ использовать, материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и/или иную документацию, удостоверяющую их качество.

ЗАКАЗЧИК:							ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Купавинские Тепловые Сети»

_______________/А.М.Олейник

М.П.

____________________________

_______________/_____________

М.П.

Приложение № 2

к Договору №______________

от _______________2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Предоставляется Исполнителем на согласование Заказчику

ЗАКАЗЧИК:							ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Купавинские Тепловые Сети»

_______________/А.М.Олейник

М.П.

____________________________

_______________/_____________

М.П.

Приложение №3

к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Объект закупки:

Техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования газовых котельных по адресу:

- МО, Богородский городской округ, поселок «Рыбхоз»;

- МО, Богородский городской округ, д. Новая Купавна, ул. Новая д. 1;

- МО, Богородский городской округ, деревня Колонтаево ЛОК Колонтаево;

- МО, Богородский городской округ, поселок Зеленый;

- МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна ул. Б.Московская д.3, кот. №2.

- Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг.

Техническое и сервисное обслуживание оборудования котельных, работающих на природном газе и предназначенных для теплоснабжения жилого сектора, социальных и промышленных объектов, включающее в себя комплекс работ по поддержанию в технически исправном, работоспособном состоянии, техническое и аварийное обслуживание. Устранение технологических нарушений и аварийных состояний. Консультации по вопросам работы оборудования и его применения. Выдача рекомендаций для увеличения эффективности работы. Разработка рекомендаций по ремонту котлов, котельного оборудования и техническому обслуживанию котлов. Составление базы запасных частей на объект. Ремонт котельного оборудования совместно с техническим обслуживанием. Представить на согласование графики техобслуживания на: внутреннее газовое оборудование, проверку АБ и регулирования, проверку сигнализаторов загазованности, химоводоподготовки, диспетчеризации, графики ППР оборудования.

- Перечень работ по обслуживанию котельного и газового оборудования.

-Электротехническое оборудование:

Подстанции и кабельные линии находящиеся на балансе предприятия;

Частотно-регулируемые приводы (ЧРП) электрооборудования.

-Электромеханическое оборудование:

Сервисное обслуживание, текущий ремонт автоматики безопасности и регулирования;

Проверка параметров работы автоматики безопасности, настройка если потребуется;

Проверка, ревизия электромеханического оборудования, электрощитов, щитов автоматики и управления;

Проверка работы автоматики регулирования котельного оборудования;

автоматики регулирования  оборудования и котлов;

Сервисное обслуживание автоматики безопасности котельной;

Проверка срабатывания автоматики безопасности и сигнализации;

Проверка срабатывания системы автоматики отключения газового оборудования при аварийных ситуаций;

Поверка приборов КИП и А (стоимость поверки оплачивает заказчик);

Проверка и визуальный осмотр запорной арматуры и КИП;

Проверка и визуальный осмотр охранно-пожарной сигнализации, автоматики контроля и управления;

Поверка и настройка насосного и тепломеханического оборудования, оборудование КИП и А (стоимость поверки оплачивает заказчик);

Составление Акта о проверке автоматики безопасности.

-Газовое оборудование котельных, ГРУ и автоматики безопасности:

Проверка работы горелочного устройства;

Сервисное обслуживание газового оборудования, установок;

Проверка параметров горения, исследование состава дымовых, уходящих газов;

Внешний осмотр горелочного устройства;

Регулировка горелочного устройства (при отклонений показаний от режимных карт);

Текущий ремонт горелочного устройства;

Проверка сигнализаторов загазованности по угарному газу (СО);

Проверка сигнализаторов загазованности по горючему газу (СН4);

Проверка герметичности клапана-отсекателя газа;

Составление Акта о проверке системы автоматического контроля загазованости;

Работы по обслуживанию газового оборудования (счетчик, электронные корректоры, газораспределительная установка,  внутренний газопровод);

Техническое обслуживание газового счетчика, коммерческих узлов учета газа;

Техническое обслуживание электронного корректора;

Техническое обслуживание ГРУ;

Работы по обслуживанию внутреннего газопровода котельной, газоходы и дымовые трубы;

Обслуживание РТХ (резервное топливное хозяйство, котельная №2);

Осуществление регламентных работ (планового технического обслуживания) в соответствии с инструкциями по эксплуатации; газоопасные работы.

- Тепломеханическое оборудование:

Обследование (осмотр) технического состояния котла;

Текущий ремонт котлов;

Проверка работы и визуальный осмотр теплообменного оборудования;

Чистка поверхностей нагрева водогрейных жаротрубных котлов и водоводяных подогревателей.

- Оборудование систем водоподготовки:

Проверка, регламентные работы, визуальный осмотр оборудования системы химоводоподготовки;

Проверка настройки параметров регенерации;

Составление Акта о проверке;

- Оборудование дистанционного управления, диспетчеризации:

Проверка, настройка работы оборудования диспетчеризации;

Настройка параметров стабильной работы оборудования;

Модернизация, замена оборудования для улучшения работы на единой платформе управления и диспетчеризации работы котельных.

- Основное оборудование газовых котельных:

МО, Богородский городской округ, поселок «Рыбхоз»

| 1. | Водогрейные котлы Duotherm 1500 с газовой горелкой PoligasN2100/2 | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Водогрейный котел Duotherm 500 с газовой горелкой PoligasN600/2 | 1 шт. |
| 3. | Автоматика безопасности и системы регулирования 3-х котлов и котельной (включая сигнализаторы загазованности по СО и СН4 и охранно-пожарную сигнализацию) | 1 шт. |
| 4. | Газорегуляторное устройство с 2-мя линиями редуцирования | 1 шт. |
| 5. | Вычислитель СПГ-742 | 1 шт. |
| 6. | Ротационный счетчик DELTAG100 | 1 шт. |
| 7. | Термометр платиновый ТПТ-17-1 | 1 шт. |
| 8. | Датчик давления МИДА-ДА-13 | 1 шт. |
| 9. | Блок питания МИДА БПП-102К | 1 шт. |
| 10. | Средство контроля P счетчика ПД-200 | 1 шт. |
| 11. | Cигнализатор загазованности на монооксид углеродаRGDCO0MP1 | 1 шт. |
| 12. | Сигнализатор загазованности на природный газ метанRGDMETMP1 | 1 шт. |
| 13. | Внешний сенсор загазованности на природный газ (СН4)SGAMET | 1 шт |

МО, Ногинский район, д. Новая Купавна, ул. Новая д. 1

| 1. | Водогрейный котел Riello RTQ 920 с горелкой CIB UNIGAS P71 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Водогрейный котел Riello RTQ 418 с горелкой CIB UNIGAS NG550 | 1 шт. |
| 3. | Водогрейный котел Buderus SK745 с горелкой CIB UNIGAS P71 | 1 шт. |
| 4. | Автоматика безопасности и системы регулирования 3-х котлов и котельной (включая сигнализаторы загазованности по СО и СН4 и охранно-пожарную сигнализацию) | 1 шт. |
| 5. | Внутренние газопроводы и газовое оборудование включая узел учета газа | 1 шт. |
| 6. | Счетчик (расходомер) RVG G160 | 1 шт. |
| 7. | Корректор (вычислитель) СПГ-742 | 1 шт. |
| 8. | Датчик давления МИДА-ДА-13 | 1 шт. |
| 9. | Термометр платиновый ТПТ-17-1 | 1 шт. |
| 10. | Блок питания МИДА БПП-102К | 1 шт. |
| 11. | Средство контроля P счетчика ПД-200 | 1 шт. |

МО, Богородский городской округ, деревня Колонтаево

| 1. | Водогрейные котлы КСВа-2,5ГС «ВК-32» с газовой горелкой ГГС-Б-3,5 | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Автоматика безопасности и системы регулирования 2-х котлов и котельной (включая сигнализаторы загазованности по СО и СН4 и охранно-пожарную сигнализацию) | 1 шт. |
| 3. | Вычислитель СПГ-742 | 1 шт. |
| 4. | Ротационный счетчик СГ16МТ-800 | 1 шт. |
| 5. | Термометр платиновый ТПТ | 1 шт. |
| 6. | Датчик давления МИДА-ДА | 1 шт. |
| 7. | Средство контроля P счетчика ДСП-160-М1 |  |
| 8. | Сигнализаторы оксида углерода и горючих газов СПГ-1 | 1 шт. |

МО, Богородский городской округ, поселок Зеленый

| 1. | Котел ДКВР 4/13 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Котел ДКВР 10/13 | 1 шт. |
| 3. | Автоматика безопасности и системы регулирования 2-х котлов и котельной (включая сигнализаторы загазованности по СО и СН4 и охранно-пожарную сигнализацию) | 1 шт. |
| 4. | Внутренние газопроводы и газовое оборудование включая узел учета газа | 1 шт. |
| 5. | Счетчик (расходомер) РС-СПА-М | 1 шт. |
| 6. | Корректор (вычислитель) СПГ-761.1 | 1 шт. |
| 7. | Датчик давления МИДА-ДА | 1 шт. |
| 8. | Термометр платиновый ТПТ-1-3 | 1 шт. |

МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна ул. Б.Московская д.3

| 1. | Котел ДЕВ-25-14ГМ-О | 3 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Автоматика безопасности и системы регулирования 3-х котлов и котельной (включая сигнализаторы загазованности по СО и СН4 и охранно-пожарную сигнализацию) | 1 шт. |
| 3. | Внутренние газопроводы и газовое оборудование включая узел учета газа | 1 шт. |
| 4. | Счетчик (расходомер) РС-СПА-М | 1 шт. |
| 5. | Корректор (вычислитель) СПГ-761 | 1 шт. |
| 6. | Датчик давления МИДА-ДА | 1 шт. |
| 7. | Термометр платиновый ТМТ-1-3 | 1 шт. |

- Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объёму гарантии качества, требования по сроку гарантии качества на результаты осуществления закупок:

Исполнитель должен выполнить работы в полном объеме и в сроки, установленные техническим заданием и договором, надлежащего качества.

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с локальной сметой, техническим заданием, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.

Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ.

В соответствии с условиями договора :

- Своевременное предоставление комплектов документации с соблюдением нормативных документов, действующих на момент срока действия контракта;

- Выполнение работ собственными средствами Исполнителя при помощи необходимого оборудования, приборов, инструментов и материалов заводского производства (наличие сертификатов на материал, наличие паспортов и свидетельств о поверке на приборы и оборудование);

- Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством РФ.

Технология и методы производства работ – в полном соответствии со стандартами  и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Исполнитель, в случае аварийной ситуации на котельной, обязан прибыть на объект в течение 1 часа.

Если в период эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, напрямую связанные с деятельностью исполнителя, то исполнитель должен их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Договора против установленного срока, Исполнитель обязан немедленно поставить в известность Заказчика. Заказчик не несет ответственности за нарушение Исполнителем законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):производить работы в соответствии с нормативными документами:

- Организация, осуществляющая  техническое обслуживание котельной, должна иметь соответствующую лицензию и обязана соблюдать положения Федерального Закона «О промышленной безопасности ОПО» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, требования Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденные приказом Ростехнадзора России от 15.11.2013 г. № 542, ФНП « Правила промбезопасности ОПО ,на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» от 25.03 2014г. а также инструкции по безопасным методам и приемам выполнения работ.

- Организация, осуществляющая техническое обслуживание оборудования котельной, должна обеспечить ее бесперебойную работу в автоматическом режиме по проектным характеристикам: теплоноситель в системе отопления – вода по отопительному графику 95-70º С, 115-70º С,  в системе горячего водоснабжения 55-60º С.

Расходные материалы, необходимые для осуществления технического обслуживания оборудования газовой водогрейной котельной приобретаются обслуживающей организацией, их стоимость учтена в стоимости услуг.

В случае отсутствия лицензии на отдельные виды работ, подрядная организация привлекает организацию, имеющую лицензию на выполнение данных работ, стоимость этих работ учтена в стоимости услуг.

Организация, осуществляющая техническое обслуживание котельной должна иметь аттестованный персонал для выполнения данных видов работ. Для проведения  газоопасных работ необходимо состоять в саморегулируемой  организации (СРО).

Выдача рекомендаций Заказчику, направленных на улучшение работы системы теплоснабжения и снижения затрат на тепловую энергию.

Работники организации должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках. Требование установлено в соответствии пунктами 2.1.1, 2.3.1, 2.3.32  Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 пунктами 8,10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.02.2000 № 49

Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми основными и дополнительными средствами защиты.

- Требования к качеству и безопасности работ:

При выполнении работ обеспечить их надлежащее качество в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными:

-  Федеральный закон N 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности"

-  Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, утвержденные приказом Ростехнадзора  № 542 от 15.11.2013 г.;

-  Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённый Постановлением Правительства РФ № 870 от 29.10.2010 г.;

-  ГОСТ Р54983-2012 Сети распределения природного газа.

Подрядчик, при выполнении работ, несет ответственность за соблюдение правил охраны труда, и техники безопасности.

- Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

С 01 октября 2020 года по 31 марта 2021 года.

- Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

Исполнитель должен выполнить работы в сроки указанные в п.7 настоящего Технического задания. Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ, определенной в соответствующей нормативной документации.

После выполнения работ по Договору Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику комплект отчетной документации:

- акт сдачи-приемки, счет, счет-фактуру.

Заказчик ежемесячно оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с Договором, в безналичном порядке путем перечисления части Цены Договора со своего лицевого счета  на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. Договора, на основании надлежащего оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ составленного по форме приложения к Договору, с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе, сторонами составляется двухсторонний акт о порядке и сроках устранения выявленных замечаний.

Авансовый платеж не предусмотрен.

- Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004, с последующими изменениями и дополнениями ,на основании разрешительной документации; сметной документацией и настоящим техническим заданием.

Подрядчиком должно быть обеспечено высокое качество выполнения работ, а также качество работ должно соответствовать требованиям действующих документов, регламентирующих качество выполняемых работ и настоящего технического задания.

При выполнении работ использовать, материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и/или иную документацию, удостоверяющую их качество.

Приложение №4

к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме

ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Форма 1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

Дата, исх. номер

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на запрос котировок в электронной форме

от «____»___________20___ г. №______________

(дата и номер присваивается официальным сайтом)

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить работу по  техническому обслуживанию ООО «Купавинские Тепловые Сети» в полном соответствии с условиями технического задания, указанном в Вашем в запросе котировок в электронной форме от «____»___________20___ г. №_____________ (указаны на официальном сайте).

      - Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое обслуживание котельной по адресу: МО, Богородский городской округ, поселок «Рыбхоз»; |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание котельной по адресу: МО, Богородский городской округ, д. Новая Купавна, ул. Новая д. 1; |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание котельной по адресу: МО, Богородский городской округ, деревня Колонтаево ЛОК Колонтаево; |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание котельной по адресу: МО, Богородский городской округ, поселок Зеленый; |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание котельной по адресу: МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна ул. Б.Московская д.3, кот. №2 |  |  |  |  |
| Всего к оплате: |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС |  |  |  |  |  |

Общая стоимость товара, работ, услуг: ____________(_________________) рубля, в том числе НДС …… % __________ (___________________) рубля.

2. В цену включается общая стоимость выполнения работ, оплачиваемая Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по выполнению работ, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

3.______________________________________________________________________:

(наименование участника процедуры закупки - юридического лица или Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица)

3.1. Заявляет о верности представленных сведений, обязуется осуществить поставку  _________.

3.2. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в запросе котировок в электронной форме в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок в электронной форме.

3.3. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

4. Настоящая котировочная заявка составлена на _____ листах, имеет _____ Приложения.

5. Перечень приложений:

-

-

-

Руководитель организации                                          _______________     И.О. Фамилия

(должность) Подписывается ЭЦП

Участник закупки

/уполномоченный представитель                              ________________     И.О. Фамилия

(должность) (подпись)

М.П.

Форма 2. Анкета Участника

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

|  | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- |
| 1. Полное фирменное наименование участника закупки: |  |
| 2. Организационно-правовая форма: |  |
| 3. Юридический адрес: |  |
| 4. Почтовый адрес: |  |
| 5. Телефон/факс: Электронная почта: |  |
| 6. ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО участника процедуры закупки |  |
| 7. ФИО руководителя с указанием должности |  |
| 8. Ф ИО ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 9. Информация о соисполнителях (субподрядчиках) |  |
| 10. Размер и формы уставного капитала, тыс.р. |  |
| 11. Банковские реквизиты: | Р/счет В (наименование и адрес банка) БИК К/с ИНН КПП ОГРН ОКПО ОКВЭД Тел. банка Контактное лицо |

Участник закупки

/уполномоченный представитель             ___________________     И.О. Фамилия

(должность)(подпись)

М.П.

Форма 3. Согласие

Бланк организации

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ

ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящим ___________________________________________________, выражает согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме № ______________________ и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

Генеральный директор 						/_________/_________

В порядке и случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Положение настоящего пункта, а также иные положения, связанные с осуществлением закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются, если Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Включается в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар.

Включается в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар.

Включается в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

При осуществлении закупки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Необходимо выбрать один вариант в зависимости от предмета закупки.

Заполняется при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации требований к товарам (работам, услугам).

Включается в случае содержания в извещении установления требования обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки.

Включается в случае установления требования в извещении о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.