[image: image1.wmf]
Техническое задание
 

Предмета договора: Капитальный ремонт по устройству вентилируемого фасада здания административного корпуса с общежитием, кадастровый номер: 56:44:0000000:3616, расположенного по адресу: Оренбургская область, город Оренбург, микрорайон «Зона отдыха «Дубки», 2
Наименование и описание объекта закупки:
	№

п/п
	Наименование работ
	Технические требования
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Капитальный ремонт по устройству вентилируемого фасада здания административного корпуса с общежитием, кадастровый номер: 56:44:0000000:3616, расположенного по адресу: Оренбургская область, город Оренбург, микрорайон «Зона отдыха «Дубки», 2
	Характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ, характеристики работ и услуг: согласно локально-сметного расчета, ведомости объемов работ и сведений о товарах (материалах)    


	Условная единица
	1


 Заказчик: Государственное автономное учреждение Оренбургской области «Региональное агентство молодёжных программ и проектов» 
1. Общие требования к выполнению работ:
Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.

2. Общие требования к выполнению работ:
Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.

Требования к качеству выполняемых работ:

Работы выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, с учетом технического задания и локального сметного расчета.

Качество выполняемых работ должно быть не менее требуемых норм и значений на выполнение указанных видов работ, установленных законами РФ, нормативно-правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также государственными стандартами, относящимися к выполнению видов работ, предусмотренных документацией. 

Подрядчик обязан:

Поставить необходимые материалы (имеющие соответствующие сертификаты качества), соответствующие строительным нормам и правилам СНиП, ГОСТ, строительную технику, а также осуществлять приемку, разгрузку и складирование всех материалов.

Строительные машины и механизмы, инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в исправном состоянии. Запрещается оставлять работающие машины без надзора.

Работы, возможно, производить в рабочие дни, с 8-00 до 18-00. 

Период выполнения шумных работ необходимо согласовать с Заказчиком.
Места проведения работ должны быть защищены подрядчиком с целью исключения на них доступа посторонних лиц. 
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Регулярно производить очистку территории от мусора. 

Требования к персоналу:

Персонал, осуществляющий работы на объекте не являющиеся гражданами РФ должны иметь регистрацию и разрешение на работу. 

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и характером выполнения работ.

Заказчик вправе:

Назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, обеспечивает контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ. 

Примечание:

В случае, если документация о закупке (в том числе проектная документация, локально-сметный расчет, проект договора и т.д.) содержит ссылки на товарные знаки поставляемого и используемого при выполнении работ товара, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара.

            Параметры эквивалентности по материалам:

1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в Проектной документации;

2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов);

3) должны соответствовать размерам, указанным в Проектной документации.

             Указанные в Проектной документации знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

Работы должны быть выполнены своими силами, в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием и договором. Выполнение работ осуществляется из материалов Подрядчика с использованием оборудования Подрядчика. Работы по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие обязательному лицензированию, согласно Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ, выполнить своими силами при условии наличия лицензии, либо с привлечением субподрядчика, имеющего соответствующую лицензию. Условия выполнения работ регламентируются договором.

3. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный период на выполненные работы составляет не менее 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. 

Гарантийный срок на материалы – согласно сроку гарантии, установленному заводом-изготовителем на соответствующие материалы.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с договором в полном 100% объеме, в срок установленный заказчиком, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

4. Требования к материалам, оборудованию:
Все применяемые материалы, оборудование и изделия должны быть новыми, соответствовать действующим ГОСТам и другим нормативным документам.    Оборудование, материалы и изделия, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации, требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).

Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

5. Требования к оформлению документации на выполнение работ.

Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для организации допуска на объект следующие документы:

1) список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, данных по регистрации, согласие на обработку персональных данных, а также марки и номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

2) акт-допуска с приказами об ответственных лицах за проведение работ, за электробезопасность, за пожарную безопасность, за технику безопасности и охрану труда, а также журналы производства работ, журналы проведения инструктажей, в том числе по охране труда и противопожарным мероприятиям.

6. Распределение рисков:

До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ (материалах), используемых при выполнении работ,

технические характеристики: минимальный, максимальный показатель и показатель, значение которого не может изменяться.

	№

п/п
	Наименование материалов 
	Параметры эквивалентности используемых материалов 

	
	
	Наименование параметра
	Параметр

	1.
	Металлокасеты
	Материал
	сталь

	
	
	Покрытие
	порошковая окраска

	
	
	Толщина панели 
	не менее 0,6 мм

	
	
	Толщина защитного слоя окраса
	не менее 0,50 мм

	2.
	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" (Технониколь Альфа Проф НГ) или эквивалент.
	Назначение
	для стен, фасадов

	
	
	Стойкость к атмосферному воздействию, мес
	не менее 3

	
	
	Водоупорность, мм водного столба
	≥250

	
	
	Паропроницаемость, г/м2
	не менее 2000  г/м2/сутки

	
	
	Плотность
	не менее 200 г/м2

	
	
	Группа горючести
	НГ

	3
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород Rockwool Венти Баст Д или эквивалент
	Плотность, кг/м³
	не менее 80

	
	
	Коэфициент теплопроводностиλD, Вт/м*К
	0,038

	
	
	Толщина
	100 мм

	
	
	·  Водопоглощение, кг/м²
	не более 1,0 

	
	
	Группа горючести
	НГ

	4.
	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС или эквивалент
	Теплопроводность в условиях эксплуатации «А» и «Б», Вт/(м•К), не более
	0,034

	
	
	Водопоглощение по объему, %, не более
	0,4

	
	
	Прочность при изгибе, кПА, не менее
	100

	
	
	Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па)
	0,009

	5.
	Лист гладкий стальной с полимерным покрытием
	Тип покрытия
	полиэстер

	
	
	Состав
	сталь

	
	
	Толщина
	не менее 0,5мм

	6.
	Профилированный настил окрашенный
	Марка
	НС10

	
	
	Тип покрытия
	полиэстер

	
	
	Состав
	сталь

	
	
	Толщина
	не менее 0,5мм

	7.
	Кронштейн КР -70, l=200 мм 
	Тип покрытия
	оцинкованный

	8.
	"П " -образный профиль 80 х 20 
	Тип покрытия
	оцинкованный

	9.
	Уголок 45х 45х 1.2 мм , l=3000 мм
	Тип покрытия
	оцинкованный


