ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки: Поставка труб.Объем поставляемого товара:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Труба ЭС 325х6 12м | м | 408 |
| Швеллер 10П 6м Ст.3 | м | 162 |
| Уголок 50х50х4 6м Ст.3 | м | 60 |
| Труба ЭС 219х5 12м | м | 12 |

- Назначение и применение: для выполнения программы по замене тепловых сетей.

- Требования к качеству товара: Общие (обязательные, нормативные) требования к товару

Назначение поставляемых материалов - использование в тепловых сетях с параметрами горячей воды Рmах = 16 кгс/см2, Tmах = 150°С.

Готовые изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ, предъявляемым к каждому виду изделий.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

Иметь необходимые документы, удостоверяющие соответствие Товара требованиям нормативных документов; документацию завода изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы (технические паспорта), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ.

Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

- Требования к организации поставки.

Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика.

- Адрес поставки Товара: Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, ул. 8 марта, д.2а.

- Срок поставки Товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.

Время отгрузки подлежит обязательному согласованию с принимающей стороной. Возможна отгрузка несколькими партиями по мере возникновения потребности в Товаре у Заказчика.

Доставка продукции Заказчику должна производиться автотранспортом в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 16-00 часов, в пятницу с 8-00 до 15-00 местного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

- Требования к гарантии

Гарантийный срок эксплуатации Товара не менее чем 5 (пять) лет со дня Поставки Товара Заказчику.

- Стоимость продукции должна включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортных расходов до г.Ногинск, Богородского г.о., Московской области.

- Порядок сдачи и приемки товара

Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику или перевозчику.

При получении товара от перевозчика, приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража № П-6, № П-7.

| ПОСТАВЩИК: ________________/____________ | Заказчик: АО «Ногинсктрастинвест» ____________________/А.С. Фокин/ |
| --- | --- |