Техническое задание

#### на поставку концентрата минерального Галит

- Предмет закупки:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Концентрат минеральный Галит, тип С, сорт высший | тонна | 450 |

- Назначение и применение: для нужд АО «Ногинстрастинвест». Предназначен для использования в котельной для смягчения воды.

- Требования к качеству товара: Общие (обязательные, нормативные) требования к товару

Продукция должна быть новой (выпуска 2021- 2022гг.) и ранее не использованной. Каждая партия продукции должна соответствовать техническим требованиям, указанным в п.3 настоящего Технического задания, а также  действующей нормативно-технической документации (НТД) - ГОСТ, ТЗ, ТУ и т.п., что должно подтверждаться сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение, и указывающие условия, и сроки гарантии. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ.

Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

- Требования к организации поставки.

Доставка Товара осуществляется на склад Заказчика за счет Поставщика.

- Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, расположенный по адресу: Московская область, Богородский г.о., г. Электроугли, ул.Маяковского, д.25.

- Поставка продукции производится партиями, не менее 5 тонн. Количество продукции в партии указываются в Заявке Заказчика.

Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подачи Заявки Заказчиком.

Время отгрузки подлежит обязательному согласованию с принимающей стороной.

Доставка продукции Заказчику должна производиться автотранспортом в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 16-00 часов, в пятницу с 8-00 до 15-00 местного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

Наличие предлагаемой продукции на складе, либо письменное согласие на ее изготовление в течение  20 календарных дней

- Требования к гарантии

Согласно гарантии производителя, но не менее 12 месяцев.

- Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного характера:

- паспорт качества.

- сертификат или декларация соответствия.

- Стоимость продукции должна включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), тары, упаковки, транспортных расходов до г.Электроугли, Богородского г.о., Московской области.

- Требования к размерам товара

В соответствии с паспортом завода-изготовителя.

- Требования к упаковке товара

Упаковка товара - МКР по 1 тонне.

Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к Заказчику. В случае обнаружения Заказчиком Товара в ненадлежащей таре и упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика замену такого материала.

Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение. Условия транспортирования в части воздействия климатических и механических факторов, условия и срок хранения в соответствии (ГОСТ 15846-2002).

- Порядок сдачи и приемки товара

Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.

При получении товара от перевозчика, приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража № П-6, № П-7.

| ПОСТАВЩИК: ________________/_______________/ М.П. «____» _____________ 2021г. | Заказчик: АО «Ногинсктрастинвест» ____________________/Князева Н.Ю./ М.П. «_____» ____________ 2021г. |
| --- | --- |

Приложение к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

|  | Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрат минеральный Галит, тип С, сорт высший | Внешний вид |  |  | Кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие посторонних механических примесей. Галит формируется в виде кристаллов серо-белого цвета |  |  |
|  |  | Массовая доля хлористого натрия | 98,1 | - |  |  | % |
|  |  | Массовая доля Са 2+ | - | 0,35 |  |  | % |
|  |  | Массовая доля Мg 2+ | - | 0,05 |  |  | % |
|  |  | Массовая доля сульфат иона | - | 1,0 |  |  | % |
|  |  | Массовая доля нерастворимого в воде остатка | - | 0,25 |  |  | % |
|  |  | Массовая доля влаги | - | 0,25 |  |  | % |
|  |  | Массовая доля калий иона | - | 0,10 |  |  | % |
|  |  | Массовая доля оксида железа | - | 0,005 |  |  | % |
|  |  | Гранулометрический состав: |  |  |  |  |  |
|  |  | до 4,5 мм свыше 4,5 мм% | 85,0 - | - 15,0 |  |  | % % |

| ПОСТАВЩИК: ________________ ________________/____________ М.П. «____» _____________ 2021г. | Заказчик: АО «Ногинсктрастинвест» ____________________/Князева Н.Ю./ М.П. «_____» ____________ 2021г. |
| --- | --- |