- Расчет начальной (максимальной) цены договора

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Ст-сть с НДС, руб. | НМЦ единицы каждого товара, с НДС, руб. | НМЦД, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Поставщик 1 (Исх. № 20211492 от 08.11.2021) |  | Поставщик 2 (Исх. № 287 от 08.11.2021) |  | Поставщик 3 (Исх. № 170877-1 от 09.11.2021) |  |  |  |
| 1 | HF электроды монополярные | Шт. | 10 | 11 248,00 | 112 480,00 | 11 560,00 | 115 600,00 | 11 472,00 | 114 720,00 | 11 426,67 | 114 266,70 |
| 2 | Трубки (ирригационные) | Шт. | 5 | 39 330,00 | 196 650,00 | 40 440,00 | 202 200,00 | 40 116,00 | 200 580,00 | 39 962,00 | 199 810,00 |
| 3 | Держатель электродов | Шт. | 8 | 13 608,00 | 108 864,00 | 14 120,00 | 112 960,00 | 13 880,00 | 111 040,00 | 13 869,33 | 110 954,64 |
| 4 | Электрод-нож, прямой | Шт. | 10 | 972,00 | 9 720,00 | 1 030,00 | 10 300,00 | 991,40 | 9 914,00 | 997,80 | 9 978,00 |
| 5 | Электрод-игла, прямой | Шт. | 10 | 972,00 | 9 720,00 | 1 030,00 | 10 300,00 | 991,40 | 9 914,00 | 997,80 | 9 978,00 |
| 6 | Электрод-нож, прямой | Шт. | 4 | 4 860,00 | 19 440,00 | 5 150,00 | 20 600,00 | 4 957,00 | 19 828,00 | 4 989,00 | 19 956,00 |
| 7 | Кабель | Шт. | 4 | 9 936,00 | 39 744,00 | 10 560,00 | 42 240,00 | 10 134,00 | 40 536,00 | 10 210,00 | 40 840,00 |
| 8 | Нейтральный электрод | Шт. | 4 | 24 516,00 | 98 064,00 | 25 720,00 | 102 880,00 | 25 006,00 | 100 024,00 | 25 080,67 | 100 322,68 |
| 9 | Кабель | Шт. | 4 | 9 936,00 | 39 744,00 | 10 732,00 | 42 928,00 | 10 134,00 | 40 536,00 | 10 267,33 | 41 069,32 |
| 10 | Нейтральный электрод | Шт. | 200 | 284,04 | 56 808,00 | 295,31 | 59 062,00 | 289,72 | 57 944,00 | 289,69 | 57 938,00 |
|  |  |  |  |  | 691 234,00 |  | 719 070,00 |  | 705 036,00 |  | 705 113,34 |

Согласно методу сопоставимости рыночных цен (анализа рынка)

НМЦД = 705 113,34 рублей (Семьсот пять тысяч сто тринадцать рублей 34 копейки).