УТВЕРЖДАЮ
Окорков Владимир Николаевич
директор
Муниципальное унитарное предприятие "Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства"
«09» июня 2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на

Поставка металлоизделий для производственных нужд объектов теплоснабжения

Редакция №3

Московская область, 2021

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - извещение) подготовлено на основе положений  Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон                № 223-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Московской области, Положением о закупке заказчика (далее - Положение о закупке), принятым, утвержденным и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - Единая информационная система), в целях обеспечения гласности и прозрачности закупки,  создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса котировок в электронной форме на право заключить договор регулируется извещением.

- Заказчик, специализированная организация, оператор электронной площадки

  - Заказчик, указанный в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения (далее – Заказчик), проводит запрос котировок в электронной форме, в соответствии с положениями извещения.

  - Специализированная организация, привлеченная Заказчиком на основании договора и указанная в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, выполняет отдельные функции по организации и (или) проведению запросов котировок в электронной форме, определенных в указанном договоре в соответствии с пунктом 12.1 раздела 12 Положения о закупке.

  - Оператор электронной площадки, указанный в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, обеспечивает проведение запроса котировок в электронной форме на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Положением о закупке.

- Информационное обеспечение запроса котировок в                      электронной форме

  - Информация, подлежащая размещению в Единой информационной системе, размещается в ней средствами Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), если иное прямо не установлено Законом № 223-ФЗ.

  - Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Заказчик при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой информационной системе извещение не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 (семь) млн. рублей.

  - Обмен информацией, связанной с проведением запроса котировок в электронной форме между участником закупки, Заказчиком (специализированной организацией), оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

  - Электронные документы участника закупки, Заказчика (специализированной организации), оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика (специализированной организации), оператора электронной площадки.

4.	Участники запроса котировок в электронной форме

4.1.	В запросе котировок в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

4.2.	Участник запроса котировок в электронной форме должен соответствовать обязательным требованиям, установленным в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

4.3. Дополнительно в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения к участникам закупки может быть установлено требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

4.4. Заказчик вправе также установить требование к поставщику (исполнителю, подрядчику), не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения).

- Расходы на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме и заключением договора.

  - Заказчик (специализированная организация) не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Отмена запроса котировок в электронной форме

  - Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в Единой информационной системе в день принятия этого решения.

  - В течение одного часа с момента размещения в Единой информационной системе извещения об отмене запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомления об отмене запроса котировок в электронной форме всем участникам запроса котировок в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней.

  - В случае если Заказчиком принято решение об отмене запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 6.1 настоящего раздела извещения, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников запроса котировок в электронной форме.

  - По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 6.1 настоящего раздела извещения и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

  - При отмене запроса котировок в электронной форме Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены запроса котировок в электронной форме участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

  - Проведение запроса котировок в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене запроса котировок в электронной форме в Единой информационной системе.

- Запрет на проведение переговоров с участником запроса котировок в электронной форме

  - Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией по осуществлению конкурентной закупки (далее – Комиссия) и участником запроса котировок в электронной форме в отношении поданной им заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

  - Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса котировок в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

- Разъяснение положений извещения

  - Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, указанный в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, запрос о разъяснении положений извещения.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

  - Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

- Внесение изменений в извещение

  - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней, за исключением проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 7 (семь) млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 7 (семь) млн. рублей срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней.

  - Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

  - Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение.

  - Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и размещенными надлежащим образом.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.

  - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене договора.

  - Содержание заявки на участие в запросе котировок в электронной форме указано в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

  - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

  - Требовать от участника запроса котировок в электронной форме документы и сведения, за исключением предусмотренных извещением, не допускается.

- Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется участником закупки в соответствии с настоящей инструкцией.

  - При подготовке заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Сведения, которые содержатся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

  - Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

  - Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, предусмотренных в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

  - Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

  - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 10.4 раздела 10 извещения;

подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе;

подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене договора или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора или равной нулю.

если блокирование денежных средств участника запроса котировок в электронной форме, предназначенных для обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, не может быть осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (если требование обеспечения заявки установлено в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения).

  - Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 12.5 раздела извещения оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

  - Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки обеспечивает направление Заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Порядок обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

  - Заказчик при проведении запроса котировок в электронной форме вправе установить в извещении требование к обеспечению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) цена договора превышает 5 (пять) млн. рублей.

Заказчик не устанавливает в извещении требование обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 (пять) млн. рублей.

Размер такого обеспечения может составлять от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора.

  - В случае если закупка осуществляется среди субъектов малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не может превышать 2 (два) процента начальной (максимальной) цены договора.

  - Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, путем предоставления безотзывной банковской гарантии.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется участником закупки.

  - При проведении запроса котировок в электронной форме, за исключением проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке (осуществляется блокирование денежных средств).

  - При проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками таких закупок на специальные счета, открытые ими в банках, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 44-ФЗ (далее – специальный счет).

  - Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника такой закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном извещением, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Блокирование денежных средств участника, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, прекращается в течение не более чем 1 (одного) рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

подписание протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения договора;

отмена запроса котировок в электронной форме;

отклонение заявки участника закупки;

отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

получение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

отказ в допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной форме или отказ Заказчика от заключения договора с победителем.

  - Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 13.7 настоящего раздела извещения, Заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

  - Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не производится в следующих случаях:

уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, Положением о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещениин установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

- РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в                электронной форме

14.1. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме указана в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

14.2. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.

14.3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется Комиссией в случае:

непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных     пунктом 19 части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом 19 части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

в случае несоответствия участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в извещении в случае, если участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения).

14.4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 14.3 настоящего раздела извещения, не допускается.

14.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

о дате подписания протокола;

о дате и времени рассмотрения данных заявок;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения и Положения о закупке, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.

14.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

14.7. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

14.8. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок в электронной форме, за исключением случая признания такого запроса котировок несостоявшимся.

- Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме

  - Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки информации, предусмотренной пунктом 14.8 раздела 14 извещения, Комиссия на основании полученной информации, присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены договора. Первый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой предложена наиболее низкая цена договора. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащих такие же предложения.

  - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса котировок в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса котировок в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 14.7 раздела 14 извещения. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

о дате подписания протокола;

об участниках запроса котировок в электронной форме, заявки на участие в таком запросе котировок которых были рассмотрены;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения и Положения о закупке, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, присвоенных в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 настоящего раздела извещения, включая информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участников запроса котировок в электронной форме, заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме которых присвоены первый и второй номера;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

  - Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Сроки и порядок заключения договора

  - По результатам запроса котировок в электронной форме договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

  - В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки.

  - Заключение договора по результатам запроса котировок в электронной форме осуществляется в порядке, предусмотренном извещением, Положением о закупке и регламентом работы электронной площадки.

  - Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя запроса котировок в электронной форме, иного участника такой закупки, признаваемым победителем запроса котировок в электронной форме в случае, предусмотренном абзацем 6 пункта 16.9 настоящего раздела извещения, Заказчика.

  - Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров (в случае их проведения).

  - В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к извещению, условий исполнения договора, указанных в заявке участника запроса котировок в электронной форме.

  - В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении;

в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 16.8. настоящего раздела извещения, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещение.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем запроса котировок в электронной форме, за исключением победителя, определенного в соответствии с абзацем 6 пункта 16.9 настоящего извещения, не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств (если данное требование установлено в извещении) Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем признания победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимся от заключения договора, составляет и размещает на электронной площадке протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе конкурентной закупки в электронной форме, признанном уклонившимся от заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником такой закупки, заявке которого присвоен второй номер. Такой участник признается победителем запроса котировок в электронной форме и в проект договора, составляемого в порядке, установленном пунктом 16.5 настоящего раздела извещения, Заказчиком включаются условия исполнения договора, предложенные этим участником. Заказчик направляет такому участнику проект договора в срок, не превышающий 5 дней с даты размещения на электронной площадке протокола о признании победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимся от заключения договора.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме, признанный победителем такой закупки в соответствии с абзацем 6 пункта 16.9 настоящего раздела извещения, вправе подписать проект договора в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим разделом извещения, либо отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением.

- Порядок предоставления обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств

  - При установлении в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником запроса котировок в электронной форме до заключения договора.

  - Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником такого запроса котировок, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный  в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

  - В случае если извещением установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой победитель (участник) признается уклонившимся от заключения договора.

  - Заказчик в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

  - Размер обеспечения гарантийных обязательств, срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств указаны в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

  - Порядок (перечень), срок гарантийных обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика), обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения предусмотрены частью IX «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» извещения.

  - Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено в части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения и условиями договора, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и тому подобных).

  - Обеспечение исполнения договора, в том числе гарантийных обязательств, может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора, в том числе гарантийных обязательств, определяется участником запроса котировок в электронной форме самостоятельно.

VII.	ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

  - Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, договор с данным участником заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупке в порядке, установленном в части VI «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

  - Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, или если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель запроса котировок в электронной форме уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку.

VIII.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

При возникновении противоречия между положениями частей I-VII извещения и части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения, применяются положения части VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Наименование заказчика: Муниципальное унитарное предприятие "Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства" Место нахождения: 140700 Московская область. Шатура, Конный проезд д.7 Почтовый адрес: 140700 Московская область. Шатура, Конный проезд д.7 Адрес электронной почты: shptogh@mail.ru Номер контактного телефона: 7-496-4531911 Ответственное должностное лицо: Полоскова Мария Александровна |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
|  | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.zakupki.gov.ru http://estp.ru/ |
|  | Наименование и описание предмета закупки | Наименование предмета закупки: Поставка металлоизделий для производственных нужд объектов теплоснабжения Описание предмета закупки: в соответствии с частью X «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения. Количество поставляемого товара: в соответствии с частью X «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения. |
|  | Условия договора | В соответствии с частью IX «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» извещения. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставку товара | Информация о месте доставки товара: МО. г.о. Шатура; п. ЦУС Мир, ул. Центральная, д. 1А Сроки поставки товара: в течение 10 (рабочих) дней с момента заключения договора |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) | В Цену Договора входят все расходы на перевозку, доставку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Неучтенные затраты поставщика по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 1 605 911 (один миллион шестьсот пять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 98 копеек |
|  | Источник финансирования | 2021 - За счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц 1 605 911 рублей 98 копеек |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены товара | Сформирована в соответствии с Положением о закупке и приведена в части XII «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» документации. |
|  | Метод формирования начальной (максимальной) цены товара | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата производится за фактически поставленный Товар по безналичному расчету до 31.12.2021 года. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, что подтверждается банковской выпиской. |
| 14.1. | Размер аванса | 0% |
|  | Обязательные требования к участникам запроса котировок в электронной форме | - Соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ). - Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства. - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке. - Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма. - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято. - Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. - Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - Участник закупки не является офшорной компанией. - Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 15.1. | Дополнительное требование к участникам запроса котировок в электронной форме | Установлено. Дополнительно к участникам закупки установлено требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, предусмотренном Статьей 5 Закона № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ |
| 15.2. | Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и привлекаемым изготовителям товара | Не установлены |
|  | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Предоставляется 1.указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 2. отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 3. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. 4. при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Особенности участия в запросе котировок в электронной форме | Не установлено |
|  | Требование к участнику запроса котировок в электронной форме, не являющемуся субъектом малого или среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
|  | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию: - согласие участника запроса котировок в электронной форме: 1.1. согласие участника такого запроса котировок на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок; 1.2. указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 1.3. конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации. - Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем заявку на участие в запросе котировок в электронной форме: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса (анкета участника); - полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения; - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц); - решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; - решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении. 3. согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица). |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене договора. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно. Предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора подается отдельно от сведений и документов об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании протокола подведения итогов. |
|  | Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения | Дата начала срока предоставления разъяснений положений извещения: «10» июня 2021 (время московское) Дата и время окончания срока предоставления разъяснений положений извещения: «11» июня 2021 в 15 ч. 00 мин. (время московское) |
|  | Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «10» июня 2021 Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «05» июля 2021 в 09 ч. 30 мин. (время московское) |
|  | Дата начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «05» июля 2021 Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «06» июля 2021 |
| 24. | Обеспечение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Не требуется |
| 24.1. | Размер обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Не требуется |
| 24.2. | Срок и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Не требуется |
| 25. | Обеспечение исполнения договора | Требуется |
| 25.1. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления | Размер обеспечения исполнения договора составляет: 10,00% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 160 591 (сто шестьдесят тысяч пятьсот девяносто один) рубль 20 копеек, НДС не облагается. Срок предоставления обеспечения исполнения договора: обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора: срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком плюс 60 дней. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно. Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).Участник закупки, который не предоставил обеспечение исполнения договора, признается уклонившимся от заключения договора. |
| 26. | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств | Не требуется |
| 26.1. | Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления | Не требуется |
| 27. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве исполнения договора, гарантийных обязательств, реквизиты для оформления банковской гарантии в качестве обеспечения заявки, исполнения договора, гарантийных обязательств | Получатель: Муниципальное унитарное предприятие "Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства" ИНН: 5049003153 КПП: 504901001 ОКПО: 03291073 ОГРН: 1025006470796 ОКТМО: Телефон: 7-496-4531911 Почта: shptogh@mail.ru Банк получателя: л/с: 00000000000000000000 р/с: 40702810102060000054 Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА БИК: 044525411 |
| 28. | Возможность Заказчика изменить условия договора по результатам преддоговорных переговоров | Предусмотрена. По результатам преддоговорных переговоров возможно увеличение количества товара не более чем на 10 (десять) процентов и без увеличения единичных цен товаров с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора. |
| 29. | Возможность Заказчика изменить условия договора | Предусмотрена в соответствии с Положением о закупке. |
| 30. | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора | Предусмотрена |
| 31. | Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора | В соответствии с частью VI «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» извещения. |

IX.	ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

г. Шатура		                                  	                                       «___» ___________ 2021г.

Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Окоркова Владимира Николаевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства», на основании  протокола запроса котировок в электронной форме № ____ от «___» _________ 2021 года,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора.

  - Предметом Договора является поставка металлоизделий для производственных нужд объектов теплоснабжения, именуемых в дальнейшем «Товар», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Срок поставки товара – в соответствии с Техническим заданием.

Моментом поставки является подписание сторонами товарной накладной или УПД в 2 (двух) экземплярах.

  - Количество, поставляемого Товара указано в Спецификации (Приложении №1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

  - Источник финансирования - собственные средства предприятия.

- Качество Товара.

2.1. Поставленный Товар по своему качеству должен соответствовать установленным требованиям, иметь документы, подтверждающие его качество (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»).

2.2. Качество Товара с указанием даты изготовления удостоверяется паспортом качества, сертификатом соответствия или иным документом. Гарантия качества товара должна предоставляться на весь объем поставляемого Товара.

2.3. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему усмотрению потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требования о:

- возмещении стоимости некачественного Товара;

- возмещение ущерба, нанесенного Заказчиком в связи с использованием некачественного Товара.

2.4. Подтверждением ненадлежащего качества Товара, а также основанием для возмещения ущерба, служит акт экспертизы независимой экспертной организации, аккредитованной при Госстандарте России. В случае подтверждения экспертной организацией факта поставки некачественного Товара, Поставщик возмещает Заказчику, причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы.

- Цена Договора и порядок расчетов.

3.1. Цена Договора составляет ________________ рублей (________________ рублей), в том числе НДС ___ % (в случае применения участником УСН указывается «НДС не облагается»).

3.2. Оплата производится за фактически поставленный Товар по безналичному расчету до 31.12.2021 года.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, что подтверждается банковской выпиской.

3.3. Установленная Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.4. В Цену Договора входят все расходы на перевозку, доставку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе увеличить или уменьшить предусмотренные настоящим Договором количество поставляемого Товара. При этом по соглашению Сторон допускается изменение Цены настоящего Договора, предусмотренной пунктом 3.1. настоящего Договора, пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре Цены единицы Товара. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, стороны Договора обязаны уменьшить Цену Договора исходя из единицы Товара.

3.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.

3.7. Источник финансирования – собственные средства предприятия.

- Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара (партии товара), соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

4.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Договора.

4.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены, ненадлежащим образом оформленных, отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

4.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

4.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно, в срок до 10 (десяти) рабочих дней, сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

4.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

4.2.4. В случае расторжения Договора (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Договора, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком без замечаний Товарных накладных Формы.

4.2.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора.

4.2.6. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Договора.

4.2.7. В целях проверки соответствия товара, передаваемого Поставщиком, условиям Договора проводить экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами.

4.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком счетов, товарных накладных, подтверждающих исполнение обязательств по Договору, на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанными Сторонами счетов, товарными накладными.

4.3.3. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно раздела 5 настоящего Договора.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.

4.4.2. Своевременно и надлежащим образом поставить товар (партию товара) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

4.4.3. Безвозмездно осуществить замену товара при выявлении недостатков в течение 3 рабочих дней, а так же в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.4.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 1 настоящего Договора.

4.4.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной Техническом задании (Приложении №2 к Договору).

4.4.6. Передать Заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора.

4.4.7. В случае нарушения условий Договора о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 Договора

5. Ответственность сторон.

5.1. За поставку Товара ненадлежащего качества либо с нарушением требований его количества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 2% от общей суммы Договора, но не менее одной трехсотой ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты штрафа, от общей суммы Договора.

5.2. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренных настоящим Договором, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения ими принятых на себя обязательств.

6. Обеспечение исполнения Договора

6.1.Заказчиком определены следующие обязательства по Договору, которые должны быть обеспечены:

- обязательство о поставке товара в установленные Договором сроки;

- обязательство о поставке товара, качество которого соответствует действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, декларациям о соответствии (сертификатам соответствия);

- обязательство о замене товара ненадлежащего качества в установленные Договором сроки.

6.2. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Договор заключается только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере обеспечения исполнения договора, установленном котировочной документацией.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

6.3. Внесение денежных средств является одним из способов обеспечения исполнения Договора, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и составляет ________________.

6.4. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 60 дней.

6.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

6.6. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.7. Если способом обеспечения исполнения Договора Поставщиком определено внесение денежных средств на счет Заказчика, то указанное обеспечение возвращается Поставщику в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока обеспечения исполнения договора, указанного в п. 6.4.

6.8. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик оставляет за собой право произвести удержание обеспечения исполнения контракта для погашения штрафных санкций и перечислить указанные денежные средства в доход предприятия.

- Порядок рассмотрения спора

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.

7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 5-ти дней с момента получения претензии.

7.3. Все споры, возникшие между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в арбитражном суде.

8. Действие непреодолимой силы.

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение условий настоящего Договора одной из сторон, а именно обстоятельства природного и техногенного характера, военные действия всех видов, не зависящие от воли сторон, сроки выполнения обязательства продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению своих обязательств.

9. Срок действия Договора и порядок его расторжения.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по «31» декабря 2021 года, включительно, а в части принятых обязательств до полного их исполнения.

9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

- Прочие условия

  - В случаях, непредусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством на территории РФ.

  - Стороны обязуются при изменении адресов и банковских реквизитов известить об этом другую сторону в течение 5 (пяти) дней.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- | --- |
| ШПТО ГХ Юридический и почтовый адрес: 140700, Московская область. г. Шатура, Конный проезд, д. 7. ИНН 5049003153 КПП 504901001 ОГРН 1025006470796 БИК 044525411 р/с 40702810102060000054 к/с 30101810145250000411 Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА Тел. 8-49645-21530 |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |  |  |
| Директор ____________________ /В.Н. Окорков/ |  | ______________________ |  |  |
| М.П. |  | М.П |  |  |

Приложение №1

к Договору № ___

от «___» ______2021 года

Техническое задание

на поставку металлоизделий для производственных нужд объектов теплоснабжения

1. Общие сведения

| Заказчик | ШПТО ГХ |
| --- | --- |
| Требование к товару | Товар (запорная арматура) должен быть новый (не восстановленный), не бывший в эксплуатации или на консервации , должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке, с учетом срока хранения и консервации. Товар должен быть, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар должен быть промаркирован в соответствии с ГОСТ Р 52760-2007. Невыполнение требования по качеству предусматривает возврат и замену некачественного материала за счет поставщика. |
| Место поставки товара | МО, городской округ Шатура, п. ЦУС «Мир», ул. Центральная, д.1а, (склад), время работы склада, для приема товара (пн-пт) (с 9-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00. Разгрузка осуществляется поставщиком в обозначенные точки складского помещения. |
| Сроки поставки | В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора |
| Документация | Информация о качестве поставляемого товара должна быть подтверждена заводом-изготовителем. Товар должен иметь: Сертификат соответствия; Сертификат качества; Паспорт изделия. |
| Гарантийные обязательства | Согласно сертификата, паспорта завода-изготовителя. |
| Условия перевозки, хранения | Согласно паспорта завода-изготовителя. |

2. Технические требования

| № | Наименование (обозначение) товара, комплектность | Требование к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч6бр Ду150 Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - условный проход ДУ150 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С; - герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ5.1808-2011. - размеры фланцев по ГОСТ Р 54432-20l 1 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 13 | шт. |
| 2. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч6бр Ду100 Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - условный проход ДУ100 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С; - герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ5.1808-2011. - размеры фланцев по ГОСТ Р 54432-20l 1 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 17 | шт. |
| 3. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч6бр Ду80 Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - условный проход ДУ80 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С; - герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ5.1808-2011. - размеры фланцев по ГОСТ Р 54432-20l 1 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 20 | шт. |
| 4. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч6бр Ду50 Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - условный проход ДУ50 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С; - герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ5.1808-2011. - размеры фланцев по ГОСТ Р 54432-20l 1 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 16 | шт. |
| 5. | Вентиль запорный проходной с уплотнением - фторопласт, фланцевый Вентиль 15кч16п1 ДУ32 РУ25 по ТУ 26-07-1428-87; (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN32 мм; - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 (не ниже -450С); - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «С»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение фторопласт Ф4; - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 30 | шт. |
| 6. | Вентиль запорный проходной с уплотнением - фторопласт, фланцевый Вентиль 15кч16п1 ДУ50 РУ25 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN50 мм; - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 (не ниже -450С); - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «С»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение фторопласт Ф4; - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 20 | шт. |
| 7. | Вентиль запорный проходной с уплотнением – бр3 (бронза), фланцевый Вентиль 15кч9п ДУ32 РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN50 мм; - номинальное давление РN16(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 (не ниже -450С); - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «С»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение бр3 (бронза); - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 12 | шт. |
| 8. | Вентиль запорный проходной с уплотнением - фторопласт, фланцевый Вентиль 15кч16п1 ДУ80 РУ25 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN80 мм; - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 (не ниже -450С); - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «С»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение фторопласт Ф4; - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 7 | шт. |
| 9. | Вентиль запорный проходной с уплотнением - фторопласт, фланцевый 15кч14п ДУ125 РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN125 мм; - номинальное давление РN16(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «D»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение фторопласт Ф4; - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 4 | шт. |
| 10. | Вентиль запорный проходной с уплотнением - фторопласт, фланцевый Вентиль 15кч16п1 ДУ40 РУ25 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN40 мм; - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 (не ниже -450С); - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «С»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение фторопласт Ф4; - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 10 | шт. |
| 11. | Задвижка параллельная под электропривод, фланцевая 30ч906бр Ду80 Ру16 с электроприводом ГЗ-А. (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - условный проход ДУ80 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – серый чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С; - герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ9544-93. - размеры фланцев по ГОСТ 12815-01 тип 1; исполнение уплотнительной поверхности В; - климатическое исполнение-У по ГОСТ 15150-69 - способ управления: привод электрический. | 1 | шт. |
| 12. | Затвор дисковый поворотный с ручкой 32ч1р Ду100Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN100 мм; - номинальное давление РN16(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 1150 С; - климатическое исполнение-УХЛ4 по ГОСТ 15150-69; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «А»; - присоединение к трубопроводу межфланцевый монтаж по ГОСТ 33259 материал: корпусные детали – серый чугун; - рабочая среда: вода, пар; - способ управления: ручной. | 6 | шт. |
| 13. | Затвор дисковый поворотный с ручкой 32ч1р Ду80Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN80 мм; - номинальное давление РN16(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 1150 С; - климатическое исполнение-УХЛ4 по ГОСТ 15150-69; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «А»; - присоединение к трубопроводу межфланцевый монтаж по ГОСТ 33259 материал: корпусные детали – серый чугун; - рабочая среда: вода, пар; - способ управления: ручной. | 12 | шт. |
| 14. | Фильтр магнитный фланцевый чугунный, ДУ50РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN50 мм; - номинальное давление РN16(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 1500 С; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «А»; - присоединение к трубопроводу: Фланцевое материал: корпусные детали – ковкий чугун; - рабочая среда: вода; | 1 | шт. |
| 15. | Кран трехходовой, для манометра, с ручкой 11б38бк ДУ15, муфта/муфта, М20х1,5/1/2״ (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - условный проход ДУ15 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – латунь ЛЦ40СД; - рабочая среда - вода/ пар при температуре + 140/+2250 С; - способ управления: ручной; - присоединение к трубопроводу муфтовое; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «Д»; | 120 | шт. |
| 16. | Клапан обратный, фланцевый подъемный 16кч9п, ДУ50РУ25 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - условный проход ДУ50 мм; - условное давление РN2.5 (25) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С | 2 | шт. |
| 17. | Клапан обратный, поворотный, однодисковый, межфланцевый 19ч21бр, ДУ50РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - условный проход ДУ50 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С и давлении до 16 кгс /см2; | 2 | шт. |
| 18. | Клапан обратный, поворотный, однодисковый, межфланцевый 19ч21бр, ДУ80РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - условный проход ДУ80 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С и давлении до 16 кгс /см2; | 7 | шт. |
| 29. | Клапан обратный, поворотный, однодисковый, межфланцевый 19ч21бр, ДУ150РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - условный проход ДУ150 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С и давлении до 16 кгс /см2; | 8 | шт. |
| 20. | Запорное устройство указателя уровня фланцевое 12б3бк ДУ20РУ25 по ГОСТ 9652—68., комплект (верхний, нижний, продувочный) (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN20 мм; - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-УХЛ4 по ГОСТ 15150-69; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «А»; - присоединение к трубопроводу фланцевое - материал: корпусные детали – латунь ЛЦ40СД по ГОСТ 17711-93; - рабочая среда: вода, пар; - способ управления: ручной. | 8 | к-т. |
| 21. | Указатель уровня жидкости 12кч11бк ДУ20, № 6 ТУ26-07-1487-89, в сборе с плоским рифленым стеклом Клингера ТУ21-02931-67-32-92 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2500 С; - климатическое исполнение-УХЛ4 по ГОСТ 15150-69; - установочное положение: вертикальное; - присоединение к трубопроводу цапковое; - материал: ковкий чугун; - рабочая среда: вода, пар; | 8 | шт. |
| 22 | Труба э/с 108х4,5 | Труба электросварная Ду 108*4,5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 (по 12 метров) | 72 | П.м. |
| 23 | Труба профильная 80х80х4 | Труба профильная 80х80х4 (по 2 метра) | 18 | П.м. |
| 24 | Труба профильная 40х20х2 | Труба профильная 40х20х2 | 30 | П.м. |
| 25 | Профнастил С8 | Профнастил С8 (1.2.х2х0.3мм.) оц. | 12 | Шт. |

Приложение №2

к Договору № ___

от «___» ______2021 года

Спецификация поставки товара

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. измерения руб., | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Директор ШПТО ГХ ____________________ /В.Н. Окорков/ | ______________________ |
| М.П. | М.П. |

X.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Техническое задание

на поставку металлоизделий для производственных нужд объектов теплоснабжения

1. Общие сведения

| Заказчик | ШПТО ГХ |
| --- | --- |
| Требование к товару | Товар (запорная арматура) должен быть новый (не восстановленный), не бывший в эксплуатации или на консервации , должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке, с учетом срока хранения и консервации. Товар должен быть, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар должен быть промаркирован в соответствии с ГОСТ Р 52760-2007. Невыполнение требования по качеству предусматривает возврат и замену некачественного материала за счет поставщика. |
| Место поставки товара | МО, городской округ Шатура, п. ЦУС «Мир», ул. Центральная, д.1а, (склад), время работы склада, для приема товара (пн-пт) (с 9-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00. Разгрузка осуществляется поставщиком в обозначенные точки складского помещения. |
| Сроки поставки | В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора |
| Документация | Информация о качестве поставляемого товара должна быть подтверждена заводом-изготовителем. Товар должен иметь: Сертификат соответствия; Сертификат качества; Паспорт изделия. |
| Гарантийные обязательства | Согласно сертификата, паспорта завода-изготовителя. |
| Условия перевозки, хранения | Согласно паспорта завода-изготовителя. |

2. Технические требования

| № | Наименование (обозначение) товара, комплектность | Требование к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч6бр Ду150 Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - условный проход ДУ150 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С; - герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ5.1808-2011. - размеры фланцев по ГОСТ Р 54432-20l 1 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 13 | шт. |
| 2. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч6бр Ду100 Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - условный проход ДУ100 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С; - герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ5.1808-2011. - размеры фланцев по ГОСТ Р 54432-20l 1 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 17 | шт. |
| 3. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч6бр Ду80 Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - условный проход ДУ80 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С; - герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ5.1808-2011. - размеры фланцев по ГОСТ Р 54432-20l 1 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 20 | шт. |
| 4. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч6бр Ду50 Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - условный проход ДУ50 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С; - герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ5.1808-2011. - размеры фланцев по ГОСТ Р 54432-20l 1 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 16 | шт. |
| 5. | Вентиль запорный проходной с уплотнением - фторопласт, фланцевый Вентиль 15кч16п1 ДУ32 РУ25 по ТУ 26-07-1428-87; (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN32 мм; - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 (не ниже -450С); - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «С»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение фторопласт Ф4; - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 30 | шт. |
| 6. | Вентиль запорный проходной с уплотнением - фторопласт, фланцевый Вентиль 15кч16п1 ДУ50 РУ25 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN50 мм; - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 (не ниже -450С); - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «С»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение фторопласт Ф4; - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 20 | шт. |
| 7. | Вентиль запорный проходной с уплотнением – бр3 (бронза), фланцевый Вентиль 15кч9п ДУ32 РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN50 мм; - номинальное давление РN16(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 (не ниже -450С); - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «С»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение бр3 (бронза); - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 12 | шт. |
| 8. | Вентиль запорный проходной с уплотнением - фторопласт, фланцевый Вентиль 15кч16п1 ДУ80 РУ25 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN80 мм; - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 (не ниже -450С); - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «С»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение фторопласт Ф4; - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 7 | шт. |
| 9. | Вентиль запорный проходной с уплотнением - фторопласт, фланцевый 15кч14п ДУ125 РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN125 мм; - номинальное давление РN16(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «D»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение фторопласт Ф4; - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 4 | шт. |
| 10. | Вентиль запорный проходной с уплотнением - фторопласт, фланцевый Вентиль 15кч16п1 ДУ40 РУ25 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN40 мм; - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69 (не ниже -450С); - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «С»; - присоединение к трубопроводу фланцевое, исполнение по ГОСТ 12815-80 исполнение 1; - материал: корпус – ковкий чугун, уплотнение фторопласт Ф4; - рабочая среда: вода/пар; - способ управления: ручной (рукоятка маховик); | 10 | шт. |
| 11. | Задвижка параллельная под электропривод, фланцевая 30ч906бр Ду80 Ру16 с электроприводом ГЗ-А. (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - условный проход ДУ80 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – серый чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С; - герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ9544-93. - размеры фланцев по ГОСТ 12815-01 тип 1; исполнение уплотнительной поверхности В; - климатическое исполнение-У по ГОСТ 15150-69 - способ управления: привод электрический. | 1 | шт. |
| 12. | Затвор дисковый поворотный с ручкой 32ч1р Ду100Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN100 мм; - номинальное давление РN16(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 1150 С; - климатическое исполнение-УХЛ4 по ГОСТ 15150-69; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «А»; - присоединение к трубопроводу межфланцевый монтаж по ГОСТ 33259 материал: корпусные детали – серый чугун; - рабочая среда: вода, пар; - способ управления: ручной. | 6 | шт. |
| 13. | Затвор дисковый поворотный с ручкой 32ч1р Ду80Ру16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN80 мм; - номинальное давление РN16(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 1150 С; - климатическое исполнение-УХЛ4 по ГОСТ 15150-69; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «А»; - присоединение к трубопроводу межфланцевый монтаж по ГОСТ 33259 материал: корпусные детали – серый чугун; - рабочая среда: вода, пар; - способ управления: ручной. | 12 | шт. |
| 14. | Фильтр магнитный фланцевый чугунный, ДУ50РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN50 мм; - номинальное давление РN16(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 1500 С; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «А»; - присоединение к трубопроводу: Фланцевое материал: корпусные детали – ковкий чугун; - рабочая среда: вода; | 1 | шт. |
| 15. | Кран трехходовой, для манометра, с ручкой 11б38бк ДУ15, муфта/муфта, М20х1,5/1/2״ (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - условный проход ДУ15 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – латунь ЛЦ40СД; - рабочая среда - вода/ пар при температуре + 140/+2250 С; - способ управления: ручной; - присоединение к трубопроводу муфтовое; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «Д»; | 120 | шт. |
| 16. | Клапан обратный, фланцевый подъемный 16кч9п, ДУ50РУ25 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - условный проход ДУ50 мм; - условное давление РN2.5 (25) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С | 2 | шт. |
| 17. | Клапан обратный, поворотный, однодисковый, межфланцевый 19ч21бр, ДУ50РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - условный проход ДУ50 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С и давлении до 16 кгс /см2; | 2 | шт. |
| 18. | Клапан обратный, поворотный, однодисковый, межфланцевый 19ч21бр, ДУ80РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - условный проход ДУ80 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С и давлении до 16 кгс /см2; | 7 | шт. |
| 29. | Клапан обратный, поворотный, однодисковый, межфланцевый 19ч21бр, ДУ150РУ16 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - условный проход ДУ150 мм; - условное давление РN1.6 (16) МПа (кгс/см2); - материал корпуса – ковкий чугун; - рабочая среда - вода, пар при температуре + 2250 С и давлении до 16 кгс /см2; | 8 | шт. |
| 20. | Запорное устройство указателя уровня фланцевое 12б3бк ДУ20РУ25 по ГОСТ 9652—68., комплект (верхний, нижний, продувочный) (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - номинальный диаметр DN20 мм; - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2250 С; - климатическое исполнение-УХЛ4 по ГОСТ 15150-69; - герметичность затвора по ГОСТ 95 44-93-класс «А»; - присоединение к трубопроводу фланцевое - материал: корпусные детали – латунь ЛЦ40СД по ГОСТ 17711-93; - рабочая среда: вода, пар; - способ управления: ручной. | 8 | к-т. |
| 21. | Указатель уровня жидкости 12кч11бк ДУ20, № 6 ТУ26-07-1487-89, в сборе с плоским рифленым стеклом Клингера ТУ21-02931-67-32-92 (или эквивалент с аналогичными параметрами или параметрами превосходящих требуемым, не снижающих прочностных характеристик и качества ) | Основные параметры: - номинальное давление РN25(кгс/см2); - максимальная температура рабочей среды: + 2500 С; - климатическое исполнение-УХЛ4 по ГОСТ 15150-69; - установочное положение: вертикальное; - присоединение к трубопроводу цапковое; - материал: ковкий чугун; - рабочая среда: вода, пар; | 8 | шт. |
| 22 | Труба э/с 108х4,5 | Труба электросварная Ду 108*4,5 ГОСТ 10704/10705 Ст20 (по 12 метров) | 72 | П.м. |
| 23 | Труба профильная 80х80х4 | Труба профильная 80х80х4 (по 2 метра) | 18 | П.м. |
| 24 | Труба профильная 40х20х2 | Труба профильная 40х20х2 | 30 | П.м. |
| 25 | Профнастил С8 | Профнастил С8 (1.2.х2х0.3мм.) оц. | 12 | Шт. |

XI.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Форма согласия участника закупки

На бланке организации

Дата, исх. Номер

(при наличии)

В комиссию ЗАКАЗЧИКА

Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку ______________ для нужд Муниципального унитарного предприятия «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства»

| Наименование участника: |  | ИНН |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Юр. Адрес |  | КПП |  |
| Почтовый адрес |  | БИК |  |
| Телефон: |  | Р/ счет № |  |
| Факс: |  | Кор/счет |  |
| E-mail: |  | Банк участника |  |
| Контактное лицо |  |  |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, мы выражаем свое согласие на поставку _____________, которая является предметом запроса котировок в электронной форме (Реестровый номер:_________)  на условиях извещения и документации, а так же на условиях, которые представлены в настоящем согласии.

В цену договора, которая будет предложена нами в ходе запроса котировок в электронной форме, включаются все наши расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе:

| Стоимость товара, который является предметом запроса котировок в электронной форме (Реестровый номер:_________) | Да/нет |
| --- | --- |
| Налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также стоимость транспортировки, погрузки, , расходы на хранение и другие расходы, связанные с доставкой товара. | Да/нет |

то есть цена, указанная нами в ходе запроса котировок является окончательной.

Мы сообщаем Вам, что на основании действующего законодательства применяем (выбрать соответствующее, лишнее удалить):

А) Общую систему налогообложения

Б) Упрощенную систему налогообложения

Описание поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик представлено в приложении № 1 к настоящему согласию участника закупки.

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011г. №223 — ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридических лиц», «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» и иными законодательными актами.

В случае признания нас победителем запроса котировок, мы обязуемся полностью, качественно, своевременно выполнить все обязательства указанные в проекте договора, в извещении и документации о проведении запроса котировок.

До подготовки и оформления договора настоящее согласие будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что проведение Заказчиком запроса котировок в электронной форме и  представление нами согласие не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств, кроме установленных в настоящем согласии и закупочной документации.

В случае если при заявлении цены договора, нами не были учтены какие-либо расходы по исполнению договора, мы обязуемся поставить товар по договору в полном объеме согласно технического задания Заказчика за указанную в ходе запроса котировок цену договора.

Мы выражаем свое согласие на внесение данных о предмете договора, цене договора, иной информации и документов в реестр договоров, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», а так же данные участника закупки в случае признания его победителем, и заключения с таким участником договора по результатам закупки, а именно сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе):

в отношении юридического лица – наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (включая номер телефона и адрес электронной почты), информация о его отношении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика;

в отношении индивидуального предпринимателя, физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (включая номер телефона и адрес электронной почты) и идентификационный номер налогоплательщика.

Для индивидуального предпринимателя и физического лица: Я, ___________________, согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ, а именно любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, и уничтожение моих персональных данных.

Мы, приложением к данному согласию, прилагаем следующие документы:

Приложение №1 -  Описание поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик.

______________                _____________________  ____________________________

Должность	                        Подпись		Расшифровка подписи полностью

«____»_______________2021 г.

М.П.

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Участник закупки, сообщает о себе следующую информацию:

Для юридического лица

| 1. Наименование (Организационно-правовая форма и фирменное наименование) |  |
| --- | --- |
| 2. Юридический адрес |  |
| 3. Почтовый адрес |  |
| 4. Номер контактного телефона |  |
| 5. Адрес электронной почты |  |
| 6. Банковские реквизиты |  |
| 7. ИНН / КПП |  |
| 8.ОКПО / ОГРН |  |
| 8. Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника уполномоченного для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком |  |

Для физического лица (индивидуального предпринимателя)

| 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- |
| 2. Место жительства |  |
| 3. Паспортные данные |  |
| 4. Номер контактного телефона |  |
| 5. Адрес электронной почты |  |
| 6. Банковские реквизиты |  |
| 7. ИНН |  |

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Участник закупки (уполномоченный представитель)

___________________________________________/_________________/______________/

(Ф.И.О.)                                                                                         (подпись)                                    (должность)

М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)                                                                                  	     (подпись)              (должность)

XII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

В порядке и случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Положение настоящего пункта, а также иные положения, связанные с осуществлением закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются, если Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».