Техническое задание

«Поставка облучателей–рециркуляторов бактерицидных»

- Объект закупки (товаров, работ, услуг): Поставка облучателей–рециркуляторов бактерицидных

- Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик»

- Место поставки товара: 142290, Московская область, город Пущино, микрорайон «Д», дом 6А

- Срок действия договора составляет: с момента заключения Договора до 31 декабря 2020 года (включительно).

- Срок поставки товара 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания договора.

- Цена Договора: ……………….рублей 00 копеек.

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе сопутствующие, а также затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата товара производится в порядке, предусмотренном Договором. Выплата аванса не предусмотрена.

- Источник финансирования: Бюджет городского округа Пущино Московской области.

- КБК 001-0000-0000-000000-244.

- Общие требования к поставке товаров: Товар должен быть новым ранее не находившимся в эксплуатации. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемому техническим регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и других нормативных документов Российской Федерации и сопровождаться сертификатом соответствия либо декларацией о соответствии в случаях, установленных Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №982.

- Требования к таре и упаковке товара: Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на товар в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. (ГОСТов, СанПиНов, ТУ и иных документов, подтверждающих срок годности поставляемого товара).

- Требования к функциональным характеристикам товаров: Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Поставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет до места нахождения Заказчика. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование | Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Рециркулятор-облучатель передвижной медицинский Армед CH311-130М (или эквивалент) | Назначение | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории | шт. | 2шт |
|  |  | Тип облучателя | Закрытый |  |  |
|  |  | Эффективность обеззараживания | не менее 99,9 % |  |  |
|  |  | Производительность | 100± 10 м3/час |  |  |
|  |  | Исполнение | передвижное |  |  |
|  |  | Электробезопасность | изделие класса I |  |  |
|  |  | Напряжение питающей сети | 220±10%В |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | не более 100Вт |  |  |
|  |  | Звуковая мощность (уровень шума) | не более 40 дБ |  |  |
|  |  | Габаритные размеры в рабочем состоянии(ШхДхВ) | не более136x170x1090 мм |  |  |
|  |  | Источник излучения - безозоновая бактерицидная лампа типа с длиной волны 253,7 нм | Наличие |  |  |
|  |  | Мощность источника излучения, не менее | 0,09 кВт |  |  |
|  |  | Количество источников излучения, не менее | 2 лампы |  |  |
|  |  | Срок службы лампы | не менее 8000 часов |  |  |
|  |  | Индикатор наработки ламп | Наличие |  |  |
|  |  | Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами | Наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок | не менее 2 лет |  |  |
|  |  | Срок службы | не менее 5 лет |  |  |
|  |  | Документация - регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению утвержденная Росздравнадзором, сертификат соответствия, журнал учёта времени работы рециркулятора | Наличие |  |  |