# Утверждаю:

# И.о. генерального директора

# ______________О.В. Калинина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

- Общая информация об объекте закупки

Объект закупки: выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

Исполнитель выполняет работы по очистке кровли (в том числе свесов, карнизов, желобов, водоприемных воронок водосточных труб) от листвы, снега, наледи в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых и нормативных технических актов.

- Порядок выполнения работ

Выполнение работ производится по заявкам Заказчика в рабочие дни с 08.00-12.00 и с 13.00-16.00.

Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан назначить контактное лицо, ответственное за своевременное выполнение работ, определить номера телефонов, адрес электронной почты для приема заявок.

Заявка на выполнение работ оформляется до 15.00 дня, предшествующего дню выполнения работ, с указанием необходимого объема работ.

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31 декабря 2022 года.

Срок выполнения работ по каждой заявке: в течение одного рабочего дня с момента получения заявки от Заказчика.

- Требования, предъявляемые к Исполнителю

Исполнитель выполняет работы с использованием собственного сертифицированного и технически исправного оборудования, инструментов, приборов и другого инвентаря необходимого при выполнении работ.

Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, расположенного на объектах Заказчика. В случае повреждения имущества Заказчика по вине Исполнителя, в том числе телевизионных антенн, радиостоек, бордюрного камня, дорожного покрытия, и других установок, разрушенных при выполнение работ, восстановление производится силами и за счет средств Исполнителя.

При выполнении работ запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки, водосточные трубы и оборудование, установленное на фасадах зданий.

Работники Исполнителя, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Выполнение работ Исполнителем не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Заказчика или представлять угрозу безопасному пребыванию лиц, находящихся на территории учреждения.

- Место выполнения работ: Московская область, город Павловский Посад

Адресный перечень приведен в приложении №1 к Техническому заданию

- Количество выполняемых работ:

| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навеска страховочного троса | 1 операция | 8 |
| 2 | Навеска рабочего троса | 1 операция | 8 |
| 3 | Перенавеска рабочего троса | 1 операция | 365 |
| 4 | Уборка снега и наледи с крыш по периметру (кровля металлическая скатная, без ограждений - толщина 50 см) | 1000 м3 | 19.5 |

- Состав работ

До начала выполнения работ, предусмотренных договором, и на заключительном этапе Исполнитель совместно с представителем Заказчика оформляют акт совместного осмотра на предмет целостности:

    - кровли;

    - водосточных труб;

    - водоприемных воронок;

    - оборудования (объектов), установленного на крыше;

    - оборудования (объектов), установленного на фасаде;

    - входов в здания;

    - электрических, телефонных проводов;

    - ограждений;

    - произрастающих рядом деревьев.

До начала выполнение работ (по каждой заявке Заказчика), Исполнитель обязан предоставлять Заказчику следующие документы:

- список сотрудников на бланке организации Исполнителя, заверенный подписью руководителя и печатью организации Исполнителя, с указанием фамилии, имени, отчества, специальности, даты рождения, паспортных данных;

- приказ о назначении ответственного (из числа инженерно-технических работников) за выполнение работ (производство работ);

- журнал инструктажа по охране труда (копия);

- наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации Исполнителя.

В период выполнения работ уполномоченный представитель Исполнителя ведет учет выполненных работ по каждому объекту Заказчика в журнале учета выполнения работ, который хранится у Заказчика. По каждому факту выполнения работ в журнал вносится соответствующая запись с указанием даты и перечнем выполненных работ, которая визируется уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.

- Требования к безопасности выполнения работ

Исполнитель выполняет работы с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и промышленной  санитарии.

Исполнитель обязан перед началом работ направить всех работников, принимающих  участие в выполнении работ, в службу охраны труда и промышленной безопасности Заказчика для проведения вводного инструктажа по охране труда.

Исполнитель обязан проводить со своими работниками все предусмотренные законодательством виды инструктажей по охране труда и фиксировать усвоение их содержания в соответствующих журналах либо в установленных случаях в нарядах-допусках. Исполнитель проводит дополнительный инструктаж по безопасным методам выполнения работ (перед очисткой каждой крыши) на местах, обращая внимание на специфические условия выполнения работ на данном участке.

Исполнитель обязан обеспечить проведение работ работниками, имеющими действующие допуска (удостоверения), на право выполнения работ на высоте в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 28.03.2014 N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Исполнитель перед очисткой каждой крыши обязан проверить:

физическое состояние рабочих и их спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты;

наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

наличие необходимого инструмента и его исправность.

Работы по очистке кровли должны оказываться с обязательным использованием страховочного оборудования.

Работникам категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек и других установок, которые могут вызвать поражение электрическим током.

При подготовке к очистке кровли должны быть приняты следующие меры безопасности:

тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть, на ширину возможного падения снега, наледи и сосулек ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках.

на тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть выставлен дежурный со свистком в сигнальном жилете оранжевого цвета и защитной каске;

дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега, наледи ската (очищаемой части) кровли, запираются или внутри лестничных клеток, ворот, выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности.

Запрещается сбрасывать снег, наледь и сосульки на электрические и телефонные провода.

Запрещается очистка кровли от снега, наледи при неблагоприятных погодных условиях (скорости воздушного потока/ветра 15 м/с и более).

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Средства индивидуальной защиты, применяемые при очистке кровли, должны отвечать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

  - Работники Исполнителя должны иметь специальную светоотражающую одежду, каски, специальную (нескользящую) обувь, страховочное оборудование и уборочный инвентарь.

  - Очистка кровли зданий от снега и льда должна производиться деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение для этих целей металлических лопат, ломов, топоров и прочего металлического инвентаря недопустимо во избежание повреждения кровли, желобов, свесов и водосточных воронок.

- Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

  - Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

  - Приказ Минтруда России от 07.07.2015 № 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве».

  - ГОСТ 32489-2013 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия.

  - ГОСТ 12.0.004-2015. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

  - ГОСТ Р ЕН 361-2008. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний

  - ГОСТ Р ЕН 358-2008. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний.

Приложение №1 к Техническому заданию

Адресный перечень

представлено отдельным файлом в составе закупочной документации