|  |
| --- |
|  |
| **УТВЕРЖДАЮ** |
| **Исполнительный директор МУП «Водоканал»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кузнецов** |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.** |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

***на закупку приборов учета (счетчиков) холодного водоснабжения многоструйных с радиомодулем***

Кашира, 2021 г.

**Часть I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий запрос предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений) проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г.о. Кашира (далее – МУП «Водоканал»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд МУП «Водоканал» (далее – Положение о закупке), проведение запроса предложений регулируется настоящей документацией.

1.3. Участник закупки (далее – участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, участием в запросе предложений и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4. При осуществлении запроса предложений в электронной форме переговоры Заказчика или Комиссии с участником запроса предложений в электронной форме не допускаются. При проведении запроса предложений проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса предложений в электронной форме не допускается.

1.5. Информация о проведении запроса предложений (Извещение о проведении запроса предложений (далее - Извещение и Документация) размещается Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сайте www.zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система) не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

**2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ**

2.1. Заказчик обеспечивает размещение документации в Единой информационной системе Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) (далее -Единая информационная система), одновременно с извещением о проведении запроса предложений.

2.2. Документация доступна для ознакомления в Единой информационной системе без взимания платы.

2.3. Предоставление документации до размещения в Единой информационной системе извещения не допускается.

2.4. Любой участник запроса предложений в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого запроса предложений, запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о запросе предложений в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

Разъяснения положений документации о запросе предложений в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

2.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме этот срок составлял не менее 4 рабочих дней, за исключением проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 15 млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме при проведении запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 15 млн. рублей срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме этот срок составлял не менее 3 рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не допускается.

**3. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

3.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

**4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**4.1.** Участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений в срок и по форме, которые установлены Информационной картой настоящей документации.

**4.2.**Подача заявок на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

**4.3.** Состав заявки на участие в запросе предложений определен Информационной картой настоящей документации.

**4.4.** Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

**4.5.**Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса предложений в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запросе предложений в электронной форме.

**4.6.**Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме даты и времени окончания срока подачи таких заявок.

**4.7.** Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений.

**4.8.**Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

**4.9.**В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме оператор электронной площадки присваивает данной заявке порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику запроса предложений в электронной форме, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке порядкового номера**.**

**4.9.1.** В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого запроса предложений в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 54.8 Положения о закупке;

подачи одним участником запроса предложений в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в запросе предложений в электронной форме;

получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;

подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превышающее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю.

**4.9.2.** Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 54.14 Положения о закупке оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника запроса предложений в электронной форме, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

**4.10.** Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме или не подано ни одной такой заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

5. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,  
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,оказываемым иностранными лицами

5.1.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения  
запроса предложений в электронной форме, устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,  
оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

5.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений в электронной форме, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по ценовым (стоимостным) критериям оценки заявок производятся по  
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов,  
при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником  
закупки в заявке на участие в закупке.

5.3. Для предоставления приоритета в документацию о закупке включаются следующие сведения:

-требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

-положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке в соответствии с пунктом 55.3 Положения о закупке;

- сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

- условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

- условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 5.3.4 и 5.3.5 пункта 5.3настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 Положения о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

- условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

- условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Положением о закупке, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.4. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

-закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

-в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

-в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса, открытого конкурса в электронной форме, запроса предложений, запроса предложений в электронной форме, закрытого конкурса или закрытого запроса предложений, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

- в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или закрытого аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

5.5. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального  
соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском  
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.»;

**6. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК**

6.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссией не может превышать 2 рабочих дня.

6.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 54.5 Положения о закупке, Комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком запросе предложений, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого запроса предложений или об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 55.3 настоящего Положения.

6.3. Участник запроса предложений в электронной форме не допускается к участию в запросе предложений в электронной форме в случае:

непредоставления информации, предусмотренной пунктом 54.5 Положения о закупке, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия предложений участника запроса предложений в электронной форме требованиям, предусмотренным подпунктом 54.5.3 пункта 54.5 Положения о закупке и установленным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, документации о запросе предложений в электронной форме;

указания в первой части заявки участника запроса предложений в электронной форме сведений о таком участнике и (или) о ценовом предложении.

6.4. Отказ в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 55.3 Положения о закупке, не допускается.

6.5. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком запросе предложений, по критерию, установленному абзацем 4 пункта 53.1 Положения о закупке (при установлении этого критерия в документации о запросе предложений в электронной форме). Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса предложений в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 55.8 Положения о закупке.

6.6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими на заседании Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком запросе предложений.

6.7. К протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, прилагается информация, предусмотренная подпунктом 54.5.2 пункта 54.5 Положения о закупке (при наличии такой информации).

6.8. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком запросе предложений, его участником, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

6.9. В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в Единой информационной системе Протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, поданные участниками запроса предложений в электронной форме, в отношении которых Комиссией принято решение о допуске и признании таких участников участниками запроса предложений в электронной форме.

6.10. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не может превышать 5 рабочих дней.

6.11. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком запросе предложений требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом Положения.

6.12. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме:

в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 54.5 и 54.7 Положения о закупке, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме;

в случае наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 54.5 и54.7 Положения о закупке, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком запросе предложений;

в случае несоответствия участника такого запроса предложений требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме;

в случае содержания во второй части заявки участника запроса предложений в электронной форме сведений о ценовом предложении;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, документации о запросе предложений в электронной форме в случае, если участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, документации).

6.13. В случае установления недостоверности информации, представленной участником запроса предложений в электронной форме, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом запросе предложений на любом этапе его проведения или отказаться от заключения договора с победителем запроса предложений в электронной форме.

6.14. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, на основе критериев, указанных в документации о запросе предложений в электронной форме и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в документации).Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания запроса предложений в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 56.9 Положения закупке.

6.15. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых частей заявок.

6.17. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

6.18. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса предложений в электронной форме, за исключением случая признания такого запроса предложений несостоявшимся.

6.19. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки информации, предусмотренной пунктом 56.10 настоящего Положения, Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащихся в протоколах, указанных в пункте 55.6 и пункте 56.7 настоящего Положения, присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса предложений в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса предложений не состоявшимся в соответствии с пунктом 56.9 настоящего Положения.

6.22. Победителем запроса предложений в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о запросе предложений в электронной форме, и заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен первый номер.

**7. ПРИЗНАНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕСОСТОЯВШИМСЯ**

7.1. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка, договор заключается с участником запроса предложений в электронной форме, подавшим единственную заявку на участие в нем, если данный участник и поданная им заявка на участие в таком запросе предложений признаны соответствующими требованиям документации о запросе предложений в электронной форме, в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупке в порядке, установленном разделом 63 Положения о закупке.

7.2. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме только одна заявка соответствует требованиям, указанным в документации о запросе предложений в электронной форме, договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме, если данный участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Положения о закупке и документации о запросе предложений в электронной форме, в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупке в порядке, установленном разделом 63 Положения о закупке.

7.3. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, договор заключается с участником этого запроса предложений, подавшим такую заявку в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупке в порядке, установленном разделом 63 Положения о закупке.

**8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ** **В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**8.1.** По результатам запроса предложений в электронной форме договор заключается с победителем такого запроса предложений в порядке, установленном разделом 63 Положения о закупке.

**Часть II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Содержание** |
| 1 | **Наименование Заказчика** | ***Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.о. Кашира (далее –МУП «Водоканал»)*** |
| 2 | **Место нахождения Заказчика** | 142900, Московская область, г.о. Кашира, ул. Советская, дом 28. Помещения 140-143 |
| 3 | **Почтовый адрес Заказчика** | 142900, Московская область, г.о. Кашира, ул. Советская, дом 28. Помещения 140-143 |
| 4 | **Контактная информация** | Телефон: 8 (495) 431-24-44 электронная почта: elena\_zhilresurs@mail.ru  Контактное лицо: Краснова Елена Алексеевна |
| 5 | **Способ закупки** | **Запрос предложений в электронной форме** |
| 6 | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | http://www.estp.ru |
| 7 | **Предмет Договора** | **Поставка приборов учета холодного водоснабжения** |
| 8 | **Место, условия и сроки**  **выполнения работ** | **Место поставки товара:**  142900, Московская область, г.о. Кашира, ул. Советская, дом 28, пом.140-143  **Условия поставки товара:** в соответствии с Частью III «Техническое задание»  **Срок поставки товара:** с 10.02.2021 по 30.06.2021г |
| 9 | **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика** | В соответствии с Частью III «Техническое задание» |
| 10 | **Начальная (максимальная) цена Договора** | **438 136,67** (четыреста тридцать восемь тысяч сто тридцать шесть ) рублей 67 копеек. |
| 11 | **Порядок формирования цены Договора** | Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, все расходы на перевозку, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходы по оплате стоимости сторонних организаций и других обязательных платежей. |
| 12 | **Обоснование начальной (максимальной) цены Договора** | Начальная (максимальная) цена договора установлена Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение №1 к Информационной карте) |
| 13 | **Форма, сроки и порядок оплаты** | Безналичный расчет в порядке определенном проектом договора |
| 14 | **Валюта, в которой выражены**  **цены и производятся расчеты** | Рубль Российской Федерации |
| 15 | **Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок** | **Дата начала подачи заявок:**  «19» января 2021 г.  **Дата и время окончания подачи заявок:**  «29» января 2021 г., 12 час. 00 мин. (время московское).  **Место подачи заявок:** http://www.estp.ru  **Форма заявки:** Заявка на участие подается в электронном виде через электронную площадку (www.estp.ru).  и должна быть подписана электронной цифровой подписью участника, в соответствии с регламентом электронной площадки. Любой участник закупок вправе подать только одну заявку.  Заявка подается участником закупок в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме.  **Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений:** Заявки подаются посредством электронной площадки по адресу: http://www.estp.ru)  Заявка на участие в запросе предложений оформляется в соответствии с Регламентом работы электронной площадки. |
| 16 | **Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата заявок** | В соответствии с Регламентом работы электронной площадки. |
| 17 | **Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме** | **Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме:** 142900, Московская область, г.о. Кашира, ул. Советская дом 28, пом 140-143  **Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме:**  «29» января 2021 г. 14 час. 01 мин.  **Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме:**  «29» января 2021 г. 14 час.31 мин.  **Дата подведения итогов** **запроса предложений в электронной форме:**  «29» января 2021 г. 15 час. 31 мин. |
| 18 | **Обеспечение заявки, срок и порядок предоставления** | Без обеспечения |
| 19 | **Обеспечение исполнения Договора, срок и порядок предоставления** | Без обеспечения |
| 20 | **Право Заказчика на изменение количества товара, предусмотренного Договором** | Предусмотрено |
| 21 | **Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме** | В соответствии с Приложением № 2 к Информационной карте |
| 22 | **Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме** | В соответствии с Приложением № 2 к Информационной карте |
| 23 | **Требования к участникам закупки** | **1.Соответствие требованиям**, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки  **2.**Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства.  **3.**Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.  **4**. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма.  **5.** Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято.  **6.**Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.  **7.** Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества  **8.** Участник закупки не является офшорной компанией**.**  **9**. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.  **10. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков** (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 24 | **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки**  **(перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям)** | Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника запроса предложений в электронной форме о цене договора.  Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направляется участником запроса предложений в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.  Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать:  1. Согласие участника запроса предложений в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.  2. Предложение участника запроса предложений в электронной форме о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках (при необходимости) предмета закупки.  При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме.  **В первой части** заявки на участие в запросе предложений в электронной форме **не допускается указание сведений об участнике запроса предложений в электронной форме !**, подавшем заявку на участие в таком запросе предложений, **а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора**! При этом первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.  Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать требуемые Заказчиком в документации о запросе предложений в электронной форме информацию и документы, а именно:  1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса предложений в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса предложений или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса предложений (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса предложений.  2. Полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении такого запроса предложений выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.  3 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника такого запроса предложений без доверенности (руководитель).В случае если от имени участника запроса предложений в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в таком запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений в электронной форме, заверенную печатью участника такого запроса предложений (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса предложений в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений в электронной форме, заявка на участие в таком запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.  4. Копии учредительных документов участника запроса предложений в электронной форме (для юридических лиц).  5. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;  6. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.  7. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в электронной форме установленным документацией о запросе предложений в электронной форме требованиям к участникам такого запроса предложений (Критерии оценки).  8. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено документацией о запросе предложений в электронной форме. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром.  10. Документы, подтверждающие квалификацию участника запроса предложений в электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком запросе предложений.  11. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса предложений в электронной форме - физического лица).  Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса предложений в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений в электронной форме.  Требования к оформлению заявки:  Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь формат документов: с расширением (\*.doc), (\*.docx), (\*.pdf)  Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.  Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. |
| 25 | **Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик** | Участник описывает условия исполнения договора в произвольной форме |
| 26 | **Место и порядок предоставления Документации о запросе предложений** | В единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (<http://zakupki.gov.ru/223/>), а также по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»т http:// www.estp.ru). документация по запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и документации по запросу предложений. |
| 27 | **Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса предложений в электронной форме, в течение которого победитель запроса предложений в электронной форме должен подписать проект договора** | Не позднее 10 календарных дней |
| 28 | **Отмена запроса предложений в электронной форме** | Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. |
| 29 | **Возможность одностороннего отказа от исполнения договора** | Не предусмотрена |
| 30 | **Дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о запросе предложений в электронной форме** | «27» сентября 2021 г., 12 час. 00 мин. (время московское). |

Приложение №1

К Информационной карте

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

**(Прилагается отдельным файлом)**

Приложение № 2

к Информационной карте

К информационной карте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование критерия** | **Значимость критерия** |
| **1** | **Цена договора (цена единицы товара)** | **50%** |
| **2** | **Квалификация участника закупки, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара** | **50%** |

Оценка заявок производится с использованием 2 критериев оценки заявок. Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 процентов.

При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Правилах:

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены;

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, выраженный в процентах;

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, деленный на 100;

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения).

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

**1. Стоимостные критерии оценки заявок:**

**Цена договора (в денежных единицах)**

Значимость критерия: **50%.**

Коэффициент значимости критерия**(ЦБКоэф):** 0,50

Рейтинг заявки по критерию оценки «Цена договора» рассчитывается по формуле: **ЦБi \* ЦБКоэф**

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена договора" **()**, определяется по формуле:

,

где:

 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

1. **Нестоимостные критерии оценки заявок**

**Квалификация участника закупки, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара.**

Значимость критерия: 50%.

**2.1. Показатель оценки:** Опыт поставки приборов учета ХВС за период 2017-2020 годы, выраженный в количестве контрактов (договоров)

Значимость критерия: 20%.

Коэффициент значимости критерия **(НЦБ1коэф.)**: 0,20

Рейтинг заявки по критерию оценки «Квалификация участников закупки» рассчитывается по формуле:

**НЦБi1\* НЦБ1Коэф**

**Предмет оценки:** Опыт поставки товаров аналогичных предмету закупки без применения штрафных санкций и неустоек, выраженный в количестве успешно исполненных контрактов (договоров) за период 2017-2020 годы.

Аналогичными предмету закупки товарами признаются приборы учета холодного водоснабжения многоструйные с радиомодулем.

**Порядок оценки:**

В целях оценки принимаются в расчет сведения о поставке аналогичных товаров за период 2017-2020 годы.

К оценке принимаются успешно завершенные контракты (договора) по поставке аналогичных товаров за период 2017-2020 годы. Поставленные товары по договорам (контрактам), начатые до 2016 г. и завершенные в период 2016-2020 годы будут приняты к оценке полностью.

Подтверждением опыта оказания аналогичных услуг являются следующие документы:

- копии ранее полностью (по суммам накладных и счетов-фактур) исполненных контрактов (договоров) по успешной поставке товаров за период 2017-2020 годы.

- накладные, счета - фактуры, подтверждающие исполнение контрактов по успешной поставке товаров за период 2017-2020 годы.

Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемой частью.

**Шкала оценки:**

1-3 договоров 25 баллов

4-9 договоров 50 баллов

10 и более 100 баллов

В случае отсутствия в заявке документов (контрактов (договоров) и/или актов), подтверждающих наличие у участника закупки опыта по успешной поставке ПУ ХВС за 2017-2020 годы, участнику закупки по данному критерию (показателю) присваивается ноль баллов.

Под успешной поставкой товаров понимается исполнение участником закупки контракта (контрактов), договора (договоров) без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

По успешному выполнению аналогичных работ участник закупки декларирует в заявке путем заполнения [формы](file:///\\10.6.127.8\отдел%20госзакупок\Отдел%20закупок\2%20ЗАКУПКИ%202015\2%20КОНКУРСЫ\КОМИТЕТ\Проекты%20зон%20охраны%2040,9%20млн.%20руб\Документация%20Зоны%20охраны%2040,9%20млн.%20отред.Главархитектура%20посл.вариант.docx#Par2598) 4 части IV«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ настоящей документации исполнение им контрактов (договоров) представленных по показателю критерия оценки, без применения к нему неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций информацию об успешном выполнении работ по исполнению участником закупки контракта (контрактов), договора (договоров) без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

* 1. **Показатель оценки:** Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара.

Значимость критерия – 30%

Коэффициент значимости критерия **(НЦБ2коэф.)**: 0,30

Рейтинг заявки по критерию оценки «Функциональные характеристики» рассчитывается по формуле: **НЦБ2i \* НЦБ2коэф**

**Предмет оценки:** Участник указывает сведения, характеризующие функциональные, технические, качественные, потребительские, эксплуатационные свойства предлагаемого им товара. Предоставляет сертификаты качества продукции, паспорта продукции, описание функциональных и технических свойств продукции (руководство по эксплуатации), предоставление гарантийного обслуживания, поверки приборов учета ХВС.

**Шкала оценки** (копий указанной документации):

Предоставление только сертификатов качества и технического паспорта - 25 баллов

Расширенное описание качественных и функциональных свойств продукции - 50 баллов

Гарантийное обслуживание (поверка приборов учета) 10 и более 100 баллов

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики». В случае не предоставления подтверждающих документов присваивается 0 баллов.

Для оценки заявки на участие в закупке осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в запросе предложений. Итоговый рейтинг заявки на участие в запросе предложений рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие в запросе предложений, установленному в конкурсной документации, умноженных на коэффициент их значимости:

**Ир *=* (ЦБi \* ЦБКоэф) + (НЦБi1\* НЦБ1Коэф)+(НЦБi2\*НЦБ2Коэф) ,**

где:

**Ир***-*итоговый рейтинг заявки;

**ЦБi** - количество баллов, присуждаемых по стоимостному критерию оценки «Цена контракта»;

**ЦБКоэф** - коэффициент значимости стоимостного критерия оценки «Цена договора» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, деленный на 100;

**НЦБi1**- количество баллов, присуждаемых по нестоимостному критерию оценки «Квалификация участников закупки, функциональные и качественные характеристики объекта закупки»;

**НЦБ1Коэф -** коэффициент значимости нестоимостного критерия оценки «Квалификация участников закупки, функциональные и качественные характеристики объекта закупки»;

**НЦБi2**- количество баллов, присуждаемых по нестоимостному критерию оценки «Квалификация участников закупки, функциональные и качественные характеристики объекта закупки»;

**НЦБ2Коэф -** коэффициент значимости нестоимостного критерия оценки «Квалификация участников закупки, функциональные и качественные характеристики объекта закупки» ;

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

**Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на закупку приборов учета (счетчиков) холодного водоснабжения**

**для нужд МУП «Водоканал» г.о. Кашира**

**Заказчик**: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.о. Кашира

**Источник финансирования:** средства предприятия.

**Год финансирования**: 2021 год.

Код ОКПД2 – 26.51.63 Счетчики потребления и производства газа, жидкости и электроэнергии.

Код ОКВЭД 2 – 26.51

**Сроки (периоды) оказания услуг: с «10» февраля 2021 г. по «30» июня 2021 г. (включительно).**

**Место оказания услуг: 142900, Московская область, г.о. Кашира, ул. Советская, дом 28, пом. 140-143**

Счетчики воды многоструйные предназначены для измерения объема воды протекающей по системам ХВС МУП «Водоканал» г.о. Кашира Московской области

**Краткие характеристики оказываемых услуг**:

Лот 1.

Счетчики холодной воды многоструйные с радиомодулем

Счётчики должны соответствовать метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193.1

Счетчики должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений.

Исполнение — многоструйный

Степень защиты корпуса — не ниже IP68

Для дистанционной передачи показаний, счетчики должны оснащаться радиовыходом

Требования к радиомодулю:

- Степень защиты датчика - не ниже IP68

- Срок службы встроенной батареи модуля, лет, не менее 6

- Частота радиопередатчика, МГц от 433,075 до 434,479

- Длина выносной антенны не менее 5 м.

- Метод модуляции MSK (Minimum Shift Keying )

- Ширина полосы канала — 150 Гц

- Совместимость с Программным обеспечением Заказчика.

- Хранение данных должно осуществляться на сервере МУП Водоканал, исключающее доступ к информации сторонним организациям.

- Наличие возможности работы с данными через WEB-интерфейс, с неограниченным количеством рабочих мест.

- Снятие данных через индуктивные катушки

- совместимость с

Наличие технической поддержки.

Характеристики счетчиков воды:

Диапазон рабочих температур, : от 5 до 40 С

Материал корпуса: латунь

Емкость счетного механизма: 99999,9999 м³

Цена деления младшего разряда: 0,0001 м³

Максимальное рабочее давление воды: Не более 1,6 МПа

Потеря давления, МПа, не более 0,1

Средний срок службы счётчика, не менее, 12 лет

Межповерочный интервал: не менее 6 лет

Гарантийный срок не менее 6 лет

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ду15 |
| Qmin , м³/ч | 0,03 |
| Qt , м³/ч | 0,12 |
| Qn , м³/ч | 1,5 |
| Qmax , м³/ч | 3,0 |
| Длина, мм | 165 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 82 |
| Масса, кг | 0,6 |

2. Установочный присоединительный комплект

- Ду, мм — 15

В комплекте должны быть: 2 штуцера; 2 гайки; 2 прокладки, обратный клапан

Материал - латунь

Материал Прокладки уплотнения - резина;

Потребность МУП «Водоканал» г.о. Кашира в ПУ ХВС до 30.06.2021г:

ПУ ХВС с ДУ 15 - 100 штук,

(каждый прибор учета поставляется с установочным присоединительным комплектом – п.2 данного ТЗ)

Наличие технического обслуживания в течении срока эксплуатации счетчика.

**Часть IV. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ»**

**Часть IV. Образцы форм для заполнения участниками Запроса предложений**

**Форма 1. (ко 2-й части заявки)**

на бланке участника запроса предложений

(при наличии)

Дата, исх. номер

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

***на право заключения с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1. Изучив документацию на право заключения договора на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты,

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) |  |
| Паспортные данные (для физического лица) |  |
| Место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений |  |

в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица   
(для юридического лица))*

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, указанных в настоящей заявке.

2. Мы согласны исполнить условия закупки (в том числе уточненные) в соответствии с требованиями Извещения и документации о проведении запроса предложений.

3. Заявка имеет следующее приложение:

Приложение № 1 Предложение о цене договора

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части и влияющими на стоимость товаров, оказания услуг, выполнения работ.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на *поставку*, составляющих полный комплект поставки, который должен быть *поставлен* в соответствии с предметом запроса предложений, данная поставка будет в любом случае *исполнена* в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации о запросе предложений , включая требования, содержащиеся в технической части.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации - Участника закупки, индивидуального предпринимателя)*

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня:

* федеральный - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Московской области (субъекта Российской Федерации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Муниципальный бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или государственные внебюджетные фонды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за прошедший календарный год не превышает \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % *(значение указать цифрами и прописью)* балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В том случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями наших предложений в срок, установленный в документации о запросе предложений.

10.  Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о *нашей организации* в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11. В случае признания нашей заявки как, содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*банковской гарантии или денежных средств, перечисленных в обеспечение договора на расчетный счет Заказчика*)

на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_коп.\_(указывается числом и прописью)

*(сумма обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой запроса предложений)*

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, должность, телефон)*

13. Банковские реквизиты участника конкурса:

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наименование и местонахождение обслуживающего банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Код БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

15. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи – на \_\_\_\_\_\_ листах.

**Участник запроса предложений/  
уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(подпись)

*(должность,* *основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица*

*на подпись заявки на участие в запросе предложений)*

<\*> Сведения, предусмотренные [пунктом 1](file:///\\10.6.127.8\отдел%20госзакупок\Отдел%20закупок\1%20ЗАКУПКИ%202016\ГУРБ%202017\04%20Серпухов\На%20согласование\ДЗП.docx#Par2471)3, представляются участником по собственному усмотрению. В случае непредставления указанных сведений обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки. Непредставление указанных сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.

<\*\*>[Пункт](file:///\\10.6.127.8\отдел%20госзакупок\Отдел%20закупок\1%20ЗАКУПКИ%202016\ГУРБ%202017\04%20Серпухов\На%20согласование\ДЗП.docx#Par2464)11 добавляется в форму заявки на участие в запросе предложений в случаях, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.

Приложение № 1

к Заявке на участие в запросе предложений

( к 3-й части заявки Ценовое предложение)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товаров, работ, услуг** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб.)** | **Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб.)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО цена договора** | | | |  |

ИТОГО цена договора, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет: \_\_\_\_\_ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей / НДС не облагается.

**Участник запроса предложений/**

**уполномоченный представитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(подпись)

*(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)*

**Форма 2 ( ко 2-й части заявки)**

**ДЕКЛАРАЦИЯ соответствия участника запроса предложений Требованиям, установленным пп. 2-8 части 23 ИНФОРМАЦИОННой КАРТы запроса предложений**

Настоящим подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)1:

**1)** не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

**2)** деятельность не приостановлена в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3D644E2790209575EF1A4FA326C22301CA357AE4785ED95675BEF527A3EE70F5B3FC72E80339L5N) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

**3)** обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма. (данный пункт включается в случае если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов)); **устанавливается в определенном случае**

**4)** отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=3D644E2790209575EF1A4FA326C22301CA357DE07E5FD95675BEF527A3EE70F5B3FC72EC03953AL8N) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=3D644E2790209575EF1A4FA326C22301CA357DE07E5FD95675BEF527A3EE70F5B3FC72EC03973ALFN) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;2

**5)** у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применяется наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**6)** конфликт интересов между участником закупки и Заказчиком отсутствует;

**7)** наша организация не является офшорной компанией;

**8)** сведения в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.

**Участник запроса предложений/ уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

*(подпись)*

*(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)*

**Форма 3. ( ко 2-й части заявки)**

**КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

**Нестоимостные критерии оценки заявок**

1. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта (договора), и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации**.**

**Показатель.** Опыт поставки аналогичных товаров за период 2017-2020 годы, выраженный в количестве контрактов (договоров)

**Настоящим** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**уведомляет, что за период 2017-2020 гг.**

*(полное наименование организации – участника)*

**нами было заключено и исполнено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_контрактов/договоров на работы, аналогичные предмету запроса предложений.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Год оказания услуг**  **(с\_\_\_по\_\_\_\_)** | **наименование услуг** | **Заказчик** | **№ и дата контракта /договора** |
|  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  | |

Подтверждением опыта выполнения аналогичных работ являются следующие документы:

- копии ранее полностью (по суммам накладных, счетов-фактур) исполненных контрактов (договоров) по успешному оказанию аналогичных услуг за период 2017-2020 годы.

- товарные накладные, счета-фактуры, подтверждающие исполнение контрактов (договоров) по успешному оказанию аналогичных услуг за период 2017-2020 годы.

Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемой частью.

В случае отсутствия в заявке документов (контрактов (договоров) и/или накладных, счетов-фактур), подтверждающих наличие у участника закупки опыта по успешному оказанию аналогичных услуг за 2017-2020 годы участнику закупки по данному критерию (показателю) присваивается ноль баллов.

Под успешным оказанием услуг понимается исполнение участником закупки контракта (контрактов), договора (договоров) без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Показатель: **Квалификация участника закупки.**

Показатель**:Деловая репутация участника.**

| **№  п/п** | **Наименование показателя**  **(указываются критерии оценки в соответствии с документацией о закупке)** | **Единица измерения** | **Значение(цифрами и прописью)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Квалификация сотрудников участника запроса предложений** | Количество лицензированных сотрудников  С опытом работы от 5 (пяти) лет |  |
| **2** | **Опыт поставки приборов учета ХВС за период 2017-2020 годы, выраженный в количестве контрактов (договоров)** | Количество контрактов (договоров), успешно исполненных, без замечаний со стороны заказчиков. |  |

**Заказчиком будут приняты к оценке только подтвержденные сведения.**

Показатель: **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товаров.**

Показатель**: Технические характеристики в соответствии с техническим заданием к документации.**

| **№  п/п** | **Технические характеристики**  **прибора учета.** | **ДА (поставить «да», предоставить подтверждение технических характеристик, сертификаты соответствия, копии паспортов на ПУ)** | **НЕТ (проставить в колонке «нет» соответствия характеристикам)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Счётчики должны соответствовать метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193.1** |  |  |
| **2** | **Счетчики должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений** |  |  |
| **3** | **Исполнение — многоструйный** |  |  |
| **4** | **Степень защиты корпуса — не хуже IP68** |  |  |
| **5** | **Для дистанционной передачи показаний, счетчики должны оснащаться радиовыходом** |  |  |
| **6** | ***Требования к радиомодулю:***  - Степень защиты датчика - не ниже IP68  - Срок службы встроенной батареи модуля, лет, не менее 6  - Частота радиопередатчика, МГц от 433,075 до 434,479  - Длина выносной антенны не менее 5 м.  - Метод модуляции MSK (Minimum Shift Keying )  - Ширина полосы канала — 150 Гц  - Совместимость с Программным обеспечением Заказчика.  - Хранение данных должно осуществляться на сервере МУП Водоканал, исключающее доступ к информации сторонним организациям.  - Наличие возможности работы с данными через WEB-интерфейс, с неограниченным количеством рабочих мест.  - Снятие данных через индуктивные катушки |  |  |
| **7** | **Срок службы встроенной батареи модуля, лет, не менее 6** |  |  |
| **8** | **Частота радиопередатчика, МГц от 433,075 до 434,479** |  |  |
| **9** | **Длина антенны радиомодуля - до 150 мм.** |  |  |
| **10** | **Радиомодуль должен быть совместим с оборудованием,**  **Совместимость с ПО «Заказчика»** |  |  |
| **11** | **Диапазон рабочих температур, : от 5 до 40 С**  **Материал корпуса: латунь**  **Емкость счетного механизма: 99999,9999 м³**  **Цена деления младшего разряда: 0,0001 м³** |  |  |
| **12** | **Ду15**  **Qmin , м³/ч 0,03**  **Qt , м³/ч 0,12**  **Qn , м³/ч 1,5**  **Qmax , м³/ч 3,0**  **Длина, мм 165**  **Ширина, мм 120**  **Высота, мм 82**  **Масса, кг 0,6** |  |  |
| **13** | **Средний срок службы счётчика, не менее, 12 лет**  **Межповерочный интервал: не менее 6 лет**  **Гарантийный срок не менее 6 лет, Техническое обслуживание в течении гарантийного срока.** |  |  |
| **14** | **Установочный присоединительный комплект**  **Ду, мм — 15**  **В комплекте должны быть: 2 штуцера; 2 гайки; 2 прокладки.**  **Материал - латунь**  **Материал Прокладки уплотнения - резина;** |  |  |
| **15** | **Наличие технической поддержки в течении гарантийного срока.** |  |  |

**Заказчиком будут приняты к оценке только подтвержденные сведения.**

**Участник запроса предложений/уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

*(подпись)*

*Должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица*

*на подпись заявки на участие в запросе предложений)*

**Часть V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

(Является неотъемлемой частью Документации, прилагается отдельным файлом)

1. *1 Указывается наименование участника запроса предложений*

   *2 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято (Данная информация указывается в декларации).* [↑](#footnote-ref-1)