СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования

__________________

Е.Н. Казакова

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с№21«Надежда»

Шишкина З.Б.

_______________________

- «____»  ____________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации в МАДОУ ЦРР-д\с №21»Надежда»

1.Описание объекта закупки: Выполнение  работ по ремонту внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации в МАДОУ ЦРР-д\с №21»Надежда»  городского округа Ступино Московской области, расположенного по адресу: 142800, Российская Федерация, Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, улица Горького, владение 69

2.Функциональные и технические характеристики объекта закупки: Выполнение работ по ремонту внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации в МАДОУ ЦРР-д\с №21»Надежда».

Приведение здания в надлежащее состояние, обеспечения безопасной  деятельности муниципального  учреждения.

3. Источник финансирования, ОКПД, КОЗ: Бюджет городского округа Ступино

ОКПД 2: 43.22.11.190 -  Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки.

КОЗ: 03.06.05.06.03.- Работы по ремонту канализационных систем

Стоимость выполнения работ по контракту будет рассчитываться Заказчиком, как стоимость выполнения работ, указанная заказчиком в Техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение, относительно максимальной цены контракта.

4. Краткие характеристики,  виды и срок выполняемых работ.

Содержание работ по наименованию и их объему, количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента должны соответствовать сметной документации (Приложению № 6 к Контракту) Приложению № 1 к Техническому заданию – «Дефектная ведомость». Общая продолжительность работ: 20 рабочих дней с момента заключения Контракта.

5. Требования к качественным характеристикам работ, к функциональным характеристикам товаров (подлежащих использованию при выполнении работ) и к безопасности работ.

При выполнении работ руководствоваться требованиями:

СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.Строительное производство, СНиП 31-06-2009 «Общестроительные здания и сооружения», СП73.13330.2016,  СП73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СНиП 3.01.01-85 «Внутренняя канализация», СНиП 3.01.01-85 «Управление качеством строительства» "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7) (ред. от 19.07.2002),"МДС 21-1.98. Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" "Изменение N 2 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (принято Постановлением Госстроя РФ от 19.07.2002 N 90),"Изменение N 1 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (введено в действие Постановлением Госстроя России от 03.06.1999 N 41).

В случае, если один из перечисленных в документации об аукционе документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п. Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

# Все материалы должны соответствовать установленным государственным стандартам,которые формулируют требования государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значение: ГОСТ 3262-75 (Трубы стальные водогазопроводные), ГОСТ 9544-93 (Арматура трубопроводная запорная), ГОСТ 32415-2013 (Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления), ГОСТ 18599-2001 (Трубы напорные из полиэтилена), ГОСТ 32414-2013 (Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации), ГОСТ 25809-96 (Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры),  ГОСТ Р 50851—96 (Мойки из нержавеющей стали).

Производство работ  должно осуществляться в соответствии с правилами по охране труда, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов, охране окружающей среды.

Применяемые при выполнении работ товары по характеристикам должны соответствовать требованиям сметной документации и  Приложению № 1 к Техническому заданию – «Дефектная ведомость», (прилагаются отдельными файлами). Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанный в сметной документации и в  Приложении № 1 к Техническому заданию.

Все товары, используемые при выполнении работ (в том числе строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ), должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Применяемые товары должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности. Применение товаров, бывших в употреблении, недопустимо.

В случае, если в документации по проведению электронного аукциона, включая техническое задание, содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, используемых или поставляемых при выполнении работ, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Там, где даны указания на товарные знаки, допустима замена на товары-эквиваленты, за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком. Для определения эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара служат параметры такого товара.

Все используемые при выполнении работ товары должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов товаров.

Качество поставляемых для выполнения работ товаров должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТов.

При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. Все материалы, применяемые при выполнении работ должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты соответствия, паспорта. Должны быть в заводской упаковке при соблюдении мер по защите от повреждений, атмосферных воздействий и загрязнений.

Подрядчик безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Технического задания и контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

6. Требования к выполнению работ:

Подрядчиком устанавливается на ремонтируемом объекте указатель с наименованием Подрядной организации, выполняющей работы, контактных телефонов, сроков начала и окончания работ.

Согласовывается порядок и место размещения строительных бригад, строительных материалов, механизмов и оборудования Подрядчика, временного складирования мусора.

Для обеспечения безопасного проведения капитального ремонта Подрядчик при необходимости выполняет работы по устройству предохранительных козырьков и настилов над проездами, проходами, наружными входными дверями, освещению мест производства работ, лестничных клеток, проходов, проездов и т. п.

Выполняются требования Заказчика по устранению выявленных при выполнении ремонтных работ нарушений и отступлений от технологии производства работ, устранению недостатков по качеству работ.

Не включаются недоброкачественно выполненные работы в Акты о приемке выполненных работ (Форма КС-2) до соответствующего их исправления или переделки.

Своевременно предоставляются акты на скрытые работы, извещая Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

По завершению всех ремонтных работ и устранению замечаний, выявленных рабочей комиссией, предъявление к сдаче объекта капитального ремонта приемочной комиссии.

Подрядчик предоставляет Заказчику и Приемочной комиссии копии счетов фактур на приобретаемые материалы с сертификатами качества.

После завершения всех ремонтных работ освобождение в течение пяти дней объекта от временных сооружений, возведенных Подрядчиком для обеспечения работ, от строительного мусора и прочего имущества Подрядчика, а также восстановление нарушенного благоустройства прилегающей к объекту территории.

Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих СНиП, правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной и электробезопасности.

Обеспечение материалами, в том числе деталями, конструкциями, оборудованием, инструментом и приспособлениями осуществляет Подрядчик.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем лежит также риск его случайной утраты, включая кражи любого вида и риск случайного повреждения до момента сдачи объекта в эксплуатацию согласно статье 741 ГК. РФ.

Выполнение работ производится в подвальном помещении и в здании учреждения. Внутреннее повреждение данных помещений недопустимо, весь ущерб и повреждения устраняются силами подрядчика до срока сдачи ремонтных работ.

Обязательно выполнение мероприятий по предотвращению проникновения воды в помещения, на инженерное и электрическое оборудование в период выполнения ремонтных работ.

В случае причинения ущерба имуществу по вине Подрядчика в период выполнения работ или в период действия гарантийных обязательств, последний возмещает причиненный ущерб за свой счет в сроки по согласованию с пострадавшей стороной.

По факту нанесения ущерба Подрядчик должен составить соответствующий Акт с участием представителей Эксплуатационной организации, Заказчика и потерпевшей стороны не позднее чем в трехдневный срок с момента оповещения Подрядчика потерпевшей стороны.

При производстве работ строго соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (вместе «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик обеспечивает обязательное  выполнение всех требований и мероприятий в соответствии со «Стандартом организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденным распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области от 22.04.2020 № 28-р.

При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Подрядчик несет ответственность за жизнь и здоровье рабочих, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима, согласно требований нормативных документов, установленных законодательством.

Работы должны выполняться  с 8.00 до 19.00 часов в рабочие дни, с перерывом с 13.00 до 15.00 ежедневно (в соответствии с законом Московской области от 07.03.2014 г. № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области»). Работа в выходные и праздничные дни согласовываются с Заказчиком. При возникновении любой аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Разгрузка материалов производится в специально отведённых местах. Завоз материалов на объект возможен с 9-00 до 17-00.

Подрядчик должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ, поставке на объект стройматериалов, оборудования, техники и приступить к выполнению работ не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения контракта.

Подрядчик должен применять меры по уменьшению уровня шума при выполнении работ. При соответствующих претензиях Заказчика, Подрядчик должен прекратить работы, вызывающие шум и согласовать с Заказчиком возможное время проведения работ. Особо опасные места прохода должны быть огорожены сигнальной лентой

Все расходы по доставке, складированию и хранению материалов берет на себя Подрядчик. Заказчик не предоставляет складов и помещений для хранения материалов.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами Московской области.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ территория, на которой производятся работы, содержится в чистоте и порядке. После выполнения ежедневного комплекса работ территория должна убираться, а мусор вывозиться своевременно (ежедневно, по мере образования) на специализированный полигон силами Подрядчика за счет его средств. Все необходимые документы и разрешения для вывоза мусора оформляются Подрядчиком.

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры,  лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Доступ на территорию и объект Заказчика осуществляется строго по пропускам (спискам), на основании предварительной заявки за подписью руководителя подрядной организации (Подрядчика).

Разрешение на выполнение работ в вечернее время и выходные дни оформляется отдельно, и проводятся в присутствии представителя Заказчика. Заказчик вправе проверять в любое время ход работ и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить присутствие ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью выполняемых работ. Продолжительность рабочего дня для персонала Подрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ.

Подрядчик по требованию Заказчика обеспечивает фотофиксацию. Фотоизображения (снимка) должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.

При выполнении работ с помощью дорожно-строительной техники и средств малой механизации фотоизображение (снимок) должно содержать в кадре указанную технику.

Фотоизображения (снимки) на всех стадиях «до начала работ», «ход работ» и «результат работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса.

Лицо, осуществившее фотофиксацию, должно предоставить  дополнительную информацию:

- дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок);

- наименование стадии работ («до начала работ», «ход работ», «результат работ»);

- метод ремонта.

Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоизображения (снимка). В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ. В случае если Заказчик принял решение, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний. Подрядчик в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику. В случае если Подрядчик в установленный срок не представляет исправленные материалы фотофиксации, обязанность по их представлению считается не исполненной Подрядчиком.

7. Требования к результатам работ

Обеспечение эксплуатационных качеств по видам работ на весь нормативный срок эксплуатации (межремонтный срок).

После выполненных работ  по замене внутренних систем водопровода и канализации в здании, должны сохраняться эксплуатационные качества материалов на весь межремонтный срок, установленный ВСН 58-88 (р), «Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов». Результат работы должен обеспечивать достижение показателей, указанных в Техническом задании.

Результаты работы должны отвечать требованиям качества (соответствовать СНиП и действующим стандартам и нормам РФ по качеству), безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

В случае возникновения неисправности произошедшей по вине подрядной организации в период гарантийного срока Подрядчик обязан приступать к устранению неисправностей не позднее двух дней с момента официального оповещения об этом Заказчиком.

Датой приемки работ является дата подписания сторонами Акта о приемке объекта.

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами РФ, строительными нормами и правилами, а также соответствие качества используемых строительных и комплектующих изделий.

Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ КС-2, КС-3, сертификаты, или протоколы испытания качества или сертификаты соответствия установленного образца на новые  и импортируемые строительные материалы

Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.

Подрядчик возмещает ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе выполнения работ. В случаях нанесения ущерба и причинения вреда здоровью людей, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме. Восстановление и ремонт объектов благоустройства (деревья, кустарники, газоны, цветники, ограждения, малые архитектурные формы, покрытие дорожной сети.), поврежденных в ходе оказания услуг, осуществляется силами и за счет Подрядчика.

8. Общие требования к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупки, порядок оплаты исполненных условий контракта

Результаты работы должны отвечать требованиям качества (соответствовать СНиП и действующим стандартам и нормам РФ по качеству), безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами РФ, строительными нормами и правилами, а так же соответствие качества используемых строительных и комплектующих изделий.

Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3). Гарантийный срок на материалы устанавливается изготовителем (заводом производителем).

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход услуг против установленного срока, Подрядчик  обязан незамедлительно поставить в известность Заказчика и согласовать дальнейший порядок действий.

Исполнитель обязан исключить складирование строительного мусора на объекте работ. 	Ежедневно, в конце рабочего дня Подрядчик осуществляет вывоз оставшегося строительного материала и мусора. Запрещается организовывать строительные городки, размещать бытовки и другие вспомогательные объекты хозяйственного назначения на дворовой территории учреждения.

Подрядчик обязан выполнять требования Заказчика по выполнению работ, а также представителей организации, ведущей технический надзор при производстве работ, уполномоченных представителей контролирующих органов, устранять за счет собственных средств в кратчайшие сроки выявленные недостатки и дефекты при проведении работ.

9. Требования по уборке мусора

При выполнении  работ территория, на которой выполняются  работы, содержится в чистоте и порядке. После выполнения ежедневного комплекса работ территория должна убираться, а мусор вывозиться своевременно (ежедневно, по мере образования) на специализированный полигон силами Подрядчика и за счет его средств. Все необходимые документы и разрешения на вывоз мусора оформляются Подрядчиком.

10. Требования к оформлению документации в процессе выполнения работ

Подрядчик предоставляет заказчику сведения о рабочих в виде копий документов, удостоверяющих личность, перечень автотранспорта, задействованного при проведении ремонтных работ.

Подрядчик обеспечивает выполнение всех требований по оформлению документации и мероприятий в соответствии со «Стандартом организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденным распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области от 22.04.2020 № 28-р.

Персонал Подрядчика допускается к работе после прохождения инструктажа по охране труда и техники безопасности, электробезопасности,  противопожарной  безопасности, инструктажа по вопросу профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора.

Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ КС-2, КС-3, сертификаты, или протоколы испытания качества или сертификаты соответствия установленного образца на новые  и импортируемые строительные материалы.

Подрядчик ведет журнал производства работ, куда заносятся выполненные работы, материалы, используемые для выполнения работ, а также дефекты, обнаруженные при плановых осмотрах.

Не включение недоброкачественно выполненных работ в Акты о приемке выполненных работ (Форма КС-2) до соответствующего их исправления или переделки.

11. Правила приемки

При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Приемка объекта производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

По завершению всех ремонтных работ и устранению замечаний, выявленных рабочей комиссией, предъявление к сдаче объекта приемочной комиссии.

Подрядчик сдаёт Заказчику акты выполненных работ КС-2,справку о стоимости выполненных работ КС-3  сертификаты соответствия ГОСТ и паспорта качества, технические паспорта на установленное оборудование,  материалы, акты освидетельствования скрытых работ с прилагаемыми документами при наличии таких работ, исполнительные схемы производства работ, копии счетов-фактур на приобретаемые материалы. Все документы должны быть оформлены в установленном порядке.

Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

Датой приемки работ является дата подписания сторонами Акта о приемке объекта.

Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

Все работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ со стороны Заказчика и Подрядчика.

12. Ответственность Подрядчика при выполнении работ

Подрядчик безвозмездно устраняет по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Технического задания и контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

На Подрядчике лежит риск случайной утраты имущества Заказчика, включая кражи любого вида и риск случайного повреждения до момента сдачи объекта. В случае причинения ущерба имуществу по вине Подрядчика в период выполнения работ или в период действия гарантийных обязательств, последний возмещает причиненный ущерб за свой счет не позднее тридцатидневного срока или в сроки по согласованию с пострадавшей стороной.

По факту нанесения ущерба Подрядчик должен составить соответствующий Акт с участием представителей Заказчика и потерпевшей стороны не позднее чем в трехдневный срок с момента оповещения Подрядчика потерпевшей стороной.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требований нормативных документов, установленных законодательством.

При возникновении любой аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

В случае возникновения неисправности произошедшей по вине подрядной организации в период гарантийного срока Подрядчик обязан приступать к устранению неисправностей не позднее двух дней с момента официального оповещения об этом Заказчиком.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика.

Заместитель заведующего по АХЧ ________________________ Жильцова Н.В.