Приложение 1

к техническому заданию

«Требования заказчика к характеристикам объекта закупки, инструкция по ее заполнению»

(Рекомендуемая форма заявки на участие в закупке)

| № n/n | Наименование параметра (характеристики) | Обозна- чение | Значение поставщика | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип насосного агрегата: |  |  |  |
| 2 | Наружный диаметр агрегата, не более | мм |  |  |
| 3 | Подача в рабочей точке, не менее | мЗ/час |  |  |
| 4 | Напор в рабочей точке, не менее | м |  |  |
| 5 | Номинальная мощность электродвигателя, не более | кВт |  |  |
| 6 | Присоединительные размеры резьба, фланец |  |  |  |
| 7 | Соединение насоса и электродвигателя |  |  |  |
| 8 | Температура перекачиваемой воды, не более | °C |  |  |
| 9 | Тип двигателя: |  |  |  |
| 10 | Средний ресурс двигателя до первого капитального ремонта, не менее | ч |  |  |
| 11 | Конструкция агрегата ремонтнопригодна с возможностью извлечения статора для перемотки |  |  |  |
| 12 | Маркировка с информацией типоразмера, номера и даты изготовления агрегата ударным способом на корпусе двигателя |  |  |  |
| 13 | Обмоточный провод статора имеет двойную изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 ⁰ С |  |  |  |
| 14 | Наличие на сайте каталога зап. частей для каждого типоразмера |  |  |  |
| 15 | Материал рабочего колеса: (пластмасс, пластмасс армированное нерж. сталью, нержавеющая сталь) |  |  |  |
| 16 | Материал отвод лопаточный: (пластмасса, нерж сталь) |  |  |  |
| 17 | Материал вала насоса |  |  |  |
| 18 | Материал вала двигателя (сталь, нержавеющая сталь) |  |  |  |
| 19 | Материал втулки распорной |  |  |  |
| 20 | Материал корпуса электродвигателя (сталь, нержавеющая сталь) |  |  |  |
| 21 | Материал корпуса насосной части (сталь, нержавеющая сталь) |  |  |  |
| 22 | Материал беличьей клетки ротора |  |  |  |
| 23 | Подшипники электродвигателя упорные и радиальные (резинометаллические или граффито – фторопластовые) |  |  |  |
| 24 | Материал шпонки вала насоса |  |  |  |
| 25 | Длина агрегата, не более | мм |  |  |
| 26 | Масса агрегата , не более | кг |  |  |
| 27 | Испытание агрегата на сертифицированном стенде в присутствии заказчика с оформлением протокола испытаний. |  |  |  |
| 28 | Гарантийный срок на насосный агрегат с момента ввода в эксплуатацию | мес. |  |  |
| 29 | Покраска агрегата производится специальной краской ВДКЧ разрешённой для применения в водоснабжении. |  |  |  |
| 30 | Упаковка картон, обрешётка, ящик. |  |  |  |

Инструкция

по заполнению формы требований заказчика

к характеристикам объекта закупки

Участник закупки представляет информацию о конкретных значениях показателей товара, соответствующих значениям показателей, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в документации о закупке (извещении об осуществлении закупки) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке (извещении об осуществлении закупки). Участник закупки, при заполнении заявки, должен указать в заявке «Конкретные показатели» без указания слов: «или эквивалент», «или аналог», «должно быть», «должен быть», «должна быть».

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание». Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным  документацией и будут отклонены.

Участник указывает наименование страны происхождения товара. При этом, наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее - нормативная документация).

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым показателям каких-либо из закупаемых товаров или применяемых товаров при выполнении работ, оказании услуг, то по данным показателям в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения показателей характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара, товара, применяемого при выполнении работ, оказании услуг указанного в «Рекомендованной форме требований Заказчика к характеристикам объекта закупки».

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не более указанного значения или равное ему;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не менее указанного значения или равное ему;

При этом, символы «±», «<», «>», «≤», «≥» устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа "запятая", союза "и", участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа "точка с запятой", союза "или", участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение показателя товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретное(-ые) значение (-я) показателя из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями показателя, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение показателя сопровождается знаком «* (звездочка)», в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого показателя. При этом, не допускается указание крайнего значения показателя, не сопровождающегося знаком «* (звездочка)».

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, заказчиком указываются соответствующие значения требуемого показателя в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных значениях показателей используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», «или аналог», за исключением указания в документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В заявке участника закупки не допускается противоречие между показателями, установленными в соответствии с одними и теми же техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.