УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора

АО «УК «Жилой дом»

___________________/Добрышин Е.В./

М.П.

«__» _________ 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

на поставку труб теплоизоляционных

Заказчик: АО «Управляющая компания «Жилой дом»

Предмет договора: поставка труб теплоизоляционных для нужд АО «Управляющая компания «Жилой дом»

Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта: срок поставки Товара – с момента заключения договора до 31.12.2020 г. по предварительной заявке заказчика в течение трех рабочих дней, с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по рабочим дням.

Срок действия контракта: с даты заключения договора до 31.12.2020 г.

Перечень товаров, характеристика, объем

| № | Товар | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба теплоизоляционная 22/9 2м Т<95С сер. | 198 | м |
| 2 | Труба теплоизоляционная 28/9 2м Т<95С сер. | 424 | м |
| 3 | Труба теплоизоляционная 35/9 2м Т<95С сер. | 1306 | м |
| 4 | Труба теплоизоляционная 42/9 2м Т<95С сер. | 620 | м |
| 5 | Труба теплоизоляционная 60/9 2м Т<95С сер. | 1296 | м |
| 6 | Труба теплоизоляционная 89/9 2м Т<95С сер. | 342 | м |
| 7 | Труба теплоизоляционная 110/9 2м Т<95С сер. | 1636 | м |
| 8 | Труба теплоизоляционная 160/9 2м Т<95С сер. | 94 | м |
| 9 | Армированная лента 48ммх50м самокл. | 340 | м |

Требования Заказчика к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), комплектности, качественным и иным характеристикам: Товар должен иметь все необходимые, для данного вида продукции сертификаты. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество. Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна быть на русском языке.

Безопасность поставляемого Товара должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в использовании, не снятым с производства, а так же свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, указанным в настоящем техническом задании.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый Товар -  согласно гарантийного срока, установленного изготовителем и отраженного в соответствующей документации, составленной на русском языке.