Техническое задание

- на поставку товара

- Предмет закупки:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Задвижка чугунная 30ч39р с обрезиненным клином до 120 (150)гр. DN200, PN 16 | шт. | 2 |
| Фланец стальной плоский Д200 Ру16 | шт. | 6 |
| Переход стальной 219х159 | шт. | 1 |
| Отвод стальной Д219 | шт. | 4 |
| Отвод стальной Д325 | шт. | 20 |
| Клапан обратный одностворчатый Д200 Ру16 | шт. | 1 |

- Порядок сдачи и приемки товара

Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.

При получении товара от перевозчика, приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража № П-6, № П-7.

- Требования к качеству товара: Общие (обязательные, нормативные) требования к товару

Товар должен быть новым (выпуска 2022- 2023 гг.) и ранее не использованным. Товар должен соответствовать техническим требованиям, указанным в настоящей спецификации, а также  действующей нормативно-технической документации (НТД) - ГОСТ, ТЗ, ТУ и т.п., что должно подтверждаться сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение, и указывающие условия, и сроки гарантии. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ.

Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

- Требования к организации поставки.

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, расположенный по адресу: Московская область, Богородский г.о., г. Ногинск, ул. 8 марта, д.2а.

Срок поставки Товара: не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты заключения договора.

Время отгрузки подлежит обязательному согласованию с принимающей стороной.

Доставка Товара Заказчику должна производиться автотранспортом в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 16-00 часов, в пятницу с 8-00 до 15-00 местного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

- Требования к гарантии

Согласно гарантии производителя.

- Стоимость Товара должна включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), тары, упаковки, транспортных расходов до г. Электроугли, Богородского г.о., Московской области.

- Требования к размерам товара

В соответствии с паспортом завода-изготовителя.

- Порядок сдачи и приемки товара

Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.

При получении товара от перевозчика, приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража № П-6, № П-7.

| ПОСТАВЩИК: ________________/_______________/ | Заказчик: АО «Ногинсктрастинвест» ____________________/Фокин А.С./ |
| --- | --- |