Техническое задание

- Предмет договора

Поставка реагентов

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные и технические характеристики, объем поставляемого товара

Таблетированная соль соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», СанПиН 2.3.2.1078-01.

Химический состав:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 99,7 |
| Массовая доля кальций-иона, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля магний-иона, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сульфат-иона, %, не более | 0,16 |
| Массовая доля калий-иона, % не более | 0,02 |
| Массовая доля окис железа III, % не более | 0,005 |
| Массовая доля сульфата натрия, % не более | 0,20 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля влаги, % не более | 0,10 |
| pH раствора | 6,5 - 8,0 |

Вид упаковки – 25 кг полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.

адреса доставки

Московская область, г. Рошаль, котельная Западная

Московская область, г. Рошаль, котельная Восточная

Московская область, Шатурский район, п. Туголесский бор

Московская область, Шатурский район, с. Власово

Московская область, Шатурский район, с. Кривандино

Московская область, Шатурский район, д. Бордуки

Московская область, Шатурский район, д. Новосидоровская

Московская область, Шатурский район, п. Черусти, Пионерский пр-т

Московская область, Шатурский район, п. Черусти, ул. Вокзальная, д.12

Московская область, Шатурский район, п. Черусти, ул. Горького, д. 3

Московская область, Шатурский район, п. ЦУС Мир

Доставка, развоз и выгрузка по следующим адресам:

- Условия поставки товара: по заявке Заказчика с момента заключения договора до 28.02.12.2023 г.

Поставка осуществляется строго в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

Моментом поставки является подписание сторонами Товарно–транспортной накладной или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экземплярах.

- Порядок приемки поставляемого товара:

4.1. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться действующим сертификатом соответствия (или декларацией соответствия) - копией, заверенной надлежащим образом (держателем подлинника декларации, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим декларацию), которые передаются в момент поставки Товара на склад Заказчика. Поставка Товара без сертификата соответствия (или декларации соответствия) или несоответствующей по качеству требованиям ГОСТа не засчитывается за выполнение обязательств.

4.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с действующими Инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.04.1965, № П-7 от 25.04.1966 с изменениями и дополнениями

4.3. Поставщик обязан прибыть по письменному уведомлению Заказчика, направленному по факсимильной связи в 2-х дневный срок в случае выявления недостатков в процессе приемки товара (проверка количества и качества поставленного товара) и невозможности урегулирования возникших разногласий путем переговоров с использованием общедоступных средств связи. В случае не прибытия представителя Поставщика для проверки количества и качества поставленного Товара проверка производится Заказчиком в одностороннем порядке с оформлением соответствующего акта приемки. Неприбытие представителя Поставщика по вызову Заказчика лишает Поставщика права оспаривать в дальнейшем результаты проверки количества и качества поставленного Товара и ссылаться на результаты иных проверок и экспертиз при урегулировании разногласий.

4.4. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации (ГОСТ или ТУ) и условиям договора.

4.5. В случае обнаружения недостатков товара Заказчик вправе в течение срока хранения товара предъявлять Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара ненадлежащего качества составляет 5 (пять) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

4.6. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами Поставщика. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантии качества товара предоставляются на весь объем поставляемого товара.

Если в течение гарантийного срока выявится, что у товара имеются дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Поставщиком составляет дефектный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и срок его устранения. Срок гарантии на товар продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Поставщик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет.